## SPECIFIKACE POLOŽEK
SPECIFIKACE POLOŽEK
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice
Název PS : |  | Rozhlas žst. Strakonice | Číslo PS: PS 228
Datum zpracování : V.2013 |  | 4_2013 | Datum aktualizace :
Poř.
číslo | Číslo | Technická specifikace | Výkaz výměr | Datová
pol. | položky |  |  | základna
| 1 | 14 | 15
Díl: | M01 | Kabeláž
1 | 75H115 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0003- Situace ; D.1.2.2 PS 228 _0004 -Rozhlas v Technologické budově I. NP - M 1:50; D.1.2.2 PS 228 _0005 - Rozhlas ve Výpravní budově M 1 | třídník SŽDC
2 | 75H214 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
3 | 75H211 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
4 | 75H313 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0004 -Rozhlas v Technologické budově I. NP - M 1:50; D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
5 | 75H313.1 | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
6 | 75H313.2 | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
7 | 75H314.2 | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0005 - Rozhlas ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
8 | 742KAE |  |  | třídník SŽDC
9 | 75M330 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0006 - Blokové schéma venkovní části rozhlasu | třídník SŽDC
10 | 701DBC |  |  | třídník SŽDC
11 | 741EBB |  |  | třídník SŽDC
12 | 742GEA.2 | Dodávka a montáž spojená s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0003- Situace ; D.1.2.2 PS 228 _0004 -Rozhlas v Technologické budově I. NP - M 1:50; D.1.2.2 PS 228 _0005 - Rozhlas ve Výpravní budově M 1;D.1.2.2 PS 228 _0006 - Blokové schéma venkovní části rozhlasu; D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
13 | 742GEA.3 | Dodávka a montáž spojená s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0003- Situace ; D.1.2.2 PS 228 _0004 -Rozhlas v Technologické budově I. NP - M 1:50; D.1.2.2 PS 228 _0006 - Blokové schéma venkovní části rozhlasu; D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
14 | 742GEA.4 | Dodávka a montáž spojená s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
15 | 744CAC |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
16 | 744CCB.1 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
17 | 744DAA.1 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
18 | 744DAA.2 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
19 | 744DAA.3 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
20 | 744DAA.4 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
21 | 744DAA.5 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
22 | 75H117.2 | Dodávka a montáž chráničky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0003- Situace | třídník SŽDC
23 | 75H116 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0003- Situace | třídník SŽDC
Díl: | M02 | Rozhlasové zařízení
24 | 75G415 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0003- Situace ; D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
25 | 75I140 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
26 | 75J111 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0003- Situace ; D.1.2.2 PS 228 _0005 - Rozhlas ve Výpravní budově M 1;D.1.2.2 PS 228 _0006 - Blokové schéma venkovní části rozhlasu; D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
27 | 75J112 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0003- Situace ; D.1.2.2 PS 228 _0005 - Rozhlas ve Výpravní budově M 1;D.1.2.2 PS 228 _0006 - Blokové schéma venkovní části rozhlasu; D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
28 | 75J131 |  | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
29 | 75J134.1 | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
30 | 75J134.2 | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | dle výkresu: D.1.2.2 PS 228 _0007 - Schéma zapojení rozhlasu | třídník SŽDC
31 | 75J160 |  | dle výkresu: D; D.1.2.2 PS 228 _0006 - Blokové schéma venkovní části rozhlasu.1.2.2 PS 228 _0003- Situace | třídník SŽDC
32 | 75J183 |  |  | třídník SŽDC
33 | 747FA |  |  | třídník SŽDC
34 | 649999 |  |  | třídník SŽDC
Díl: | M03 | Ostatní
35 | 75E121-S | Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci, kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách. |  | třídník SŽDC
36 | 75E222 |  |  | třídník SŽDC
37 | 75E223 |  |  | třídník SŽDC
38 | 75E126 |  |  | třídník SŽDC
39 | 747GAD |  |  | třídník SŽDC
40 | 747FA |  |  | třídník SŽDC
41 | 02940 |  |  | třídník SŽDC
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.