## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPI PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Rekonstrukce trafostanice - technologická část | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 838 9 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 421B | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-03-24 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | DODÁVKY - Rozvodna 22kV 50Hz | [8 empty] | SD
1 |  | Rozvaděč 22 kV 50 Hz izolovaný SF6 a ovou polích - dle TS1, vč.dopravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
2 |  | Nastavení logiky, blokace, uvedení do provozu, školení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
3 |  | Dokumentace k rozvaděči R22kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
4 |  | Transformátor 22 / 0,4 kV, 250kVA olejový - dle TS2 vč DGPT2 a svorníkových praporců, vč.dopravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
5 |  | Izolátor chvění (ISTAKO) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
|  | ROZVODNA 400 V AC | [10 empty] | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
6 |  | Distribuční třífázový rozvaděč RNN o pěti polích, 400 V 50 Hz, 630 A, jeden přívod, dle TS3, vč. dopravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
7 |  | Nastavení automatu ovládání osvětlení vč. komunikace,uvedení do provozu, školení, bez komunikace na nadř.ŘS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
8 |  | Kompenzační rozavděč RK třífázový 400 V 50 Hz, jedno pole, kapacita 59 kVAr 5 stupňů, indukčnost 6,6 kVAr 2 stupně, dle TS4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
9 |  | Dokumentace k rozvaděči RNN, RK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
10 |  | UPS Line-Interactive 1f 3000 VA /2100 W, volně stojící - dle TS5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
11 |  | Rozvaděč vlastní spotřeby oceloplechový nástěný RZS 230V, 50Hz - dle TS6, vč. dopravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
12 |  | Elektorměrový rozvaděč RE1 pro obchodní měření E-ON nepřímé z úrovně nn - dle TS7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
13 |  | Rozvaděč přenosu dat obchodního měření a regulace RAMEZ-R - dle TS8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
14 |  | Nastavení komunikace, parametrizace PLC, vizualizace na elektrodispečinku SŽDC, nastavení regulace kompenzace | ls | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
S | Celkem za 1 | DODÁVKY - Rozvodna 22kV 50Hz | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 2 | ELEKTROMONTÁŽE | [8 empty] | SD
15 |  | Doprava pracovníků - montážní vúz (jedna cesta t-z 180 + 180km) | km | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
16 |  | Ubytování servisních pracovníků + stravné | noc | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
17 |  | Autojeřab do 10t průměr/hod pro kompletaci na místě | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
18 |  | Pojízdná dilna AVIA průměr/hod | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
19 |  | Měřící vůz BAUR | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
20 |  | Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
21 |  | Kabel 22-CXEKVCEY 1x50 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
22 |  | Kabel 1-CYKCY-J 5x2,5 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
23 |  | Kabel CYKY-0 2x4 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
24 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
25 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
26 |  | Kabel CYKY-J 4x6 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
27 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
28 |  | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
29 |  | Kabel CYKY-O 12x1,5 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
30 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
31 |  | Kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
32 |  | Kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
33 |  | Kabel JYTY-O 14x1 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
34 |  | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
35 |  | Kabel JYTY-O 7x1 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
36 |  | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
37 |  | PATCH CABLE - STP 4PR 24AWG CAT.5e | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
38 |  | Kabelový konektor "C" pro kabel dle projektu SO 422 přípojky 22 kV (předpoklad 3x 22-AXEKVCEY 150…240), se svodičem přepětí 22 kV, 10 kA, vč.koncovky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
39 |  | Kabelový konektor "A" pro kabel 3x 22-CXEKVCEY 1x50 vč. koncovky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
40 |  | Kabelová koncovka vnitřní (oko M12) pro kabel 3x 22-CXEKVCEY 1x50 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
41 |  | Kabelová koncovka vnitřní (oko M20) pro kabel 1-AYKY-J 3x240+120 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
42 |  | Kabelová koncovka vnitřní (bez ok) pro kabel 1-AYKY-J 3x240+120 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
43 |  | Štítek kabelový | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
44 |  | Ukončení kabelů nn do 4x10 mm2 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
45 |  | Ukončení kabelů nn vicežilových do 14 žil | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
46 |  | Ukončení kabelů sdělovacích formou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
47 |  | Ukončení stínění kabelů ovládacích | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
48 |  | Uk. vodičů s ozn. a zapojením na svorkovnicí, do 2,5mm2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
49 |  | Ukončení a zapojení stínění kabelů vn | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
50 |  | Příchytka jednotvorová plastová pro sekund.kabely | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
51 |  | Příchytka tříotvorová plastová - primární kabely | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
52 |  | Protipožární ucpavky pod rozvaděče vn | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
53 |  | Nosná oc. konstr. pro rozvodny se zhotovením | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
54 |  | Nastavení kontaktních zařízení přívodního pole | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
55 |  | Montáž a zprovoznění měrení (místní odečet) - E-ON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
56 |  | Montáž a zprovoznění měrení (místní odečet) - SŽE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
57 |  | Hmoždinky do betonu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
58 |  | Prostup do přípojovácího mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
59 |  | Dveřní kontakt vč. instalace a připojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
60 |  | Vystražná tabulka z plastu A4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
61 |  | Vystražná tabulka z plastu A3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
62 |  | Dokončovací práce rozvodně, kobce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
63 |  | Uvedení do provozu, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
64 |  | Napěťová zkouška rozvodny, vn kabelů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
65 |  | Spolupráce při oživení DŘT | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
S | Celkem za 2 | ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY | [8 empty] | SD
66 |  | Zkratovací souprava podle ČSN EN 61219 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
67 |  | Zkoušečka napětí 40,5kV s kombin. signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
68 |  | Záchranný hák k vyprošťování osob. Do 40,5kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
69 |  | Ostatní pracovní a ochrané pomůcky (galoše, rukavice, brýle, tabulky) dle TS9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
70 |  | Dielektr. koberec 20kV š.1200mm, tl. 3,5mm A601-20 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
[8 empty] | 0 |  | 0
S | Celkem za3 | OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Revize a zkoušky | [8 empty] | SD
71 |  | Komplexní zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
72 |  | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
73 |  | Revizní techník | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Současně obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
74 |  | Spoluprace s reviz. techníkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
75 |  | Právnická osoba - vystavení průkazu způsobilosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dále obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Současně obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 4 | Revize a zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství