## soupis prací
SOUPIS PRACÍ
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS : |  | Strukturovaná kabeláž žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo PS | PS 223.2
Datum zpracování : |  | IV_2013 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže |  |  |  | Technická
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  | specifikace
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 12
Díl: | M22 | Kabeláž
1 | 75G340 | ÚLOŽNÁ VEDENÍ - parapetní kanál vč. přísl. | M | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 75H145 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO LIŠTY - FTP 4x2x0,5 | M | 1450 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 742GEA.2 | KABELOVÁ VEDENÍ KABELY NN VÍCEŽILOVÉ CU PRŮŘEZ DO 6 MM2 - CYKY 3x2,5 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 701DBC | Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 744CCB.2 | PŘÍSTROJE, UZEMNĚNÍ JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ JISTIČE NN DO 100A - jistič 6A/1/C | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 744DAA.1 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ - svodič blesk. proudů F-Pe s kontr. poruchy | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 744DAA.2 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ - svodič blesk. proudů N-Pe | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 744DAA.4 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ - rázová tlumivka | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 745BAC | Ovládací skříně, pulty pro rozvodny vn do 10 vývodů - rozvodný panel s U ochr. tř. D a vf filtrem | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 75H464 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY ZÁSUVKA DATOVÁ - dvojzásuvka | KUS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M22 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M02 | Datové zařízení
11 | 643351-S | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY SKŘÍŇ VOLNĚ STOJÍCÍ -přemístění stáv. prvků + úpravy | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 644140.1 | PROUDOVÉ ZDROJE TRANSFORMÁTORY, ZDROJE UPS … záložní zdroj (6000VA,230V) | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 644140.2 | PROUDOVÉ ZDROJE TRANSFORMÁTORY, ZDROJE UPS- externí sada akumulátorů pro UPS | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 646334-S | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY PŘÍSTUPOVÉ - swtch L3 - 24 portů | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | 646334-S | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY PŘÍSTUPOVÉ - swtch L2 - 24 portů | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | 646560.1 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DATOVÉ PŘEVODNÍKY ROZHRANÍ (DATA/OPTIKA, DATOVÁ ROZHRANÍ)- zasuvkový blok 20 slotů, vč. modulů a optopřevodníků | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | 646560.2 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DATOVÉ PŘEVODNÍKY ROZHRANÍ (DATA/OPTIKA, DATOVÁ ROZHRANÍ)- zasuvkový blok 3 sloty, vč. modulů a optopřevodníků | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | 643456.1 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ PROPOJOVACÍ PATCHCORD | KUS | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | 643456.2 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY OPTICKÝ ROZVÁDĚČ PROPOJOVACÍ - PATCHKABEL | KUS | 78 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | 643442.1 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PATCHPANEL DATOVÝ PRÁZDNÝ - 24 portů | KUS | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | 643442.2 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PATCHPANEL DATOVÝ PRÁZDNÝ -panel vyvazovací , průchozí | KUS | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | 649999 | Podíl přidružených prací a mater. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M02 | Datové zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní
23 | 75E121-S | Dozor pracovníků | HOD | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 75E222.1 | CELKOVÁ PROHLÍDKA A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 75E224-R | Zprovoznění od ČDT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 75E126 | Oživení, odzkoušení - vč. protokolu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 747GAD | Zaškolení obsluhy a údržby - vč. protokolu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 747FA | MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ - měřící protokoly | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M99 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl