## SO117.2
0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč]
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | Vzduchotechnická instalace | [5 empty] | Číslo SO | 117.2
Datum zpracování : |  | únor 2010 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | březen 2013
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | 799 | Ostatní práce PSV - vzduchotechnika
| 1 | Axiální nástěnný ventilátor Ecoline 150 GGT Vod = 80 m3/h, pod = 60 Pa | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| 2 | Samotížná přetlaková žaluzie WSK-15-02 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 | Spiro potrubí Æ150, L = 1000 mm | m | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| 4 | Odbočka jednoduchá Æ150-Æ150 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 5 | Oblouk 90o Æ150 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| 6 | Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem za | Ostatní práce PSV - vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 922 | Stavební přípomoce
| 8 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Stavební přípomoce | [7 empty] | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.