DOMOVNÍ ŘÁD

ŽST PRAHA - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

ČÁST PRVNÍ – OBECNÉ INFORMACE	3

1.1 DEFINICE	3

1.2 ÚČEL DOMOVNÍHO ŘÁDU	4

1.3 KONTAKTNÍ ÚDAJE	4

1.4 ZTRACENÉ DĚTI A DALŠÍ ZRANITELNÉ OSOBY	5

1.5 ZTRÁTY A NÁLEZY	5

1.6 OSTRAHA	5

1.7 PRVNÍ POMOC	5

1.8 SPRÁVA KLÍČŮ	6

1.9 LIKVIDACE ODPADU	6

1.10 DOPRAVNÍ OBSLUHA A ZÁSOBOVÁNÍ	6

1.11 ZAŘIZOVÁNÍ OBCHODŮ	8

1.12 OTEVÍRACÍ DOBA BUDOVY	8

1.13 SVÁTKY	8

1.14 VÝLOHY OBCHODŮ, REKLAMY A POUTAČE	9

1.15 TECHNICKÁ ČÁST + REVIZE	9

1.16 BĚŽNÝ PROVOZ BUDOVY – SHRNUTÍ PŘEDPISŮ	9

1.17 SVAŘOVÁNÍ	11

1.18 KOUŘENÍ	11

1.19 ZVÍŘATA	11

1.20 PŘENÁŠENÍ HOTOVOSTI	11

1.21 LIKVIDACE ŠKŮDCŮ	11

ČÁST DRUHÁ – MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	11

2.1 ÚVOD	11

2.2 ZKOUŠKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (EPS,SHZ, POŽÁRNÍ KLAPKY, POŽÁRNÍ ROLETY ADT.) A JEHO ÚDRŽBA	12

2.3 HAVARIJNÍ OPRAVY POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO SYSTÉMU (EPS)	12

2.4 POŽÁRNÍ PŘEDPISY	12

2.5 HLÁŠENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU	12

2.6 EVAKUACE BUDOVY	13

2.7 FALEŠNÝ POPLACH	13

2.8 VYHROŽOVÁNÍ BOMBOU	13

2.9 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ	15

2.10 VÝPADEK ELEKTŘINY	15

# ČÁST PRVNÍ – OBECNÉ INFORMACE

## 1.1 DEFINICE

Budova: nemovitost, která se skládá z Nové odbavovací haly („NOH“), ležící na pozemku č. 2314 
v kat. úz. Nové Město,  a historické budovy (“Fantova budova”), č. p. 300, na pozemcích č. 4105/4, 4105/5 a 4354/1, všechny v kat. úz. Vinohrady, Hlavní město Praha ve vlastnictví státu, přičemž Správa železnic, státní organizace má právo s tímto majetkem hospodařit.

Domovní řád: Domovní řád Budovy (tento dokument)

Komerční prostory: části prostor Budovy, pronajaté nájemci, nebo v užívání jiných osob (Uživatelů) k jejich výhradnímu užití na základě Nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva: smlouva, podepsaná mezi nájemcem (jak je uveden v Nájemní smlouvě) 
a Správou železnic, státní organizací (jak je uvedeno v Nájemní smlouvě), která se týká prostor Budovy.

Provozovatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha – Partyzánská 24, 
170 00, Praha 7

Správce budovy: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha – Správa pozemních staveb, Partyzánská 24, 170 00, Praha 7

Technologický dispečink (Velín): kontrolní místnost Správce Budovy, současně je ohlašovnou požárů, kontaktním místem pro ohlašování závad, stížností, požadavků na ostrahu, ztracených osob a věcí, místem, odkud je zajišťován provoz a bezpečnost budovy.

Uživatel: Nájemci a další strany, které mají právo užívat části Komerčních resp. Provozních prostor Budovy.

Služby: služby, poskytované Správcem budovy a Provozovatelem Uživateli, jak je uvedeno v příslušné (Nájemní nebo jiné) smlouvě – jde zejména o zajištění ventilace, vytápění, chlazení a údržbu těchto zařízení, zajištění požární bezpečnosti a ostrahy společných prostor, úklid společných prostor, hubení škůdců apod.

Provozní Prostory: části prostor budovy v užívání Správy železnic, státní organizací.

Technické prostory: části Budovy, které jsou v užívání výhradně Správcem budovy.

Veřejné prostory: části Budovy, jež nejsou určeny k výhradnímu užívání jedním Uživatelem, jsou užívány všemi Uživateli a taktéž cestující veřejností společně.

Munice: souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části a komponenty.

Nástražný výbušný systém (dále jen NVS): zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

Nebezpečná látka (dále jen NL): chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

Podezřelý předmět: předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

Velitel zásahu: příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS Správy železnic, státní organizace, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS Správy železnic, státní organizace přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

## 1.2 ÚČEL DOMOVNÍHO ŘÁDU

Tento Domovní řád vypracoval Provozovatel Budovy za následujícím účelem:

- Poskytnout Uživatelům informace o předpisech, službách a zařízeních, která jsou k dispozici v Budově

- Stanovit postupy pro případ mimořádných událostí (požár, technická porucha apod.)

- Stanovit Komerční prostory Budovy určené k výhradnímu používání Uživatelem, a Veřejné prostory budovy určené ke společnému užívání Uživateli.

- Určit vhodná pravidla nezbytná pro odpovídající správu Budovy a řádné provozování společných služeb poskytovaných v Budově

- Vymezit základní práva a povinnosti Uživatelů v Komerčních prostorách jakož i ve Veřejných prostorách

Dále má Domovní řád za úkol zajistit vhodné obchodní prostředí pro Budovu jako celek. Uživatel se zavazuje dodržovat tento Domovní řád. Uživatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a návštěvníci budou Domovní řád respektovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na vydání změny či aktualizace tohoto Domovního řádu a nepřijímá žádnou odpovědnost vůči Uživateli v jakékoliv souvislosti s takovými změnami.

Za Uživatele je zodpovědný statutární zástupce, ten může určit svého zástupce, který bude zodpovědný za dodržování Domovního řádu. Tento zástupce bude kontaktem při zajišťování styku se Správcem budovy ve specifických záležitostech. Tento zástupce bude oficiálně představen Správci budovy.

V Budově je stále přítomna technická služba Správce budovy – pracovníci Technologického dispečinku, kteří přijímají hlášení o závadách a mohou pomoci v případě technických i jiných potíží Uživatelům. (kontakt v 1.3 Kontaktní údaje)

## 1.3 KONTAKTNÍ ÚDAJE

PROVOZOVATEL:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

SPRÁVCE BUDOVY:

Správa pozemních staveb Praha (SPS), Oblastní ředitelství Praha

Technologický dispečink (Velín) – ohlašovna požárů

Kontaktní místo Správce budovy, Kontaktní místo ostrahy, Ohlašovna technických závad a stížností na služby.

+420 602 652 804,

+420 224 242 788,

ORPHAdispPHAHN@szdc.cz

Kontaktní osoby:

Mgr. Jan Vágner – Vedoucí oddělení, Provozní oblast IV, Správa pozemních staveb, OŘ Praha

Tel. +420 725 562 567

Ing. Katarína Huňková – OZO PO OŘ Praha

Tel. +420 725 508 657

POHOTOVOSTNÍ TELEFONÍ ČÍSLA:

OHLAŠOVNA POŽÁRŮ (= technologický dispečink)			tel: + 420 602 652 804,

+ 420 224 242 788,

HZS Správa železnic, státní organizace				tel.: +420 972 235 150,

HZS hl. m. PRAHY								tel.: 150 (112)

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 					tel.: 155 (112)

POLICIE ČR 									tel.: 158 (112)

## 1.4 ZTRACENÉ DĚTI A DALŠÍ ZRANITELNÉ OSOBY

Dojde-li k nalezení nebo ztrátě dítěte nebo zranitelnou osoby, nálezce je povinen neprodleně uvědomit Technologický dispečink, který zajistí pátrání pomocí vnitřního rozhlasu. Na místo se dostaví pracovník ostrahy, který bude dohlížet na ztracené dítě či zranitelnou osobu, dokud nebude nalezen jeho/její opatrovník.

Za zranitelné osoby se ve většině případů považují malé děti, které se ztratí či oddělí od rodičů či opatrovníků. Pokud se ztratí či oddělí v neznámém prostředí, je situace ještě závažnější.

Zranitelné osoby mohou však patřit do všech věkových skupin. Snažte se vždy jednat s takovou osobou taktně a soucitně.

## 1.5 ZTRÁTY A NÁLEZY

V případě nálezu ztracené hodnotné věci nálezci kontaktují pracovníky ČD centra (spodní část odbavovací haly u úschovných skříněk), kontakt: 972 241 252 – Servisní přepážku a nahlásí stručný popis ztracené věci, pracovníci ČD Centra mohou takovou věc proti podpisu převzít do úschovy.

## 1.6 OSTRAHA

Hlavním úkolem pracovníků ostrahy je zajistit bezpečnost Budovy a okolí jakožto pomáhat zákazníkům a cestujícím v Budově a na dalších veřejných místech železniční stanice Praha Hlavní nádraží. Zajištění ostrahy v jednotlivých Komerčních resp. Provozních prostorech spadá plně do kompetence Uživatele.

Nájemce je povinen umožnit vstup Správci, nebo Provozovateli, do Soukromých prostor v případě, 
že nastane některá z následujících situací:

- vyhlášení poplachu v obchodní jednotce

- havárie v jednotce

- spáchání trestního činu v jednotce

Kontakt na pracovníky ostrahy je prostřednictvím Technologického dispečinku na telefonním čísle:

+420 602 652 804,

+420 224 242 788,

## 1.7 PRVNÍ POMOC

Pracovníci technologického dispečinku, údržby a ostrahy jsou proškolení v oblasti první pomoci.

Dojde-li ke zranění zaměstnance nebo návštěvníka postupujte následovně:

- každý je povinen dle svých možností a schopností, pokud tím neohrozí své vlastní zdraví nebo život poskytnout první pomoc.

- V případě přivolání Zdravotnické záchranné služby uveďte, kde se událost stala 
(co nejpřesnější popis místa), co se stalo (popis zranění, zdravotního stavu poškozené osoby), kdo volá (jméno, kontakt).

O uvedených skutečnostech v okamžiku kdy to okolnosti dovolí informovat technologický dispečink na tel. č. 602 652 804, 224 242 788.

## 1.8 SPRÁVA KLÍČŮ

Správa budovy spravuje klíče od Veřejných a Technických prostor a vede seznam držitelů těchto klíčů.

Pro bezpečnostní účely disponuje Správa budovy jednou sadou klíčů od všech prostor, určenou pro mimořádné situace. Všichni Uživatelé jsou povinni umožnit Správě budovy přístup do všech Komerčních prostor, včetně zázemí obchodních jednotek, pro případ mimořádné události (požár, únik těkavé látky, havárie vodovodu a podobně).

Tyto klíče předá Uživatel Správě budovy v zapečetěné obálce, na které bude vyznačeno o jaký prostor se jedná (číslo obchodní jednotky), počet klíčů v obálce a dále kontakty na zodpovědné osoby, které budou informovány v případě nutnosti vstupu do těchto prostor. Každý Uživatel může mít více obálek podle struktury vstupů do prostor. Tyto klíče jsou uzavřeny v trezoru na Technologickém dispečinku budovy a podléhají bezpečnostní proceduře, která brání neoprávněnému nebo nedůvodnému použití klíčů. Použití klíčů je dokumentováno, po každém použití musí být obálka s klíči znovu zapečetěna Uživatelem. Pokud kontaktní osoba není na příjmu, popřípadě se nemůže dostavit, mají pracovníci Správy budovy právo v mimořádných případech do všech prostor vstoupit. Po každém takovém vstupu bude proveden záznam do provozní knihy Správy budovy.

Každý Uživatel je povinen sdělit Správě budovy jména všech držitelů klíčů od Komerčních prostor i veškeré případné změny kontaktních osob.  Aktuální informace jsou důležité 
v nouzových případech, aby nedošlo ke zbytečné prodlevě a možným škodám na majetku Uživatele.

## 1.9 LIKVIDACE ODPADU

Uživatelé, kteří chtějí na základě dohody se Správou budovy dočasně skladovat odpad ve svých prostorách, musí používat kontejnery, které nesmí být umístěny na místě viditelném pro návštěvníky Budovy. Uživatelé jsou povinní mít uzavřít smlouvu o likvidaci odpadu. Mohou tak učinit se subjektem provádějícím tuto službu pro Správu budovy.

Ve Veřejných prostorách ani na únikových a zásahových cestách se nesmí skladovat ani zanechávat žádný odpad, ani se nesmí pronášet Budovou během otevírací doby Budovy, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví, nebezpečí požáru nebo obtěžování jakéhokoliv Uživatele či návštěvníka Budovy. Pokud Uživatel ponechá jakýkoliv odpad ve Veřejných prostorách a neodstraní ho ani po předchozím upozornění, bude odpad odstraněn Správou budovy na náklady Uživatele.

Je zakázáno pálit odpad v prostorách Budovy.

Uživatelé jsou povinni skladovat běžný segregovaný odpad v černých plastových pytlích nebo taškách, které předají při svážení odpadu odpovědnému subjektu.

Potravinový odpad z obchodního provozu nebo jiný špinavý odpad musí být skladován ve dvojitých, uzavřených, plastových pytlích. Odpad nesmí obsahovat žádný nebezpečný materiál. V případě pochyb se obraťte na Správu budovy.

Veškeré odpadky spojené pouze s výrobou potravin se musí skladovat v kontejnerech určených výhradně k tomuto účelu.

Papírové kartony složte naplocho a oddělte od ostatního odpadu, protože se odvážejí 
na recyklaci.

Zaměstnanci úklidové společnosti vyvážejí pouze běžný každodenní odpad. Velké předměty, např. staré zařízení obchodů, musí Uživatelé likvidovat zvlášť na své náklady po dohodě se Správou budovy.

## 1.10 DOPRAVNÍ OBSLUHA A ZÁSOBOVÁNÍ

Vozidla přivážející zboží do Budovy musí přijíždět po cestách vedoucích na příslušná zásobovací místa pro konkrétní Komerční prostor – viz Příloha 1. V případě potřeby použití výtahu z úrovně střechy Budovy / parkoviště (z ul. Wilsonova), jsou řidiči vozidel povinni hlásit se na Technologickém dispečinku, odkud jim bude zajištěn přístup do výtahu. Veškeré nakládky a dodávky musí probíhat 
v následujících nákladových prostorách:

- z parkoviště, vyznačeného pro zásobování v zálivu na ulici Wilsonova, výtahem do příslušného podlaží

- z chodníku u severního vstupu do budovy v 1. suterénu (po sjezdu po rampě z parkoviště) – pro auta max. výšky 2,6 m. Tento vstup je podmíněn vydáním vjezdové karty, kterou Uživatel obdrží při převzetí prostor od Provozovatele parkoviště. Čas pro vjezd a složení zboží je omezen na 90 min, počítaných od průjezdu vjezdovou závorou po odjezd přes závoru na odjezdu. Po překročení tohoto limitu je Uživateli účtována částka dle ceníku provozovatele parkoviště za každou započatou hodinu. Při ztrátě parkovací karty je Uživatel povinen oznámit tuto skutečnost Provozovateli parkoviště a uhradit poplatek, dle jeho ceníku, za vydání nové karty.

Z nákladového prostoru se zboží dopravuje výtahy a přístupovými cestami vyznačenými v Příloze 1. Zásobování musí probíhat mimo špičku provozu Budovy, tj. v době

od 10:00 do 15:00 hod.

od 20:00 do 06:00 hod.

Zboží je možné přepravovat pouze vchody vyznačenými v Příloze 1.

Zboží neobvyklého tvaru nebo velkých rozměrů, které nelze dopravit vchody určenými pro zásobování, lze dopravit hlavními vchody do Budovy (vstup z Vrchlického sadů) po skončení otevírací doby Budovy (v době 0:45 – 03:15 hod), avšak pouze s předchozím souhlasem Správce budovy.

Jakékoliv údržbové práce je povinnost dopředu hlásit na Technologickém dispečinku. Započetí prací je možné až schválením Vedoucím oddělení, provozní oblast IV, správa pozemních staveb, Oblastní ředitelství Praha.

Mimo uvedené hodiny nesmí probíhat žádné nakládání ani dodávky zboží, pokud se na tom Uživatel výslovně nedohodne se Správcem budovy, přičemž je povinen uvědomit o tom nejméně 24 hodin předem. Potřebujete-li přístup mimo uvedené hodiny, obraťte se na Správce budovy.

V zájmu všech Uživatelů nesmí vykládání v nákladovém prostoru trvat déle než 40 minut u velkých nákladních automobilů a 20 minut u malých dodávek.

Materiál nesmí být v prostorách zásobovacích vstupů, komunikací a výtahů déle, než je nezbytně nutné. Ve Veřejných prostorách se musí zboží dopravovat na dvoukolových vozících s měkkými koly nebo na paletových vozících s pneumatikami. Vozíky nesmí být za žádných okolností ponechány v únikových cestách a ve Veřejných prostorách. V případě, že je Uživatel skladuje v Budově, musí tak činit ve svých prostorách.

Ve Veřejných prostorách se nesmí nacházet žádné palety ani klece, protože prostory jsou většinou zároveň únikovými a zásahovými cestami pro personál i veřejnost. Pokud Uživatel ponechá jakékoliv zboží ve Veřejných prostorách a neodstraní ho ani po předchozím upozornění, bude toto zboží odstraněno Správou budovy na náklady Uživatele.

Personál, který pracuje v Komerčních prostorách mimo běžné otevírací hodiny, se musí hlásit na Technologickém dispečinku. Pracovníci Technologického dispečinku musí vědět, kdo se v Budově nachází mimo běžnou otevírací dobu, a to z důvodu bezpečnosti objektu i osob, tj. proto, aby v případě požáru mohla být zajištěna evakuace všech osob.

Uživatelé ani jejich zaměstnanci nesmí v nákladových prostorách parkovat žádná vozidla, ani nesmí tyto prostory využívat pro provádění oprav nebo údržbu vozidel. V případě, že dojde k poruše vozidla, je třeba neprodleně informovat Technologický dispečink.

Vozidla nesmí za žádných okolností zůstávat v nákladových prostorách přes noc. Vozidlo, které bude bez dozoru ponecháno v nákladovém prostoru mimo zásobovací hodiny, bude odtaženo na náklady provozovatele.

K zásobování, pokud není schváleno Správcem budovy, nesmí být využit prostor před budovou nádraží u Vrchlického sadů. K zásobování je výslovně zakázáno používat osobní výtahy, pojízdné schody, nebo eskalátory.

Dodržujte prosím následující pravidla:

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ platí pro všechny prostory vyjma vyznačené v Příloze 1. Tento zákaz platí zejména pro prostory před Novou odbavovací halou. Porušení zákazu parkování bude řešeno odtažením vozidla příslušnými složkami Policie.

Nákladové prostory nejsou součástí žádného Komerčního prostoru a nesmí se používat ke skladování žádného zařízení, vybavení obchodu, vozíků apod.

ZÁKAZ KOUŘENÍ platí ve všech prostorách Budovy.

## 1.11 ZAŘIZOVÁNÍ OBCHODŮ

Stavební práce v obchodních jednotkách je možné provádět pouze se souhlasem Provozovatele. Povolení je třeba zejména v případech, kdy se stavební úpravy týkají těchto prostor a prvků:

- vývěsní štíty

- průčelí obchodu

- protipožární ochrana (nátěry, ucpávky, klapky, rolety)

- SHZ – sprinklerové zařízení

- EPS - elektrická požární signalizace

- místní rozhlas (evakuační rozhlas)

- vnitřní stěny

- výtahy

- nosné konstrukce

- nouzové východy

- elektrické vedení a rozvody vody, kanalizace, tepla, chladu a plynu

- a další úpravy a opravy, které svým charakterem zásadně mění vzhled i využití obchodní jednotky

U všech těchto úprav je zapotřebí písemný souhlas Provozovatele. O souhlas je třeba požádat 
v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením prací.

Veškeré stavební práce podléhají podmínkám stanoveným ve vyjádření Provozovatele ke stavebním úpravám.

Stavební a interiérové firmy nemají bez schválení Správce objektu do Budovy přístup.

Dodávka materiálů musí být prováděna mimo provozní hodiny Budovy

v době mezi 0:45 a 03:15 hod

Hlučné a prašné stavební práce mohou být po dohodě se Správou budovy prováděny

v době mezi 20:00 a 06:00 hod.

Stavební práce, které hlukem, prachem, ani jinak nezatěžují okolí lze provádět i během provozních hodin Budovy pouze uvnitř prostoru Uživatele.

Provozovatel/Správa budovy si vyhrazuje právo, v případě porušení zásad popsaných výše 
a popsaných ve vyjádření ke stavebním úpravám, pozastavit Uživateli případně jeho subdodavateli práce do doby sjednání nápravy, případně vykázat Uživatele nebo jeho subdodavatele z Budovy.

## 1.12 OTEVÍRACÍ DOBA BUDOVY

Běžná otevírací doba budovy je v pracovní dny a od 03:15 do 0:45 hod. Pátek až Neděle 
se objekt neuzavírá.

V době uzavření budovy nesmí v Budově bez předchozího oznámení pracovat žádní zaměstnanci kromě pracovníků Správy budovy. Tento požadavek je nezbytný z hlediska požární ochrany a je nutno ho bezpodmínečně dodržovat. Vedoucí obchodů mají do Budovy přístup v nouzových případech kdykoli prostřednictvím Technologickém dispečinku.

Ve výjimečných případech, např. při zařizování obchodu nebo doručení velkých vývěsních tabulí, mohou být dodávky dopraveny i jinými vstupy než ze zásobovacích prostor, na základě souhlasu Správy budovy, NIKDY však během otevírací doby.

Po celou otevírací dobu Budovy jsou otevřeny veřejné WC v jižním podchodu (WC v severním podchodu nahrazují v případě závady), ostatní WC jsou otevřeny od 07:00 do 22:00 (severní až 22:30) hod.

## 1.13 SVÁTKY

Ve státní svátky je Budova otevřena jako obvykle.

## 1.14 VÝLOHY OBCHODŮ, REKLAMY A POUTAČE

Během otevíracích hodin Budovy musí mít Uživatelé plně osvětlenou výlohu a vývěsní štít obchodu.

Uživatelé nesmí za žádných okolností, bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, vystavovat zboží nebo reklamní poutače mimo své Komerční prostory, např. před vchodem do obchodu nebo na vnějším líci obvodového pláště jednotky. Reklamní prvky ve výlohách musí být umístěny nejméně 125 mm od obvodového pláště.

Ručně psané nápisy nejsou povoleny.

Podmínky pro detailní řešení průčelí a výloh obchodních jednotek budou popsány ve vyjádření Provozovatele ke stavebním úpravám.

Uživateli, který nedodrží výše uvedené předpisy, budou nápisy nebo plakáty odstraněny Správou budovy na jeho náklady.

Výlohy musí být udržovány čisté. Vzhledem k požadovanému vysokému standardu čistoty 
je vyžadována odpovídající frekvenci mytí výloh. Mytí vnějších výloh musí probíhat v době sníženého provozu, tj. od 20:00 do 06:00hod.

## 1.15 TECHNICKÁ ČÁST + REVIZE

- Uživatel je odpovědný za provoz, kontrolu, údržbu a revize zařízení a vybavení, které instaloval ve svém Komerčním prostoru. Týká se to i výměny náhradních dílů, spotřebního materiálu, filtrů vzduchotechnických zařízení, přenosných hasicích přístrojů, atd. Údržbu zařízení, které bylo 
v prostoru instalováno při jejím převzetí, zajišťuje Správce budovy s výjimkou vstupních dveří 
a roletových mříží, o které se stará Uživatel.

- Uživatel je povinen archivovat protokoly o příslušných opravách, revizích a odborných zkouškách nebo prohlídkách vyhrazených zařízení, instalovaných v prostorách Uživatelů. Uživatel je povinen předkládat Správě budovy nejméně 1 x za rok nebo dle příslušné kopie protokolů o revizích a odborných prohlídkách (plynová zařízení, elektrická zařízení, hasicí přístroje apod.). Uživatel je povinen spolupracovat se Správcem budovy (umožnění přístupu, koordinace revizí) při revizích zejména určených požárně bezpečnostních zařízení (EPS, evakuační rozhlas, sprinklery, OTK, nouzové osvětlení atd.)

- V případě výpadku v dodávce médií (voda, elektřina, plyn, teplo, chlad) učiní Uživatel všechna opatření k zamezení následných škod (zálohování dat, cennosti, tržby, trezory a ostatní interní opatření Uživatele).

Provozovatel/Správce budovy neodpovídá za škody vzniklé výpadkem v dodávce médií nebo energií, výpadkem telefonní ústředny nebo nefunkčností zařízení a technologických celků nutných pro provoz objektu.

V případě, že Uživatel neprovádí dostatečnou údržbu zařízení Provozovatele, které má svěřené do správy, a nesjedná nápravu ani po upozornění Provozovatele/Správce budovy, je Provozovatel oprávněn provést údržbu na náklady Uživatele.

## 1.16 BĚŽNÝ PROVOZ BUDOVY – SHRNUTÍ PŘEDPISŮ

a) Uživatelé Komerčních prostor

Uživatel je povinen provozovat jenom takový druh činnosti, který je uveden v Nájemní smlouvě.

Obchodní jednotka musí mít každý den v otevíracích hodinách otevřeno a výlohy musí být rozsvícené. Minimální otevírací doba obchodní jednotky je stanovena od 8:00 do 20:00hod, pokud není v Nájemní smlouvě ujednáno jinak.

Po celou otevírací dobu Budovy musí být vývěsní štít i výlohy obchodních jednotek osvětlené. Opravy nebo další práce na vývěsním štítě nebo průčelí obchodu lze provádět pouze mimo uvedenou otevírací dobu a to pouze se souhlasem Správy budovy (s výjimkou naléhavých případů).

Výlohy obchodu musí být vždy vhodně upraveny. Ručně psané plakáty a nápisy nejsou povoleny. 
Na prosklení výloh či sloupů se nesmí připevňovat žádné plakáty ani reklamní materiály.

Zboží ani volně stojící nápisy nesmí být umístěny mimo Komerční prostor, jinak budou odstraněny a zlikvidovány, bez ohledu na jejich hodnotu.

Veřejné prostory slouží zároveň jako únikové a zásahové cesty, přístupové cesty pro zásobování 
a odvoz odpadu. Odpad bude odvážen z jednotek v pevně stanovenou denní dobu. Odpad musí být vhodně zabalen. Na únikových a zásahových cestách ani na chodbách není povoleno nic skladovat. Veškeré věci nalezené v těchto prostorách budou považovány za nepovolené a budou zlikvidovány bez ohledu na jejich hodnotu.

Výtahy a nákladové prostory jsou Veřejné prostory s obsluhou a neslouží k evakuaci osob. Žádný Uživatel proto nemá výhradní právo je používat, není-li to výslovně uvedeno v jeho Nájemní smlouvě.

Uživatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci i řidiči zásobovacích vozidel, kteří používají výtahy, dodržovali tento Domovní řád.

Přepravované zboží ve výtahu může být pouze po dobu nezbytně nutnou k jeho dopravě.

Přístup do Komerčních prostor mimo otevírací hodiny Budovy lze získat pouze prostřednictvím Technologického dispečinku.

V případě, že hodlá Uživatel provést ve svém Komerčním prostoru jakékoli změny, MUSÍ k tomu mít předchozí písemný souhlas Provozovatele. MUSÍ rovněž dodržet požadavky stanovené v Nájemní smlouvě, a rovněž splnit veškeré vnitřní, požární nebo zákonné předpisy.

Důrazně doporučujeme poradit se před předložením návrhů se Správou budovy, která předem může upozornit na specifické požadavky projektanta, majitele Budovy apod. Za žádných okolností NENÍ DOVOLENO provádět svévolně úpravy sprinklerového zařízení, EPS nebo jiných požárně bezpečnostních zařízení. Tyto činnosti je nutno zajistit ve spolupráci se Správcem budovy.

Uživatelé jsou povinni provádět vnitřní údržbu a v některých případech i venkovní opravy svého Komerčního prostoru – včetně průčelí a nápisů na vývěsních štítech. Průčelí musí být udržováno 
v čistotě a celé prostory musí být v dobrém stavu. Uživatel je povinen pravidelně čistit nápisy na vývěsním štítu a průčelí. Správa budovy zodpovídá za údržbu a opravu konstrukce budovy, elektrického a mechanického vybavení a zařízení mimo Komerční prostory.

Za poškození požárně bezpečnostních zařízení (např. sprinklerového zařízení, EPS) v Komerčním prostoru nese odpovědnost Uživatel. Uživatel zodpovídá za veškeré opravy a změny potřebné 
v jeho Komerčním prostoru. Je-li zapotřebí provést vypuštění sprinklerové větve, je nutné uhradit poplatek dle skutečných nákladů.  Žádost o vypuštění sprinklerů je nutné doručit písemně na Správu budovy minimálně 2 týdny předem s výjimkou naléhavých případů.

Uživatelé nesmí využívat žádný společný zdroj energie.

Uzavření obchodní jednotky v běžné otevírací době je možné jenom s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.

b) Technická zařízení budovy

Uživatelé jsou povinni spolupracovat při zabezpečení požární bezpečnosti Budovy, zúčastnit se cvičného požárního poplachu a provést zkoušky požárního poplachového systému ve svých prostorách, vědět, jak tento systém funguje a mít k dispozici kontakt v případě jeho poruchy.

Správa Budovy pravidelně testuje všechna požárně bezpečnostní zařízení. NEZNEUŽÍVEJTE HLÁSIČŮ POŽÁRŮ, POKUD NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, ANIŽ BYSTE PŘEDTÍM UVĚDOMILI TECHNOLOGICKÝ DISPEČINK.

Odpadní potrubí se nesmí využívat k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Do odpadu se nesmí vhazovat žádné cizí látky.

c) Prostory přístupné veřejnosti

Nikdo nesmí bez povolení vykonávat ve Veřejných prostorách Budovy činnosti, které se považují za podnikání. Proto se nesmí v jiných než Komerčních prostorách Budovy rozdávat letáky ani vzorky produktů ani provádět obdobné reklamní či informační akce bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Prostory Budovy jsou monitorovány prostřednictvím kamerového systému.

Žádnou část Budovy nelze využívat pro ubytování přes noc.

Do prostor Budovy přístupných veřejnosti není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, osobám, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy, veřejný pořádek nebo mohou způsobit sobě či jiným škodu, dále osobám žebrajícím, vzbuzujícím veřejné pohoršení a odpor nebo pro nemoc ohrožujícím ostatní cestující a zaměstnance.

## 1.17 SVAŘOVÁNÍ

Svařování nesmí probíhat bez včasného souhlasu Správce objektu případně OZO PO OŘ Praha. Příkaz se vyhotovuje na každou akci zvlášť, vzor k dispozici na Technologickém dispečinku.

## 1.18 KOUŘENÍ

V celé Budově je zakázáno kouřit. Uživatelé jsou povinni s tímto zákazem seznámit všechny své zaměstnance i zákazníky. Zakázáno je také kouření ve venkovních prostorech pod zastřešením, která nejsou ke kouření určena.

## 1.19 ZVÍŘATA

Pes v prostorách Budovy, s výjimkou služebních, asistenčních a vodících psů, musí být veden 
na vodítku nakrátko a mít bezpečný náhubek nebo být ve zcela uzavřené schránce. Ostatní zvířata musí být umístěna ve zcela uzavřené schránce.

## 1.20 PŘENÁŠENÍ HOTOVOSTI

Předem prověřte trasu přenášení hotovosti a určete zranitelná místa, která je třeba při přepravě hotovosti výjimečně střežit.

Větší bezpečnosti lze dosáhnout častými změnami časů, trasy, odvozu a dodávek. Je lepší používat rušnější trasu než klidnější. Je-li to možné, stanovte i náhradní trasy.

Zaměstnanci Správy budovy nesmí poskytovat žádnému Uživateli doprovod při přenášení hotovosti.

Je zakázáno ke svozu hotovosti parkování u vstupu z Vrchlického sadů. Za předání informace svozovým společnostem ručí uživatel.

## 1.21 LIKVIDACE ŠKŮDCŮ

Uživatelé jsou povinni zajistit, aby se v obchodech a skladovacích prostorách nevyskytovali žádní škůdci. Správce budovy zajišťuje likvidaci škůdců ve Veřejných a Technických prostorách, která zahrnuje pravidelné kontroly a případná následná opatření.

# ČÁST DRUHÁ – MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

## 2.1 ÚVOD

Budova je vybavena komplexním systémem protipožární ochrany, který zahrnuje i instalaci sprinklerového zařízení ve všech obchodech a napojení na centrální elektrický požární systém.

Všichni Nájemci jsou povinni dodržovat předpisy požární ochrany vztahující se k jejich prostorám.

Požární dveře a únikové chodby nesmí být blokovány žádnými překážkami. Uživatelé nesmí nijak zakrývat značky označující únikové východy.

Uživatelé jsou povinni zajistit instruktáž svého personálu v oblasti postupů při požárním poplachu a evakuaci a seznámit je s průběhem cvičných požárních poplachů a evakuací, které v Budově probíhají. Dále musí zaměstnanci znát stanovené únikové cesty a prostory pro shromažďování osob. Správa budovy nabízí Uživatelům možnost poradenství v oblasti požární ochrany a provádí seznámení zaměstnanců s únikovými cestami a dokumentací požární ochrany zpracovanou pro tento objekt.

Při vzniku požáru v určitém Komerčním prostoru, který nelze uhasit vlastními silami je nevyhnutelné, aby se do likvidace požáru zapojil jak personál Komerčního prostoru, tak zaměstnanci Správy budovy.

Následující pravidla platí pro Uživatele i pro Správu budovy.

- Sprinklerové hlavice NESMÍ být natřeny nebo jiným způsobem zakryty. V Komerčních prostorách nelze jinak upravovat systém sprinklerů bez předchozího písemného souhlasu Správy budovy, pojistitelů Provozovatele a případně i státního požárního dozoru.

- Při jakékoli netěsnosti, prasklinách trubek a poruch fungování sprinklerů JE NUTNO NEPRODLENĚ UVĚDOMIT Správu budovy.

- V průběhu jakýchkoli dekoratérských nebo zařizovacích prací nesmí dojít k odpojení a zavěšování předmětu na rozvody sprinklerů ani přestavení instalací sprinklerů, elektrické požární signalizace (EPS), nouzových tlačítek pod sklem.

- Je-li nutno provést jakékoliv úpravy systému sprinklerů, Je nutné zpracovat záměr ve formě projektové dokumentace obchodní jednotky a předat ji provozovateli ke schválení.

- Skladové zásoby zboží musí být dobře uspořádány a uloženy do maximální výšky 0,5 metru pod úrovní sprinklerů, a v prostoru musí být rozmístěna příslušná upozornění. Ve skladovacích prostorách musí být umístěny tabule s nápisem ZÁKAZ KOUŘENÍ. Hasicí přístroje musí být bezpečně zajištěny proti případnému pádu.

## 2.2 ZKOUŠKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (EPS,SHZ, POŽÁRNÍ KLAPY, POŽÁRNÍ ROLETY ADT.) A JEHO ÚDRŽBA

Údržba a revize systému PBZ budou prováděny v termínech podle platných předpisů – údržba probíhá dle právních předpisů a normativních požadavků výrobce. Pro provedení údržby jsou Uživatelé prostor povinni umožnit přístup pracovníkům servisu k zařízení. Přesný čas jejich příchodu bude oznámen předem.

## 2.3 HAVARIJNÍ OPRAVY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (EPS,SHZ, POŽÁRNÍ KLAPY, POŽÁRNÍ ROLETY ADT.)

V NUTNOSTI HAVARIJNÍ OPRAVY je nutno oznámit tuto skutečnost neprodleně správci objektu na Technologický dispečink (např. únik vody ze systému požárních sprinklerů - systém se nikdy nesmí úplně vyprázdnit. V takovém případě je nutno provést opravu a uvědomit přitom Správu budovy o narušení požární ochrany. Za nenarušení sprinklerového zařízení uvnitř Komerčních prostor nese odpovědnost Uživatel).

## 2.4 POŽÁRNÍ PŘEDPISY

Uživatelé musí dodržovat všechny zákonné předpisy a také interní předpisy týkající se požární ochrany a prevence.

Uživatelé jsou povinni zejména

- zpracovat a vést předepsanou dokumentaci požární ochrany v rámci Komerčních prostor

- spolupracovat se Správcem budovy v oblasti požární ochrany

- provádět školení svých zaměstnanců

Kompletní ustanovení tvoří závaznou přílohu Nájemní smlouvy.

## 2.5 HLÁŠENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU

Pokud dojde ke spuštění požárního poplachu, Uživatelé musí nejkratší a nejrychlejší cestou opustit budovu a jsou povinni dostavit se na stanovená shromažďovací místa a počkat na další pokyny.

Uslyšíte následující oznámení:

Pozor tísňové hlášení, všem přítomným, požární poplach, všem přítomným (Anglicky 
a Německy) Opusťte okamžitě budovu po vyznačených únikových cestách a chráněných schodištích, nepoužívejte výtahů. Zachovejte klid a rozvahu, Chovejte se ohleduplně (Anglicky a Německy).

EVAKUOVAT SE PODLE POKYNŮ STANOVENÝCH V POŽÁRNÍCH PŘEDPISECH.

nebo

POZOR, MIMOŘÁDNÉ HLÁŠENÍ. ŽÁDÁME VŠECHNY CESTUJÍCÍ, ABY Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ OPUSTILI BUDOVU NEJBLIŽŠÍM VÝCHODEM (ANGLICKY A NĚMECKY)

Co musíte udělat:

Pracovníci Správy budovy zahájí evakuaci Budovy tak, aby veškerý personál Správy budovy, Uživatelé i návštěvníci opustili Budovu.

## 2.6 EVAKUACE BUDOVY

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec Správy železnic, státní organizace. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Každý vedoucí je povinen shromáždit všechny zaměstnance a provést kontrolu přítomnosti zaměstnanců na shromažďovacím místě uvedeném v požárním evakuačním plánu - viz Příloha 2.

Po spočítání všech zaměstnanců se vedoucí obchodu/držitel klíčů ohlásí u Správy budovy – viz Příloha 2.

## 2.7 FALEŠNÝ POPLACH

Hasičský záchranný sbor může účtovat náklady za zneužití výjezdu jednotky požární ochrany. Dojde-li k němu zaviněním některého Uživatele, uhradí tyto náklady příslušný Uživatel.

## 2.8 POSTUPY – NÁSTRAŽNÝ VÝBUŠNÝ SYSTÉM, MUNICE, NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Obecné zásady

- Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

- Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě 
a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

- Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

- Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS Správy železnic, státní organizace) 
a nadřízeného zaměstnance.

- Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS Správy železnic, státní organizace.

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

- Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.

- Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).

- Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.

- Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:

- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,

- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,

- jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,

- zvuky v pozadí telefonátu.

- Vhodným způsobem zjišťujte:

- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,

- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,

- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

- Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.

- Nahlaste incident dle bodu 3.

- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

- Nález podezřelého předmětu v Železniční stanici

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.

- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.

- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.

- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).

- Nahlaste incident dle bodu 3.

- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

- Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- Tísňová linka				112

- HZS Správy železnic, státní organizace			972 235 150 nebo 606 781 160

- Ohlašovací pracoviště technologický dispečink		602 652 804, 224 242 788,

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- Představte se celým jménem.

- Sdělte název podniku.

- Sdělte, odkud voláte.

- Popište, co se stalo.

- Popište, jaká je situace teď.

- Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.

- Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

## 2.9 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Uživatelé jsou povinni se účastnit školení organizovaných správcem objektu.

## 2.10 VÝPADEK ELEKTŘINY

V případě výpadku proudu se zapojí nouzové osvětlení v hlavních prostranstvích Budovy, 
na schodištích a podél únikových tras.

Budova disponuje několika zdroji elektrické energie a jen za výjimečných okolností by mohly vypadnout všechny. V případě částečného výpadku zůstává Budova otevřená, doporučujeme však postiženým Uživatelům, aby přerušily provoz, dokud se dodávka elektřiny neobnoví.

Pokud by došlo k úplnému výpadku veškerého proudu ze strany dodavatele, musí Uživatelé požádat své zákazníky, aby opustili budovu a zavřít své provozovny. Poté by se měli zaměstnanci obchodů shromáždit na shromaždištích a počkat na další pokyny Správy budovy.

Přílohy:

- Schéma zásobování

- Požární dokumentace – ostatní dokumentace požární ochrany pro objekt Praha hl. n. je k dispozici na vyžádání u OZO PO OŘ Praha

PŘÍLOHA 1

Schéma zásobování

PŘÍLOHA 2

Požární dokumentace

Ostatní dokumentace požární ochrany pro objekt Praha hl. n. je k dispozici na vyžádání u OZO PO OŘ Praha