PROVOZNÍ SOUBORY – VRN smazáno a zahrnuto do objektu SO-01.01.01, mobilní prvky ceněny pouze montáže a stavební připravenost. OK

VYTÁPĚNÍ – projektant pracuje ve zpoplatněném programu, který veškerou práci ulehčuje a ročně si za něj platí licenci. Mimo jiné mu tento program vypíše i výměry, aby nemusel složitě počítat potrubí po potrubí. Tuto tabulku přikládám jako argument ke správnosti výměry. Prosím tyto podklady přiložit k rozpočtu jako přílohu, nebo do TZ s odkazem v rozpočtu na toto.

STAVEBNÍ ČÁST – řádek (položka 123). Jedná se o výměnu prkenného obložení 3. NP, nikoli střešního pláště. Děkuji, při připomínkování jsem přehlédl o řádek výše poznámku NS30, která to vysvětluje.

STAVEBNÍ OPRAVY 2. NP – dle emailové komunikace jsou použil svojí skladbu a doplnil o Váš požadavek na sypký materiál. Ta skladba z původního projektu se mi prostě nelíbí.. Respektuji Váš názor, konec konců, kdo razítkuje, odpovídá si za realizovatelnost, kvalitu a dosažení požadovaných fyzikálních hodnot požadovaných právním rámcem.

VRN – upraveno OK

SANACE \_ vysvětleny výměry. Také je to počítáno přímo z programu (obvodů a ploch) Prosím o stejný přístup jako u ÚT, buď výstup z programu dát přílohou rozpočtu, nebo odkaz na část PD tvořící tyto výstupy.

Cenová úroveň \_ je to zpracováno 1 pol roku 2022. kolega ještě doplní a samozřejmě pošleme i \*KZ Děkuji, finální verzi prosím v CÚ 2022 02.