## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice | [5 empty] | Číslo stavby | 5313710004 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Ševětín-Dynín, SpS Neplachov, rozvodna 25 kV, technologie | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812 23 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 42-04-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-01-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-01-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M01 | Dodávky | [8 empty] | SD
1 | 746CBB | VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s vypínačem - vývod - napáječ - MP vyp. a odp., RP uzemňovače, MTP a MTN na vývodu, svodiče přepětí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 1: 4; viz příloha 002, pol.1. , 1,2, příloha 003, 004, 005/1, 006 a dle technické zprávy, dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013..
2 | 746R001 | VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s hlavní přípojnicí a 4 x kab vývod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 2: 1; viz příloha 002, pol.1. , 1,1, příloha 003, 004, 006, a dle technické zprávy, dle TKP staveb státních drah a dle výkazů materiálu projektu, příloha 013..
3 | 746R002 | VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s hlavní přípojnicí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 3: 3; viz příloha 002, pol.1. , 1,3, příloha 003, 004, 006, a dle technické zprávy, dle TKP staveb státních drah a dle výkazů materiálu projektu, příloha 013..
4 | 746CBE | VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s vn pojistkou - vývod - TVS, vývod vlevo do skřítě s vn transformátorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 4: 1; viz příloha 002, pol.1. , 1,4, příloha 003, 004, 006, a dle technické zprávy, dle TKP staveb státních drah a dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
5 | 746CBF | VN rozvaděč 1-f Un 27,5kV, 1250A, 25kA s vn transformátorem do max.60kVA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu zařízení za dodávku a montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 5: 1; viz příloha 002, pol.1. , 1,5, příloha 003, 004, 006, a dle technické zprávy, dle TKP staveb státních drah a dle výkazů materiálu projektu, příloha 013..
6 | 746R003 | Nastavení kontaktních zařízení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za montáž včetně manipulace se zařízením, uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize a výrobní dokumentaci. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 6: 5; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013..
7 | 746R004 | Doprava zařízení bez vykládky | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 7: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
8 | 746R005 | Vykládka zařízení na místě montáže | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 8: 5; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
9 | 746R006 | Doprava 2 pracovníků - montážní vůz | km | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 9: 320; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
10 | 746R007 | Stravné a ubytování v místě (2 osoby/2 dny) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za starvné a ubytování v místě. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 10: 2; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
11 | 746R008 | Přesun ve staveništní zóně | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 11: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
12 | 746R009 | Dokumentace k rozvaděči | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokumentace k rozvaděči vč. Atestů, zkoušek ve trojím vyhotovení. Dále cena obsahuje náklady na kopírování včetně všech vedlejších nákladů. | 12: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013..
13 | 746R010 | Ocelový rám pod 1-f rozvaděč vn do Un 27,5kV/pole | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za dodávku a montáž materiálu, dělení materiálu podle požadavků, svaření, očistění, povrchovou úpravu rámu, dovoz a manipulaci, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 10; viz příloha 007, dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
14 | 746R011 | Asistence technika při vyvažování rámu | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 20; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
15 | 743R001 | Kabelová skříň s podstavcem pro 5 praporců - rozvaděč zpětných kabelů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje elektrovýzbroj a osazení skříně na zeď vč s podstavce a krýtu kabelů až k podlaze. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 15: 1; viz příloha 002, pol.2, 003, 004,, 005/2, 006. Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
16 | 747R001 | Autojeřáb do 10t - průměr/hod | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za manipulaci se zařízením. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 16: 15; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
17 | 747R002 | Pojízdná dílna AVIA - průměr/hod | hod | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za přistavení autojeřábua práce prováděné autojeříbem. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 17: 34; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
18 | 747R003 | Provoz nákladního auta do 6t - průměr/hod | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za přistavení a práce prováděné v pojízdné dílně. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 18: 25; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
19 | 747R004 | Měřící vůz BAUR | hod | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za provoz nákladního auta. Dále cena obsahuje pomocné mechanismy včetně všech vedlejších nákladů. | 19: 19; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
20 | 747AAL | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 10; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
21 | 747ECB | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 21: 2; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
22 | 747FAA | Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 22: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
23 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 23: 80; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
24 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 24: 24; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M01 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M02 | Kabelová vedení | [8 empty] | SD
25 | 742EEF | 50-AXEKVCEY 1x240/35 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 25: 40; viz příloha 003, 004, 011, a dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
26 | 742FEM | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 50kV, 150 - 240 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 26: 4; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
27 | 742GBA | 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 27: 15; viz příloha 001, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
28 | 742JAA | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 28: 2; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
29 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 29: 2; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
30 | 747EAB | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 30: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M02 | Kabelová vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M03 | Elektromontáže, vnitřní uzemnění | [8 empty] | SD
31 | 741EBA | Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 31: 10; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
32 | 741CCF | Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 32: 1; viz příloha 008, dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
33 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 33: 50; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
34 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. Nátěru | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 34: 65; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
35 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 35: 22; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
36 | 741FCO | Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.)., včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 36: 4; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
37 | 741FAJ | Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 37: 20; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M03 | Elektromontáže, vnitřní uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M04 | Ochranné pracovní pomůcky | [8 empty] | SD
38 | 748AAE | Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro spínací stanici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro spínací stanici dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 38: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
39 | 748ADN | Držák nástěnný pro ochranné pomůcky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 39: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
40 | 748ABE | Zkoušečka napětí VN, 27,5kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 40: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
41 | 748ADI | Dielektrický koberec šíře 1300 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 41: 10; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
42 | 748ACI | Bezpečnostní tabulka Trojkombinace, 3 9002 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 42: 1; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
43 | 748ACP | Bezpečnostní tabulka Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník!, 1 3907 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 43: 2; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
44 | 748ACA | Bezpečnostní tabulka Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3 0103 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 44: 1; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
45 | 748R001 | Bezpečnostní tabulka Ochranné pracovní pomůcky 1 7821 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 45: 1; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
46 | 748R002 | Bezpečnostní tabulka Východ + úniková cesta 1 7814 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 46: 1; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
47 | 748ACO | Bezpečnostní tabulka Nepovolaným vstup zakázán!, 1 5399 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 47: 1; viz příloha 012, Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
48 | 748ACQ | Plakát: První pomoc [elektr] | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 48: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
49 | 748ACR | Telefonní čísla záchr.služby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 49: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
50 | 748ACS | Jednopólové schéma zařízení, nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 50: 1; Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu, příloha 013.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M04 | Ochranné pracovní pomůcky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poznámka: | V jednotkových cenách položek soupisu prací musí být zahrnuty veškeré Vedlejší rozpočtové náklady (VRN).
V jednotkových cenách položek týkajících se bourání, demontáží a výkopových prací musí být zahrnuty i poplatky za likvidaci odpadů.
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství