## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice | [5 empty] | Číslo stavby | 5313710004 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SpS Neplachov, kamerový systém | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812 23 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 42-02-11 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-01-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-01-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 01 | ZEMNÍ PRÁCE | [8 empty] | SD | - | - | -
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
1 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek | 1: 0.05; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
2 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších náklad | 2: 25; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
3 | 701ADC | Geodetické vytyčení trasy | km | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 0.05; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
4 | 701CGP | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 10; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
5 | 701DBC | Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
6 | 741BGA | Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 5; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
7 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
8 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 5; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
9 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 0.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9: 0.003; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
S | Celkem za 01 | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
Díl: | 02 | DODÁVKY - NOSNÝ MATERIÁL + MONTÁŽE | [7 empty] | 0 | SD | - | - | -
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
10 | 75M844R | Kamera IP pevná (MPEG-4, H.264), IR přisvícení, kompletní příslušenství (kryt pro venkovní použití, objektiv, držák) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení. | 10: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
11 | 75M846R | Stabilizovaný zdroj 24V včetně příslušenství | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení. | 11: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
12 | 75M847R | Převodník OK/Ethernet(rám 19" 1U, napájecí zdroj) příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž položky dle textace. | 12: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
13 | 75M850R | Převodník OK/Ethernet, (karta do rámu) příslušenství | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení. | 13: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
14 | 75M851R | Převodník OK/Ethernet, průmyslový ethernet, samostatně | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení. | 14: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
15 | 75M849R | SNMP Management module | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace včetně přípravy pro uchycení kabelů a oživení. | 15: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
16 | 649410R | Rozvodná skříň včetně příslušenství (Krytí IP 66, uchycení, vybavení: OR, ukončení OK, uchycení pro zdroj a OK/Ethernet) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 16: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
17 | 75IAGD | Montáž (dem.) - DIN lišta do rozváděče včetně příslušenství | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Kompletní dodávka a montáž komponentů podle popisu položky včetně napojení vodičů a kabelů. Položka zahrnuje i veškeré použití pomocných mechanizmů . | 17: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
18 | 646616R | Přepěťová ochrana pro KS (ochrana datové, napájecí části) včetně příslušenství | případ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 18: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
19 | 75G3BA | Optický kabel pro zafouknutí SM 4 vlákna | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 19: 100; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
20 | 75G5BC | Mikrotrubička 10 mm / 8 mm pro přímé položení do země | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 20: 95; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
21 | 75GFHA | Rozvaděč optický (do 19" skříně) kompletní 24 vláken včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 21: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
22 | 75H454 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč konektor ukončující včetně pictailu | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech | 22: 32; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
23 | 75H456 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč propojovací patchcord | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech | 23: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
24 | 75H214 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace FTP/UTP stíněný | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný matriál | 24: 30; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
25 | 75H211 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovacÍ, vnitřní instalace průměr 0,5mm | kmpár | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (páro | 25: 0.08; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
26 | 75M841R | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o přůřezu vodiče 2,5 mm2 | kmžíla | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž položky dle textace. | 26: 0.15; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
27 | 75H441R | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 27: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
28 | 744DEA | Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 28: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
29 | 741FAI | Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 29: 15; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
30 | 75M856R | PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž položky dle textace. | 30: 35; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
31 | 741AAB | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 31: 20; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
32 | 75M853R | Kamerový server - HW, SW (doplnění datového úložiště, licence) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka, montáž a oživení položky dle textace. | 32: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
33 | 75M855R | Kamerový klient - doplnění HW, SW, licence | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka, montáž a oživení položky dle textace. | 33: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
34 | 75M854R | Licence pro kamery (1 kamera) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka, montáž a oživení položky dle textace. | 34: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
35 | 741EBF | Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 35: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
36 | 029522 | Ostatní požadavky - revizní zprávy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 36: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 02 | DODÁVKY - NOSNÝ MATERIÁL + MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
Díl: | 03 | MONTÁŽE | [8 empty] | SD | - | - | -
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
37 | 75H115 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 37: 20; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
38 | 642230 | Úložná vedení práce na optotrubkách zafouknutí jednoho optokabelu… | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Kontrola vnitřního průřezu trubky kalibrem dle platné metodiky Českého TelecomuKalibrace se měří délkou kalibrované trubkyPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. | 38: 90; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
39 | 642183R | Úložná vedení zatažení kabelu (optický/metalický) do pr. 5 cm | km | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Způsob montáže specifikovaného kabelu.Délka instalovaných kabelů se měří v kilometrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. | 39: 0.01; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
40 | 75M858R | Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky do žlabu | km | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Montáž položky dle textace. | 40: 0.03; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
41 | 75M859R | Úložná vedení uložení kabelu nebo optotrubky nebo mikrotrubičky do žlabu | km | 0.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Montáž položky dle textace. | 41: 0.095; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
42 | 75G560R | Úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů před a po provedení prací | vlákno | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Práce spojené s závěrečným měřením metalických kabelů dle specifikace dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem čtyřdrátových měřených okruhů v daném úsekuPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.. | 42: 16; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
43 | 75H474 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kablu optického | vlákno | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Práce spojené s ukončení optického kabelu na rozvodný prvek popřípadě svaření s pictailem rozvodného prvku Ukončení se měří v počtu vláken | 43: 32; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
44 | 75H473 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového | kabelkonec | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Práce spojené s ukončením datového metalického kabelu na rozvodný prvek Ukončení se měří v počtu kabelkonců | 44: 16; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
45 | 75H131 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá | 45: 5; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
46 | 75H134 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do pvc žlabu | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 46: 45; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2, příloha č.3, příloha č.5
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 03 | MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
| Poznámka: | V jednotkových cenách položek soupisu prací musí být zahrnuty veškeré Vedlejší rozpočtové náklady (VRN).
V jednotkových cenách položek týkajících se bourání, demontáží a výkopových prací musí být zahrnuty i poplatky za likvidaci odpadů.
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství