**Vyjádření za: SŽ - CTD (bývalé TÚDC)**  
  
k žádosti:  
**Opravu hromosvodu objektu Nerudova 1, Olomouc  
žádost o passportní informace, dokumentaci a sítě**  
ze dne: **25.08.2021**  
č.j.:

~~nesouhlasím~~/ **souhlasím**

**Nutno splnit podmínky:** ano  
**Č.j.:**  
**Poznámka:**  
Při realizaci akce Opravu hromosvodu objektu Nerudova 1, Olomouc, IS, dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202115135 ze dne 2. 8. 2021.  
  
Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.  
  
Trasy kabelů včetně případných ochranných opatření požadujeme zapracovat do dokumentace v dalším stupni a tu předložit na Správu železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky a ČD-Telematika k odsouhlasení.  
  
Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.  
  
  
Vypracováno dne: **05.08.2021**  
podpis: **Sládek Jiří, Dipl. technik**