**Vyjádření za: OŘ Ova - SSZT Olomouc**  
  
k žádosti:  
**Opravu hromosvodu objektu Nerudova 1, Olomouc  
žádost o passportní informace, dokumentaci a sítě**  
ze dne: **25.08.2021**  
č.j.:

~~nesouhlasím~~/ **souhlasím**

**Nutno splnit podmínky:** ano  
**Č.j.:**  
**Poznámka:**  
V budově Nerudova 1 není EPS ani automatický hasící systém.  
Nachází se tu systém kontroly vstupu (SKV) kabely jsou v příloze.  
Kamery umístěné na budově 7ks a 2ks vevnitř budovy jsou připojeny přes datovou síť, vždy přes zásuvku v nejbližší kanceláři.  
  
  
Vypracováno dne: **05.08.2021**  
podpis: **Hojgrová Janka, Ing.**