## Část 1 – OŘ Brno
Část 1 – OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"
Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh)
1 | OŘ Brno | BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova | KO | EKOEFEKT BIO 130 | 1 | 138 | 138 | HU | TO | Spotřeba není k dispozici
2 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova | KO | Ferroli Quadrifoglio B 125 | 1 | 114 | 342 | ZP | TO | 15155.08
3 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova | KO | Ferroli Quadrifoglio B 125 | 1 | 114 |  | ZP | TO | 15155.08
4 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova | KO | Ferroli Quadrifoglio B 125 | 1 | 114 |  | ZP | TO | 15155.08
5 | OŘ Brno | POHLED - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Pegasus F2 102 | 1 | 124.3 | 219.3 | ZP | TO | 11527.56
6 | OŘ Brno | POHLED - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Pegasus 45 | 1 | 45 |  | ZP | TO | 3064.03
7 | OŘ Brno | POHLED - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli 25 Blueheliy 25K50 | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
8 | OŘ Brno | POHLED - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix 25 K50 | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh) | Sloupec1 | pozn. | Společná místnost (písmeno označuje vždy jednu místnost)
9 | OŘ Brno | BLANSKO - OTV | KO | Ferroli ECONcept 51 A | 1 | 49.5 | 74.5 | ZP | TO | 5375.18
10 | OŘ Brno | BLANSKO - OTV | R | RADI-HEAT-RH-25 | 1 | 25 |  | ZP | T | 2714.73
11 | OŘ Brno | BLANSKO - výpravní budova, BJ | KO | PROTHERM Medvěd 50 KLOM | 1 | 44.5 | 142.3 | ZP | TO | 10987.37
12 | OŘ Brno | BLANSKO - výpravní budova, BJ | KO | BAXI Ecofour 1.24F | 1 | 25.8 |  | ZP | TO | 6370.2
13 | OŘ Brno | BLANSKO - výpravní budova, BJ | KO | VAILLANT VK 47 - 47 kW | 1 | 48 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
14 | OŘ Brno | BLANSKO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVA F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 4194.21
15 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Viessmann Vitodens 100W | 1 | 26 | 220.6 | ZP | TO | 2775.72
16 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVAtop HF 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
17 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMINA F24N | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
18 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Caldaia Biasi B11BS | 1 | 26.6 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
19 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMItech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
20 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVAtop micro F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
21 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMITech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
22 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMINA F24N | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
23 | OŘ Brno | BRNO-CHRLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVAtop HF24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
24 | OŘ Brno | BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova | KO | CARBOROBOT 80 kW | 1 | 80 | 160 | HU | TO | 137.49
25 | OŘ Brno | BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova | KO | CARBOROBOT 80 kW | 1 | 80 |  | HU | TO | Spotřeba není k dispozici
26 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova | KO | FERROLI BLUEHELIX TECH 35A | 1 | 34 | 102 | ZP | TO | 14054.13
27 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova | KO | FERROLI BLUEHELIX TECH 35A | 1 | 34 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
28 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - HZS provozní budova | KO | FERROLI BLUEHELIX TECH 35A | 1 | 34 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
29 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 45 | 135 | ZP | TO | 21920.01
30 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 45 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
31 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 45 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
32 | OŘ Brno | BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ | KO | Ferrolli Domitech F24D | 1 | 24 | 154 | ZP | TO | 2997.91
33 | OŘ Brno | BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ | KO | BAXI Nulova3 Comfort HT 240 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 823.11
34 | OŘ Brno | BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix TECH 25C | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
35 | OŘ Brno | BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 23 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
36 | OŘ Brno | BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25A | 1 | 34 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
37 | OŘ Brno | BRNO-SLATINA - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
38 | OŘ Brno | BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26) | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 34.8 | 1609.6 | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
39 | OŘ Brno | BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova (Kounicova 26) | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 34.8 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
40 | OŘ Brno | BRNO-VEVEŘÍ - administrativní budova, Kounicova 688/26 | VS | výměníková stanice | 1 | 1540
41 | OŘ Brno | BRNO-ŽIDENICE - budova zastávky, Lazaretní 610/11 | VS | výměníková stanice | 1 | 710 | 710
42 | OŘ Brno | BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST | KO | Ferroli Econcept 51A | 1 | 49 | 98 | ZP | TO | 9231.96 | x | 1 ks | A
43 | OŘ Brno | BŘECLAV - administrativní budova SDC-ST | KO | Ferroli Econcept 51A | 1 | 49 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | A
44 | OŘ Brno | BŘECLAV - provozní budova | KO | Buderus Logamax Plus GB192-50 | 1 | 49 | 98 | ZP | TO | 7396.36 | x |  | B
45 | OŘ Brno | BŘECLAV - provozní budova | KO | Buderus Logamax Plus GB192-50 | 1 | 49 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | B
46 | OŘ Brno | BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 | KO | PROTHERM RAY | 1 | 24 | 72 | E | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | E
47 | OŘ Brno | BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 | KO | PROTHERM RAY | 1 | 24 |  | E | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | E
48 | OŘ Brno | BŘECLAV - spádovištní stavědlo 85 | KO | PROTHERM RAY | 1 | 24 |  | E | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | E
49 | OŘ Brno | BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT | KO | Viadrus G90 | 1 | 80 | 48 | ZP | TO | 19475.32 | x |  | F
50 | OŘ Brno | BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT | KO | Viadrus G90 | 1 | 80 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | F
51 + 52 | OŘ Brno | BŘECLAV - výpravní budova | KO | Buderus Logamax Plus GB192-50 | 2 | 98 | 147 | ZP | TO | 9235.88 | x | 1ks | G
53 | OŘ Brno | BŘECLAV - výpravní budova | KO | Buderus Logamax Plus GB192-50 | 1 | 49 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | G
54 | OŘ Brno | BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ | KO | Ferroli DIVAtop HF 24 | 1 | 24 | 96 | ZP | TO | 3530.66 | Služ. Prostory
55 | OŘ Brno | BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ | KO | Ferroli DOMITOP F24 E | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | Byt
56 | OŘ Brno | BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ | KO | Ferroli DOMITech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | Byt
57 | OŘ Brno | BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - výpravní budova, WC, BJ | KO | Ferroli DOMIcompact F 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | Byt
58 | OŘ Brno | BZENEC - výpravní budova, BJ | KO | Protherm Panther 25 KTV-A/1 | 1 | 24 | 74 | ZP | TO | 4369.26
59 | OŘ Brno | BZENEC - výpravní budova, BJ | KO | Protherm Panther 25 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
60 | OŘ Brno | BZENEC - výpravní budova, BJ | KO | Protherm Panther 25 KTV-A/1 | 1 | 26 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
61 | OŘ Brno | ČEBÍN - budova zastávky, BJ | KO | Ferroli DOMItech F24D | 1 | 24 | 146 | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
62 | OŘ Brno | ČEBÍN - budova zastávky, BJ | KO | Ferroli DIVAtop 60F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
63 | OŘ Brno | ČEBÍN - budova zastávky, BJ | KO | Ferroli DIVAtop 60F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
64 | OŘ Brno | ČEBÍN - budova zastávky, BJ | KO | Ferroli DOMItech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
65 | OŘ Brno | ČEBÍN - budova zastávky, BJ | KO | Ferroli DIVAtop 60F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
66 | OŘ Brno | HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ | KO | Ferroli 24 D | 1 | 24 | 72 | HU | TO | Spotřeba není k dispozici
67 | OŘ Brno | HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ | KO | Ferroli DIVA HF 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | Byt
68 | OŘ Brno | HAMRY NAD SÁZAVOU - příjmací budova, BJ | KO | Ferroli DIVA FH 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | Byt
69 + 70 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - budova ATÚ Žižkov čp. 904, BJ | KO | Ferroli ECONCEPT 35 A | 2 | 35 | 70 | ZP | TO | 6689.26
71 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - budova ATÚ Žižkov čp. 904, BJ | KO | Ferroli ECONCEPT 35 A | 1 | 35 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
72 + 73 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - dílny, sklady, kanceláře SO, MeO | KO | Enbra CD 50H | 2 | 99 | 99 | ZP | TO | 14656.02
74 + 75 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - dopravní pavilon | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 2 | 90 | 90 | ZP | TO | 17032.62
76 | OŘ Brno | HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště | KO | WOLF CGB 100 | 1 | 94 | 165.5 | ZP | TO | 17101.61
77 | OŘ Brno | HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště | KO | WOLF CGB 75 | 1 | 71.5 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
78 | OŘ Brno | HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ | KO | Intergas Kompakt HRE 28/24 | 1 | 33.2 | 166 | ZP | TO | 217.42
79 | OŘ Brno | HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ | KO | Intergas Kompakt HRE 28/25 | 1 | 33.2 |  | ZP | TO | 1231.74
80 | OŘ Brno | HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ | KO | Intergas Kompakt HRE 28/26 | 1 | 33.2 |  | ZP | TO | 825.11
81 | OŘ Brno | HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ | KO | Intergas Kompakt HRE 28/27 | 1 | 33.2 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
82 | OŘ Brno | HRUŠOVANY NAD JEV,-ŠANOV - výpravní budova, BJ | KO | Intergas Kompakt HRE 28/28 | 1 | 33.2 |  | ZP | TO
83 | OŘ Brno | IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 | 176 | ZP | TO | 2978.43
84 | OŘ Brno | IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVAtop HF 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
85 | OŘ Brno | IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ | KO | Baxi Nuvola Duo-Tec | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
86 | OŘ Brno | IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ | KO | Nuvola 3 140 Fi BS 40 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
87 | OŘ Brno | IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ | KO | FEROLLI DOMItech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
88 | OŘ Brno | IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ | KO | BAXI NUVOLA 240i | 1 | 21 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
89 | OŘ Brno | IVANOVICE NA HANÉ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVA F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
90 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) | KO | Ferroli ECONCEPT 35C | 1 | 35 | 140 | ZP | TO | 2116.5
91 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) | KO | Ferroli ECONCEPT 35C | 1 | 35 |  | ZP | TO | 2116.5
92 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) | KO | Ferroli ECONCEPT 35C | 1 | 35 |  | ZP | TO | 2116.5
93 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova (sídlo SDC) | KO | Ferroli ECONCEPT 35C | 1 | 35 |  | ZP | TO | 2116.5
94 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova, BJ | KO | Ferroli FERdigit HF24 | 1 | 24 | 120 | ZP | TO | 7492
95 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova, BJ | KO | BAXI ECOFOUR 24F | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
96 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova, BJ | KO | BAXI ECOFOUR 24F | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
97 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova, BJ | KO | BAXI ECOFOUR 24F | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
98 | OŘ Brno | JIHLAVA - administrativní budova, BJ | KO | BAXI ECOFOUR 24F | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
99 | OŘ Brno | JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 | 70 | ZP | TO | 12971.04
100 | OŘ Brno | JIHLAVA - kanceláře, dílny, skladiště SO, TO | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
101 | OŘ Brno | JIHLAVA - výpravní budova | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 | 121 | ZP | TO | 3305.61 | DK
102 | OŘ Brno | JIHLAVA - výpravní budova | KO | Destila DPL 31- A | 1 | 31.5 |  | ZP | TO | 5408.93 | 2 NP
103 | OŘ Brno | JIHLAVA - výpravní budova | KO | Destila DPL 31- A | 1 | 31.5 |  | ZP | TO | 5408.93 | 2 NP
104 | OŘ Brno | JIHLAVA - výpravní budova | KO | Ferolli bluehelix Tech 35A | 1 | 32 |  | ZP | TO | 4074.01 | 3 NP
105 | OŘ Brno | JIHLAVA - výpravní budova | KO | Ferolli bluehelix Tech 35A | 1 | 32 |  | ZP | TO | 4074.01 | 3 NP
106 | OŘ Brno | JIHLAVA - výpravní budova | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 |  | ZP | TO | 4820.68 | ČD cemtrum
107 | OŘ Brno | JIHLAVA - výpravní budova | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 |  | ZP | TO | 4820.68 | ČD cemtrum
108 | OŘ Brno | KOSTELEC U JIHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ | KO | Ferrolli GN 1 N 06 olejový | 1 | 77.5 | 77.5 | LTO | TO | 14.77
109 | OŘ Brno | KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV | KO | Destila DPL 25 HBI | 1 | 25 | 121.2 | ZP | TO | 2761.35
110 | OŘ Brno | KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV | KO | Destila DPL 25 A | 1 | 24.8 |  | ZP | TO | 2739.26
111 | OŘ Brno | KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV | KO | Junkers WT14AM1 | 1 | 23.8 |  | ZP | TV | 2628.8
112 | OŘ Brno | KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV | KO | Junkers WT14AM1 | 1 | 23.8 |  | ZP | TV | 2628.8
113 | OŘ Brno | KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - budova OTV | KO | Junkers WT14AM1 | 1 | 23.8 |  | ZP | TV | 2628.8
114 | OŘ Brno | KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S45H | 1 | 42.1 | 84.2 | ZP | TO | 8788.36
115 | OŘ Brno | KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S45H | 1 | 42.1 |  | ZP | TO | 8788.36
116 | OŘ Brno | KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ | KO | VIADRUS 27 Eco GL | 1 | 49.5 | 195 | ZP | TO | 3251.16
117 | OŘ Brno | KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ | KO | VIADRUS 27 Eco GL | 1 | 49.5 |  | ZP | TO | 3251.16
118 | OŘ Brno | KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ | KO | Junkers ZW24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
119 | OŘ Brno | KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ | KO | Junkers ZW24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
120 | OŘ Brno | KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ | KO | Feroli DOMItech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
121 | OŘ Brno | KŘIŽANOV - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domitech F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
122 | OŘ Brno | KYJOV - soc.zařízení DTD | KO | VIADRUS G 42 ECO | 1 | 41 | 82 | ZP | TO | 7943.81
123 | OŘ Brno | KYJOV - soc.zařízení DTD | KO | VIADRUS G 42 ECO | 1 | 41 |  | ZP | TO | 7943.81
124 | OŘ Brno | LANŽHOT - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 | 70 | ZP | TO | 3169.81
125 | OŘ Brno | LANŽHOT - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 |  | ZP | TO | 3169.81
126 | OŘ Brno | MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMItech F24D | 1 | 24 | 166 | ZP | TO | 2095.94 | x |  | I
127 | OŘ Brno | MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMItech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | 2095.94 | x |  | J
128 | OŘ Brno | MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | Viessmann Vitodens 100W | 1 | 23 |  | ZP | TO | 7.94 | x |  | K
129 | OŘ Brno | MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | DAKON DUA 24 CT | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | L
130 | OŘ Brno | MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | BAXI MAINFOUR 24 24kW | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | M
131 | OŘ Brno | MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | DAKON DAGAS 02-24 CK | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | N
132 | OŘ Brno | MIKULOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | PROTHERM 23 BOVE | 1 | 23 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | O
133 | OŘ Brno | MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25A | 1 | 24 | 96.5 | ZP | TO | 1917.13
134 | OŘ Brno | MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 25 |  | ZP | TO | 1840.44
135 | OŘ Brno | MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ | KO | PROTHERM 24 KOV | 1 | 23.5 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
136 | OŘ Brno | MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
137 | OŘ Brno | MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ | KO | Viadrus G 42 ECO -49 kW | 1 | 49 | 145 | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
138 | OŘ Brno | MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ | KO | DAKON DUA PLUS 24 CK | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
139 | OŘ Brno | MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMItech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
140 | OŘ Brno | MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ | KO | DAKON DUA PLUS 24 CK | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
141 | OŘ Brno | MORAVSKÝ PÍSEK - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix RRT 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
142 | OŘ Brno | MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ | KO | BAXI DUO-Tec Compact | 1 | 24 | 72 | ZP | TO | 4878.56
143 | OŘ Brno | MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ | KO | DAKON DUA 24CT | 1 | 24 |  | ZP | TO | 157.19
144 | OŘ Brno | MUTĚNICE - sociální zařízení TO+WC, BJ | KO | Ferroli Bluehelix RRT 24C | 1 | 24 |  | ZP | TO | 157.19
145 | OŘ Brno | MUTĚNICE - výpravní budova, BJ | KO | Protherm PANTHER 25KTO-A/1 | 1 | 25 | 73 | ZP | TO | 3656.8
146 | OŘ Brno | MUTĚNICE - výpravní budova, BJ | KO | Dakon Dua 24CT | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
147 | OŘ Brno | MUTĚNICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix RRT 24C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
148 | OŘ Brno | NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Viadrus G 27 | 1 | 49.5 | 73.5 | ZP | TO | 3461.4
149 | OŘ Brno | NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | 559.42
150 | OŘ Brno | NEMOTICE - výpravní budova, BJ | KO | Viadrus G 24 ECO - 49 kW | 1 | 49 | 97 | ZP | TO | 4896.63
151 | OŘ Brno | NEMOTICE - výpravní budova, BJ | KO | Junkers ZWC 24-3 MFA23 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 2035.92
152 | OŘ Brno | NEMOTICE - výpravní budova, BJ | KO | Junkers ZWC 24-3 MFA23 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 826.2
153 | OŘ Brno | NESOVICE - výpravní budova | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 | 70 | ZP | TO | 12264.26
154 | OŘ Brno | NESOVICE - výpravní budova | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
155 | OŘ Brno | OKROUHLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Pegasus IF 24 | 1 | 24 | 120 | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
156 | OŘ Brno | OKROUHLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
157 | OŘ Brno | OKROUHLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | 1543.14
158 | OŘ Brno | OKROUHLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
159 | OŘ Brno | OKROUHLICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
160 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferrolli Bleuhelix Tech 35A | 1 | 24 | 242 | ZP | TO | 5627.49 | Pro provozní prostory VB
161 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Econcept 35A | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | Pro provozní prostory VB
162 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Holešínský
163 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferolli Bluehelix Tech RRT 24C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Sedlák
164 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVA F 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Budařovi
165 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVA F 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Padrnošová
166 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Holešínská
167 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Junkers ZW 24 - 2DHAE | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | Byt Pavelková
168 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Sedlák
169 | OŘ Brno | OKŘÍŠKY - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Kovaříková
170 | OŘ Brno | OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN1 N04, 46 kW olejový | 1 | 46 | 143 | LTO | TO | 4.78
171 | OŘ Brno | OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN1 N04, 46 kW olejový | 1 | 49 |  | LTO | TO | 4.78
172 | OŘ Brno | OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferrolli 24 | 1 | 24 |  | ČU | TO | Spotřeba není k dispozici
173 | OŘ Brno | OSTROV NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferrolli 24 | 1 | 24 |  | ČU | TO | Spotřeba není k dispozici
174 | OŘ Brno | PELHŘIMOV - výpravní budova, stavědlo | KO | Ferroli Bluehelix Tech S45H | 1 | 42 | 84 | ZP | TO | 10523.42
175 | OŘ Brno | PELHŘIMOV - výpravní budova, stavědlo | KO | Ferroli Bluehelix Tech S45H | 1 | 42 |  | ZP | TO | 10523.42
176 | OŘ Brno | PODIVÍN - výpravni budova, BJ | KO | Ferroli Divatop HF 32 | 1 | 32 | 127 | ZP | TO | 1714.49
177 | OŘ Brno | PODIVÍN - výpravni budova, BJ | KO | VIADRUS G 23 | 1 | 45 |  | ZP | TO | 1180.47
178 | OŘ Brno | PODIVÍN - výpravni budova, BJ | KO | Viessmann Vitopend 100-W | 1 | 25 |  | ZP | TO | 4426.76
179 | OŘ Brno | PODIVÍN - výpravni budova, BJ | KO | Viessmann Vitopend 100-W | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
180 | OŘ Brno | POHOŘELICE - budova zastávky, BJ | KO | IMMERGAS NIKE Star 23 | 1 | 23 | 143 | ZP | TO | 33.93
181 | OŘ Brno | POHOŘELICE - budova zastávky, BJ | KO | Ferolli DOMItech F24 D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
182 | OŘ Brno | POHOŘELICE - budova zastávky, BJ | KO | Ferolli DOMItech F24 D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
183 | OŘ Brno | POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
184 | OŘ Brno | POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
185 | OŘ Brno | POŠTORNÁ - budova zastávky, BJ | KO | Ferroli Domitech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
186 | OŘ Brno | PŘIBYSLAV - RZZ, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S42H | 1 | 45 | 75 | ZP | TO | 3844.81
187 | OŘ Brno | PŘIBYSLAV - RZZ, BJ | KO | Ferroli Bluehelix tech RRT 30H | 1 | 30 |  | ZP | TO | 2563.21
188 | OŘ Brno | PŘIBYSLAV - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix - Tech 35A | 1 | 35 | 70 | ZP | TO | 3709.75
189 | OŘ Brno | PŘIBYSLAV - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix - Tech 35A | 1 | 35 |  | ZP | TO | 3709.75
190 | OŘ Brno | RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix PRO 25C | 1 | 25 | 95.2 | ZP | TO | 2817.82 | provozní prostory DK
191 | OŘ Brno | RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ | KO | BAXI ECOFOUR 24 COMBI | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Zamazal
192 | OŘ Brno | RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ | KO | ThermonaTHERM 20 CX/N combi | 1 | 22.2 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Novotná
193 | OŘ Brno | RANTÍŘOV - výpravní budova, BJ | KO | BAXI ECO 3 COMPACT 240 i | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Markovi
194 | OŘ Brno | ROŽNÁ - výpravní budova, BJ | KO | Viadrus Garde G 42 Eco | 1 | 42 | 108 | ZP | TO | 6129.03
195 | OŘ Brno | ROŽNÁ - výpravní budova, BJ | KO | Viadrus Garde G 42 Eco | 1 | 42 |  | ZP | TO | 6129.03
196 | OŘ Brno | ROŽNÁ - výpravní budova, BJ | KO | BAXI Compact 240Fi | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt
197 | OŘ Brno | SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN 1.05 - 49 kW olejový | 1 | 51.6 | 103.2 | LTO | TO | 3.71
198 | OŘ Brno | SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN 1.05 - 49 kW olejový | 1 | 51.6 |  | LTO | TO | 3.71
199 | OŘ Brno | SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zař. TO, SEE, SSZT | KO | Ferroli DIVAtop HF 24 | 1 | 24 | 73 | ZP | TO | 2045.84
200 | OŘ Brno | SKALICE NAD SVITAVOU - kancelář, soc.zař. TO, SEE, SSZT | KO | Ferroli ECONCEPT 51 A | 1 | 49 |  | ZP | TO | 4176.93
201 | OŘ Brno | SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 | 119 | ZP | TO | 5342
202 | OŘ Brno | SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 35A | 1 | 35 |  | ZP | TO | 5342
203 | OŘ Brno | SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ | KO | BAXI Ecofour 24F | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
204 | OŘ Brno | SKALICE NAD SVITAVOU - výpravní budova, BJ | KO | BAXI LUNA 3 COMFORT 240 Fi | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
205 | OŘ Brno | SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Pegasus F45 | 1 | 45 | 138 | ZP | TO | 2106.89
206 | OŘ Brno | SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Pegasus F45 | 1 | 45 |  | ZP | TO | 2106.89
207 | OŘ Brno | SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | FEROLLI DOMITECH F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
208 | OŘ Brno | SKLENÉ NAD OSLAVOU - výpravní budova, BJ | KO | FEROLLI DOMITECH F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
209 | OŘ Brno | SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ | KO | Ferrolli Domitech 24D | 1 | 24 | 97 | ZP | TO | 3811.33
210 | OŘ Brno | SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ | KO | FEROLLI DIVATOP Micro F 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
211 | OŘ Brno | SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ | KO | Protherm | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
212 | OŘ Brno | SLAVKOV U BRNA - výpravní budova, BJ | KO | Panther 12 KTO-A/1 | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
213 | OŘ Brno | SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVAtop MicroF24 | 1 | 24 | 170.3 | ZP | TO | 3919.68
214 | OŘ Brno | SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVA F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
215 | OŘ Brno | SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
216 | OŘ Brno | SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ | KO | Baxi Eco3 Compact 1.240i | 1 | 26.3 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
217 | OŘ Brno | SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMITech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
218 | OŘ Brno | SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DOMITech F24D | 1 | 24 |  | ZP | TO | 84.16
219 | OŘ Brno | SOKOLNICE-TELNICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVAtop micro F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 104.56
220 | OŘ Brno | STŘELICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domitech F24 | 1 | 24 | 168 | ZP | TO | 2467.06
221 | OŘ Brno | STŘELICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | 2467.06
222 | OŘ Brno | STŘELICE - výpravní budova, BJ | KO | Thermona 20CX | 1 | 23 |  | ZP | TO | 2364.27
223 | OŘ Brno | STŘELICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | 171.69
224 | OŘ Brno | STŘELICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
225 | OŘ Brno | STŘELICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech PRO 25C | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
226 | OŘ Brno | STŘELICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVA F 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
227 | OŘ Brno | ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ | KO | VIADRUS G 42 ECO - 26 kW | 1 | 26 | 76 | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
228 | OŘ Brno | ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
229 | OŘ Brno | ŠLAPANICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
230 | OŘ Brno | TELČ - výpravní budova, BJ | KO | Therm 50N DUO | 1 | 45 | 114 | ZP | TO | 5086.14 | provozní prostory DK
231 | OŘ Brno | TELČ - výpravní budova, BJ | KO | Therm 20 CX/N | 1 | 22 |  | ZP | TO | 750.87 | byt - prázdný
232 | OŘ Brno | TELČ - výpravní budova, BJ | KO | IMMERGAS ZEUS Superior 24 | 1 | 23 |  | ZP | TO | 1222.34 | nocležny
233 | OŘ Brno | TELČ - výpravní budova, BJ | KO | BAXI ECOFOUR 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | byt Vilímek
234 | OŘ Brno | VELKÉ MEZIŘÍČÍ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN1 N04 olejový | 1 | 35.4 | 70.8 | LTO | TO | 6.07
235 | OŘ Brno | VELKÉ MEZIŘÍČÍ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN1 N04 olejový | 1 | 35.4 |  | LTO | TO | 6.07
236 | OŘ Brno | VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli ECONCEPT 51A | 1 | 49.5 | 371.1 | ZP | TO | 11549.13
237 | OŘ Brno | VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli ECONCEPT 51A | 1 | 49.5 |  | ZP | TO | 11549.13
238 | OŘ Brno | VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli ECONCEPT 51A | 1 | 49.5 |  | ZP | TO | 11549.13
239 | OŘ Brno | VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli ECONCEPT 51A | 1 | 49.5 |  | ZP | TO | 5863.24
240 | OŘ Brno | VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli ECONCEPT 51A | 1 | 49.5 |  | ZP | TO | 5863.24
241 | OŘ Brno | VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Therm 28 LX | 1 | 49.8 |  | ZP | TO | 6324.53
242 | OŘ Brno | VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Therm 28 LX | 1 | 49.8 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
243 | OŘ Brno | VESELÍ NAD MORAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Baxi Prime 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
244 | OŘ Brno | VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | Bluehelix Tech RRT 24H | 1 | 24 | 118 | ZP | TO | 6214.78
245 | OŘ Brno | VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | DESTILA DPL 25E | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
246 | OŘ Brno | VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | Therm DUO 50T | 1 | 45 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
247 | OŘ Brno | VYŠKOV NA MORAVĚ - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli DIVA F24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
248 | OŘ Brno | ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ | KO | Protherm Rejnok 21K | 1 | 21 | 117 | E | TO | Spotřeba není k dispozici
249 | OŘ Brno | ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ | KO | DAKON PTE – 24 kW | 1 | 48 |  | E | TO | Spotřeba není k dispozici
250 | OŘ Brno | ZAJEČÍ - výpravní budova, BJ | KO | DAKON PTE – 24 kW | 1 | 48 |  | E | TO | Spotřeba není k dispozici
251 | OŘ Brno | ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ | KO | Ferroli Econcept 51A | 1 | 49 | 74 | ZP | TO | 7943.55 | x |  | P
252 | OŘ Brno | ZNOJMO - TO sociální zařízení, BJ | KO | BAXI Nuvola3Comfort 240Fi | 1 | 25 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | Q
253 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 43 | 528 | ZP | TO | 7998.42 | x |  | R
254 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 43 |  | ZP | TO | 7998.42 | x |  | R
255 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 43 |  | ZP | TO | 7998.42 | x |  | R
256 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 43 |  | ZP | TO | 7998.42 | x |  | R
257 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28H | 1 | 41 |  | ZP | TO | 6807.91 | x | nahrazen Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28H | S
258 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | nahrazen Ferroli Bluehelix Tech S45H | 1 | 41 |  | ZP | TO | 6807.91 | x | nahrazen Ferroli Bluehelix Tech S45H | S
259 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | nahrazen Ferroli Bluehelix Tech RRT 30H | 1 | 25 |  | ZP | TO | 1494.42 | x | nahrazen Ferroli Bluehelix Tech RRT 30H | S
260 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech 25C | 1 | 25 |  | ZP | TO | 21.45 | x |  | T
261 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro | 1 | 28 |  | ZP | TO | 3567.3 | x |  | U
262 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro | 1 | 28 |  | ZP | TO | 1190.84 | x |  | V
263 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro | 1 | 28 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | W
264 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro | 1 | 28 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | X
265 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro | 1 | 28 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | Y
266 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro | 1 | 28 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | Z
267 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro | 1 | 28 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | AA
268 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Vaillant VUW 286/5-3 eco TEC pro | 1 | 28 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici | x |  | AB
269 | OŘ Brno | Žďár nad Sázavou VB, Chelčického 1/229 | VS | výměníková stanice | 1 | 1200 | 3050
270 | OŘ Brno | Žďár nad Sázavou DP, Chelčického 1/229 | VS | výměníková stanice | 1 | 1100
271 | OŘ Brno | Žďár nad Sázavou TO, Chelčického 28/1669 | VS | výměníková stanice | 1 | 750
272 | OŘ Brno | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Bluehelix Tech RRT 24H | 1 | 24 | 72 | ZP | TO | 3574.65
273 | OŘ Brno | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domina F24 E | 1 | 24 |  | ZP | TO | 1478.86
274 | OŘ Brno | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Domina F24 D | 1 | 24 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
Legenda: | Druh zdroje : |  | Druh média :
| Kamna | K | hnědé uhlí |  | HU (doplnění o druh hnědého uhlí) |  |  |  |  | lehký topný olej | LTO
| Kotel | KO | černé uhlí |  | ČU (doplnění o druh černého uhlí) |  |  |  |  | těžký topný olej | TTO
| přímotopné těleso | R | koks |  | Koks |  |  |  |  | elektrická energie | E
| výměníková stanice | VS | zemní ZP |  | ZP |  |  |  |  | propan | propan
|  |  | peletky |  | PL
| Typové označení zdroje: |  |  |  |  | Výstup :
| označení na štítku v dokumentaci zdroje |  |  |  |  | pára |  |  | P
[6 empty] | topná voda |  |  | TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
| Počet: |  |  |  |  | teplá voda |  |  | TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
| počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu |  |  |  |  | teplo |  |  | T ( u kamen nebo přímotopů)
Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.