## Část 1 - OŘ Brno
OŘ Brno - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."
Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW
3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | celkem za objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh)
1 | OŘ Brno | BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova | KO | EKOEFEKT BIO 130 | 1 | 138 | 138 | HU | TO | Spotřeba není k dispozici
2 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova | KO | Ferroli Quadrifoglio B 125 | 1 | 114 | 114 | ZP | TO | 15155.08
3 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova | KO | Ferroli Quadrifoglio B 125 | 1 | 114 | 114 | ZP | TO | 15155.08
4 | OŘ Brno | HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova | KO | Ferroli Quadrifoglio B 125 | 1 | 114 | 114 | ZP | TO | 15155.08
5 | OŘ Brno | POHLED - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Pegasus F2 102 | 1 | 124.3 | 124.3 | ZP | TO | 11527.56
3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | celkem za objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh) | pozn. | Společná místnost (písmeno označuje vždy jednu místnost)
6 | OŘ Brno | BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova | KO | CARBOROBOT 80 kW | 1 | 80 | 80 | HU | TO | 137.49
7 | OŘ Brno | BRNO-KRÁLOVO POLE - výpravní budova | KO | CARBOROBOT 80 kW | 1 | 80 | 80 | HU | TO | Spotřeba není k dispozici
8 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 3 | 135 | 225 | ZP | TO | 21920.01
9 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 45 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
10 | OŘ Brno | BRNO-MALOMĚŘICE - výpravní budova SEVER + stav.3 | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 45 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
11 | OŘ Brno | BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT | KO | Viadrus G90 | 1 | 80 | 160 | ZP | TO | 19475.32 |  | A
12 | OŘ Brno | BŘECLAV - ústřední stavědlo, SSZT | KO | Viadrus G90 | 1 | 80 |  | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici |  | A
13 | OŘ Brno | DAČICE - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN1 N04 olejový | 1 | 51.6 | 51.6 | LTO | TO | 7.18
14 | OŘ Brno | HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště | KO | WOLF CGB 100 | 1 | 94 | 94 | ZP | TO | 17101.61
15 | OŘ Brno | HODONÍN - výpravní budova, přístřešek nástupiště | KO | WOLF CGB 75 | 1 | 71.5 | 71.5 | ZP | TO | Spotřeba není k dispozici
16 | OŘ Brno | KOSTELEC U JIHLAVY - výpravní budova, RZZ, BJ | KO | Ferrolli GN 1 N 06 olejový | 1 | 77.5 | 77.5 | LTO | TO | 14.77
17 | OŘ Brno | SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN 1.05 - 49 kW olejový | 1 | 51.6 | 51.6 | LTO | TO | 3.71
18 | OŘ Brno | SÁZAVA U ŽĎÁRU - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli GN 1.05 - 49 kW olejový | 1 | 51.6 | 51.6 | LTO | TO | 3.71
19 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 43 | 172 | ZP | TO | 7998.42 |  | I
20 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 43 |  | ZP | TO | 7998.42 |  | I
21 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 43 |  | ZP | TO | 7998.42 |  | I
22 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Ferroli Bluehelix Tech S 45H | 1 | 43 |  | ZP | TO | 7998.42 |  | I
23 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Viadrus G 42 - 41kW | 1 | 41 | 107 | ZP | TO | 6807.91 | nahrazen Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28H (Qmax-27,9kW) | J
24 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Viadrus G 42 - 41kW | 1 | 41 |  | ZP | TO | 6807.91 | nahrazen Ferroli Bluehelix Tech S45H (Qmax 42,1kW) | J
25 | OŘ Brno | ZNOJMO - výpravní budova, BJ | KO | Hydrotherm 15/25 - 25 kW | 1 | 25 |  | ZP | TO | 1494.42 | nahrazen Ferroli Bluehelix Tech RRT 30H (Qmax 30kW) | J