## Část 2 – OŘ Hradec Králové
Část 2 – OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"
Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. příkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
1 | OŘ HK | Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 | KO | Hoval ultra gas 700D | 1 | 700 | 1592 | ZP | TO | 22896 | m3
2 | OŘ HK | Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSČ 560 02 | KO | Hoval ultra gas 700D | 1 | 700 |  | ZP | TO | 22896 | m3
3 | OŘ HK | Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 1 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO
4 | OŘ HK | Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 2 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO
5 | OŘ HK | Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 3 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO
6 | OŘ HK | Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 4 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO
7 | OŘ HK | Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 5 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO
8 | OŘ HK | Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 6 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO
9 | OŘ HK | Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 7 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO
10 | OŘ HK | Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 8 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO
11 | OŘ HK | Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala | KO | VSK 1,6 | 1 | 1600 | 3200 | ZP | TO | 20167 | m3
12 | OŘ HK | Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala | KO | VSK 1,7 | 1 | 1600 |  | ZP | TO | 20167 | m3
3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
13 | OŘ HK | Česká Třebová 019, ul. Semanínská | KO | Stiebel Eltron | 1 | 150 | 300 | ZP | TO | 20086 | m3
14 | OŘ HK | Česká Třebová 019, ul. Semanínská | KO | Stiebel Eltron | 1 | 150 |  | ZP | TO | 20086 | m3
15 | OŘ HK | Česká Třebová, Kozlovská 582 | KO | Hydrotherm | 1 | 150 | 300 | ZP | TO | 20937 | m3
16 | OŘ HK | Česká Třebová, Kozlovská 583 | KO | Hydrotherm | 1 | 150 |  | ZP | TO | 20937 | m3
17 | OŘ HK | Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032 | KO | Hydrotherm | 1 | 180 | 360 | ZP | TO | 19397 | m3
18 | OŘ HK | Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033 | KO | Hydrotherm | 1 | 180 |  | ZP | TO | 19397 | m3
19 | OŘ HK | Choceň - VB, Pernerova 400 | KO | De Dietrich | 1 | 180 | 360 | ZP | TO | 21794 | m3
20 | OŘ HK | Choceň - VB, Pernerova 400 | KO | De Dietrich | 1 | 180 |  | ZP | TO | 21794 | m3
21 | OŘ HK | Choceň, Nádražní 88 | KO | Hydrotherm | 1 | 210 | 210 | ZP | TO | 28000 | m3
22 | OŘ HK | Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova | KO | Junkers | 1 | 24.3 | 108.3 | ZP | TO |  | bytové
23 | OŘ HK | Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova | KO | Junkers | 1 | 24 |  | ZP | TO
24 | OŘ HK | Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 1 (400) | KO | Junkers | 1 | 15 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 7
25 | OŘ HK | Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 2 (400) | KO | Junkers | 1 | 15 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 7
26 | OŘ HK | Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 3 (400) | KO | Junkers | 1 | 15 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 7
27 | OŘ HK | Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 4 (400) | KO | Junkers | 1 | 15 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 7
28 | OŘ HK | Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07 | KO | Junkers Bosch Gr. | 1 | 99 | 297 | ZP | TO | 10912 | m3
29 | OŘ HK | Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07 | KO | Junkers Bosch Gr. | 1 | 99 |  | ZP | TO | 10912 | m3
30 | OŘ HK | Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSČ 460 07 | KO | Junkers Bosch Gr. | 1 | 99 |  | ZP | TO | 10912 | m3
3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
31 | OŘ HK | Borohrádek, nádražní budova, Nádražní 220, Borohrádek, 517 24 | KO | Dakon | 1 | 24 | 96 | ZP | TO | 5968 | m3
32 | OŘ HK | Borohrádek -nádražní budova BYT 1 | KO | Buderus | 1 | 24 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 2
33 | OŘ HK | Borohrádek -nádražníí budova BYT 2 | KO | Buderus | 1 | 24 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 2
34 | OŘ HK | Borohrádek -nádražní budova BYT 3 | KO | Buderus | 1 | 24 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 2
35 | OŘ HK | Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova | KO | Vaillant | 1 | 28 | 82.3 | ZP | TO | 2934 | m3
36 | OŘ HK | Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova | KO | Junkers | 1 | 24.3 |  | ZP | TO | 2934 | m3
37 | OŘ HK | Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 1, Nádražní 217 | KO | Junkers | 1 | 15 |  | ZP | TO
38 | OŘ HK | Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 2, Nádražní 217 | KO | Junkers | 1 | 15 |  | ZP | TO
39 | OŘ HK | Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 550 01 | KO | Odra | 1 | 40 | 80 | ZP | TO | 4386 | m3
40 | OŘ HK | Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 550 01 | KO | Odra | 1 | 40 |  | ZP | TO | 4386 | m3
41 | OŘ HK | Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50 | KO | Viadrus | 1 | 41 | 110 | ZP | TO | 1954 | m3
42 | OŘ HK | Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 1 | KO | Dakon | 1 | 24 |  | ZP | TO
43 | OŘ HK | Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 2 | KO | Thermona | 1 | 20 |  | ZP | TO
44 | OŘ HK | Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 4 | KO | Protherm | 1 | 25 |  | ZP | TO
45 | OŘ HK | Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 | KO | Thermona THERM 45KD.A | 1 | 45 | 135 | ZP | TO
46 | OŘ HK | Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 | KO | Thermona THERM 45KD.A | 1 | 45 |  | ZP | TO
47 | OŘ HK | Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842 | KO | Thermona THERM 45KD.A | 1 | 45 |  | ZP | TO
48 | OŘ HK | Česká Lípa - výpravní budova (nová) | 2 | Immergas Victrix Pro 35-55 1 ErP | 2 | 99.8 | 99.8 | ZP |  |  | m3
49 | OŘ HK | Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03 | KO | Buderus | 1 | 24 | 117 | ZP | TO | 3139 | m3
50 | OŘ HK | Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 1 | KO | Baxi | 1 | 20 |  | ZP-t | TO | 3108
51 | OŘ HK | Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 2 | KO | Protherm | 1 | 24 |  | ZP-t | TO
52 | OŘ HK | Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 3 | KO | Protherm | 1 | 24 |  | ZP-t | TO
53 | OŘ HK | Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 4 | KO | Vitrick Superior | 1 | 25 |  | ZP | TO | volný byt
54 | OŘ HK | Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267 | KO | Junkers | 1 | 23.6 | 94.2 | ZP | TO
55 | OŘ HK | Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267 | KO | Protherm | 1 | 24.6 |  | ZP | TO
56 | OŘ HK | Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.1 | KO | Protherm | 1 | 23 |  | ZP | TO | 858 | m3
57 | OŘ HK | Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.2 | KO | Junkers | 1 | 23 |  | ZP-t | TO
58 | OŘ HK | Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528 | KO | Carborobot | 1 | 70 | 140 | TP | TO | 38.73 | t
59 | OŘ HK | Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528 | KO | Carborobot | 1 | 70 |  | TP | TO
60 | OŘ HK | Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638 | KO | Protherm | 1 | 46 | 116 | ZP | TO | 11400 | m3
61 | OŘ HK | Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638 | KO | Protherm | 1 | 46 |  | ZP | TO
62 | OŘ HK | Frýdlant v Čech - VB, čp. 638, byt č.1 | KO | Junkers | 1 | 24 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 29
63 | OŘ HK | Hlinsko v Čechách, Nádražní 545, nádražní budova | KO | Junkers | 1 | 23 | 74 | ZP | TO | 5436 | m3
64 | OŘ HK | Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 1 | KO |  | 1 | 17 |  | ZP | TO
65 | OŘ HK | Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 2 | KO |  | 1 | 17 |  | ZP | TO
66 | OŘ HK | Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 3 | KO | Protherm | 1 | 17 |  | ZP | TO
67 | OŘ HK | Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263 | KO | Junkers | 1 | 24 | 122 | ZP | TO | 9301 | m3
68 | OŘ HK | Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263 | KO | Protherm | 1 | 35 |  | ZP | TO
69 | OŘ HK | Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.3 | KO | ohřívač | 1 | 18 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 40
70 | OŘ HK | Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.4 | KO | ohřívač | 1 | 15 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 40
71 | OŘ HK | Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.5 | KO | karma | 1 | 15 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 40
72 | OŘ HK | Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.5 | KO | ohřívač | 1 | 15 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 40
73 | OŘ HK | Hrochův Týnec, čp. 42, nádražní budova | KO | Viadrus | 1 | 34 | 71 | ZP | TO
74 | OŘ HK | Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 1 | KO | Dakon | 1 | 20 |  | ZP | TO
75 | OŘ HK | Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 2 | KO | krb | 1 | 17 |  | ZP | TO
76 | OŘ HK | Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 133 | KO | Buderus Logamax | 1 | 45 | 158 | ZP | TO
77 | OŘ HK | Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 133 | KO | Buderus Logamax | 1 | 45 |  | ZP | TO
78 | OŘ HK | Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 1 | KO | Buderus | 1 | 24 |  | ZP | TO
79 | OŘ HK | Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 2 | KO | Buderus | 1 | 24 |  | ZP | TO
80 | OŘ HK | Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon, provozní budova, Nádražní 133, Chlumec nad Cidlinou, 50351, - BYT 3 | KO | Therm | 1 | 20 |  | ZP | TO
81 | OŘ HK | Chrudim město, Nerudova 343 | KO | ŽDB Bohumín | 1 | 97.5 | 195 | ZP | TO | 2065 | m3
82 | OŘ HK | Chrudim město, Nerudova 343 | KO | ŽDB Bohumín | 1 | 97.5 |  | ZP | TO
83 | OŘ HK | Letohrad Tyršova 259 byt | KO | Protherm | 1 | 35 | 139 | ZP | TO |  | m3
84 | OŘ HK | Letohrad, Tyršova 259 dopravní kancelář | KO | Vaillant | 1 | 36 |  | ZP | TO | 8121 | m3
85 | OŘ HK | Letohrad, restaurace Tyršova 259 | KO | Protherm | 1 | 38 |  | ZP | TO | 8960 | m3
86 | OŘ HK | Letohrad, lékaři Tyršova 259 | KO | Protherm | 1 | 30 |  | ZP | TO | 2683 | m3
87 | OŘ HK | Letohrad, Tyršova 260 TO | 3 KO | K1 Viadrus G100E + K2 Viadrus G100E + K3 Viadrus G100E | 1 | 90 | 90 | ZP | TO | 43019 | m3
88 | OŘ HK | Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 1 | KO | Baxi | 1 | 24 | 96 | ZP | TO
89 | OŘ HK | Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 2 | KO | Baxi | 1 | 24 |  | ZP | TO
90 | OŘ HK | Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 3 | KO | Baxi | 1 | 24 |  | ZP | TO
91 | OŘ HK | Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 4 | KO | Buderus | 1 | 24 |  | ZP | TO
92 | OŘ HK | Liberec, admin. budova SDC, Nákladní 459 | KO | Junkers | 1 | 81 | 81 | ZP | TO
93 | OŘ HK | Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07 | KO | Junkers | 1 | 99 | 198 | ZP | TO
94 | OŘ HK | Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07 | KO | Junkers | 1 | 99 |  | ZP | TO
95 | OŘ HK | Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 | KO | Carborobot | 1 | 80 | 120 | TP | TO | 39.14 | t
96 | OŘ HK | Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68 | KO | Carborobot | 1 | 40 |  | TP | TO
97 | OŘ HK | Malé Svatoňovice, nádražní budova, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34 | KO | Viadrus | 1 | 49 | 74 | ZP | TO | 6828 | m3
98 | OŘ HK | Malé Svatoňovice, nádražní budova, provozní část- stř. ST, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34 | KO | Gepard, kondenz. |  | 25 |  | ZP | TO
99 | OŘ HK | Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32 | KO | Protherm | 1 | 20 | 72 | E | TO | 61.39 | MWh
100 | OŘ HK | Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 2 | KO | kamna s výměníkem | 1 | 10 |  | TP | TO
101 | OŘ HK | Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 4 | KO | OPOP | 1 | 19 |  | TP | TO
102 | OŘ HK | Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 5 | KO | Dakon | 1 | 16 |  | TP | TO
103 | OŘ HK | Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32 - WC pro cestující (+ kr.peron)* | přímotop |  | 1 | 4 |  | E
104 | OŘ HK | Martinice v Krkonoších - provozní objekt, Stř. ST, objekt bez ć.p. | AKU kamna |  | 1 | 3 |  | E
105 | OŘ HK | Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81 | KO | Buderus | 1 | 32 | 112 | ZP | TO | 12369 | m3
106 | OŘ HK | Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81 | KO | Buderus | 1 | 32 |  | ZP | TO
107 | OŘ HK | Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81- BYT 1 | KO | Buderus | 1 | 24 |  | ZP-t | TO
108 | OŘ HK | Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81- BYT 2 | KO | Buderus | 1 | 24 |  | ZP-t | TO
109 | OŘ HK | Moravany - výpravní budova, čp. 98 | KO | Protherm | 1 | 23 | 127 | ZP | TO | 4893 | m3
110 | OŘ HK | Moravany - výpravní budova, čp. 98 | KO | Dakon | 1 | 24 |  | ZP | TO
111 | OŘ HK | Moravany - výpravní budova, BYT 1 | KO | Baxi | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 86
112 | OŘ HK | Moravany - výpravní budova, BYT 2 | KO | Baxi | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 86
113 | OŘ HK | Moravany - výpravní budova, BYT 3 | KO | Baxi | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 86
114 | OŘ HK | Moravany - výpravní budova, BYT 4 | KO | Baxi | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 86
115 | OŘ HK | Moravská Třebová, VB, Nádražní 455 | KO | Destila | 1 | 49.5 | 81 | ZP | TO | 8917 | m3
116 | OŘ HK | Moravská Třebová, VB, Nádražní 455 | KO | Destila | 1 | 31.5 |  | ZP | TO
117 | OŘ HK | Polička Smetanova 296 VB | KO | BAXI | 1 | 24 | 116 | ZP | TO | 6333 | m3
118 | OŘ HK | Polička Smetanova 296 VB | KO | BAXI | 1 | 24 |  | ZP | TO
119 | OŘ HK | Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 1 | KO | Junkers | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 101
120 | OŘ HK | Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 2 | KO | Vaillant | 1 | 24 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 101
121 | OŘ HK | Polička -Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 3 | KO | Baxi | 1 | 24 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 101
122 | OŘ HK | Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 156, Praskačka, 503 33 | KO | Dakon | 1 | 40 | 70 | ZP | TO | 8167 | m3
123 | OŘ HK | Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 156, Praskačka, 503 33 - byty | KO | Dakon | 1 | 30 |  | ZP | TO | 5951 | m3
124 | OŘ HK | Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02 -doprava | KO | Baxi | 1 | 24 | 84 | ZP | TO | 4264 | m3
125 | OŘ HK | Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 1 | KO | Therm | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 104
126 | OŘ HK | Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 2 | KO | Therm | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 104
127 | OŘ HK | Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 3 | KO | Hermann | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 104
128 | OŘ HK | Rudoltice v Čechách Rudoltice 216 | KO | Junkers | 1 | 22.6 | 72.6 | ZP | TO | 8467 | m3
129 | OŘ HK | Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 1 | KO | Junkers | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 109
130 | OŘ HK | Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 2 | KO | Petra | 1 | 10 |  | TP | TO
131 | OŘ HK | Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 3 | KO | Protherm | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 109
132 | OŘ HK | Řečany nad Labem, VB, bez pč. | KO | Vaillant | 1 | 130 | 130 | ZP | TO | 17669 | m3
133 | OŘ HK | Semily - výpravní budova, Nádražní čp. 95 | KO | Immergas | 1 | 26 | 104 | ZP | TO | 1789 | m3
134 | OŘ HK | Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č. 3 | KO | Immergas | 1 | 26 |  | ZP | TO | 0 | nové
135 | OŘ HK | Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.1 | KO | Immergas | 1 | 26 |  | ZP | TO |  | nové
136 | OŘ HK | Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.2 | KO | Immergas | 1 | 26 |  | ZP | TO |  | nové
137 | OŘ HK | Svitavy 5. května 322/26 kanceláře | KO | Vaisman | 1 | 20 | 195 | ZP | TO | 8134 | m3
138 | OŘ HK | Svitavy 5. května 322/26 pokladna | KO | Junkers | 1 | 23 |  | ZP | TO
139 | OŘ HK | Svitavy 5. května 322/26 spěšniny | KO | Junkers | 1 | 23 |  | ZP | TO
140 | OŘ HK | Svitavy 5. května 322/26 DK | KO | Junkers | 1 | 24 |  | ZP | TO
141 | OŘ HK | Svitavy, 5.května 26 RZZ | 2 KO | K1 Protherm Panter 25KOV + K2 Protherm Panter 25KOV | 1 | 25 |  | ZP | TO | 4399 | m3
142 | OŘ HK | Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 1 | KO | Baxi | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 128
143 | OŘ HK | Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2 | KO | Junkers | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 128
144 | OŘ HK | Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 3 | KO | Junkers | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 128
145 | OŘ HK | Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 4 | KO | Baxi | 1 | 20 |  | ZP | TO |  | viz. p. č. 128
146 | OŘ HK | Třebovice v Čechách 204 výpravčí | KO | Viadrus | 1 | 49.5 | 71.5 | ZP | TO | 8187 | m3
147 | OŘ HK | Třebovice v Č. 204 - výpravní budova /3 byty/, BYT 1 | KO | Viadrus | 1 | 22 |  | TP | TO
148 | OŘ HK | Turnov, nocležny vlak. čet., u Nádraží 1296 | KO | Protherm | 1 | 77 | 123.6 | ZP | TO | 10067 | m3
149 | OŘ HK | Turnov VB, U Nádraží 1296 | KO | Junkers ZW2-2DHKE | 1 | 24 |  | ZP | TO | 1945 | m3
150 | OŘ HK | Turnov VB, U Nádraží 1296 | KO | Junkers | 1 | 22.6 |  | ZP | TO |  | m3
151 | OŘ HK | Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285 | KO | Vailant | 1 | 35 | 70 | ZP | TO |  | náhrada LTO
152 | OŘ HK | Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285 | KO | Vailant | 1 | 35 |  | ZP | TO |  | náhrada LTO
153 | OŘ HK | Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00 | KO | Hermann | 1 | 46.8 | 88.8 | ZP | TO | 4492 | m3
154 | OŘ HK | Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00- BYT 1 | KO | Protherm | 1 | 20 |  | ZP-t | TO |  | viz. p. č. 142
155 | OŘ HK | Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00- BYT 2 | KO | Hermann | 1 | 22 |  | ZP-t | TO |  | viz. p. č. 142
156 | OŘ HK | Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice | KO | Gruppo Imar | 1 | 49 | 105 | ZP | TO | 6730 | m3
157 | OŘ HK | Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 1 | KO | OPOP | 1 | 18 |  | TP | TO
158 | OŘ HK | Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 2 | KO | OPOP | 1 | 18 |  | TP | TO
159 | OŘ HK | Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 3 | KO | Petra | 1 | 10 |  | TP | TO
160 | OŘ HK | Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 4 | KO | Petra | 1 | 10 |  | TP | TO
161 | OŘ HK | Železný Brod, VB, Nádražní 618 | KO | Protherm | 1 | 77 | 182 | ZP | TO | 29073 | m3
162 | OŘ HK | Železný Brod, VB, Nádražní 618 | KO | Protherm | 1 | 77 |  | ZP | TO
163 | OŘ HK | Železný Brod - výpravní budova, Nádražní čp. 618 + kotelna | KO | Mini Elo 28 3E | 1 | 28 |  | ZP | TO
164 | OŘ HK | Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 1, čp. 306 | KO | krb | 1 | 10 | 79 | TP | TO
165 | OŘ HK | Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 2, čp. 306 | KO | H418 | 1 | 18 |  | TP | TO
166 | OŘ HK | Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 3, čp. 306 | KO | kamna | 1 | 10 |  | TP | TO
167 | OŘ HK | Přelouč, Dukelské nám. 306 - provoz. budova | 1 KO + 1ohřívač vody | Vailant atmo VIT + ohřívač Vailant B 11 BS | 1 | 41 |  | ZP | TO + TV | 10378 | m3
168 | OŘ HK | Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 2 | KO | OPOP | 1 | 18 | 76 | TP | TO
169 | OŘ HK | Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 4 | KO | Petra | 1 | 10 |  | TP | TO
170 | OŘ HK | Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5 | KO | Dakon | 1 | 24 |  | TP | TO
171 | OŘ HK | Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5 | KO | Fiko | 1 | 24 |  | TP | TO
172 | OŘ HK | Horní Police VB čp.125,byt č.1 | KO | OPOP | 1 | 18 | 80 | TP | TO
173 | OŘ HK | Horní Police VB čp.125,byt č.1 | KO | krb | 1 | 22 |  | TP | TO
174 | OŘ HK | Horní Police VB čp.125,byt č.2 | KO | OPOP | 1 | 12 |  | TP | TO
175 | OŘ HK | Horní Police VB čp.125,byt č.3 | KO |  | 1 | 12 |  | TP | TO
176 | OŘ HK | Horní Police VB čp.125,byt č.4 | KO |  | 1 | 16 |  | TP | TO
177 | OŘ HK | Liberec, čp. 344 - VB byt č.2 | KO | Mora | 1 | 20 | 88 | ZP | TO
178 | OŘ HK | Liberec, čp. 344 - VB byt č.4 | KO | Junkers | 1 | 27 |  | ZP | TO
179 | OŘ HK | Liberec, čp. 344 - VB byt č.5 | KO | Junkers | 1 | 18 |  | ZP | TO
180 | OŘ HK | Liberec, čp. 344 - VB byt č.6 | KO | Immergas | 1 | 23 |  | ZP | TO
181 | OŘ HK | Liberec, Nákladní 459, administrativ.budova SDC | 3 KO + 1 ohřívač vody | K2 Junkers Suprastar KN81-7G23 + K3 De Dietrich DTG 130 - 115 ECO NOX + ohřívač Quantum 150P CA | 1 | 114 | 114 | ZP | TO+TV | 20177 | m3
182 | OŘ HK | Liberec, Nádražní 808, budova SO - IP OŘ - býv. stav. oddíl | 1 KO + 1 ohřívač vody | Protherm 80KLO + ohřívač Junkers S190 | 1 | 77 | 77 | ZP | TO+TV | 17855 | m3
183 | OŘ HK | Debř - Mladá Boleslav, hala opr. s admin., Bakovská 332 | 2 KO | K1 Vaililant VK 72/7-2E + K2 Vaililant VK 72/7-2E | 1 | 71 | 71 | propan | TO | 19.6 | l
| Legenda: | Druh zdroje : |  | Druh média :
|  | Kamna | K | hnědé uhlí |  | HU (doplnění o druh hnědého uhlí) |  |  |  |  | lehký topný olej | LTO
|  | Kotel | KO | černé uhlí |  | ČU (doplnění o druh černého uhlí) |  |  |  |  | těžký topný olej | TTO
|  | přímotopné těleso | R | koks |  | Koks |  |  |  |  | elektrická energie | E
|  | výměníková stanice | VS | zemní ZP |  | ZP |  |  |  |  | propan | propan
|  |  |  | peletky |  | PL
|  | Typové označení zdroje: |  |  |  |  | Výstup :
|  | označení na štítku v dokumentaci zdroje |  |  |  |  | pára |  |  | P
[7 empty] | topná voda |  |  | TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
|  | Počet: |  |  |  |  | teplá voda |  |  | TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
|  | počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu |  |  |  |  | teplo |  |  | T ( u kamen nebo přímotopů)
Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.