## Část 3 – OŘ Ostrava
Část 3 – OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"
Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | celk. příkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
1 | OŘ Ostrava | Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9 | KO | VIADRUS G 300 | 2 | 528 | 528 | ZP | TO | 50564 | kotelna přízemí
2 | OŘ Ostrava | Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125 | KO | VIADRUS | 3 | 360 | 360 | ZP | TO | 55142 | kotelna
3 | OŘ OSTRAVA | PROSTĚJOV HL.N. - JANÁČKOVA 2 - VB | KO | VIESSMANN - VITODENS B2HA | 4 | 480 | 480 | ZP | TO | 11373
3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
4 | OŘ Ostrava | Český Těšín, ST administrativní budova | KO | VITODENS 200 | 1 | 80 | 140 | ZP | TO | 10147 | kotelna - suterén
5 | OŘ Ostrava | Český Těšín, ST administrativní budova | KO | VITODENS 200 | 1 | 60 |  | ZP | TO | 7610 | kotelna - suterén
6 | OŘ Ostrava | Český Těšín, dílny mechanizační středisko | KO | VIADRUS G 90 | 1 | 120 | 240 | ZP | TO | 19502 | kotelna
7 | OŘ Ostrava | Český Těšín, dílny mechanizační středisko | KO | VIADRUS G 90 | 1 | 120 |  | ZP | TO | 19502 | kotelna
8 | OŘ Ostrava | Český Těšín, Nádražní | KO | VIADRUS G42 ECO | 4 | 196 | 196 | ZP | TO | 45848 | dopravní budova-suterén
9 | OŘ Ostrava | Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 | KO | BAXI DUO - TEC MP-1.50 | 4 | 196 | 196 | ZP | TO | 29390 | kotelna podkroví
10 | OŘ Ostrava | Krnov, Nádražní 1096/1 | KO | VAILLANT VK IN576/1E | 1 | 75.6 | 171.6 | ZP | TO | 12908 | kotelna
11 | OŘ Ostrava | Krnov, Nádražní 1096/1 | KO | VAILLANT VKINT 93/1E | 1 | 96 |  | ZP | TO | 16392 | kotelna
12 | OŘ Ostrava | Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 898 | KO | BAXI DUO - TEC MP-1.50 | 2 | 80.4 | 80.4 | ZP | TO | 9464 | kotelna sklep
13 | OŘ OSTRAVA | ZÁBŘEH NA MORAVĚ - U NÁDRAŽÍ 1626/6 - VB | KO | BROTJE - WGB 90 I | 2 | 180 | 180 | PLYN | TO | 16625
14 | OŘ OSTRAVA | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - RZZ | KO | VIADRUS - G42 ECO | 2 | 98 | 98 | PLYN | TO | 10000
15 | OŘ OSTRAVA | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - VB | KO | VIADRUS - G42 ECO | 4 | 196 | 196 | PLYN | TO | 14257
16 | OŘ OSTRAVA | ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB | KO | BROTJE - WGB 90 I | 2 | 180 | 204 | PLYN | TO | 17340
17 | OŘ OSTRAVA | ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB - POŠTA | KO | VIESSMANN - VITOPEND 100 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 17341
18 | OŘ OSTRAVA | PŘEROV - TOVÁRNÍ 439/14 - HZS | KO | BROTJE - WGB 90 I | 2 | 180 | 180 | PLYN | TO | 10000
19 | OŘ OSTRAVA | PŘEROV - TOVÁRNÍ 3286/12C - CDP | KO | BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 82kW | 3 | 246 | 246 | PLYN | TO | 27837
20 | OŘ OSTRAVA | ČERVENKA - NÁDRAŽNÍ 372 - VB | KO | BROTJE - WGB 70 H | 2 | 140 | 140 | PLYN | TO | 19134
21 | OŘ OSTRAVA | ŠUMPERK - UNIČOVSKÁ 2645/1 - PB | KO | BROTJE - WGB 50 H a 90 H | 2 | 140 | 140 | PLYN | TO | 21186
22 | OŘ OSTRAVA | HRANICE NA MORAVE - NÁDRAŽNÍ 498 - VB | KO | BROTJE - BGB 50 I | 2 | 100 | 114 | PLYN | TO | 16011
23 | OŘ OSTRAVA | HRANICE NA MORAVĚ - NÁDRAŽNÍ 498 - VB - BYT | KO | THERMONA - THERM PRO 14 KX | 1 | 14 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
24 | OŘ OSTRAVA | STARÉ MĚSTO U U.H. - NÁDRAŽNÍ 243 - VB | KO | BROTJE - (WGB 50i, 38i, 28i,22i)+ PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO A | 5 | 161 | 185 | ZP | TO | 19530 | K1-pokladny, K2-tranzito, K3- koupelna, K4 - úklidová firma;kotel-wc
25 | OŘ OSTRAVA | STARÉ MĚSTO U UH - NÁDRAŽNÍ 243 - VB - BYT | KO | PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKO A | 1 | 12 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
26 | OŘ OSTRAVA | STARÉ MĚSTO U UH - NÁDRAŽNÍ 243 - VB - BYT | KO | PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKO A | 1 | 12 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
27 | OŘ Ostrava | Bohumín, řídící stavědlo | KO | VIADRUS G42 ECO | 1 | 49 | 111 | ZP | TO | 3031 | podkrovní prostor
28 | OŘ Ostrava | Bohumín, řídící stavědlo | KO | VIADRUS G42 ECO | 1 | 34 |  | ZP | TO | 2103 | podkrovní prostor
29 | OŘ Ostrava | Bohumín, řídící stavědlo | KO | ohřívač vody Q7 300 Vent-C | 1 | 28 |  | ZP | TV | 1732 | podkrovní prostor
30 | OŘ Ostrava | Bohumín, Sídlo TO( KVADRO) | KO | VIADRUS G42 ECO | 1 | 49 | 77 | ZP | TO | 6275 | kotelna
31 | OŘ Ostrava | Bohumín, Sídlo TO( KVADRO) | KO | BAXI PRIME 42 | 1 | 28 |  | ZP | TV | 3585
32 | OŘ Ostrava | Frýdlant n.Ostravicí, sociální budova | KO | VITODENS 200 | 2 | 70 | 70 | ZP | TO | 5369 | kotelna
33 | OŘ Ostrava | Opava, Sdružené pracoviště | KO | VIESSMANN VITODENS100-W | 2 | 70 | 70 | ZP | TO | 2096 | adm.budova 1.patro
34 | OŘ Ostrava | Opava, TO Opava | KO | DAKON DUA RTFS24AE | 1 | 24.4 | 177.4 | ZP | TO | 2653 | přízemí,adm.míst.
35 | OŘ Ostrava | Opava, TO Opava | KO | DAKON DUA TURBO | 1 | 24 |  | ZP | TO | 2610 | reklamní stud.,kuchyňka
36 | OŘ Ostrava | Opava, TO Opava | KO | Vitodens 200W | 1 | 45 |  | ZP | TO | 4894 | šatna dělníků, kanc.mistrů
37 | OŘ Ostrava | Opava, TO Opava | KO | QUANTUM PLUS Q750NRRT5U | 1 | 16 |  | ZP | TV | 1740 | šatna dělníků, kanc.mistrů
38 | OŘ Ostrava | Opava, TO Opava | KO | VIADRUS G 27 ECO GL | 1 | 34 |  | ZP | TO | 3697 | dílny, šatny, kot.přízemí
39 | OŘ Ostrava | Opava, TO Opava | KO | VIADRUS G 27 ECO GL | 1 | 34 |  | ZP | TO | 3697 | dílny, šatny, kot.přízemí
40 | OŘ Ostrava | Opava, dílna SZT | KO | VIESSMANN VITODENS100-W | 2 | 70 | 70 | ZP | TO | 11394 | kotelna sklep
41 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 | KO | VAILANT VUW CZ 240-5 | 1 | 24 | 83 | ZP | TO | 2766 | přízemí
42 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 | KO | BAXI | 1 | 31 |  | ZP | TO | 3572 | podkroví
43 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sdružené pracoviště, Nádražní 207 | KO | Quantum Q 7-400-Vent-C | 1 | 28 |  | ZP | TV | 3227 | K1 levý
44 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sociální budova PKD | KO | Quantum Q 7-400-Vent-c | 1 | 28 | 125.4 | ZP | TV | 157 | přízemí
45 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sociální budova PKD | KO | QUANTUM Q7 50 NBRT (U) | 1 | 13.4 |  | ZP | TV | 75 | přízemí
46 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sociální budova PKD | KO | VIADRUS G 27 ECO | 2 | 84 |  | ZP | TO | 472 | přízemí
47 | OŘ Ostrava | Albrechtice u Českého Těšína, Nádražní 506 | KO | VIADRUS G27 ECO GL | 2 | 99 | 99 | ZP | TO | 11413 | kotelna
48 | OŘ Ostrava | Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 | KO | BAXI | 2 | 70 | 100 | ZP | TO | 0 | kotelna podkroví TÚDC
49 | OŘ Ostrava | Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 | KO | DAKON DUA 30 CK/DK | 1 | 30 |  | ZP | TO | 4499 | kotelna v přízemí
50 | OŘ Ostrava | Bruntál, Nádražní 1092/45 | KO | VIADRUS G42 ECO | 1 | 49 | 121 | ZP | TO | 4399 | dopravní kancelár
51 | OŘ Ostrava | Bruntál, Nádražní 1092/45 | KO | VIADRUS CLEO | 1 | 24 |  | ZP | TO | 2155 | 1.patro - tech.místnost
52 | OŘ Ostrava | Bruntál, Nádražní 1092/45 | KO | VIADRUS | 1 | 24 |  | ZP | TO | 2155 | školící mísnost
53 | OŘ Ostrava | Bruntál, Nádražní 1092/45 | KO | kond. kotel VIADRUS NAOS K 4 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 2155 | restaurace
54 | OŘ Ostrava | Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301 | KO | VIADRUS | 2 | 50 | 148 | ZP | TO | 5105 | kotelna podkroví
55 | OŘ Ostrava | Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní 301 | KO | VIADRUS GARNE G42ECO | 2 | 98 |  | ZP | TO | 10007 | kotelna přízemí
56 | OŘ Ostrava | Opava - východ, Janská 693/3 | KO | DAKON P30 | 1 | 30 | 280 | ZP | TO | 3972 | kotelna sklep
57 | OŘ Ostrava | Opava - východ, Janská 693/3 | KO | DAKON P50 LUX | 1 | 48 |  | ZP | TO | 6355 | kotelna sklep
58 | OŘ Ostrava | Opava - východ, Janská 693/3 | KO | DAKON DUA PLUS 28 | 1 | 28 |  | ZP | TO | 3707 | dozorčí přepravy
59 | OŘ Ostrava | Opava - východ, Janská 693/3 | KO | DAKON P30 | 1 | 30 |  | ZP | TO | 3972 | kotelna u Cargo
60 | OŘ Ostrava | Opava - východ, Janská 693/3 | KO | DAKON P50 LUX | 1 | 48 |  | ZP | TO | 6355 | kotelna u Cargo
61 | OŘ Ostrava | Opava - východ, Janská 693/3 | KO | DAKON P50 LUX | 2 | 96 |  | ZP | TO | 12710 | jídelna sklep
62 | OŘ Ostrava | Ostrava - Bartovice, Nové nádraží č.p.1 | KO | WOLF NG-2E-48 | 2 | 96 | 96 | ZP | TO | 24302 | kotelna přízemí
63 | OŘ Ostrava | Studénka, Nádražní 135 | KO | VAILLANT VK INT 464-3 | 2 | 91 | 91 | ZP | TO | 19775 | kotelna sklep
64 | OŘ Ostrava | Suchdol nad Odrou, výpravní budova | KO | Baxi Duo-tec MP +1,35 | 2 | 82 | 130 | ZP | TO | 14620 | kotelna podkroví
65 | OŘ Ostrava | Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK | KO | Baxi Duo-tec compact + 1.24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 4318 | šatny 1.patro
66 | OŘ Ostrava | Suchdol nad Odrou, výpravní budova, DK | KO | Baxi Duo-tec compact + 1.24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 0 | restaurace
67 | OŘ OSTRAVA | BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB | KO | BAXI - SLIM 1.490 IN | 1 | 48 | 138 | ZP | TO | 7649
68 | OŘ OSTRAVA | BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT | KO | JUNKERS - CERAPUR ACU ZWSB 22/28 3E23 | 1 | 28 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
69 | OŘ OSTRAVA | BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT | KO | BAXI - ECOFOURA 24F | 1 | 24 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
70 | OŘ OSTRAVA | BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT | KO | DAKON - 20 | 1 | 20 |  | E | TO | NÁJEMCE
71 | OŘ OSTRAVA | BEDIHOŠŤ - KOMENDOVA 46 - VB - BYT | KO | VIADRUS - G25 | 1 | 18 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
72 | OŘ OSTRAVA | HANUŠOVICE - NÁDRAŽNÍ 197 - VB | KO | BROTJE - WGB 50 H | 1 | 49 | 73 | ZP | TO | 16743
73 | OŘ OSTRAVA | HANUŠOVICE - NÁDRAŽNÍ 197 - VB - BYT | KO | BROTJE - WBC 22/24 H | 1 | 24 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
74 | OŘ OSTRAVA | HORNÍ LIDEČ - HORNÍ LIDEČ 90 - VB | KO | BOSH - TRONIC 5000H | 2 | 90 | 90 | E | TO | 0
75 | OŘ OSTRAVA | HULÍN - NÁDRAŽNÍ 380 - VB | KO | JUNKERS - SUPRALINE KN 36-8 E 23 | 2 | 72 | 72 | ZP | TO | 3563
76 | OŘ OSTRAVA | JESENÍK - NÁDRAŽNÍ 282/2 - VB | KO | VIESSMANN - VITODENS 300 W | 5 | 80 | 80 | ZP | TO | #REF! | technická místnost, pokladny, hospoda, nocležny a dozorčí místnost
77 | OŘ OSTRAVA | KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT | KO | VIADRUS - NAOS K4 | 1 | 24 | 70 | ZP | TO | 1039
78 | OŘ OSTRAVA | KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT | KO | VIADRUS - NAOS K4 | 1 | 24 |  | ZP | TO | 1038
79 | OŘ OSTRAVA | KOSTELEC NA HANÉ - 8. KVĚTNA 266 - VB - BYT | KO | BROTJE - WBS 22 H | 1 | 22 |  | ZP | TO | 1038
80 | OŘ OSTRAVA | KROMĚŘÍŽ - NÁDRAŽNÍ 1690/3 - VB | KO | 1x BROTJE - WGB 38 i a 3x BRÖTJE WBS 22i | 4 | 98 | 98 | ZP | TO | 0
81 | OŘ OSTRAVA | LIPOVÁ LÁZNĚ - LL331 - VB | KO | PROTHERM - MEDVĚD 30 KLOM; 2x VIADRUS - NAOS K4 | 3 | 76 | 100 | ZP | TO | #REF!
82 | OŘ OSTRAVA | LIPOVÁ LÁZNĚ - LL331 - VB - BYT | KO | BAXI - ECOFOUR 24 | 1 | 24 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
83 | OŘ OSTRAVA | LUHAČOVICE - NÁDRAŽNÍ 261 - VB | KO | PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO; 2x BROTJE - WHBK 22/24; | 3 | 71 | 71 | ZP | TO | #REF!
84 | OŘ OSTRAVA | NEZAMYSLICE - KOMENSKÉHO 115 - VB | KO | BROTJE - WGB 28 I a 50 I | 2 | 76 | 76 | ZP | TO | 6356
85 | OŘ OSTRAVA | OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB | KO | BROTJE - WBS 22 | 1 | 22 | 72 | ZP | TO | 2613
86 | OŘ OSTRAVA | OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB - BYT | KO | PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25 KKZ 42-A | 1 | 25 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
87 | OŘ OSTRAVA | OLOMOUC MĚSTO - B. NĚMCOVÉ 83/2 - VB - BYT | KO | PROTHERM - TIGER CONDENS 18/25 KKZ 42-A | 1 | 25 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
88 | OŘ OSTRAVA | OSÍČKO - OSÍČKO 129 - RZZ, VB | KO | THERMONA - THERM DUO 50 | 2 | 90 | 118 | ZP | TO | 9575
89 | OŘ OSTRAVA | OSÍČKO - OSÍČKO 129 - VB | KO | THERMONA - THERM 28 TLXZ | 1 | 28 |  | ZP | TO | 9000
90 | OŘ OSTRAVA | OTROKOVICE - NÁDRAŽNÍ 272 - VB (kotelna) | KO | BAXI - SLIM 1.4000 IN a PROTHERM - PANTHER CONDENS 30 KKO-A H-CZ | 2 | 75 | 75 | ZP | TO | 10510
91 | OŘ OSTRAVA | PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - ADMINISTRATIVNÍ | KO | BROTJE - WGB 50 I | 1 | 48 | 102 | ZP | TO | 18811
92 | OŘ OSTRAVA | PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT | KO | BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI | 1 | 27 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
93 | OŘ OSTRAVA | PROSTĚJOV - PRAŽSKÁ 2943 - PB - BYT | KO | BAXI - LUNA 3 COMFORT 240 FI | 1 | 27 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
94 | OŘ OSTRAVA | STARÉ MĚSTO - NÁDRAŽNÍ 2216 - PB - MES | K | OPEN GROUP - AERMAXLINE | 2 | 48 | 114 | ZP | T | 0
95 | OŘ OSTRAVA | STARÉ MĚSTO - NÁDRAŽNÍ 2216 - PB - PLYNOVÁ KOTELNA | KO | BAXI - LUNA DUO TEC 1.35 | 2 | 66 |  | ZP | TO | 13992
96 | OŘ OSTRAVA | ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - BYT | KO | VIADRUS - NAOS K4 | 1 | 24 | 72 | ZP | TO | NÁJEMCE
97 | OŘ OSTRAVA | ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - DK | KO | VAILANT - VU246/5 | 1 | 25 |  | ZP | TO | 2086
98 | OŘ OSTRAVA | ŠTĚPÁNOV - ZA DRAHOU 169/8 - VB - PRÁDELNA | KO | BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 072-24 | 1 | 23 |  | ZP | TO | 0
99 | OŘ OSTRAVA | UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - BYT | KO | PROTHERM - TIGER 25 KKZ 42 A | 1 | 25 | 215 | ZP | TO | NÁJEMCE
100 | OŘ OSTRAVA | UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - BYT | KO | VIADRUS - NAOS K4 G2H24ZW | 1 | 24 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
101 | OŘ OSTRAVA | UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - KOTELNA | KO | BROTJE - BGB 50 I | 2 | 98 |  | ZP | TO | 2376
102 | OŘ OSTRAVA | UHERSKÉ HRADIŠTĚ - NÁDRAŽNÍ 212 - VB - PŮDA | KO | PROTHERM - PANTHER CONDENS 24/25 KKV-A; PROTHERM - GEPARD CONDENS 25 MKO; PROTHERM - GEPARD CONDENS 12 MKV | 3 | 68 |  | ZP | TO | #REF!
103 | OŘ OSTRAVA | UHERSKÝ BROD - U NÁDRAŽÍ 1046 - VB - KOTELNA | KO | BAXI - LUNA PLATINUM 1.32 | 2 | 70 | 70 | ZP | TO | 16263
104 | OŘ OSTRAVA | VALAŠSKÁ POLANKA - VP 168 - VB - KOTELNA | KO | BROTJE - BGB 50 I | 2 | 98 | 98 | ZP | TO | 12386
105 | OŘ OSTRAVA | VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB | KO | PROTHERM - GEPARD CONDENS | 1 | 25 | 72 | ZP | TO | 4114
106 | OŘ OSTRAVA | VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB - BYT | KO | PROTHERM - PANTHER CONDENS 25 KKO-A | 1 | 25 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
107 | OŘ OSTRAVA | VELKÁ BYSTŘICE - NÁDRAŽNÍ 201 - VB - BYT | KO | BROTJE - 22/24 | 1 | 22 |  | ZP | TO | NÁJEMCE
108 | OŘ OSTRAVA | VSETÍN - NEMOCNIČNÍ 2165 - RZZ | KO | VIESSMANN - VITOGAS 200F | 2 | 96 | 96 | ZP | TO | 14441
109 | OŘ OSTRAVA | ZLÍN STŘED - TRÁVNÍK 543 - VB | KO | 2x THERMONA - THERM 28 TLX.A; VAILLANT - VUOST 282E; VIADRUS - NAOS K4 G3H242W | 4 | 108 | 108 | ZP | TO | #REF!
VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
[6 empty] | příkon kW |  |  |  |  | TYP
110 | OŘ OSTRAVA | Ostrava hlavní nádraží, VB, 1.PP |  | horkovodní výměníková stanice | 1 | 280+60 |  |  | TO + TV |  | systherm
111 | OŘ OSTRAVA | Ostrava Svinov, řídící stavědlo |  | parní výměníková stanice | 1 | 60+30 |  |  | TO + TV |  | alfalaval
112 | OŘ OSTRAVA | Ostrava Svinov, VB |  | parní výměníková stanice | 1 | 385+100 |  |  | TO + TV |  | systherm
113 | OŘ OSTRAVA | Ostrava Svinov, stavědlo 1 |  | parní výměníková stanice | 1 | 70+35 |  |  | TO + TV |  | jad
114 | OŘ OSTRAVA | Havířov, přístavba u VB, suterén |  | horkovodní výměníková stanice | 1 | 380+100 |  |  | TO + TV |  | alfalaval
115 | OŘ OSTRAVA | Karviná |  | centrální výměníková stanice | 1 | 800 |  |  | TO |  | systherm
116 | OŘ OSTRAVA | Karviná TO |  | teplovodní výměníkový | 1 | 80+40 |  |  | TO + TV |  | systherm
117 | OŘ OSTRAVA | Karviná VB |  | tepl výměníková stanice | 1 | 700+300 |  |  | TO + TV |  | systherm
118 | OŘ OSTRAVA | Ostrava Skladištní |  | horkovodní výměníková stanice | 1 | 240+50 |  |  | TO + TV |  | systherm
119 | OŘ OSTRAVA | Ostrava uhelné n. |  | parní výměníková stanice | 1 | 30+60 |  |  | TO + TV |  | systherm
120 | OŘ OSTRAVA | Kopřivnice osobní n. |  | horkovodní výměníková stanice | 1 | 65 |  |  | TO |  | alfalaval
121 | OŘ OSTRAVA | Kopřivnice nákladové n. |  | horkovodní výměníková stanice | 1 | 140+100 |  |  | TO + TV |  | cetepref
122 | OŘ OSTRAVA | OLOMOUC - JEREMENKOVA 11 - ÚSTŘED.STAVĚDLO |  | Sympatik PNV UT XL 150 ÚT | 1 | 150
123 | OŘ OSTRAVA | OLOMOUC - NERUDOVA 1 - ADMIN.BUDOVA |  | Sympatik VNV UT XL 400 ÚT | 1 | 400
124 | OŘ OSTRAVA | PŘEROV - HUSOVA 1 - VB |  | V-111 | 1 | 628
TEPELNÁ ČERPADLA
125 | OŘ OSTRAVA | Ostrava, Skladištní, HZS |  | Tepelná čerpadla | 1 | 303.6 |  |  | TO+TV |  | LG
Legenda: | Druh zdroje : |  | Druh média :
| kamna | K | hnědé uhlí |  | HU (doplnění o druh hnědého uhlí) |  |  |  | lehký topný olej | LTO
| kotel | KO | černé uhlí |  | ČU (doplnění o druh černého uhlí) |  |  |  | těžký topný olej | TTO
| přímotopné těleso | R | koks |  | koks |  |  |  | elektrická energie | E
| výměníková stanice |  | zemní plyn |  | ZP |  |  |  | propan | propan
|  |  | peletky |  | PL
| Typové označení zdroje: |  |  |  |  | Výstup :
| označení na štítku v dokumentaci zdroje |  |  |  |  | pára |  | P
[6 empty] | topná voda |  | TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
| Počet: |  |  |  |  | teplá voda |  | TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
| počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu |  |  |  |  | teplo |  | T ( u kamen nebo přímotopů)
Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.