## Část 3 - OŘ Ostrava
OŘ Ostrava - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."
Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW
3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. příkon [kW] | celkem za objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
1 | OŘ Ostrava | Ostrava - Kunčice, Bártova 582/9 | KO | VIADRUS G 300 | 2 | 528 | 528 | ZP | TO | 50564 | kotelna přízemí
2 | OŘ Ostrava | Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 125 | KO | VIADRUS | 3 | 360 | 360 | ZP | TO | 55142 | kotelna
3 | OŘ OSTRAVA | PROSTĚJOV HL.N. - JANÁČKOVA 2 - VB | KO | VIESSMANN - VITODENS B2HA | 4 | 480 | 480 | ZP | TO | 11373
3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | celkem za objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
4 | OŘ Ostrava | Český Těšín, ST administrativní budova | KO | VITODENS 200 | 1 | 80 | 140 | ZP | TO | 10147 | kotelna - suterén
5 | OŘ Ostrava | Český Těšín, ST administrativní budova | KO | VITODENS 200 | 1 | 60 |  | ZP | TO | 7610 | kotelna - suterén
6 | OŘ Ostrava | Český Těšín, dílny mechanizační středisko | KO | VIADRUS G 90 | 1 | 120 | 240 | ZP | TO | 19502 | kotelna
7 | OŘ Ostrava | Český Těšín, dílny mechanizační středisko | KO | VIADRUS G 90 | 1 | 120 |  | ZP | TO | 19502 | kotelna
8 | OŘ Ostrava | Český Těšín, Nádražní | KO | VIADRUS G42 ECO | 4 | 196 | 196 | ZP | TO | 45848 | dopravní budova-suterén
9 | OŘ Ostrava | Bohumín, Ad.Mickiewicze 67 | KO | BAXI DUO - TEC MP-1.50 | 4 | 196 | 196 | ZP | TO | 29390 | kotelna podkroví
10 | OŘ Ostrava | Krnov, Nádražní 1096/1 | KO | VAILLANT VK IN576/1E | 1 | 75.6 | 171.6 | ZP | TO | 12908 | kotelna
11 | OŘ Ostrava | Krnov, Nádražní 1096/1 | KO | VAILLANT VKINT 93/1E | 1 | 96 |  | ZP | TO | 16392 | kotelna
12 | OŘ OSTRAVA | ZÁBŘEH NA MORAVĚ - U NÁDRAŽÍ 1626/6 - VB | KO | BROTJE - WGB 90 I | 2 | 180 | 180 | PLYN | TO | 16625
13 | OŘ OSTRAVA | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁDRAŽNÍ 545 - VB | KO | VIADRUS - G42 ECO | 4 | 196 | 196 | PLYN | TO | 14257 |  | oprava textu (kotle jsou ve VB)
14 | OŘ OSTRAVA | ŠUMPERK - JESENICKÁ 464/4 - VB | KO | BROTJE - WGB 90 I | 2 | 180 | 180 | PLYN | TO | 17340
15 | OŘ OSTRAVA | PŘEROV - TOVÁRNÍ 439/14 - HZS | KO | BROTJE - WGB 90 I | 2 | 180 | 180 | PLYN | TO | 10000
16 | OŘ OSTRAVA | PŘEROV - TOVÁRNÍ 3286/12C - CDP | KO | BUDERUS - LOGAMAX PLUS GB 82kW | 3 | 246 | 246 | PLYN | TO | 27837
17 | OŘ OSTRAVA | ČERVENKA - NÁDRAŽNÍ 372 - VB | KO | BROTJE - WGB 70 H | 2 | 140 | 140 | PLYN | TO | 19134
18 | OŘ OSTRAVA | ŠUMPERK - UNIČOVSKÁ 2645/1 - PB | KO | BROTJE - WGB 50 H a 90 H | 2 | 140 | 140 | PLYN | TO | 21186
19 | OŘ OSTRAVA | HRANICE NA MORAVE - NÁDRAŽNÍ 498 - VB | KO | BROTJE - BGB 50 I | 2 | 100 | 100 | PLYN | TO | 16011
3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | celkem za objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
20 | OŘ Ostrava | Bohumín, řídící stavědlo | KO | VIADRUS G42 ECO | 1 | 49 | 111 | ZP | TO | 3031 | podkrovní prostor
21 | OŘ Ostrava | Bohumín, řídící stavědlo | KO | VIADRUS G42 ECO | 1 | 34 |  | ZP | TO | 2103 | podkrovní prostor
22 | OŘ Ostrava | Bohumín, řídící stavědlo | KO | ohřívač vody Q7 300 Vent-C | 1 | 28 |  | ZP | TV | 1732 | podkrovní prostor
23 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sociální budova PKD | KO | Quantum Q 7-400-Vent-c | 1 | 28 | 125.4 | ZP | TV | 157 | přízemí
24 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sociální budova PKD | KO | QUANTUM Q7 50 NBRT (U) | 1 | 13.4 |  | ZP | TV | 75 | přízemí
25 | OŘ Ostrava | Suchdol n.O., sociální budova PKD | KO | VIADRUS G 27 ECO | 2 | 84 |  | ZP | TO | 472 | přízemí
Legenda: | Druh zdroje : |  | Druh média :
| kamna | K | hnědé uhlí |  | HU (doplnění o druh hnědého uhlí) |  |  |  | lehký topný olej | LTO
| kotel | KO | černé uhlí |  | ČU (doplnění o druh černého uhlí) |  |  |  | těžký topný olej | TTO
| přímotopné těleso | R | koks |  | koks |  |  |  | elektrická energie | E
|  |  | zemní plyn |  | ZP |  |  |  | propan | propan
|  |  | peletky |  | PL
| Typové označení zdroje: |  |  |  |  | Výstup :
| označení na štítku v dokumentaci zdroje |  |  |  |  | pára |  | P
[6 empty] | topná voda |  | TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
| Počet: |  |  |  |  | teplá voda |  | TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
| počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu |  |  |  |  | teplo |  | T ( u kamen nebo přímotopů)
Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.