## Část 4 – OŘ Plzeň
Část 4 – OŘ Plzeň - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"
P.č. | Budova RE | Adresa | Umístění | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet TZ | kW | Součet kW | Druh média
1 | ZDC/32/25042 | Blovice 181 - výpravní budova | 1.patro, byt č. 1, Gladič | KO | Vaillant 246/5-3 eco TEC pro | 1 | 24 | 92 | ZP
2 | ZDC/32/25042 | Blovice 181 - výpravní budova | provoz | KO | Vaillant VU 486/5-5eco TEC plus | 1 | 44 |  | ZP
3 | ZDC/32/25042 | Blovice 181 - výpravní budova, Kraft | 1.patro, byt č. 2, Kraft | KO | Vaillant 246/5-3 eco TEC pro | 1 | 24 |  | ZP
4 | ZDC/32/25051 | Dobřany 330 - výpravní budova | provoz | KO | Protherm Panther Condens 30 KKO | 1 | 30 | 103 | ZP
5 | ZDC/32/25051 | Dobřany 330 - výpravní budova, Francouz | byt, 2.NP, Francouz | KO | Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 21 | 1 | 25 |  | ZP
6 | ZDC/32/25051 | Dobřany 330 - výpravní budova, Němečková | byt, 2.NP, prázdný | KO | Protherm Leopard 24 BOV | 1 | 24 |  | ZP
7 | ZDC/32/25051 | Dobřany 330 - výpravní budova, Ptáček | byt, 2.NP, Pěčová | KO | Protherm Leopard 24 BOV | 1 | 24 |  | ZP
8+9 | ZDC/32/25033 | Domažlice 131 - výpravní budova vč.přístavby | provoz | KO | Viessmann | 2 | 570 | 618 | ZP
10 | ZDC/32/25033 | Domažlice 131 - výpravní budova vč.přístavby | provoz | KO | Protherm 50 NL | 1 | 48 |  | ZP
11 | ZDC/32/25043 | Horažďovice 427 - výpravní budova | 1. patro byt č. 1, Holubář | KO | Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 | 1 | 25 | 132 | ZP
12 | ZDC/32/25043 | Horažďovice 427 - výpravní budova | 1. patro byt č. 2, Dupalová | KO | Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 | 1 | 25 |  | ZP
13 | ZDC/32/25043 | Horažďovice 427 - výpravní budova | přízemí nájemní prostor | KO | Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 | 1 | 25 |  | ZP
14 | ZDC/32/25043 | Horažďovice 427 - výpravní budova | 2.patro, byt č. 3, Ukrajinci | KO | Viessmann Vitodens 100-W B1KF-25 | 1 | 25 |  | ZP
15 | ZDC/32/25043 | Horažďovice 427 - výpravní budova | přízemí provoz | KO | Viessmann Vitodens 100-W B1HF-32 | 1 | 32 |  | ZP
16+17 | ZDC/32/25054 | Klatovy 149,151 - výpravní budova | provoz | KO | Hydrotherm | 2 | 720 | 720 | ZP
18+19+20 | ZDC/32/21236 | Klatovy 943 - ST provozní budova | provoz | KO | Protherm RAY 24 K | 3 | 72 | 72 | E
21+22 | ZDC/32/25049 | Kolinec 142 - výpravní budova | provoz | KO | Dakon DOR 32/DOR 45 | 2 | 77 | 77 | HU
23 | ZDC/32/25036 | Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova | provoz přízemí | KO | Vaillant VU 486/5-5eco TEC | 1 | 48 | 122 | ZP
24 | ZDC/32/25036 | Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, janek | byt, 1.patro, Janek | KO | Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A | 1 | 25 |  | ZP
25 | ZDC/32/25036 | Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Kuchyňka | byt, 1.patro, Kuchynka | KO | Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A | 1 | 25 |  | ZP
26 | ZDC/32/25036 | Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova, Niedermeier | byt, 1.patro, Kuchyňka | KO | Junkers Eurostar ZWE 24-3MFK | 1 | 24 |  | ZP
27 | ZDC/32/P71 | Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ | 1.patro, byt, Mafka | KO | Protherm Tiger condens 18/25 KKZ | 1 | 25 | 50 | ZP
28 | ZDC/32/P71 | Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ | provoz | KO | Protherm ecoTECpro VU 246/5-3 R6 | 1 | 25 | + | ZP
29 | ZDC/32/25059 | Nezvěstice 52 - výpravní budova | provoz | KO | Protherm Panther condens 25 KKO | 1 | 24 | 84 | ZP
30 | ZDC/32/25059 | Nezvěstice 52 - výpravní budova, Frantová | byt, 1.patro, Frantová | KO | Protherm 12 KOZ | 1 | 12 | = | ZP
31 | ZDC/32/25059 | Nezvěstice 52 - výpravní budova, Pinc | byt, 1.patro, Pinc | KO | Protherm Tiger condens 18/25 | 1 | 24 | 134 | ZP
32 | ZDC/32/25059 | Nezvěstice 52 - výpravní budova, Szulloová | byt, 1.patro | KO | Protherm 15S | 1 | 24 |  | E
33 | ZDC/32/25056 | Nýrsko 602 - výpravní budova | provoz, S.Ž., s.o. | KO | Protherm Panther Condens 25 KKO | 1 | 25 | 125 | ZP
34 | ZDC/32/25056 | Nýrsko 602 - výpravní budova | byt, 2.NP Janouš | KO | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A | 1 | 25 |  | ZP
35 | ZDC/32/25056 | Nýrsko 602 - výpravní budova | byt, 2.NP Janoušová | KO | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A | 1 | 25 |  | ZP
36 | ZDC/32/25056 | Nýrsko 602 - výpravní budova | byt, 2.NP, Maglovský | KO | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A | 1 | 25 |  | ZP
37 | ZDC/32/25056 | Nýrsko 602 - výpravní budova | komerční prostor | KO | Protherm Panther Condens 25 KKV | 1 | 25 |  | ZP
38+39 | ZDC/32/25027 | Nýřany 84 - výpravní budova | provoz | KO | Protherm 60 KLO | 2 | 98 | 98 | ZP
40 | ZDC/32/25001 | Plasy 75 - výpravní budova, byt č.1 | byt č. 3, Šenk | KO | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV | 1 | 25 | 125 | ZP
41 | ZDC/32/25001 | Plasy 75 - výpravní budova, č.2 | byt č. 2, Petržilka | KO | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV | 1 | 25 |  | ZP
42 | ZDC/32/25001 | Plasy 75 - výpravní budova, č.3 | byt, Ukrajina | KO | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV | 1 | 25 |  | ZP
43 | ZDC/32/25001 | Plasy 75 - výpravní budova, č.4 | byt, Vávra | KO | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV | 1 | 25 |  | ZP
44 | ZDC/32/25001 | Plasy 75 - výpravní budova, provoz | provoz, gw train | KO | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV | 1 | 25 |  | ZP
45 | ZDC/32/25805 | Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. | provoz | KO | BUDER. LOG GB172 | 1 | 24 | 132 | ZP
46+47 | ZDC/32/25805 | Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. | provoz | KO | LERSEN IOTA GAS | 2 | 84 |  | ZP
48 | ZDC/32/25805 | Plzeň hl.n. - ST garáž MUV + soc.z. | provoz | KO | SAHARA MAX HG24 | 1 | 24 |  | ZP
49+50 | ZDC/32/25677 | Plzeň hl.n. - ústřední stavědlo | provoz | KO | BUDER. LOG GB162 | 2 | 90 | 90 | ZP
51 | ZDC/32/21262 | Plzeň hl.n./seř.n. - HZS provozní budova | HZS | VS | Cetetherm Maxi | 1 | 565 | 565 | P
52+53 | ZDC/32/22233 | Plzeň Koterov/Božkov - SEE OTV provozní budova | provoz | KO | HOVAL UG AM | 2 | 222 | 222 | ZP
54+55 | ZDC/32/25812 | Plzeň Koterov/Božkov - ST kotelna provozní budovy | provoz | KO | Viessmann Vitodens 200 | 2 | 82 | 82 | ZP
56 | ZDC/32/P34 | Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt č.4 | 1.patro, byt, Šrámek | KO | JUNKERS EUROSTAR | 1 | 22 | 82 | ZP
57 | ZDC/32/P34 | Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky, byt. č.1 | 1.patro, byt, Dvořáková | KO | Protherm Panther 12 KOO | 1 | 12 |  | ZP
58 | ZDC/32/P34 | Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ | 1.patro, Stavební Správa | KO | VIESSMANN Vitodens 100 | 1 | 24 |  | ZP
59 | ZDC/32/P34 | Plzeň zastávka 1761 - budova zastávky,SSZ | 1.patro, Stavební Správa | KO | VIESSMANN Vitodens 100 | 1 | 24 |  | ZP
60+61 | ZDC/32/21275 | Plzeň,Sušická 1105/23a - OŘ admin.budova | provoz | KO | HOVAL UG AM | 2 | 368 | 368 | ZP
62 | ZDC/32/22211 | Plzeň,Sušická 1106/25 -admin.budova -189 | provoz | VS | Sympatik VNV | 1 | 180 | 180 | HV
63 | ZDC/32/25006 | Plzeň-Jižní předm.-výpr.bud.-1584 KO | provoz | VS | Sympatik VNV | 1 | 476 | 476 | HV
64 | ZDC/32/25023 | Poběžovice 235 - výpravní budova | provoz | KO | Protherm Panther Condens 30 KKO | 1 | 30 | 80 | ZP
65 | ZDC/32/25023 | Poběžovice 235 - výpravní budova | byt, 1.patro Hanzlíček | KO | Protherm Panther Condens 25 KKV | 1 | 25 |  | ZP
66 | ZDC/32/25023 | Poběžovice 235 - výpravní budova | byt č.1, 1.patro, Glajchová | KO | Protherm Panther Condens 25 KKV | 1 | 25 |  | ZP
87 | ZDC/32/25050 | Přeštice 356 - výpravní budova | provoz | KO | Bosch | 1 | 25 |  | ZP
68 | ZDC/32/25050 | Přeštice 356 - výpravní budova | byt | KO | Bosch | 1 | 25 |  | ZP
69 | ZDC/32/25050 | Přeštice 356 - výpravní budova | byt | KO | Bosch | 1 | 25 | 100 | ZP
70 | ZDC/32/25050 | Přeštice 356 - výpravní budova | byt | KO | Bosch | 1 | 25 |  | ZP
71+72 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova | byt, Matějka | K | Gamat RGA | 2 | 8 | 358 | ZP
73 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova | byt, Matějka | ohřívač vody | Mora Top Vega 10 Max | 1 | 17 |  | ZP
74 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, Benetka | byt, Benetka | KO | Protherm 24 BOV | 1 | 24 |  | ZP
75 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, Marková | byt, Marková | KO | Protherm 24 BOV | 1 | 24 |  | ZP
76 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, Matějková | byt, Matějková | KO | Protherm 24 BOV | 1 | 24 |  | ZP
77 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, Smitková | byt, Smitková | KO | Protherm 24 BOV | 1 | 24 |  | ZP
78 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, sociálka | provoz S.Ž., s.o. | KO | Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5 | 1 | 48 |  | ZP
79 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, suteren | provoz S.Ž., s.o. | KO | Viessmann Vitodens 300 | 1 | 45 |  | ZP
80 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, Šrailová | byt, Šrailová | KO | Protherm Panther Condens 24/25 KKV | 1 | 25 |  | ZP
81 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, Šůs | byt, Šůs | KO | Protherm 24 BOV | 1 | 24 |  | ZP
82 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, Vlášková | byt, Vlášková | KO | Protherm 24 BOV | 1 | 24 |  | ZP
83 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova, Wildová | byt, Wildová | KO | Junkers ZW 18-1KE | 1 | 23 |  | ZP
84 | ZDC/32/24994 | Rokycany 309 - výpravní budova,ohřev clon | provoz S.Ž., s.o. | KO | Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5 | 1 | 48 |  | ZP
85 | ZDC/32/25015 | Staňkov 80,163 - výpravní budova | provoz | KO | Carborobot PV 80 | 1 | 70 | 70 | HU/ořech 2
86 | ZDC/32/25073 | Stříbro 434 - výpravní budova | provoz | KO | Vaillant VK INT 484/1-5 | 1 | 49 | 145 | ZP
87 | ZDC/32/25073 | Stříbro 434 - výpravní budova, Duchek | byt, Duchek | KO | Vaillant VUW 245/2-5 R3 | 1 | 24 |  | ZP
88 | ZDC/32/25073 | Stříbro 434 - výpravní budova, Kaštovský | byt, Kaštovský | KO | Vaillant VUW 245/2-5 R3 | 1 | 24 |  | ZP
89 | ZDC/32/25073 | Stříbro 434 - výpravní budova, Korec | byt, 2.patro, Korec | KO | Vaillant VUW 245/2-5 R3 | 1 | 24 |  | ZP
90 | ZDC/32/25073 | Stříbro 434 - výpravní budova, Šíma | byt, Šíma | KO | Vaillant VUW 245/2-5 R3 | 1 | 24 |  | ZP
91 | ZDC/32/25046 | Sušice 223 - výpravní budova | provoz | KO | Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 | 1 | 24 | 72 | ZP
92 | ZDC/32/25046 | Sušice 223 - výpravní budova | přízemí komerční prostor | KO | Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 | 1 | 24 |  | ZP
93 | ZDC/32/25046 | Sušice 223 - výpravní budova | přízemí WC | KO | Baxi DUO-TEC COMPACT E 24 | 1 | 24 |  | ZP
94 | ZDC/32/25046 | Sušice 223 - výpravní budova, nocležna | nocležna | KO | BAXI DUO-TEC COMPACT E 24 | 1 | 24 |  | ZP
95 | ZDC/32/25061 | Špičák 71 - výpravní budova | provoz, S.Ž., s.o. | KO | Vaillant VU 256/5-5 eco TEC | 1 | 25 | 92 | ZP
96 | ZDC/32/25061 | Špičák 71 - výpravní budova | provoz, S.Ž., s.o., TO | KO | Vaillant VU INT 182/1E | 1 | 18 |  | ZP
97 | ZDC/32/25061 | Špičák 71 - výpravní budova, Němec | byt Petrášek | KO | Protherm Panther 25 KTV | 1 | 24 |  | ZP
98 | ZDC/32/25061 | Špičák 71 - výpravní budova, restaurace | restaurace | KO | PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ 21 A | 1 | 25 |  | ZP
99 | ZDC/32/25044 | Velké Hydčice 35 - výpravní budova | 1.NP | KO | Vaillant VUW 306/5-5 eco TEC plus | 1 | 30 | 79 | ZP
100 | ZDC/32/25044 | Velké Hydčice 35 - výpravní budova, byty, Urbánková | 1.NP, byt, Urbánková | KO | Protherm Panther Condens 24/25 KKV | 1 | 25 |  | ZP
101 | ZDC/32/25044 | Velké Hydčice 35 - výpravní budova, Dostálová | 2.NP byt, Dostálová | KO | Dakon DUA Turbo 24 HV | 1 | 24 |  | ZP
102 | ZDC/32/P22 | Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3 | přízemí provoz | KO | VAILLANT VUW 202/2-5 | 1 | 20 | 128 | ZP
103 | ZDC/32/P22 | Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3 | byt, Strych | KO | Protherm Tiger 12 KTZ | 1 | 12 |  | ZP
104+105 | ZDC/32/P22 | Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, restaurace | restaurace | KO | Vaillant VU CZ 202/2-5, Vaillant VU CZ 282/2-5 | 2 | 48 |  | ZP
106 | ZDC/32/P22 | Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, školící místnost 1, 2.NP | 1.patro školící středisko | KO | Vaillant VZ CZ 242/2-5 | 1 | 24 |  | ZP
107 | ZDC/32/P22 | Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3, školící místnost 2, 2.NP | 1.patro ubytovna, školící středisko | KO | Immergas Zeus 24 | 1 | 24 |  | ZP
108-111 | ZDC/32/25060 | Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova | provoz+restaurace | KO | Vaillant VK INT 35 k-1E, Vaillant VK INT 20/k-1 E | 4 | 146 | 223 | propan
112 | ZDC/32/25060 | Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, byt správce, Strouhal | byt správce, Strouhal | KO | Protherm Condens 24/25 KKV | 1 | 24 |  | propan
113 | ZDC/32/25060 | Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, celnice | provoz, celnice | KO | Protherm Panther Condens 18/25 KKV | 1 | 25 |  | propan
114 | ZDC/32/25060 | Železná Ruda-Alžbětín/Debrník 30 - výpravní budova, Zel.srdce | Zel.srdce, ubytovna | KO | Vaillant VU INT 260/1 XE | 1 | 28 |  | propan
115 | ZDC/32/25065 | Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, nocležna | Provoz, ubytovna | KO | PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 | 1 | 25 | 75 | ZP
116 | ZDC/32/25065 | Žihle 126 - výpravní budova, 1. patro, byt | byt, Kis | KO | PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 | 1 | 25 |  | ZP
117 | ZDC/32/25065 | Žihle 126 - výpravní budova, 2. patro, nocležna | Provoz, ubytovna | KO | PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ42 | 1 | 25 |  | ZP
118 | ZDC/32/25045 | Žichovice 154 - výpravní budova | provoz | KO | Viadrus A3C | 1 | 31 | 85 | HU/ořech 2
119 | ZDC/32/25045 | Žichovice 154 - výpravní budova | 2.NP, byt, Šmat | KO | H 418 V | 1 | 18 |  | HU/ořech 1
120 | ZDC/32/25045 | Žichovice 154 - výpravní budova | 2.NP, byt, Adamec | KO | H 418 V | 1 | 18 |  | HU/ořech 1
121 | ZDC/32/25045 | Žichovice 154 - výpravní budova | 3.NP, byt, Kubík | KO | H 41 | 1 | 18 |  | HU/ořech 1
122 | ZDC/31/17389 | České Budějovice - KOMPAS,dílny,sociální zařízení |  | KO | PROTHERM M 60 KLO | 1 | 99 | 99 | ZP
123 | ZDC/31/24866 | České Budějovice 119 - výpravní budova |  | VS | VS voda-voda | 1 | 500 | 500 | HV
124+125 | ZDC/31/24879 | České Budějovice/K. Dvory - administ. budova OŘ |  | KO | VIADRUS G 90 | 2 | 80 | 160 | ZP
126 | ZDC/31/24986 | České Velenice 209 - výpravní budova |  | KO | Vitoplex 100 | 1 | 225 | 510 | ZP
127 | ZDC/31/24986 | České Velenice 209 - výpravní budova |  | KO | Vitocrossal 300 | 1 | 285 |  | ZP
128 | ZDC/31/24917 | Milevsko 402 - výpravní budova |  | VS | VS voda-voda | 1 | 100 | 100 | HV
129+130 | ZDC/31/26381 | Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS |  | KO | Valiant | 2 | 45 | 90 | ZP
131 | ZDC/31/C9J | Protivín 894 - provozní budova TO |  | KO | VSB I ZŽD Bohumín | 1 | 97.5 | 97.5 | koks
132 | ZDC/31/21394 | Strakonice - hala ocelová nová |  | KO | TA 200 - AOH600L0,15- 0,6mW | 1 | 167 | 167 | LTO
133+134 | ZDC/31/24880 | Tábor - sklady a dílny TO |  | KO | ODRA EKO | 2 | 45 | 90 | ZP
135+136 | ZDC/31/21330 | Veselí nad Lužnicí - dílny VD |  | KO | Vaillant | 2 | 46 | 92 | ZP
137+128+139 | ZDC/31/21348 | Veselí nad Lužnicí - hala ocelová pro mechanizaci TD |  | P | zářič SPECE-RAY | 3 | 29 | 87 | ZP
140+141 | ZDC/31/21341 | Veselí nad Lužnicí - provozní budova OŘ |  | KO | Geminox | 2 | 46 | 92 | ZP
142+143 | ZDC/31/24926 | Veselí nad Lužnicí 153 - výpravní budova |  | KO | Baxi Luna Duo Tec | 2 | 85 | 170 | ZP
144 | ZDC/31/24925 | Zliv 85 - výpravní budova |  | VS | rozdělovací stanice topné vody | 1 |  | 100 | HV
145 | ZDC/31/24950 | Prachatice 217 - výpravní budova |  | KO | BOSCH GC9000 | 1 | 49.9 | 97.9 | ZP
146 | ZDC/31/24950 | Prachatice 217 - výpravní budova |  | KO | Baxi prime 1.24 | 1 | 24 |  | ZP
147 | ZDC/31/24950 | Prachatice 217 - výpravní budova |  | KO | Junkers ZWB24-1DE | 1 | 24 |  | ZP
148+149 | ZDC/31/24944 | Protivín 176 - výpravní budova |  | KO | Brötje WHBS 30C | 2 | 30 | 88 | ZP
150 | ZDC/31/24944 | Protivín 176 - výpravní budova |  | KO | Brötje WGB EVO 28H | 1 | 28 |  | ZP
151+152 | ZDC/31/26381 | Nemanice/Hrdějovice HZS - služebna HZS |  | KO | Valiant | 2 | 45 | 90 | ZP
153 | ZDC/31/24946 | Vimperk 42 - výpravní budova |  | KO | Brötje WGB 38H | 1 | 38 | 84 | ZP
154 | ZDC/31/24946 | Vimperk 42 - výpravní budova | byt | KO | Brötje WBS 22H | 1 | 22 |  | ZP
155 | ZDC/31/24946 | Vimperk 42 - výpravní budova | byt | KO | BAXI DUO-TEC COMPACT E 1.24 | 1 | 24 |  | ZP
156 | ZDC/31/24952 | Volary 355 - výpravní budova |  | KO | Brötje WGB-K 20H | 1 | 48 | 84 | ZP
157 | ZDC/31/24952 | Volary 355 - výpravní budova | byt | KO | Vailant VU Int | 1 | 22 |  | ZP
158 | ZDC/31/24952 | Volary 355 - výpravní budova | byt | KO | Brötje | 1 | 14 |  | ZP
159 | ZDC/31/24928 | Křemže 27 - výpravní budova |  | KO | VAILLANT 36/6-2XE | 1 | 35 | 75 | ZP
160 | ZDC/31/24928 | Křemže 27 - výpravní budova | byt | KO | Brötje WBS 22H | 1 | 22 |  | ZP
161 | ZDC/31/24928 | Křemže 27 - výpravní budova | byt | KO | Baxi | 1 | 18 |  | ZP
162 | ZDC/31/C71 | Horní Planá 13 - výpravní budova |  | KO | Protherm Ray | 1 | 24 | 74 | E
163 | ZDC/31/C71 | Horní Planá 13 - výpravní budova |  | KO | Ekoefekt | 1 | 50 |  | HU/ořech 1
164 | ZDC/31/24906 | Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova |  | KO | Brötje WHBS 30C | 1 | 30 | 74 | ZP
165 | ZDC/31/24906 | Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova |  | KO | Brötje WGB-K 20H | 1 | 22 |  | ZP
166 | ZDC/31/24906 | Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 275 - výpravní budova |  | KO | Brötje WGB-K 20H | 1 | 22 |  | ZP
167 | ZDC/31/24905 | Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova |  | KO | DESTILA DPL 50 | 1 | 49 | 73 | ZP
168 | ZDC/31/24905 | Jarošov nad Nežárkou 71 - výpravní budova | byt | KO | DAKON unical dua | 1 | 24 |  | ZP
169 | ZDC/31/24932 | Český Krumlov 1 - výpravní budova |  | KO | Brötje WGB 50i | 1 | 49.5 | 131.5 | ZP
170 | ZDC/31/24932 | Český Krumlov 1 - výpravní budova |  | KO | Brötje WHBK 22/24 | 1 | 22 |  | ZP
171 | ZDC/31/24932 | Český Krumlov 1 - výpravní budova | byt | KO | Brötje WGB-K 20H | 1 | 20 |  | ZP
172 | ZDC/31/24932 | Český Krumlov 1 - výpravní budova | byt | KO | Brötje WGB-K 20H | 1 | 20 |  | ZP
173 | ZDC/31/24932 | Český Krumlov 1 - výpravní budova | byt | KO | Brötje WGB-K 20H | 1 | 20 |  | ZP
174+175 | ZDC/31/24978 | Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova | 2. NP | KO | Protherm Condens 30 KKO | 2 | 60 | 130 | ZP
176 | ZDC/31/24978 | Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova | kanceláře | KO | Ferolli Domitop HC 24 č.80194 | 1 | 24 |  | ZP
177 | ZDC/31/24978 | Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova | byt | KO | Ferroli | 1 | 24 |  | ZP
178 | ZDC/31/24978 | Jindřichův Hradec 193 - výpravní budova | byt | KO | Brötje | 1 | 22 |  | ZP
Legenda: | Druh zdroje : |  | Druh média :
| kamna | K | hnědé uhlí |  | HU (doplnění o druh hnědého uhlí) |  |  |  | lehký topný olej | LTO
| kotel | KO | černé uhlí |  | ČU (doplnění o druh černého uhlí) |  |  |  | těžký topný olej | TTO
| přímotopné těleso | R | koks |  | koks |  |  |  | elektrická energie | E
| výměníková stanice | VS | zemní plyn |  | ZP |  |  |  | propan | propan
|  |  | peletky |  | PL
| Typové označení zdroje: |  |  |  |  | Výstup :
| označení na štítku v dokumentaci zdroje |  |  |  |  | pára |  | P
[6 empty] | topná voda |  | TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
| Počet: |  |  |  |  | teplá voda |  | TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
| počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu |  |  |  |  | teplo |  | T ( u kamen nebo přímotopů)
Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.