## Část 5 – OŘ Praha (vč. GŘ a CTD
Část 5 – OŘ Praha (vč. GŘ a CTD) - Jmenný seznam zdrojů a jejich spotřeba energií - energetická náročnost
Podrobný přehled tepelných zdrojů dle jejich výkonostních kategorií (v případě kotlů na pevná paliva s příkonem do 300 kW uveďte do poznámky i kategorii emisní třídy, v případě, že údaj nelze dohledat bere se za to, že zdroj má základní emisní třídu 1)
Kontakt na zpracovatele tabulky:
3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. příkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
1 | SPS PRAHA | ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB | KO | Carborobot | 1 | 212 | 424 | HU | TO |  | probíhá rekontrukce, bude nový kotel !!!
2 | SPS PRAHA | ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, VB | KO | Carborobot | 1 | 212 |  | HU | TO |  | probíhá rekontrukce, bude nový kotel !!!
3 | SPS PRAHA | Praha 9 - Balabenka, CDP | kotel ÚT | Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO | 1 | 205 | 410 | ZP
4 | SPS PRAHA | Praha 9 - Balabenka, CDP | kotel ÚT | Stacionární kondenzační kotel C 230-210 ECO | 1 | 205 |  | ZP
5 | SPS PRAHA | ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 | KO | Viessmann | 1 | 1120 | 3360 | ZP | TO+TUV
6 | SPS PRAHA | ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 | KO | Viessmann | 1 | 1120 |  | ZP | TO+TUV
7 | SPS PRAHA | ŽST Praha hlavní nádraží, VB, Fantova budova č.p.300 | KO | Viessmann | 1 | 1120 |  | ZP | TO+TUV
8 | SPS PRAHA | ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž | kotel ÚT | Zpalinový kotel Viessmann – Simplex | 1 | 189 | 378 | ZP | TO
9 | SPS PRAHA | ŽST Praha Libeň - provozní budova, věž | kotel ÚT | Zpalinový kotel Viessmann – Simplex | 1 | 189 |  | ZP | TO
10 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Libeň, VB, čp.316 | KO | Viessmann | 1 | 505 | 505 | ZP | TO+TUV
11 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Libeň, VB, čp.317 | KO | Viessmann | 1 | 505 | 505 | ZP | TO+TUV
12 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Smíchov, VB | KO | Viessmann | 1 | 430 | 797 | ZP | TO+TUV
13 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Smíchov, VB | KO | Viessmann | 1 | 367 |  | ZP | TO+TUV
14 | GŘ - O4 | Praha 1, Dlážděná | KO | Viessmann | 3 | 350 | 350 | ZP | TO | 63761
3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
15 | SPS Praha | ŽST Benešov u Prahy, VB | KO | Viadrus G27 ECO GL | 1 | 49.5 | 244.5 | ZP | TO
16 | SPS Praha | ŽST Benešov u Prahy, VB | KO | Viadrus G27 ECO GL | 1 | 49.5 |  | ZP | TO
17 | SPS Praha | ŽST Benešov u Prahy, VB | KO | Viadrus G27 ECO GL | 1 | 49.5 |  | ZP | TO
18 | SPS PRAHA | ŽST Benešov byt 1.p. Jeřábek | KO | Dakon | 1 | 24 |  | ZP
19 | SPS PRAHA | ŽST Benešov byt 2.p. Kavka | KO | Dakon | 1 | 24 |  | ZP
20 | SPS PRAHA | ŽST Benešov byt 1.p. Svobodová | KO | Dakon | 1 | 24 |  | ZP
21 | SPS PRAHA | ŽST Benešov byt 2.p. Paukertová chodba | KO | Dakon | 1 | 24 |  | ZP
22 | SPS Praha | ŽST Březnice VB | KO | Viadrus G90 | 1 | 80 | 160 | ZP | TO
23 | SPS Praha | ŽST Březnice VB | KO | Viadrus G90 | 1 | 80 |  | ZP | TO
24 | SPS Praha | ŽST Chrášťany TO | KO | Galmet | 1 | 100 | 100 | HU | TO
25 | SPS Praha | Kolín OTV | KO | Viadrus | 1 | 45 | 90 | ZP | TO
26 | SPS Praha | Kolín OTV | KO | Viadrus | 1 | 45 |  | ZP | TO
27 | SPS Praha | Nymburk st. 5- Ranžír | KO |  | 1 | 120 | 120 | LTO | TO
28 | SPS Praha | ŽST Poříčany VB | KO | Viadrus G33 | 1 | 48 | 144 | ZP | TO
29 | SPS Praha | ŽST Poříčany VB | KO | Viadrus G33 | 1 | 48 |  | ZP | TO
30 | SPS Praha | ŽST Poříčany VB | KO | Viadrus G33 | 1 | 48 |  | ZP | TO
31 | SPS Praha | Praha Vršovice st.6 odjezd | KO | Dietrich AMC 90 | 1 | 90 | 270 | ZP | TO
32 | SPS Praha | Praha Vršovice st.6 odjezd | KO | Dietrich AMC 90 | 1 | 90 |  | ZP | TO
33 | SPS Praha | Praha Vršovice st.6 odjezd | KO | Dietrich AMC 90 | 1 | 90 |  | ZP | TO
34 | SPS Praha | Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1343 | KO | Viadrus | 1 | 96 | 192 | ZP | TO
35 | SPS Praha | Praha Vršovice(Strašnice) nocležny 1344 | KO | Viadrus | 1 | 96 |  | ZP | TO
36 | SPS Praha | Praha Žižkov Křenovka | KO | De Dietrich DTG | 1 | 72 | 144 | ZP | TO
37 | SPS Praha | Praha Žižkov Křenovka | KO | De Dietrich DTG | 1 | 72 |  | ZP | TO
38 | SPS Praha | ŽST Praha-Dejvice, VB | KO | De Dietrich AMC 65 | 1 | 65 | 195 | ZP | TO
39 | SPS Praha | ŽST Praha-Dejvice, VB | KO | De Dietrich AMC 65 | 1 | 65 |  | ZP | TO
40 | SPS Praha | ŽST Praha-Dejvice, VB | KO | De Dietrich AMC 65 | 1 | 65 |  | ZP | TO
41 | SPS Praha | ŽST Praha-Vršovice, VB | KO | Viessmann | 1 | 105 | 210 | ZP | TO
42 | SPS Praha | ŽST Praha-Vršovice, VB | KO | Viessmann | 1 | 105 |  | ZP | TO
43 | GŘ - O4 | Praha 8, Křižíkova | KO | Viessmann | 2 | 183 | 183 | ZP | TO | 47626
3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
44 | SPS PRAHA | Benešov dílny a soc. zařízení + budova kanceláře, sklady | KO | Viadrus G 27 ECO | 1 | 49.5 | 99 | ZP | TO
45 | SPS PRAHA |  | KO | Viadrus G 27 ECO | 1 | 49.5 |  | ZP | TO
46 | SPS PRAHA | Český Brod, SO + TO | KO | Viadrus G 25 | 1 | 31.25 | 80.25 | ZP | TO
47 | SPS PRAHA |  | KO | Baxi Slim OKL 125 | 1 | 49 |  | ZP | TO
48 | SPS PRAHA | ŽST Hostivice VB | KO | Destila | 1 | 49.5 | 117.5 | ZP | TO+TUV
49 | SPS PRAHA | ŽST Hostivice VB | KO | Karma Alfa | 1 | 20 |  | ZP | TO+TUV
50 | SPS PRAHA | ŽST Hostivice byt Caplová | KO | Protherm | 1 | 24 |  | ZP
51 | SPS PRAHA | ŽSZ Hostivice byt Kolářová | KO | Baxi | 1 | 24 |  | ZP
52 | SPS PRAHA | ŽST Kamenné Žehrovice, VB | KO | Varimatik VM 44 | 1 | 45 | 90 | HU | T
53 | SPS PRAHA | ŽST Kamenné Žehrovice, VB | KO | Varimatik VM 45 | 1 | 45 |  | HU | T
54 | SPS PRAHA | ŽST Kladno VB č.p.90 | KO | Baxi 90 | 1 | 90 | 90 | ZP
55 | SPS PRAHA | Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 | KO | Baxi Nuvola 3 | 1 | 24 | 120 | ZP | TO
56 | SPS PRAHA | Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 | KO | Baxi Nuvola 3 | 1 | 24 |  | ZP | TO
57 | SPS PRAHA | Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 | KO | Baxi Nuvola 3 | 1 | 24 |  | ZP | TO
58 | SPS PRAHA | Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 | KO | Baxi Nuvola 3 | 1 | 24 |  | ZP | TO
59 | SPS PRAHA | Kolín ATU - ČD telematika, Polepská 640 | KO | Baxi Nuvola 3 | 1 | 24 |  | ZP | TO
60 | SPS PRAHA | Kralupy nad Vltavou administrativní budova Prokopova 34 | KO | Baxi Slim | 1 | 40 | 80 | ZP | TO
61 | SPS PRAHA |  | KO | Baxi Slim | 1 | 40 |  | ZP | TO
62 | SPS PRAHA | Kutná Hora město - VB č.p.120 | KO | ALFA POV 18 | 1 | 20 | 129 | ZP | TUV
63 | SPS PRAHA | Kutná Hora město - VB č.p.120 suterén | KO | Destila | 1 | 37 |  | ZP | TUV
64 | SPS PRAHA | Kutná Hora město - VB č.p.120 suterén | KO | Destila | 1 | 37 |  | ZP | TUV
65 | SPS PRAHA | Kutná Hora město - VB č.p.120 sklep | KO | Mědvěd 40 KOLM | 1 | 35 |  | ZP | TO
66 | SPS PRAHA | Lysá nad Labem, SEE (budova DKV) | KO | Viadrus G 27 ECO | 1 | 42 | 87 | ZP | TO
67 | SPS PRAHA |  | KO | Viessmann | 1 | 45 |  | ZP | TO
68 | SPS PRAHA | ŽST Lysá nad Labem VB kancelář | KO | Baxi duo TEC plus VU INT 186/3-5 | 1 | 22 | 123 | ZP | TO
69 | SPS PRAHA | ŽST Lysá nad Labem VB 1.patro | KO | Dakon | 1 | 24 |  | ZP | TO
70 | SPS PRAHA | ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Novotný | KO | Viessmann | 1 | 26 |  | ZP | TO
71 | SPS PRAHA | ŽST Lysá nad Labem VB byt p. Pačes | KO | Protherm | 1 | 23 |  | ZP | TO
72 | SPS PRAHA | ŽST Lysá nad Labem VB byt pi Ulrichová | KO | Viessmann | 1 | 28 |  | ZP | TO
73 | SPS PRAHA | ŽST Mšeno VB | KO | Carborobot PV 80 | 1 | 73 | 73 | HU | T
74 | SPS PRAHA | ŽST Mělník VB 1.NP šatna | KO | Viessmann | 1 | 24 | 97 | ZP | TO
75 | SPS PRAHA | ŽST Mělník zavazadlová pokladna VB | KO | Viessmann | 1 | 24 |  | ZP | TO
76 | SPS PRAHA | ŽST Mělník Cargo NP chodba | KO | Protherm | 1 | 24 |  | ZP | TO
77 | SPS PRAHA | ŽST Mělník kotelna | KO | Benekov | 1 | 25 |  | HU | TO
78 | SPS PRAHA | ŽST Mnichovo Hradiště VB | KO | Immergas Avio 24 | 1 | 25 | 76 | ZP | TO
79 | SPS PRAHA | ŽST Mnichovo Hradiště VB | KO | Immergas Avio 24 | 1 | 26 |  | ZP | TO
80 | SPS PRAHA | ŽST Mnichovo Hradiště VB | KO | Immergas Avio 25 | 1 | 25 |  | ZP | TO
81 | SPS PRAHA | Nelahozeves, budova RZZ | KO | BAXI LUNA DUO - TEC MP | 1 | 48 | 96 | ZP | TO
82 | SPS PRAHA | Nelahozeves, budova RZZ | KO | BAXI LUNA DUO- TEC MP | 1 | 48 |  | ZP | TO
83 | SPS PRAHA | ŽST Neratovice, VB, č.p.43, DK | KO | Viessmann 100 W | 1 | 26 | 122 | ZP | TO
84 | SPS PRAHA | ŽST Neratovice, VB, č.p.43, WC ženy | KO | Viessmann 100 W | 1 | 26 |  | ZP | TO
85 | SPS PRAHA | ŽST Neratovice, VB, č.p.43 SSZT | KO | Thermona | 1 | 23 |  | ZP | TO
86 | SPS PRAHA | ŽST Neratovice, VB, č.p.43, kancelář 1.p. | KO | Protherm | 1 | 23 |  | ZP | TO
87 | SPS PRAHA | ŽST Neratovice VB, WC 1.p. | KO | Protherm | 1 | 24 |  | ZP | TO
88 | SPS PRAHA | Nymburk SSZT DSO dílny | KO | Ferroli Pegasus F1 32 | 1 | 49 | 124 | ZP | TO
89 | SPS PRAHA | Nymburk SSZT DSO dílny | KO | Ferroli Pegasus F2 51 | 1 | 32 |  | ZP | TO
90 | SPS PRAHA | Nymburk SSZT DSO dílny | KO | Protherm | 1 | 20 |  | ZP | TO
91 | SPS PRAHA | Nymburk SSZT DSO dílny | KO | Protherm | 1 | 23 |  | ZP | TO
92 | SPS PRAHA | Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768 | KO | Viesmann Vitodens WB2C | 1 | 35 | 141 | ZP | TO
93 | SPS PRAHA | Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Dostál | KO | Baxi | 1 | 23 |  | ZP | TO
94 | SPS PRAHA | Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Bajtler | KO | Dakon | 1 | 23 |  | ZP | TO
95 | SPS PRAHA | Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Fedoliš | KO | Dakon | 1 | 20 |  | ZP | TO
96 | SPS PRAHA | Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Frank | KO | Vailant | 1 | 20 |  | ZP | TO
97 | SPS PRAHA | Nymburk ATU správa SZ Palackého 1768- byt Domaleš | KO | Vailant | 1 | 20 |  | ZP | TO
98 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk město VB | KO | Immergas Avio 24 | 1 | 24 | 94 | ZP | TO
99 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk město byt Chludilová | KO | Viessmann | 1 | 24 |  | ZP | TO
100 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk město byt Vítek | KO | Protherm | 1 | 20 |  | ZP | TO
101 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk město byt Juchelková | KO | Viessmann | 1 | 26 |  | ZP | TO
102 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk hlavní nádraží VB úschovna + útulek | KO | Ferroli | 1 | 32 | 194.2 | ZP | TO+TUV
103 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk hlavní nádraží VB DK- chodba | KO | Simer X 48 | 1 | 48.8 |  | ZP | TO
104 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk hlavní nádraží VB, přízemí - úschovna | KO | Ferroli | 1 | 32 |  | ZP | TO
105 | SPS PRAHA |  | KO | Ferroli | 1 | 32 |  | ZP | TO
106 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 1.patro | KO | Viessmann | 1 | 24.8 |  | ZP | TO
107 | SPS PRAHA | ŽST Nymburk hlavní nádraží VB 2.patro | KO | Protherm | 1 | 24.6 |  | ZP | TO
108 | SPS PRAHA | ŽST Pečky VB WC | KO | Buderus GB112 | 1 | 30 | 84 | ZP | TO
109 | SPS PRAHA | ŽST Pečky VB WC | KO | Buderus GB113 | 1 | 30 |  | ZP | TO
110 | SPS PRAHA | ŽST Pečky VB byt | KO | Viessmann | 1 | 24 |  | ZP | TO
111 | SPS PRAHA | ŽST Poděbrady, VB, příjmací budova čp.210/2 | KO | Baxi Luna | 1 | 49 | 98 | ZP | TO
112 | SPS PRAHA | ŽST Poděbrady, VB, příjmací budova čp.210/3 | KO | Baxi Luna | 1 | 49 |  | ZP | TO
113 | SPS PRAHA | ŽST Příbram, VB, půda | KO | Viessmann | 1 | 48 | 96 | ZP | TO
114 | SPS PRAHA | ŽST Příbram byt Skalická | KO | Viessmann | 1 | 24 |  | ZP | TO
115 | SPS PRAHA | ŽST Příbram byt Stehlík | KO | Baxi | 1 | 24 |  | ZP | TO
116 | SPS PRAHA | ŽST Rakovník VB wc ženy | KO | Therm | 1 | 45 | 152 | ZP | TO
117 | SPS PRAHA | ŽST Rakovník VB tranzito | KO | Therm | 1 | 45 |  | ZP | TO
118 | SPS PRAHA | ŽST Rakovník VB 1.patro chodba | KO | Therm | 1 | 31 |  | ZP | TO
119 | SPS PRAHA | ŽST Rakovník VB 1.patro předsíň | KO | Therm | 1 | 31 |  | ZP | TO
120 | SPS PRAHA | ŽST Řevnice VB, kulturní místnost | KO | Baxi | 1 | 21.8 | 77.8 | ZP | TO
121 | SPS PRAHA | ŽST Řevnice VB dopravní kancelář | KO | Viessmann | 1 | 26 |  | ZP | TO
122 | SPS PRAHA | ŽST Řevnice byt Pospíšil | KO | OPOP H418 | 1 | 18 |  | HU
123 | SPS PRAHA | ŽST Řevnice byt Haas + Rukov | KO |  | 1 | 12 |  | HU
124 | SPS PRAHA | ŽST Strančice, VB | KO | Dakon | 1 | 30.2 | 74.2 | ZP | TO
125 | SPS PRAHA | ŽST Strančice, VB | KO | Protherm | 1 | 20 |  | ZP | TO
126 | SPS PRAHA | ŽST Strančice VB byt Blažková | KO | Dakon | 1 | 24 |  | ZP | TO
127 | SPS PRAHA | ŽST Velim, VB | KO | Viessmann 35 | 1 | 35 | 82 | ZP | TO
128 | SPS PRAHA | ŽST Velim, VB | KO | Protherm | 1 | 23 |  | ZP | TO
129 | SPS PRAHA | ŽST Velim, VB- kulturní místnost | KO | Viessmann | 1 | 24 |  | ZP | TO
130 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Běchovice VB | KO | Viadrus | 1 | 48 | 96 | ZP | TO
131 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Běchovice VB | KO | Viadrus | 1 | 48 |  | ZP | TO
132 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.78 | KO | Termotéka ETI 45 E | 1 | 45 | 90 | ZP | TO
133 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Čakovice, VB, č.p.79 | KO | Termotéka ETI 45 E | 1 | 45 |  | ZP | TO
134 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Krč, Bytový dům typový 1-4 p. | KO | Destila | 1 | 49.5 | 99 | ZP | TO
135 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Krč, Bytový dům typový 1-4 p. | KO | Destila | 1 | 49.5 |  | ZP | TO+TUV
136 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Radotín VB | KO | Vaillant | 1 | 42 | 84 | ZP | TO
137 | SPS PRAHA | ŽST Praha-Radotín VB | KO | Vaillant | 1 | 42 |  | ZP | TO
138 - 141 | GŘ - O4 | Praha 3, Pernerova A | Tep. čerpadla | NIBE | 4 | 80 | 104 | ZP | TO | 8627.2
142 | GŘ - O4 | Praha 3, Pernerova A | El. kotel | Protherm Ray | 1 | 24
143+144 | CTD | Malletova 10, 19000 Praha 9 | KO | Buderus Logamax plus GB 192 | 2 | 100 | 100 | ZP | TO | 9910 m3 | kotelna
145+146 | CTD | Nádražní 408, 288 02 Nymburk | KO | Buderus Logamax plus GB 162-25 | 2 | 50 | 74 | ZP | TO | 8049 m3 | kotelna
147 | CTD | Nádražní 408, 288 02 Nymburk | KO | Buderus Logamax U052-24K | 1 | 24 |  | ZP | TO | 4000 m3 | laboratoř
Legenda: | Druh zdroje : |  | Druh média :
| Kamna | K | hnědé uhlí |  | HU (doplnění o druh hnědého uhlí) |  |  |  |  | lehký topný olej | LTO
| Kotel | KO | černé uhlí |  | ČU (doplnění o druh černého uhlí) |  |  |  |  | těžký topný olej | TTO
| přímotopné těleso | R | koks |  | Koks |  |  |  |  | elektrická energie | E
|  |  | zemní ZP |  | ZP |  |  |  |  | propan | propan
|  |  | peletky |  | PL
| Typové označení zdroje: |  |  |  |  | Výstup :
| označení na štítku v dokumentaci zdroje |  |  |  |  | pára |  |  | P
[6 empty] | topná voda |  |  | TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
| Počet: |  |  |  |  | teplá voda |  |  | TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
| počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu |  |  |  |  | teplo |  |  | T ( u kamen nebo přímotopů)
Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.