## Část 6 – OŘ Ústí nad Labem
Část 6 - OŘ Ústí n. L. - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"
Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. příkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
1 | OŘ Ústí nad Labem | Děčín hl.n - VB. | KO | Viessmann Vitoplex 100 SX1 | 2 | 340 | 600 | ZP |  | 944560 | kWh
2 | OŘ Ústí nad Labem | Děčín hl.n - VB. | KO | Viessmann Vitoplex 100 SX1 | 2 | 260 |  | ZP |  | viz výše | kWh
3 | OŘ Ústí nad Labem | Děčín, hl.n., STO - provozní budova jih. | KO | Viessmann Paromat Simplex PSO 17 | 2 | 340 | 340 | ZP |  | 797000 | kWh
4 | OŘ Ústí nad Labem | Cheb VB | KO | VIESSMANN Paromat Simplex 575-hořák WEISHAUPT | 2 | 1150 | 1150 | ZP |  | 1243780 | kWh
5 | OŘ Ústí nad Labem | K.Vary dolní nádraží - Terminál žst. | KO | Buderus Logano G 334XZ | 1 | 130 | 350 | ZP |  | 1247680 | kWh
6 | OŘ Ústí nad Labem | K.Vary dolní nádraží - Terminál žst. | KO | Buderus Logano G 334-110 | 2 | 220 |  | ZP |  | viz výše | kWh
7 | OŘ Ústí nad Labem | Oldřichov u D. VB | KO | VIESSMANN Vitoplex | 2 | 260 | 260 | ZP |  | 353348.92 | kWh
3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
8 | OŘ Ústí nad Labem | Cheb - provozní budova OŘ, Wolkerova 150/12 | KO | Viadrus GL 100 | 2 | 240 | 240 | ZP |  | 344911 | kWh
3.3.3. Seznam tepelnů zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu
P.č. | Organizační jednotka | Název zdroje - obec, pracoviště | Druh zdroje | Typ zdroje | Počet | Celk. výkon [kW] | součet systém-objekt [kW] | Druh media | Výstup | Spotřeba paliva (energie) v roce 2020 (m3, t, l, kWh) | Poznámka
9 | OŘ Ústí nad Labem | Bílina -Traťmist.okr. Č.1 | KO | VIADRUS G 50 | 2 | 160 | 160 | LTO |  | 16.59 | t
10 | OŘ Ústí nad Labem | Děčín, ústř.st. hl.n. | KO | Viadrus G27 Eco | 2 | 76 | 76 | ZP |  | 66000.57 | kWh
11 | OŘ Ústí nad Labem | Hněvice Dopravní pavilon | KO | VIADRUS G 50 | 2 | 80 | 80 | LTO |  | 14.69 | t
12 | OŘ Ústí nad Labem | Chodov - budova ATÚ, SSZT, RZZ | KO | Viessmann Vitogas 100 | 2 | 144 | 144 | ZP |  | 104661.3 | kWh
13 | OŘ Ústí nad Labem | Chomutov VB | KO | BUDERUS Logamax GB062-24 | 3 | 72 | 72 | ZP |  | 227089.42 | kWh
14 | OŘ Ústí nad Labem | K.Vary Bohatice SO Nádražní stezka | KO | EKOKOMFORT EK75L | 1 | 72 | 72 | HU |  | 29 | t
15 | OŘ Ústí nad Labem | K.Vary Nová VB horní nádraží | KO | Baxi Luna Duo-Tec MP+1.60 | 3 | 165 | 165 | ZP |  | 152171.53 | kWh
16 | OŘ Ústí nad Labem | K.Vary -Sluneční 23 | KO | Ferroli Pegasus F2 | 1 | 85 | 85 | ZP |  | 153700.87 | kWh
17 | OŘ Ústí nad Labem | K.Vary -Sluneční 23, ATÚ byty | KO | Viadrus G100 E | 1 | 75 | 75 | ZP |  | viz výše | kWh
18 | OŘ Ústí nad Labem | Litoměřice d.n., MS kot.1, dílny MEOS | KO | Buderus | 2 | 90 | 90 | ZP |  | viz výše | kWh
19 | OŘ Ústí nad Labem | Litoměřice město | KO | Viessmann Vitodens 200 | 2 | 98 | 98 | ZP |  | 123405.13 | kWh
20 | OŘ Ústí nad Labem | Litoměřice Nádražní 535/20 | KO | FERROLI 50 | 1 | 26 | 97.5 | ZP |  | viz výše | kWh
21 | OŘ Ústí nad Labem | Litoměřice Nádražní 535/20 | KO | Viessmann Vitodens | 1 | 24 |  | ZP |  | viz výše | kWh
22 | OŘ Ústí nad Labem | Litoměřice Nádražní 535/20 | KO | FERROLI Venus EK | 1 | 23.5 |  | ZP |  | viz výše | kWh
23 | OŘ Ústí nad Labem | Litoměřice Nádražní 535/20 | KO | Viessmann Vitodens | 1 | 24 |  | ZP |  | viz výše | kWh
24 | OŘ Ústí nad Labem | Louny ,VB | KO | Viessmann Vitodens 200 | 2 | 98 | 98 | ZP |  | 123402.35 | kWh
25 | OŘ Ústí nad Labem | Lovosice, ústř.st., jih a provoz.b. | KO | Viessmann | 2 | 144 | 144 | ZP |  | 201665.59 | kWh
26 | OŘ Ústí nad Labem | Roudnice n.L. Poděbradova 321 | KO | gamaty byty | 6 | 30 | 120 | ZP |  | 3528.91 | kWh
27 | OŘ Ústí nad Labem | Roudnice n.L., VB | KO | Buderus Logamax plus | 2 | 90 |  | ZP |  | 168212.39 | kWh
28 | OŘ Ústí nad Labem | Rumburk VB | KO | Junkers | 1 | 24 | 106 | ZP |  | 139658.26 | kWh
29 | OŘ Ústí nad Labem | Rumburk VB | KO | Bosch iCondens | 1 | 30 |  | ZP |  | viz výše | kWh
30 | OŘ Ústí nad Labem | Rumburk VB | KO | Viessmann Vitodens 200 | 2 | 52 |  | ZP |  | viz výše | kWh
31 | OŘ Ústí nad Labem | Sokolov VB | KO | VAILLANT VU INT 466/4-5 A ecoTEC plus | 2 | 90 | 90 | ZP |  | 159122.16 | kWh
32 | OŘ Ústí nad Labem | Teplice , VB | KO | Buderus | 2 | 60 | 84 | ZP |  | 280804.23 | kWh
33 | OŘ Ústí nad Labem | Teplice , VB | KO | Viessmann Vitodens 200 | 1 | 24 |  | ZP |  | viz výše | kWh
34 | OŘ Ústí nad Labem | Tršnice-VNM RZZ | KO | CARBOROBOT PV 80 | 1 | 70 | 70 | HU |  | 17.73 | t
35 | OŘ Ústí nad Labem | ÚL hl.n. - K Můstku 1451/2 | KO | Viessmann Vitodens 200 | 1 | 35 | 110.8 | ZP |  | 202605.83 | kWh
36 | OŘ Ústí nad Labem | ÚL hl.n. - K Můstku 1451/2 | KO | Viessmann Vitodens 200 | 2 | 50 |  | ZP |  | viz výše | kWh
37 | OŘ Ústí nad Labem | ÚL hl.n. - K Můstku 1451/2 | KO | Geminox THRi | 1 | 25.8 |  | ZP |  | viz výše | kWh
38 | OŘ Ústí nad Labem | Ústí n.L.-Neštěmice, Podmokelská ppč 1168 | KO | De Dietrich | 1 | 70 | 70 | ZP |  | 320258.72 | kWh
39 | OŘ Ústí nad Labem | Ústí nad Labem Stavědlo 5 | KO | VIADRUS G50 | 2 | 160 | 160 | LTO |  | 15.95 | t
40 | OŘ Ústí nad Labem | Ústí nad Labem-Vaňov,Čajkovského 98 | KO | VIADRUS G50 | 2 | 160 | 160 | LTO |  | 18.57 | t
41 | OŘ Ústí nad Labem | Žatec hl.n.VB | KO | BUDERUS Logamax GB 062-24 K | 1 | 24 | 106 | ZP |  | 138585.74 | kWh
42 | OŘ Ústí nad Labem | Žatec hl.n.VB | KO | BUDERUS Logamax plus GB192-30i | 1 | 31 |  | ZP |  | viz výše | kWh
43 | OŘ Ústí nad Labem | Žatec hl.n.VB | KO | Viadrus Garde G42 ECO | 1 | 27 |  | ZP |  | viz výše | kWh
44 | OŘ Ústí nad Labem | Žatec hl.n.VB | KO | BUDERUS Gb 172-24 | 1 | 24 |  | ZP |  | viz výše | kWh
Legenda: | Druh zdroje : |  | Druh média :
| Kamna | K | hnědé uhlí |  | HU (doplnění o druh hnědého uhlí) |  |  |  |  | lehký topný olej | LTO
| Kotel | KO | černé uhlí |  | ČU (doplnění o druh černého uhlí) |  |  |  |  | těžký topný olej | TTO
| přímotopné těleso | R | koks |  | Koks |  |  |  |  | elektrická energie | E
| výměníková stanice | VS | zemní ZP |  | ZP |  |  |  |  | propan | propan
|  |  | peletky |  | PL
| Typové označení zdroje: |  |  |  |  | Výstup :
| označení na štítku v dokumentaci zdroje |  |  |  |  | pára |  |  | P
[6 empty] | topná voda |  |  | TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
| Počet: |  |  |  |  | teplá voda |  |  | TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
| počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu |  |  |  |  | teplo |  |  | T ( u kamen nebo přímotopů)
Instalovaný výkon/příkon :
výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW
Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.