STAVBA:

Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – projekty mostů  v km 17,790 a 20,907

STUPEŇ:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

A.1)	Identifikační údaje	5

A.1.1)	Údaje o stavbě	5

a)	Název stavby	5

b)	Místo stavby	5

c)	Předmět dokumentace	5

A.1.2)	Údaje o stavebníkovi	6

A.1.3)	Údaje o zpracovateli dokumentace	6

A.2)	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

a)	technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení,	8

b)	stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení	8

c)	dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části,	8

d)	objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických zařízení a objektů,	8

e)	objekty s přímou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení	8

A.3)	Seznam vstupních podkladů	8

A.4)	Základní údaje o stavbě	9

a)	Údaje o umístění stavby	9

b)	Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce	9

c)	Projektované kapacity, zákl. technické parametry, údaje o provozu, navrhované technologie	9

d)	Charakteristika území dotčeného stavbou	9

A.5)	Zdůvodnění stavby a jejího umístění	10

A.6)	Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb	11

A.7)	Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce	11

A.8)	Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků	11

A.9)	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu vč. bezbariérového užívání stavby	12

A.10)	Předpokládané lhůty výstavby	13

Seznam použitých zkratek

| Bpv | Výškový systém baltský po vyrovnání |
| --- | --- |
| CIN | Celkové investiční náklady |
| CDP | Centrální dispečerské pracoviště |
| CNS | Celkové náklady stavby |
| CSM | metoda pro hodnocení a posuzování rizik |
| ČD | České dráhy a.s. |
| ČD GŘ | České dráhy a.s., Generální ředitelství |
| ČSN | Česká technická norma |
| DK | dálková kabelizace, dálkový kabel |
| DKV Ol | Depo kolejových vozidel Olomouc (ČD a.s.) |
| DOK | dálkový optický kabel |
| DÚ | Drážní úřad |
| DŘT | dispečerská řídící technika |
| IN | Investiční náklady |
| IPO | individuální protihluková opatření |
| ITZ | integrované telekomunikační zařízení |
| JOP | Jednotné obslužné pracoviště |
| KIDSOK | Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje |
| KO | Kolejové obvody |
| KN | katastr nemovitostí |
| k. ú. | katastrální území |
| k. č. | kolej číslo |
| LDS | lokální distribuční systém |
| MěÚ | Městský úřad |
| MP | mostní provizorium |
| MPP | mostní průjezdný průřez |
| MK | místní kabelizace, místní kabel |
| MR | měnírna |
| MRTS | místní radiová technologická síť |
| MŘS | místní řídící systém |
| NP | nadzemní podlaží |
| NN | nízké napětí |
| NS | napájecí stanice |
| NZ | napájecí zdroj |
| ON | občasná návěst |
| OP | ochranné pásmo |
| PD | přípravná dokumentace |
| PIN | pořizovací náklady |
| PN | počítače náprav |
| PHS | protihluková stěna |
| PTM | trakční měnírna |
| PS | provozní soubory |
| PUPFL | pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| PZS | přejezdové zabezpečovací zařízení světelné |
| RD | releový domek |
| RDP | Regionální dispečerské pracoviště |
| RSM, ČD RSM | Regionální správa majetku (ČD a.s.) |
| SO | stavební objekty |
| Sp | spěšný vlak |
| SP | studie proveditelnosti |
| SBBH | Správa budov a bytového hospodářství (SŽ s.o.) |
| SEE | Správa elektrotechniky a energetiky (SŽ s.o.) |
| SSZT | Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SŽ s.o.) |
| SÚ | Stavědlová ústředna |
| SZE | Správa železniční energetiky |
| SZG Olomouc | Správa železniční geodézie Olomouc |
| SZZ | staniční zabezpečovací zařízení |
| T.K. | temeno kolejnice |
| TRS | traťový rádiový systém |
| TR, TS | trafostanice |
| TTS | traťová transformační stanice |
| TSI | Technické specifikace pro interoperabilitu |
| t.ú. | traťový úsek |
| TZZ | traťové zabezpečovací zařízení |
| UIC | Mezinárodní železniční unie |
| UNZ | univerzální napájecí zdroj |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |
| VB | výpravní budova |
| VN | vysoké napětí |
| VO | veřejné osvětlení |
| VVN | velmi vysoké napětí |
| ZOK | závěsný optický kabel |
| ZPF | zemědělský půdní fond |
| Žst., ŽST. | železniční stanice |

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

| Název stavby, díla: | Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – projekty mostů v km 17,790 a 20,907 |
| --- | --- |
| Charakter stavby: | Oprava mostních objektů |
| Odvětví: | Železniční doprava |
| Kategorie dráhy: | Celostátní trať |
| Železniční síť: | nezařazena do sítě TEN-T |

### Místo stavby

| Místo stavby: | Úsek trati Olomouc-Krnov |
| --- | --- |
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Olomouc |
| Obecní úřady: | Hlubočky |
| Stavební úřad: | OU Hlubočky; MU Šternberk |
| Katastrální území: | Hrubá Voda [648591], |
| Trať SŽ: | 310 Olomouc – Opava, Rýmařov – Valšov |
| Traťový úsek | 2191 Olomouc hl.n.-Bělidla - Krnov |
| Definiční úsek: | 26 Hlubočky – Hrubá voda (most v km 17,790) 10 Hrubá voda – Domašov nad Bystřicí (most v km 20,907) |

| Dosavadní využití: | Využití území je stávající, jedná se opravu mostních objektů (2 mosty) na stávající trati. Stavba je umístěna na drážních pozemcích a pozemcích obce Hlubočky. Trvalé zábory a s tím související změny ve využití území jsou pouze v rámci drážních pozemků. |
| --- | --- |

### Předmět dokumentace

| Předmět dokumentace: | Dokumentace dle směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 a Vyhlášky MD č.251/2008 Sb.) |
| --- | --- |

## Údaje o stavebníkovi

| Objednatel: | Správa železnic, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 Zastoupená: Oblastní ředitelství Olomouc |
| --- | --- |
| Jednající: | Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc |
| Odpovědní zaměstnanci: | Ing. Miroslav Basler, přednosta správy mostů a tunelů |

## Údaje o zpracovateli dokumentace

| Zhotovitel PD: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČO: 64610357 DIČ: CZ70994234 |
| --- | --- |
| Jednající: | Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva |
| Odpovědní zaměstnanci: | Ing. Petr Hanzlík – Hlavní inženýr projektu |
| Zpracovatelský tým: | Ing. Petr Hanzlík Ing. Peter Božik Ing. Kamil Pur Ing. Petr Čech |

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění odpovídá vyhlášce 251/2018 která mění vyhlášku 146/2008.

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 17,790

C. Situace stavby

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační situace stavby

D1. Technologická část - neobsazeno

D2. Stavební část

D.2.1 Inženýrské objekty

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek SO 2 Železniční svršek mostu v km 17,790

D.2.1.2 Mosty, propustky a zdi SO 1 Most v km 17,790

E. Doklady

F. Zásady organizace výstavby

G. Náklady stavby

Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 20,907

C. Situace stavby

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační situace stavby

D1. Technologická část - neobsazeno

D2. Stavební část

D.2.1 Inženýrské objekty

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek SO 2 Železniční svršek a spodek mostu v km 20,907

D.2.1.2 Mosty, propustky a zdi SO 1 Most v km 20,907

E. Doklady

F. Zásady organizace výstavby

G. Náklady stavby

### technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení,

Neobsazeno.

### stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení

Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 17,790

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek SO 2 Železniční svršek mostu v km 17,790

D.2.1.2 Mosty, propustky a zdi SO 1 Most v km 17,790

Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 20,907

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek SO 2 Železniční svršek a spodek mostu v km 20,907

D.2.1.2 Mosty, propustky a zdi SO 1 Most v km 20,907

### dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části,

Neobsazeno.

### objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických zařízení a objektů,

Neobsazeno.

### objekty s přímou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení

Neobsazeno.

# Seznam vstupních podkladů

- Zaměření prostorové polohy koleje, SŽG Olomouc, 2015

- Zaměření mostů, SŽG Olomouc, 2020

- Doměření skutečného stavu, MCO a.s., 2020

- Projekt osy koleje č. 1 na TÚ2191 Olomouc – Krnov, km 0,440 - 86,719, EXprojekt s.r.o., 2017

- Archivní dokumentace mostních objektů, OŘ Olomouc

- Podrobná prohlídka mostů, SŽDC, s.o.

- Vlastní měření zpracovatele a fotodokumentace, 2020

- Zadávací podklady investora

- Zaměření inženýrských sítí km 17,5-18,1, rok 2019, SŽG Olomouc

- Stavebně technický průzkum, GeoTec-GS, a.s., 2020

a) Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Členění na stavební objekty a provozní soubory je uvedeno v kapitole A.2.b.

# Základní údaje o stavbě

### Údaje o umístění stavby

Místo stavby:

• trať dle TTP 310   Olomouc – Opava, Rýmařov – Valšov

• trať dle „Prohlášení o dráze celostátní a regionální“: celostátní dráha Olomouc – Opava, Rýmařov – Valšov

• TUDU:

o 219110 Hlubočky - Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí

• kilometr (km):

17,790

20,907

Kraj: Olomoucký

Obecní úřad: Hlubočky

Stavební úřad: OU Hlubočky; MU Šternberk

Drážní úřad: DÚ Olomouc

Katastrální území: Hrubá Voda [648591]

Katastrální úřad: Olomouc;

### Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce

Předmětem projektové dokumentace je oprava 2 mostních objektů v úseku Hlubočky – Domašov nad Bystřicí. Hlavním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na trati. Předmětem stavby jsou zejména opravní a sanační práce na NK a spodní stavbě podrobně definované v kapitole B. 2.6 a dále v samostatných objektech.

Součástí opravy mostních objektů bude úprava železničního svršku v nevyhnutném rozsahu v daném úseku trati. Úprava železničního svršku navazuje na „Projekt osy koleje č. 1 na TÚ2191 Olomouc – Krnov, km 0,440 - 86,719“ zpracován společností EXprojekt s.r.o., v roce 2017.

### Projektované kapacity, zákl. technické parametry, údaje o provozu, navrhované technologie

Inženýrské objekty:

2 mosty

### Charakteristika území dotčeného stavbou

Rozsah řešeného území:

Stavba proběhne na trati Olomouc – Opava, Rýmařov – Valšov, konkrétně v traťovém úseku Olomouc hl.n.-Bělidla - Krnov.

Dosavadní využití a zastavěnost území:

Stavba je realizována v ochranném pásmu dráhy a v lokalitách, které jsou určeny pro provozování dopravy. Oprava mostních objektů nemění dosavadní využití ani zastavěnost území.

Údaje o ochraně území podle zvláštních právních předpisů:

Kulturní památky

Kulturní památky jsou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, chráněny jako nedílná součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu.

Přírodní rezervace

Přírodní parky

V oblasti se nachází přírodní park Údolí Bystřice.

Chráněná ložisková území, dobývací prostory

Vlastní území posuzovaného záměru se nenachází v žádném těženém ložisku nerostných surovin, ve stanoveném dobývacím prostoru, chráněném ložiskovém území, či v území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon v platném znění.

VKP (významné krajinné prvky)

VKP ze zákona

Předmětný záměr zasáhne do významných krajinného prvku vodního toku řeky Bystřice. Trvalé vodní toky jsou překonávány stávajícími mostními objekty, které budou opraveny. Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících mostních objektů, lze předpokládat, že dopad bude velmi omezený a na kvalitu jmenovaných významných krajinných prvků nebude mít vliv.

VKP registrované

V nejbližším okolí drážního tělesa se nenachází žádné registrované významné krajinné prvky.

Lokality sítě Natura 2000

Stavba se nachází na hranici oblasti NATURA 2000 – Údolí Bystřice (CZ0714772)

V blízkosi mostů se nachází smluvně chráněná oblast Libavá.

Údaje o odtokových poměrech:

Sanací mostů nedojde ke změně odtokových poměrů v území. Koncepce odvodnění železničního spodku zůstává zachována.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

Jedná se o opravu stávajících mostních objektů. Spodní stavba a nosná konstrukce zůstávají i v budoucím stavu ve stejné poloze. V dané lokalitě nejsou plánovány investice, na které by měla oprava vliv. Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací a nevyžaduje Územní rozhodnutí.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Stavba bude probíhat na stávajících pozemcích, které jsou určeny pro provozování dráhy, resp. jsou na pozemcích v ochranném pásmu dráhy. Stavba si vyžádá dočasné zábory města Hlubočky, u opravy mostu v km 20,907. Stavba patří mezi základní vybavení drážní infrastruktury.

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území dle vyhlášky 501/2006Sb.

# Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Jedná se o opravné, udržovací práce na stávajících mostních objektech s cílem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na trati.

# Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb

Při opravách mostů budou práce v kolejišti prováděny v nepřetržité 45 denní výluce. Po skončení výluky traťové koleje se předpokládají ještě dokončovací práce mimo průjezdný průřez. Před uvedením jednotlivých SO do provozu je nutno provést potřebná měření, zkoušky, revize a zkušební provoz. Podmínky a rozsah technicko-bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu určuje vyhl. Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.

Zkoušky a kontrolní měření pro kvalitu díla určují TKP.

# Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce

Příslušné části, podléhající přezkoušení, jsou stanoveny v základních profesních předpisech a normách. Pokud se jedná o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. (Zákona o drahách), která podléhají dozoru dle zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet požadavky vyhlášky č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu, určených technických zařízení a jejich konkretizace. Přitom zhotovitel může předat určená technická zařízení jen s jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad. Taxativní výčet zařízení, podléhajících dozoru dle zákona stanoví vyhláška č.100/1995 Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o části dokumentace následujícího charakteru:

• Železniční zabezpečovací zařízení

• Železniční sdělovací zařízení

• Silnoproudá technologie a vedení

• Slaboproudá vedení

Podle zákona č. 266/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech stavby provede technickobezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah této zkoušky a zkušebního provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád drah). Technicko-bezpečnostní zkouška bude provedena u všech dotčených kabelů.

# Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků

Seznam vlastníků a správců:

| Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 17,790 |  |
| --- | --- |
| SO 01- Most v km 17,790 | Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, Správa mostů a tunelů Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc |
| SO 02 – Železniční svršek mostu v km 17,790 | Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, Správa tratí Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc |
| Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 20,907 |  |
| SO 01 - Most v km 20,907 | Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, Správa mostů a tunelů Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc |
| SO 02 – Železniční svršek a spodek mostu v km 20,907 | Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, Správa tratí Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc |

Seznam dotčených a sousedních parcel:

Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 17,790

Správa železnic

SO 01 – Most v km 17,790, kat. území Hrubá Voda – parcela č. 1182; parcela č. 1174/8

SO 02 – Železniční svršek mostu v km 17,790, kat. území Hrubá Voda – parcela č. 1182; parcela č. 1174/8

Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 20,907

Správa železnic

SO 01 – Most v km 20,907, kat. území Hrubá Voda – parcela č. 1251/4; parcela č. 1172; parcela č. 1171, parcela č. 1172

SO 02 – Železniční svršek a spodek mostu v km 20,907, kat. území Hrubá Voda – parcela č. 1251/4; parcela č. 1172; parcela č. 1171

Obec Hlubočky

SO 01 – Most v km 20,907, kat. území Hrubá Voda – parcela č. 131; parcela č. 1156

SO 02 – Železniční svršek a spodek mostu v km 20,907, kat. území Hrubá Voda – parcela č. 131; parcela č. 1156

# Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu vč. bezbariérového užívání stavby

- vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navržené řešení stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavební řízení v souladu se všemi paragrafy vyhlášky, které se na tento charakter stavby a stupeň přípravy stavby vztahují.

- vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Navržené řešení stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavební řízení v souladu se všemi paragrafy vyhlášky, které se na tento charakter stavby a stupeň přípravy stavby vztahují.

vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb.

Navržené řešení stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavební řízení v souladu se všemi paragrafy vyhlášky, které se na tento charakter stavby a stupeň přípravy stavby vztahují.

# Předpokládané lhůty výstavby

Průběh výstavby je uvažován následovně:

Realizace stavby se předpokládá v termínu: v průběhu roku 2021

V Olomouci dne 31. 8. 2020

zpracoval:						Ing. Petr Hanzlík

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

tel: 585 570 406

e-mail: hanzlik@moravia.cz