DÍL 4

SOUPIS PRACÍ

Část 1

KOMENTÁŘ K SOUPISU PRACÍ

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

Obsah:

1.	DEFINICE	2

2.	ZKRATKY	2

3.	MĚRNÉ JEDNOTKY	2

4.	ZÁKLADNÍ PRAVIDLA	3

5.	MĚŘENÍ	3

6.	OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK	3

7.	ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ	5

8.	SROVNATELNÉ VÝROBKY	5

# DEFINICE

Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, mají použité definice v komentáři a v soupisech prací význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách, případně ve Zvláštních technických podmínkách a projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

| 1.1 | Soupis prací | Soupis prací je součást zadávací dokumentace na zhotovení stavby. Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS i SO a položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o shodě s prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky zhotovitele. Tyto další činnosti jsou soustředěny do soupisu prací všeobecných položek v SO 98-98 Všeobecný objekt. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Cenová soustava | Cenová soustava je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění. Prioritně je pro stavbu použitá cenová soustava - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (dále jen OTSKP) v rozčlenění na OTSKP-ŽS pro železniční stavby a OTSKP-SPK pro pozemní komunikace. V případech, kdy s ohledem na charakter činnosti nebylo možné použít cenovou soustavu OTSKP, byla použita jiná volně dostupná cenová soustava, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup. Označení konkrétní cenové soustavy, v případě, že byla použita, je uvedeno v položkách soupisu prací SO a PS. |

# 2.	ZKRATKY

Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, mají použité zkratky v komentáři a v soupisech prací význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách, případně ve Zvláštních technických podmínkách a projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| OTSK | Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací |
| SPK | Stavby pozemních komunikací |
| UTZ | Určené technické zařízení |
| ÚRS | Označení typu cenové soustavy URS |
| TBZ | Technicko-bezpečnostní zkouška |

# 3.	MĚRNÉ JEDNOTKY

Měrné jednotky použité v Soupisu prací odpovídají položkám cenové soustavy, ve které jsou zpracované. Zkratky měrných jednotek uvedené v soupisech prací vychází ze všeobecného označení dle ČSN 97 1009 Výměna dat – Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě a ČSN ISO 1000 (011301) – Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek.

# 4.	ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

4.1	Soupis prací stanoví podrobný popis a množství všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce v členění na stavební objekty a provozní soubory dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.

Položky soupisu prací obsahují:

    - pořadové číslo položky,

    - označení cenové soustavy, pokud je použita (v případě, že pro činnost není v použité cenové soustavě odpovídající položka, je pro danou činnost vytvořená nová samostatná položky (R-položka),

    - třídící kód položky dle použité cenové soustavy, pokud je použita,

    - název položky dle použité cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky mimo cenovou soustavu,

    - doplňující název položky upřesňující popis dané položky, v případě, že název položky je potřebné upřesnit,

    - měrnou jednotku,

    - množství v dané měrné jednotce,

    - výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný,

    - technickou specifikaci položky přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků, jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb., nebo specifikaci odkazem na cenovou soustavu, pokud je použita

4.2	Množství jednotek v položkách Soupisu prací PS a SO jsou očekávaná množství vycházející z technického řešení v projektu. Podkladem pro stanovení množství v položkách soupisu prací je projektová dokumentace pro provádění stavby.

Skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách Soupisu prací lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí Správce stavby.

4.3	Soupis prací je jako součást zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele, a to v digitální podobě v otevřené (editovatelné) formě ve formátu *.xls a *.xml (struktura dat dle datového předpisu XC4).

# 5.	MĚŘENÍ

Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách Soupisu prací. Podle potřeby je způsob měření podrobněji popsán v  Technických specifikacích položek.

Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu lhůty pro podání nabídky na zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho připomínek v patřičném termínu vysvětlí zadávací dokumentaci či na podkladě připomínek provede změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

# 6.	OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK

Měrné jednotky se uvádějí se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a jednotlivé oceněné položky podle soupisu prací se uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

V nabídce uchazeč o zakázku doplní položky Soupisu prací o jednotkové ceny příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese, ceny jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele.

Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do kterých vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění formátování, barevné označení, nemění vzorce, apod.).

Pro ocenění nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč některou z položek uvedených v Soupisu prací neocení vůbec nebo ji ocení nulovou hodnotou, musí hodnověrně a dostatečně ve své nabídce vysvětlit, z jakého důvodu nebyla položka oceněna, případně proč a jakým způsobem je daná položka již zahrnuta/oceněna v jiných položkách Soupisu prací.

V nákladech jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být v nabídce zahrnuté vedlejší rozpočtové náklady v rozsahu:

- všech prací a související nákladů (na vymezení staveniště, vytýčení sítí, přeložky, na oplocení atd.),

- dodávek materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně poplatků a cel,

- nákladů na veškerá pojištění,

- umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění polohy,

- dočasné činnosti související s provedením prací. Skutečné množství bude fakturováno podle výsledků měření,

- vlivů souvisejících s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané anebo vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž,

- závazků, povinnosti, rizika a jakýchkoliv nákladů souvisejících s prováděním díla, které jsou dané anebo vyplývají ze zadávací dokumentace,

- nákladů souvisejících s likvidací odpadů včetně správních poplatků,

- zkoušek a testů vzorků požadovaných zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich pořízení a dopravu,

- přípravu a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů a technologických postupů,

- nákladů na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a materiálů včetně jeho zřízení a likvidaci,

- nákladů na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně nemovitostí ČD a.s.,

- práv a nákladů na zřízení přístupových tras na staveniště a odvozových tras, použité pozemky, nákladů na dočasné zábory, včetně uvedení do původního stavu,

- nákladů na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých činností zhotovitele,

- výkonů prováděných organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele (financované z rozpočtu stavby - nezadatelné výkony) viz. Směrnice SŽDC č. 55 – (Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury),

- nákladů na koordinační činnost a provizorní stavy,

- nákladů na zkoušky, revize, UTZ (technická prohlídka a zkouška), nezávislé hodnocení a posouzení rizik, uvádění do zkušebního provozu, TBZ,

- dalších nezbytných a prokazatelných nákladů potřebných k provedení oceňované práce.

Ostatní náklady jsou jako všeobecné položky jsou zahrnuty v SO 98-98 Všeobecný objekt.  Jedná se o náklady:

- na dokumentaci skutečného provedení stavby.

- na Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS).

- na posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu, ověření subsystémů ve fázi realizace, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009.

- na posouzení rizik v souladu s Nařízením komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/E S - o bezpečnosti železnic Společenství.

- Publicita.

- Hlukové měření pro účely realizace stavby.

# 7.	ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ

Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se souhlasem objednatele dílo realizovat.

# 8.	SROVNATELNÉ VÝROBKY

Při zpracování soupisu prací je prioritně použita cenová soustava OTSKP. Pro profese, které nejsou obsaženy v cenové soustavě OTSKP, byla použitá jiná volně dostupná cenová soustava, prioritně cenová soustava ÚRS. V případě, že by se v položkách, dle použité cenové soustavy, objevily konkrétní názvy výrobků, směřující k určitému výrobci, stanovuje zadavatel, že zájemce ve své nabídce může použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných výrobků, neboť údaje uvedené v soupisu prací a technických specifikacích položky, jako součásti projektové dokumentace stavby, jsou závazné pouze v oblasti věcného popisu jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než dodavatelských zdrojů. Je povoleno kvalitativně stejné nebo vyšší řešení, které vyhoví TKP staveb státních drah.

Jestliže Zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, a tento je přijat Správcem stavby k zabudování do Díla, potom se považují množství, sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, i zajištění souvisejících úprav Díla.