Příloha č. 1b)

Technické podmínky

Poskytování služby

Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava

Část 63523080: Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava - oblast Zlínsko

Datum vydání: 	11. 4. 2023

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Místo plnění	5

2.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	5

3.	PŘÍLOHY	5

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto TP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto TP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| --- | --- |
| SPS …………. | Správa pozemních staveb |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je poskytování služby „Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava“ jejímž cílem je zajištění plné funkčnosti potrubních systémů a kanalizačních řadů u objektů ve správě SPS OŘ Ostrava včetně požadavků na monitoring těchto systémů s vypracováním revizní zprávy a digitálním záznamem.

    - Rozsah Díla „Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava“ je dán jednotlivými požadavky správců objektů, kdy prostřednictvím jednotlivých objednávek (dílčích smluv) bude požadováno především zajištění prověření technického stavu kanalizačních potrubních systémů.

- Prostřednictvím objednávek příslušných správců objektů se předpokládají zejména následující činnosti:

- tlakové čištění kanalizací

- vysokotlaké čištění kanalizací

- zajištění vývozu a likvidace odpadních vod a kalů z těchto systémů

- vývoz a likvidace tukových jímek

- provedení monitoringu kanalizačních systémů na základě požadavku objednatele

- provádění havarijních zásahů na kanalizačních systémech v čase od 15:00 do 7:00

- pořízení kamerového záznamu na příslušný nosič dle požadavku objednatele

- zpracování písemné revizní zprávy

- Předpokládané objemy zvažované zadavatelem na dobu účinnosti smlouvy jsou vedeny ve formuláři pro cenovou nabídku s tím, že tyto objemy se mohou lišit v závislosti na provozních potřebách zadavatele.

- K uvedeným činnostem bude vyhotoven montážní nebo pracovní list s uvedením všech podstatných údajů o provedené činnosti, nákladů na likvidaci odpadních vod, dopravních a ostatních nákladů, který slouží pro odsouhlasení správcem objektu jako podklad pro fakturaci.

    - Čas reakce v případě požadavku havarijního zásahu na čištění, vysokotlaké čištění, vývoz a likvidaci odpadních vod z lapolu – objednatel požaduje zahájení prací dodavatelem do 24 hod od okamžiku nahlášení požadavku, pokud se příslušný správce a dodavatel nedohodnou jinak.

- Čas reakce v případě požadavku na čištění, vysokotlaké čištění, vyvoz a likvidaci odpadních vod z lapolu – objednatel požaduje zahájení prací dodavatelem do 3 pracovních dnů od okamžiku nahlášení požadavku, pokud se příslušný správce a dodavatel nedohodnou jinak.

- Čas reakce v případě požadavku na monitoring systému požaduje objednatel do 3 pracovních dnů, po dohodě dodavatele s příslušným správcem objektu bude stanoven termín zahájení a ukončení prací.

- Všechny výše stanovené činnosti budou řešeny na objednávku.

    - Zpracování cenového návrhu. Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem dodavatel zpracuje cenový návrh, nejpozději do 3 pracovních dnů a předloží jej objednateli k odsouhlasení, nebude-li dohodnuto s ohledem na povahu požadované činnosti jinak.

- Nezbytnou součástí cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací, který po vzájemném odsouhlasení bude uveden na objednávce.

    - Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50.000,00 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).

  - Místo plnění

    - Obvod Oblastního ředitelství Ostrava s provázaností na seznam objektům, jejichž příslušenstvím či součástí je daný potrubní systém či kanalizační řád, na kterých mají být prováděny výše specifikované činnosti.

    - Nakládání s odpady

      - Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

    - Technické podmínky – požadavky

- Zhotovitel je povinen při výkonu činností dle této specifikace dodržovat obecné právní předpisy k dané činnosti se vztahující a disponovat potřebnými materiálními a technickými prostředky a lidskými zdroji k řádnému a včasnému provedení služby.

Při vývozu a likvidaci obsahu odpadních vod z lapolu, kalů a tukových jímek z potrubních systémů a kanalizačních řádů u objektů ve správě OŘ Ostrava, bude zhotovitele provádět v souladu se zákonem č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  vyhláškou č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v obvodu dráhy je třeba respektovat předpis SŽ Bp 1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, TP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Seznam objektů ve správě SPS OŘ Ostrava – oblast Zlínsko