|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 5375/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 22. května 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Soubor 3 staveb:**

**Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové,**

**U Fotochemy II“**

**Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Pardubice, ul. Hlaváčova“**

**Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Turnov, Nad Perchtou (integrované pracoviště)“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

V ZD v části 4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR je v souboru „Požadavky na výkon a funkci“ na listu „Požadavky na výkon a funkci D+B“ je u jednotlivých FVE uvedeno: *Projekt počítá s instalací fotovoltaických panelů o nominálním výkonu minimálně 405Wp.* Avšak v souboru „ZDS2 – FVE Fotochema 2“ a v souboru„ZDS2 – FVE Turnov“ je uveden jednotkový výkon 450 Wp. A v souboru „ZDS2 – FVE Pardubice Hlaváčova“ je uveden jednotkový výkon 550 Wp. Účastník si dovoluje požádat o vysvětlení tohoto nesouladu.

**Odpověď:**

V ZD v části 4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR byla v souboru „Požadavky na výkon a funkci“ chybně celá záložka „Požadavek na výkon a funkci D+B“. Zadavatel upravuje soubor „Požadavky na výkon a funkci“ záložku „Požadavek na výkon a funkci D+B“, která nyní odpovídá zadání čili příslušným ZDS2 a ZTP.

**Dotaz č. 2:**

Dále je ve výše zmíněných souborech i rozpor v požadavcích na výkon elektrárny. V souboru „Požadavky na výkon a funkci“ na listu „Požadavky na výkon a funkci D+B“ je požadavek na maximální výkon zatímco soubory ZDS2 obsahují požadavek na přesný výkon jednotlivých FVE.

**Odpověď:**

V ZD v části 4\_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR byla v souboru „Požadavky na výkon a funkci“ chybně celá záložka „Požadavek na výkon a funkci D+B“. Zadavatel upravuje soubor „Požadavky na výkon a funkci“ záložku „Požadavek na výkon a funkci D+B“, která nyní odpovídá zadání, čili příslušným ZDS2 a ZTP.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 30. 5. 2023 na den 6. 6. 2023.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční   
č. VZ Z2023-017580). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 30. 5 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 6. 2023 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 30. 5. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 6. 2023 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

Požadavky na výkon a funkci\_20230519

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace