### Parametry skladového kontejneru:

Vnitřní délka			       	5800 - 6000 mm

Vnitřní šířka				2300 - 2500 mm

Vnitřní výška				2300 – 2500 mm

Hmotnost				max. 2 300 kg

Zatížení podlahy			min. 750 kg/m²

Celková nosnost 			min. 10 000 kg

Tloušťka plechových stěn 		min. 1,2 mm

Typ vrat				dvoukřídlá

Zajištění kontejneru			tyčové s možností použití visacích zámků

Podlahová krytina			ocelová

Barva kontejneru	šedá, nebo stříbrná

Doplňkové vybavení:

Jednoduché svítidlo 36W ve středu - 1 kus