| Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 773/1 779 00 Olomouc Váš dopis zn. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 656/2023-SŽ-GŘ-O11 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Jan Louženský |  |  |
| Telefon | +420 972 544 542 |  |  |
| Mobil | +420 602 435 699 |  |  |
| E-mail | louzensky@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 3. ledna 2023 |  |  |

„Posun neutrálního pole v zastávce Sázavka“, souhrnné vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

K dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby „Posun neutrálního pole v zastávce Sázavka“ má úsek řízení provozu následující připomínky:

- Odbor řízení provozu (O11)

(zpracovatel: Ing. Jan Louženský, tel. 972 544 542)

- A.3. Opravte v textu druhé věty (případně i v dalších částech dokumentace) „SŽDC s.o.“ na Správu železnic, státní organizace.

Vyjádření zhotovitele PD (Michalík):

Technická zpráva A,B výše uvedené požadavky opraveny v Technické zprávě.

- B. V dokumentaci zcela chybí část Provozní a dopravní technologie obsahující základní dopravně-technologický popis železniční infrastruktury, rozsah dopravy zejména pro stanovení dopravních opatření po dobu výstavby a také přehledné dopravní schéma se zakreslením polohy nového neutrálního pole, nástupišť zastávky a oddílových návěstidel. Nutno doplnit.

- D.2.3.6.1, Technická zpráva, kapitola 7.1.1.2. Zaktualizujte seznam předpisů, uvedeno chybně např.:

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Od 1. 1. 2021 upravují oblast bezpečnosti práce předpisy SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací“, SŽ Bp2 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace“ a SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“.

- SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace byl zrušen k 9. 12. 2020 a nahrazen řádem SŽ R14 „Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“, viz kapitola B.2.8.

- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy byl změnou č. 1 platnou od 1. 1. 2021 novelizován a má nové označení SŽ Zam1.

Vyjádření zhotovitele PD (Řezníček):

Technická zpráva SO 01-86-03 (D.2.3.6) výše uvedené požadavky byly zapracovány do TZ viz čl. 7.1.1.2 Technické normy (str.7).

- Odbor plánování a koordinace výluk (O12)

(zpracovatel: p. Mojmír Bursa, tel. 972 244 179)

- A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva: zde chybí jakékoliv zmínky o potřebě výluk, dopravních omezení apod.

- D. 2.3.1.1. - 9.1. Technologické postupy úprav trakčního vedení: „Navržené postupy prací na trakčním vedení vycházejí ze stavebních postupů, řešených v POV stavby a v dopravní a provozní technologii“ – POV, dopravní a provozní technologie – nedohledány!

- „Předpokládá se realizace stavební části trakčního vedení, to znamená vybudování základů, stavba stožárů. Předpokládaná délka výluk pro tyto práce je 8-10 hodin“ – toto je jediná zmínka o potřebě nějaké výluky, O12 toto považuje za zcela nedostatečné

- O12 požaduje doplnění dopravní a provozní technologie, POV a následné opětovné předložení k vyjádření

- Na této trati se připravuje projekt „Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) – Leština u Světlé (mimo)“. Pokud by potřeba posunu neutrálního pole šla realizovat až v této stavbě, navrhuje O12 vlastní realizaci v souběhu s touto stavbou. Pokud ale posun neutrálního pole je nutný realizovat dříve, je nutné předložit doplněnou PD (viz výše) po projednání s O12. Požadavky na výluky na roky 2023, 2024 a 2025 již byly dopravcům (objednavatelům dopravy) předloženy a řádně s nimi projednány.

Vyjádření zhotovitele PD (Baranec):

V Souhrnné technické zprávě doplněn plán výluk, provozní a dopravní technologie, jejíž součástí je harmonogram výstavby (POV).

Mgr. Jaroslav Flegl

náměstek generálního ředitele pro řízení provozu