# Základní požadavky předmětu nákupu

## 1. Požadavek

- Základním požadavkem veřejné zakázky „Měřící vozík pro diagnostiku železničního svršku“ je nákup stroje určeného pro potřebu Správy tratí Brno při diagnostice železničního svršku drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.

- Nabízený (dodávaný) stroj požaduje zadavatel zakázky nový a nepoužitý. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ výrobku“.

## 2. Specifikace

- 1x – Měřící vozík geometrické polohy koleje o rozchodu 1435 mm včetně příslušenství a software

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list a záruční list nářadí

- Návod k použití, údržbě a obsluze v českém jazyce

- Školení obsluhy a školení software

- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců

- Dodavatel uvede v nabídce (kupní smlouvě) adresu autorizovaného servisního střediska.

- Místo dodání:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, MES Brno, Trnitá 395/37, 602 00 Brno.

## 4. Technická specifikace

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku

- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele

- Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

| Měřící vozík pro rozchod 1435mm | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE (uveďte HODNOTY, případně ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| model (typ) nabízeného výrobku: | x | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Parametry: |  |  |
| Jednorozchodový, 1435mm, min R=18m | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Měřené veličiny (dle EN13848, CSN736360): 1 - Rozchod 2 - Směr koleje Levý/Pravý Křivost koleje 1/R 3 - Výška koleje Levá/Pravá 4 - Převýšení koleje 5 - Zborcení koleje, libovolná báze 7 - Ujetá vzdálenost | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přídavné rameno zborcení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ocelová kola s oddělenými okolky | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Váha max. | 40 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Skládací do kompaktní přepravní polohy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Příslušenství: |  |  |
| Li-Io baterie min. 14V/6.0Ah - včetně nabíječky - včetně konektorů a kabeláže | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Měřicí hardware - OS Android - předinstalovaný měřicí program - USB kabel - komunikační kabel - držák hardwaru | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kalibrační list | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nabíječ akumulátoru vozíku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Základní nářadí pro údržbu vozíku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Software: |  |  |
| Měřící software | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vyhodnocovací software | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Editor návrhových hodnot trati | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zobrazení lokálních závad v aplikaci Google Earth | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kompatibilita s IS Provozního stavu sítě tratí (PSST) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |