## DP
[7 empty] | Společnost je certifikována podle |  |  |  |  | výška pádu h= | 0.5 | m |  | - vyplnit - | tíha tyče: | 0.062
[7 empty] | ČSN EN ISO 9001:2009 |  |  |  |  | tíha berana Q= | 0.5 | kN |  |  | ostatní: | 0.0935 |  | pro graf - nezasahovat
[12 empty] | plocha hrotu A= | 0.0015 | m2
tíha soutyčí
Dynamická penetrační zkouška DP 4 | [11 empty] | N10 [-] | qdyn [MPa] | qdyn [MPa] (2) | hloubka [m] | N10 (50kg) | MV [Nm] | q [kN] | tření tyčí [kN] |  | N10 [-] | qdyn [MPa] | qdyn [MPa] (2)
hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm2
|  |  | Tabulka – výsledky měření | [8 empty] | 4 | [7 empty] | hloubka
|  |  | hloubka [m] | N10 [–] | Mv [Nm] | qdyn [MPa] | hloubka [m] | N10 [–] | Mv [Nm] | qdyn [MPa] | Edef [MPa] |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.1555 |  | 0 | 2 | 2.5426 | 2.8314
|  |  | 0.1 | 2 |  | 2.8314 | 10.1 | 12 |  | 4.246 | 11.3258 | 2 | 2.5426 | 2.8314 | 0.1 | 2 | 3.3333 | 0.1555 | 0.22222 | 0.1 | 2 | 2.5426 | 2.8314
|  |  | 0.2 | 3 |  | 3.9546 | 10.2 | 16 |  | 6.8593 | 15.8183 | 3 | 3.8139 | 3.9546 | 0.2 | 3 | 6.6667 | 0.1555 | 0.44444 | 0.1 | 3 | 3.8139 | 3.9546
|  |  | 0.3 | 5 |  | 6.349 | 10.3 | 16 |  | 6.8593 | 25.3961 | 5 | 6.3565 | 6.349 | 0.3 | 5 | 10 | 0.1555 | 0.66667 | 0.2 | 3 | 3.8139 | 3.9546
|  |  | 0.4 | 8 |  | 10.0148 | 10.4 | 16 |  | 6.8593 | 40.059 | 8 | 10.1704 | 10.0148 | 0.4 | 8 | 13.3333 | 0.1555 | 0.88889 | 0.2 | 5 | 6.3565 | 6.349
|  |  | 0.5 | 13 |  | 16.2231 | 10.5 | 13 |  | 4.8993 | 64.8923 | 13 | 16.5268 | 16.2231 | 0.5 | 13 | 16.6667 | 0.1555 | 1.1111 | 0.3 | 5 | 6.3565 | 6.349
|  |  | 0.6 | 12 |  | 14.8036 | 10.6 | 14 |  | 5.5526 | 59.2146 | 12 | 15.2555 | 14.8036 | 0.6 | 12 | 20 | 0.1555 | 1.3333 | 0.3 | 8 | 10.1704 | 10.0148
|  |  | 0.7 | 9 |  | 10.8416 | 10.7 | 15 |  | 6.206 | 43.3664 | 9 | 11.4416 | 10.8416 | 0.7 | 9 | 23.3333 | 0.1555 | 1.5556 | 0.4 | 8 | 10.1704 | 10.0148
|  |  | 0.8 | 9 |  | 10.6935 | 10.8 | 13 |  | 4.5469 | 42.7738 | 9 | 11.4416 | 10.6935 | 0.8 | 9 | 26.6667 | 0.1555 | 1.7778 | 0.4 | 13 | 16.5268 | 16.2231
|  |  | 0.9 | 10 | 30 | 11.8166 | 10.9 | 14 | 100 | 5.17 | 47.2664 | 10 | 12.7129 | 11.8166 | 0.9 | 10 | 30 | 0.1555 | 2 | 0.5 | 13 | 16.5268 | 16.2231
|  |  | 1 | 9 |  | 9.6424 | 11 | 18 |  | 7.6622 | 38.5696 | 9 | 10.453 | 9.6424 | 1 | 9 | 29 | 0.2175 | 1.9333 | 0.5 | 12 | 15.2555 | 14.8036
|  |  | 1.1 | 5 |  | 5.0411 | 11.1 | 12 |  | 3.9239 | 20.1644 | 5 | 5.8072 | 5.0411 | 1.1 | 5 | 28 | 0.2175 | 1.8667 | 0.6 | 12 | 15.2555 | 14.8036
|  |  | 1.2 | 2 |  | 1.6012 | 11.2 | 13 |  | 4.5469 | 6.4049 | 2 | 2.3229 | 1.6012 | 1.2 | 2 | 27 | 0.2175 | 1.8 | 0.6 | 9 | 11.4416 | 10.8416
|  |  | 1.3 | 2 |  | 1.6457 | 11.3 | 14 |  | 5.17 | 6.5826 | 2 | 2.3229 | 1.6457 | 1.3 | 2 | 26 | 0.2175 | 1.7333 | 0.7 | 9 | 11.4416 | 10.8416
|  |  | 1.4 | 2 |  | 1.6901 | 11.4 | 26 |  | 12.6466 | 6.7604 | 2 | 2.3229 | 1.6901 | 1.4 | 2 | 25 | 0.2175 | 1.6667 | 0.7 | 9 | 11.4416 | 10.6935
|  |  | 1.5 | 1 |  | 0.57311 | 11.5 | 11 |  | 3.3008 | 2.2924 | 1 | 1.1614 | 0.57311 | 1.5 | 1 | 24 | 0.2175 | 1.6 | 0.8 | 9 | 11.4416 | 10.6935
|  |  | 1.6 | 1 |  | 0.61755 | 11.6 | 13 |  | 4.5469 | 2.4702 | 1 | 1.1614 | 0.61755 | 1.6 | 1 | 23 | 0.2175 | 1.5333 | 0.8 | 10 | 12.7129 | 11.8166
|  |  | 1.7 | 2 |  | 1.8234 | 11.7 | 13 |  | 4.5469 | 7.2937 | 2 | 2.3229 | 1.8234 | 1.7 | 2 | 22 | 0.2175 | 1.4667 | 0.9 | 10 | 12.7129 | 11.8166
|  |  | 1.8 | 1 |  | 0.70644 | 11.8 | 13 |  | 4.2294 | 2.8258 | 1 | 1.1614 | 0.70644 | 1.8 | 1 | 21 | 0.2175 | 1.4 | 0.9 | 9 | 10.453 | 9.6424
|  |  | 1.9 | 2 | 20 | 1.9123 | 11.9 | 13 | 100 | 4.2294 | 7.6493 | 2 | 2.3229 | 1.9123 | 1.9 | 2 | 20 | 0.2175 | 1.3333 | 1 | 9 | 10.453 | 9.6424
|  |  | 2 | 1 |  | 0.56651 | 12 | 13 | 100 | 4.2294 | 2.266 | 1 | 1.0691 | 0.56651 | 2 | 1 | 23 | 0.2795 | 1.5333 | 1 | 5 | 5.8072 | 5.0411
|  |  | 2.1 | 1 |  | 0.43317 |  |  |  |  | 1.7327 | 1 | 1.0691 | 0.43317 | 2.1 | 1 | 26 | 0.2795 | 1.7333 | 1.1 | 5 | 5.8072 | 5.0411
|  |  | 2.2 | 1 |  | 0.29984 |  |  |  |  | 1.1994 | 1 | 1.0691 | 0.29984 | 2.2 | 1 | 29 | 0.2795 | 1.9333 | 1.1 | 2 | 2.3229 | 1.6012
|  |  | 2.3 | 4 |  | 3.3737 |  |  |  |  | 13.4948 | 4 | 4.2762 | 3.3737 | 2.3 | 4 | 32 | 0.2795 | 2.1333 | 1.2 | 2 | 2.3229 | 1.6012
|  |  | 2.4 | 4 |  | 3.2404 |  |  |  |  | 12.9614 | 4 | 4.2762 | 3.2404 | 2.4 | 4 | 35 | 0.2795 | 2.3333 | 1.2 | 2 | 2.3229 | 1.6457
|  |  | 2.5 | 2 |  | 0.9689 |  |  |  |  | 3.8756 | 2 | 2.1381 | 0.9689 | 2.5 | 2 | 38 | 0.2795 | 2.5333 | 1.3 | 2 | 2.3229 | 1.6457
|  |  | 2.6 | 3 |  | 1.9046 |  |  |  |  | 7.6185 | 3 | 3.2072 | 1.9046 | 2.6 | 3 | 41 | 0.2795 | 2.7333 | 1.3 | 2 | 2.3229 | 1.6901
|  |  | 2.7 | 2 |  | 0.70223 |  |  |  |  | 2.8089 | 2 | 2.1381 | 0.70223 | 2.7 | 2 | 44 | 0.2795 | 2.9333 | 1.4 | 2 | 2.3229 | 1.6901
|  |  | 2.8 | 2 |  | 0.5689 |  |  |  |  | 2.2756 | 2 | 2.1381 | 0.5689 | 2.8 | 2 | 47 | 0.2795 | 3.1333 | 1.4 | 1 | 1.1614 | 0.57311
|  |  | 2.9 | 3 | 50 | 1.5046 |  |  |  |  | 6.0185 | 3 | 3.2072 | 1.5046 | 2.9 | 3 | 50 | 0.2795 | 3.3333 | 1.5 | 1 | 1.1614 | 0.57311
|  |  | 3 | 2 |  | 0.23048 |  |  |  |  | 0.92192 | 2 | 1.9806 | 0.23048 | 3 | 2 | 52 | 0.3415 | 3.4667 | 1.5 | 1 | 1.1614 | 0.61755
|  |  | 3.1 | 2 |  | 0.14159 |  |  |  |  | 0.56636 | 2 | 1.9806 | 0.14159 | 3.1 | 2 | 54 | 0.3415 | 3.6 | 1.6 | 1 | 1.1614 | 0.61755
|  |  | 3.2 | 3 |  | 1.043 |  |  |  |  | 4.172 | 3 | 2.9709 | 1.043 | 3.2 | 3 | 56 | 0.3415 | 3.7333 | 1.6 | 2 | 2.3229 | 1.8234
|  |  | 3.3 | 3 |  | 0.95411 |  |  |  |  | 3.8164 | 3 | 2.9709 | 0.95411 | 3.3 | 3 | 58 | 0.3415 | 3.8667 | 1.7 | 2 | 2.3229 | 1.8234
|  |  | 3.4 | 3 |  | 0.86522 |  |  |  |  | 3.4609 | 3 | 2.9709 | 0.86522 | 3.4 | 3 | 60 | 0.3415 | 4 | 1.7 | 1 | 1.1614 | 0.70644
|  |  | 3.5 | 4 |  | 1.7666 |  |  |  |  | 7.0665 | 4 | 3.9612 | 1.7666 | 3.5 | 4 | 62 | 0.3415 | 4.1333 | 1.8 | 1 | 1.1614 | 0.70644
|  |  | 3.6 | 4 |  | 1.6777 |  |  |  |  | 6.7109 | 4 | 3.9612 | 1.6777 | 3.6 | 4 | 64 | 0.3415 | 4.2667 | 1.8 | 2 | 2.3229 | 1.9123
|  |  | 3.7 | 5 |  | 2.5791 |  |  |  |  | 10.3166 | 5 | 4.9515 | 2.5791 | 3.7 | 5 | 66 | 0.3415 | 4.4 | 1.9 | 2 | 2.3229 | 1.9123
|  |  | 3.8 | 4 |  | 1.5 |  |  |  |  | 5.9998 | 4 | 3.9612 | 1.5 | 3.8 | 4 | 68 | 0.3415 | 4.5333 | 1.9 | 1 | 1.0691 | 0.56651
|  |  | 3.9 | 5 | 70 | 2.4014 |  |  |  |  | 9.6055 | 5 | 4.9515 | 2.4014 | 3.9 | 5 | 70 | 0.3415 | 4.6667 | 2 | 1 | 1.0691 | 0.56651
|  |  | 4 | 5 |  | 2.014 |  |  |  |  | 8.0561 | 5 | 4.6117 | 2.014 | 4 | 5 | 72 | 0.4035 | 4.8 | 2 | 1 | 1.0691 | 0.43317
|  |  | 4.1 | 6 |  | 2.8475 |  |  |  |  | 11.3899 | 6 | 5.534 | 2.8475 | 4.1 | 6 | 74 | 0.4035 | 4.9333 | 2.1 | 1 | 1.0691 | 0.43317
|  |  | 4.2 | 6 |  | 2.7586 |  |  |  |  | 11.0344 | 6 | 5.534 | 2.7586 | 4.2 | 6 | 76 | 0.4035 | 5.0667 | 2.1 | 1 | 1.0691 | 0.29984
|  |  | 4.3 | 8 |  | 4.5144 |  |  |  |  | 18.0575 | 8 | 7.3787 | 4.5144 | 4.3 | 8 | 78 | 0.4035 | 5.2 | 2.2 | 1 | 1.0691 | 0.29984
|  |  | 4.4 | 7 |  | 3.5032 |  |  |  |  | 14.0126 | 7 | 6.4564 | 3.5032 | 4.4 | 7 | 80 | 0.4035 | 5.3333 | 2.2 | 4 | 4.2762 | 3.3737
|  |  | 4.5 | 8 |  | 4.3366 |  |  |  |  | 17.3464 | 8 | 7.3787 | 4.3366 | 4.5 | 8 | 82 | 0.4035 | 5.4667 | 2.3 | 4 | 4.2762 | 3.3737
|  |  | 4.6 | 9 |  | 5.1701 |  |  |  |  | 20.6802 | 9 | 8.3011 | 5.1701 | 4.6 | 9 | 84 | 0.4035 | 5.6 | 2.3 | 4 | 4.2762 | 3.2404
|  |  | 4.7 | 11 |  | 6.9258 |  |  |  |  | 27.7034 | 11 | 10.1457 | 6.9258 | 4.7 | 11 | 86 | 0.4035 | 5.7333 | 2.4 | 4 | 4.2762 | 3.2404
|  |  | 4.8 | 9 |  | 4.9923 |  |  |  |  | 19.9691 | 9 | 8.3011 | 4.9923 | 4.8 | 9 | 88 | 0.4035 | 5.8667 | 2.4 | 2 | 2.1381 | 0.9689
|  |  | 4.9 | 9 | 90 | 4.9034 |  |  |  |  | 19.6135 | 9 | 8.3011 | 4.9034 | 4.9 | 9 | 90 | 0.4035 | 6 | 2.5 | 2 | 2.1381 | 0.9689
|  |  | 5 | 7 |  | 2.641 |  |  |  |  | 10.564 | 7 | 6.0418 | 2.641 | 5 | 7 | 91 | 0.4655 | 6.0667 | 2.5 | 3 | 3.2072 | 1.9046
|  |  | 5.1 | 7 |  | 2.5966 |  |  |  |  | 10.3862 | 7 | 6.0418 | 2.5966 | 5.1 | 7 | 92 | 0.4655 | 6.1333 | 2.6 | 3 | 3.2072 | 1.9046
|  |  | 5.2 | 7 |  | 2.5521 |  |  |  |  | 10.2084 | 7 | 6.0418 | 2.5521 | 5.2 | 7 | 93 | 0.4655 | 6.2 | 2.6 | 2 | 2.1381 | 0.70223
|  |  | 5.3 | 7 |  | 2.5077 |  |  |  |  | 10.0307 | 7 | 6.0418 | 2.5077 | 5.3 | 7 | 94 | 0.4655 | 6.2667 | 2.7 | 2 | 2.1381 | 0.70223
|  |  | 5.4 | 8 |  | 3.3263 |  |  |  |  | 13.3053 | 8 | 6.9049 | 3.3263 | 5.4 | 8 | 95 | 0.4655 | 6.3333 | 2.7 | 2 | 2.1381 | 0.5689
|  |  | 5.5 | 8 |  | 3.2819 |  |  |  |  | 13.1275 | 8 | 6.9049 | 3.2819 | 5.5 | 8 | 96 | 0.4655 | 6.4 | 2.8 | 2 | 2.1381 | 0.5689
|  |  | 5.6 | 8 |  | 3.2374 |  |  |  |  | 12.9498 | 8 | 6.9049 | 3.2374 | 5.6 | 8 | 97 | 0.4655 | 6.4667 | 2.8 | 3 | 3.2072 | 1.5046
|  |  | 5.7 | 9 |  | 4.0561 |  |  |  |  | 16.2244 | 9 | 7.768 | 4.0561 | 5.7 | 9 | 98 | 0.4655 | 6.5333 | 2.9 | 3 | 3.2072 | 1.5046
|  |  | 5.8 | 8 |  | 3.1486 |  |  |  |  | 12.5942 | 8 | 6.9049 | 3.1486 | 5.8 | 8 | 99 | 0.4655 | 6.6 | 2.9 | 2 | 1.9806 | 0.23048
|  |  | 5.9 | 10 | 100 | 4.3509 |  |  |  |  | 17.4034 | 10 | 8.1103 | 4.3509 | 5.9 | 10 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3 | 2 | 1.9806 | 0.23048
|  |  | 6 | 11 |  | 5.1619 |  |  |  |  | 20.6475 | 11 | 8.9213 | 5.1619 | 6 | 11 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3 | 2 | 1.9806 | 0.14159
|  |  | 6.1 | 9 |  | 3.5398 |  |  |  |  | 14.1593 | 9 | 7.2993 | 3.5398 | 6.1 | 9 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3.1 | 2 | 1.9806 | 0.14159
|  |  | 6.2 | 10 |  | 4.3509 |  |  |  |  | 17.4034 | 10 | 8.1103 | 4.3509 | 6.2 | 10 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3.1 | 3 | 2.9709 | 1.043
|  |  | 6.3 | 11 |  | 5.1619 |  |  |  |  | 20.6475 | 11 | 8.9213 | 5.1619 | 6.3 | 11 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3.2 | 3 | 2.9709 | 1.043
|  |  | 6.4 | 11 |  | 5.1619 |  |  |  |  | 20.6475 | 11 | 8.9213 | 5.1619 | 6.4 | 11 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3.2 | 3 | 2.9709 | 0.95411
|  |  | 6.5 | 12 |  | 5.9729 |  |  |  |  | 23.8917 | 12 | 9.7324 | 5.9729 | 6.5 | 12 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3.3 | 3 | 2.9709 | 0.95411
|  |  | 6.6 | 12 |  | 5.9729 |  |  |  |  | 23.8917 | 12 | 9.7324 | 5.9729 | 6.6 | 12 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3.3 | 3 | 2.9709 | 0.86522
|  |  | 6.7 | 10 |  | 4.3509 |  |  |  |  | 17.4034 | 10 | 8.1103 | 4.3509 | 6.7 | 10 | 100 | 0.5275 | 6.6667 | 3.4 | 3 | 2.9709 | 0.86522
|  |  | 6.8 | 12 |  | 5.4604 |  |  |  |  | 21.8416 | 12 | 9.1785 | 5.4604 | 6.8 | 12 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.4 | 4 | 3.9612 | 1.7666
|  |  | 6.9 | 12 | 100 | 5.4604 |  |  |  |  | 21.8416 | 12 | 9.1785 | 5.4604 | 6.9 | 12 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.5 | 4 | 3.9612 | 1.7666
|  |  | 7 | 12 |  | 5.4604 |  |  |  |  | 21.8416 | 12 | 9.1785 | 5.4604 | 7 | 12 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.5 | 4 | 3.9612 | 1.6777
|  |  | 7.1 | 11 |  | 4.6955 |  |  |  |  | 18.7821 | 11 | 8.4136 | 4.6955 | 7.1 | 11 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.6 | 4 | 3.9612 | 1.6777
|  |  | 7.2 | 12 |  | 5.4604 |  |  |  |  | 21.8416 | 12 | 9.1785 | 5.4604 | 7.2 | 12 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.6 | 5 | 4.9515 | 2.5791
|  |  | 7.3 | 11 |  | 4.6955 |  |  |  |  | 18.7821 | 11 | 8.4136 | 4.6955 | 7.3 | 11 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.7 | 5 | 4.9515 | 2.5791
|  |  | 7.4 | 11 |  | 4.6955 |  |  |  |  | 18.7821 | 11 | 8.4136 | 4.6955 | 7.4 | 11 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.7 | 4 | 3.9612 | 1.5
|  |  | 7.5 | 12 |  | 5.4604 |  |  |  |  | 21.8416 | 12 | 9.1785 | 5.4604 | 7.5 | 12 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.8 | 4 | 3.9612 | 1.5
|  |  | 7.6 | 13 |  | 6.2253 |  |  |  |  | 24.9012 | 13 | 9.9434 | 6.2253 | 7.6 | 13 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.8 | 5 | 4.9515 | 2.4014
|  |  | 7.7 | 13 |  | 6.2253 |  |  |  |  | 24.9012 | 13 | 9.9434 | 6.2253 | 7.7 | 13 | 100 | 0.5895 | 6.6667 | 3.9 | 5 | 4.9515 | 2.4014
|  |  | 7.8 | 13 |  | 5.7312 |  |  |  |  | 22.925 | 13 | 9.408 | 5.7312 | 7.8 | 13 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 3.9 | 5 | 4.6117 | 2.014
|  |  | 7.9 | 13 | 100 | 5.7312 |  |  |  |  | 22.925 | 13 | 9.408 | 5.7312 | 7.9 | 13 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4 | 5 | 4.6117 | 2.014
|  |  | 8 | 13 |  | 5.7312 |  |  |  |  | 22.925 | 13 | 9.408 | 5.7312 | 8 | 13 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4 | 6 | 5.534 | 2.8475
|  |  | 8.1 | 14 |  | 6.4549 |  |  |  |  | 25.8197 | 14 | 10.1317 | 6.4549 | 8.1 | 14 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4.1 | 6 | 5.534 | 2.8475
|  |  | 8.2 | 13 |  | 5.7312 |  |  |  |  | 22.925 | 13 | 9.408 | 5.7312 | 8.2 | 13 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4.1 | 6 | 5.534 | 2.7586
|  |  | 8.3 | 14 |  | 6.4549 |  |  |  |  | 25.8197 | 14 | 10.1317 | 6.4549 | 8.3 | 14 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4.2 | 6 | 5.534 | 2.7586
|  |  | 8.4 | 13 |  | 5.7312 |  |  |  |  | 22.925 | 13 | 9.408 | 5.7312 | 8.4 | 13 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4.2 | 8 | 7.3787 | 4.5144
|  |  | 8.5 | 16 |  | 7.9023 |  |  |  |  | 31.6093 | 16 | 11.5791 | 7.9023 | 8.5 | 16 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4.3 | 8 | 7.3787 | 4.5144
|  |  | 8.6 | 15 |  | 7.1786 |  |  |  |  | 28.7145 | 15 | 10.8554 | 7.1786 | 8.6 | 15 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4.3 | 7 | 6.4564 | 3.5032
|  |  | 8.7 | 16 |  | 7.9023 |  |  |  |  | 31.6093 | 16 | 11.5791 | 7.9023 | 8.7 | 16 | 100 | 0.6515 | 6.6667 | 4.4 | 7 | 6.4564 | 3.5032
|  |  | 8.8 | 16 |  | 7.3521 |  |  |  |  | 29.4082 | 16 | 10.9875 | 7.3521 | 8.8 | 16 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.4 | 8 | 7.3787 | 4.3366
|  |  | 8.9 | 17 | 100 | 8.0388 |  |  |  |  | 32.1551 | 17 | 11.6742 | 8.0388 | 8.9 | 17 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.5 | 8 | 7.3787 | 4.3366
|  |  | 9 | 15 |  | 6.6653 |  |  |  |  | 26.6614 | 15 | 10.3008 | 6.6653 | 9 | 15 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.5 | 9 | 8.3011 | 5.1701
|  |  | 9.1 | 13 |  | 5.2919 |  |  |  |  | 21.1676 | 13 | 8.9273 | 5.2919 | 9.1 | 13 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.6 | 9 | 8.3011 | 5.1701
|  |  | 9.2 | 14 |  | 5.9786 |  |  |  |  | 23.9145 | 14 | 9.6141 | 5.9786 | 9.2 | 14 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.6 | 11 | 10.1457 | 6.9258
|  |  | 9.3 | 15 |  | 6.6653 |  |  |  |  | 26.6614 | 15 | 10.3008 | 6.6653 | 9.3 | 15 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.7 | 11 | 10.1457 | 6.9258
|  |  | 9.4 | 14 |  | 5.9786 |  |  |  |  | 23.9145 | 14 | 9.6141 | 5.9786 | 9.4 | 14 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.7 | 9 | 8.3011 | 4.9923
|  |  | 9.5 | 15 |  | 6.6653 |  |  |  |  | 26.6614 | 15 | 10.3008 | 6.6653 | 9.5 | 15 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.8 | 9 | 8.3011 | 4.9923
|  |  | 9.6 | 14 |  | 5.9786 |  |  |  |  | 23.9145 | 14 | 9.6141 | 5.9786 | 9.6 | 14 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.8 | 9 | 8.3011 | 4.9034
|  |  | 9.7 | 15 |  | 6.6653 |  |  |  |  | 26.6614 | 15 | 10.3008 | 6.6653 | 9.7 | 15 | 100 | 0.7135 | 6.6667 | 4.9 | 9 | 8.3011 | 4.9034
|  |  | 9.8 | 15 |  | 6.206 |  |  |  |  | 24.8239 | 15 | 9.8001 | 6.206 | 9.8 | 15 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 4.9 | 7 | 6.0418 | 2.641
|  |  | 9.9 | 13 | 100 | 4.8993 |  |  |  |  | 19.5972 | 13 | 8.4934 | 4.8993 | 9.9 | 13 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5 | 7 | 6.0418 | 2.641
|  |  | 10 | 16 |  | 6.8593 |  |  |  |  | 27.4372 | 16 | 10.4534 | 6.8593 | 10 | 16 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5 | 7 | 6.0418 | 2.5966
[11 empty] | 16.9838 | 12 | 7.8401 | 4.246 | 10.1 | 12 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5.1 | 7 | 6.0418 | 2.5966
[11 empty] | 27.4372 | 16 | 10.4534 | 6.8593 | 10.2 | 16 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5.1 | 7 | 6.0418 | 2.5521
SG Geotechnika a.s. | [10 empty] | 27.4372 | 16 | 10.4534 | 6.8593 | 10.3 | 16 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5.2 | 7 | 6.0418 | 2.5521
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 | [10 empty] | 27.4372 | 16 | 10.4534 | 6.8593 | 10.4 | 16 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5.2 | 7 | 6.0418 | 2.5077
tel.: +420 234 654 111 fax: +420 234 654 112 e-mail: info@geotechnika.cz | [10 empty] | 19.5972 | 13 | 8.4934 | 4.8993 | 10.5 | 13 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5.3 | 7 | 6.0418 | 2.5077
Objednatel: | Geotechnika Ďurove, s.r.o. | [9 empty] | 22.2105 | 14 | 9.1467 | 5.5526 | 10.6 | 14 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5.3 | 8 | 6.9049 | 3.3263
Název zakázky: | Karlovy Vary DP | [9 empty] | 24.8239 | 15 | 9.8001 | 6.206 | 10.7 | 15 | 100 | 0.7755 | 6.6667 | 5.4 | 8 | 6.9049 | 3.3263
Číslo zakázky: | Měřili: | Zpracoval: |  |  | Schválil: |  |  | Datum: |  |  | 18.1876 | 13 | 8.0997 | 4.5469 | 10.8 | 13 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.4 | 8 | 6.9049 | 3.2819
20.0364.323Z26 | A. Horváth, M. Datel | L. Domín |  |  | Ing. M. Kvarda |  |  | 02.02.2023 |  |  | 20.6799 | 14 | 8.7227 | 5.17 | 10.9 | 14 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.5 | 8 | 6.9049 | 3.2819
Poznámka: | [10 empty] | 30.6487 | 18 | 11.215 | 7.6622 | 11 | 18 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.5 | 8 | 6.9049 | 3.2374
[11 empty] | 15.6954 | 12 | 7.4766 | 3.9239 | 11.1 | 12 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.6 | 8 | 6.9049 | 3.2374
[11 empty] | 18.1876 | 13 | 8.0997 | 4.5469 | 11.2 | 13 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.6 | 9 | 7.768 | 4.0561
[11 empty] | 20.6799 | 14 | 8.7227 | 5.17 | 11.3 | 14 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.7 | 9 | 7.768 | 4.0561
[11 empty] | 50.5864 | 26 | 16.1994 | 12.6466 | 11.4 | 26 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.7 | 8 | 6.9049 | 3.1486
[11 empty] | 13.2032 | 11 | 6.8536 | 3.3008 | 11.5 | 11 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.8 | 8 | 6.9049 | 3.1486
[11 empty] | 18.1876 | 13 | 8.0997 | 4.5469 | 11.6 | 13 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.8 | 10 | 8.1103 | 4.3509
[11 empty] | 18.1876 | 13 | 8.0997 | 4.5469 | 11.7 | 13 | 100 | 0.8375 | 6.6667 | 5.9 | 10 | 8.1103 | 4.3509
[11 empty] | 16.9177 | 13 | 7.7409 | 4.2294 | 11.8 | 13 | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 5.9 | 11 | 8.9213 | 5.1619
[11 empty] | 16.9177 | 13 | 7.7409 | 4.2294 | 11.9 | 13 | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6 | 11 | 8.9213 | 5.1619
[11 empty] | 16.9177 | 13 | 7.7409 | 4.2294 | 12 | 13 | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6 | 9 | 7.2993 | 3.5398
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.1 |  | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6.1 | 9 | 7.2993 | 3.5398
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.2 |  | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6.1 | 10 | 8.1103 | 4.3509
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.3 |  | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6.2 | 10 | 8.1103 | 4.3509
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.4 |  | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6.2 | 11 | 8.9213 | 5.1619
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.5 |  | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6.3 | 11 | 8.9213 | 5.1619
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.6 |  | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6.3 | 11 | 8.9213 | 5.1619
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.7 |  | 100 | 0.8995 | 6.6667 | 6.4 | 11 | 8.9213 | 5.1619
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.8 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.4 | 12 | 9.7324 | 5.9729
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.9 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.5 | 12 | 9.7324 | 5.9729
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.5 | 12 | 9.7324 | 5.9729
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.1 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.6 | 12 | 9.7324 | 5.9729
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.6 | 10 | 8.1103 | 4.3509
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.3 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.7 | 10 | 8.1103 | 4.3509
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.4 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.7 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.5 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.8 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.6 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.8 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.7 |  | 100 | 0.9615 | 6.6667 | 6.9 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.8 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 6.9 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.9 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7 | 11 | 8.4136 | 4.6955
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.1 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7.1 | 11 | 8.4136 | 4.6955
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.2 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7.1 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.3 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7.2 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.4 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7.2 | 11 | 8.4136 | 4.6955
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.5 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7.3 | 11 | 8.4136 | 4.6955
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.6 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7.3 | 11 | 8.4136 | 4.6955
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.7 |  | 100 | 1.0235 | 6.6667 | 7.4 | 11 | 8.4136 | 4.6955
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.8 |  | 100 | 1.0855 | 6.6667 | 7.4 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.9 |  | 100 | 1.0855 | 6.6667 | 7.5 | 12 | 9.1785 | 5.4604
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 |  | 91 | 1.0855 | 6.0667 | 7.5 | 13 | 9.9434 | 6.2253
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.1 |  | 82 | 1.0855 | 5.4667 | 7.6 | 13 | 9.9434 | 6.2253
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.2 |  | 73 | 1.0855 | 4.8667 | 7.6 | 13 | 9.9434 | 6.2253
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.3 |  | 64 | 1.0855 | 4.2667 | 7.7 | 13 | 9.9434 | 6.2253
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.4 |  | 55 | 1.0855 | 3.6667 | 7.7 | 13 | 9.408 | 5.7312
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.5 |  | 46 | 1.0855 | 3.0667 | 7.8 | 13 | 9.408 | 5.7312
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.6 |  | 37 | 1.0855 | 2.4667 | 7.8 | 13 | 9.408 | 5.7312
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.7 |  | 28 | 1.0855 | 1.8667 | 7.9 | 13 | 9.408 | 5.7312
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.8 |  | 19 | 1.1475 | 1.2667 | 7.9 | 13 | 9.408 | 5.7312
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.9 |  | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8 | 13 | 9.408 | 5.7312
[11 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16 |  | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8 | 14 | 10.1317 | 6.4549
[17 empty] | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8.1 | 14 | 10.1317 | 6.4549
[17 empty] | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8.1 | 13 | 9.408 | 5.7312
[17 empty] | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8.2 | 13 | 9.408 | 5.7312
[17 empty] | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8.2 | 14 | 10.1317 | 6.4549
[17 empty] | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8.3 | 14 | 10.1317 | 6.4549
[17 empty] | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8.3 | 13 | 9.408 | 5.7312
[17 empty] | 10 | 1.1475 | 0.66667 | 8.4 | 13 | 9.408 | 5.7312
[17 empty] | 10 | 1.2095 | 0.66667 | 8.4 | 16 | 11.5791 | 7.9023
[17 empty] | 10 | 1.2095 | 0.66667 | 8.5 | 16 | 11.5791 | 7.9023
[17 empty] | 9 | 1.2095 | 0.6 | 8.5 | 15 | 10.8554 | 7.1786
[17 empty] | 8 | 1.2095 | 0.53333 | 8.6 | 15 | 10.8554 | 7.1786
[17 empty] | 7 | 1.2095 | 0.46667 | 8.6 | 16 | 11.5791 | 7.9023
[17 empty] | 6 | 1.2095 | 0.4 | 8.7 | 16 | 11.5791 | 7.9023
[17 empty] | 5 | 1.2095 | 0.33333 | 8.7 | 16 | 10.9875 | 7.3521
[17 empty] | 4 | 1.2095 | 0.26667 | 8.8 | 16 | 10.9875 | 7.3521
[17 empty] | 3 | 1.2095 | 0.2 | 8.8 | 17 | 11.6742 | 8.0388
[17 empty] | 2 | 1.2095 | 0.13333 | 8.9 | 17 | 11.6742 | 8.0388
[17 empty] | 1 | 1.2715 | 0.066667 | 8.9 | 15 | 10.3008 | 6.6653
[17 empty] | 0 | 1.2715 | 0 | 9 | 15 | 10.3008 | 6.6653
[17 empty] | 0 | 1.2715 | 0 | 9 | 13 | 8.9273 | 5.2919
[17 empty] | -1 | 1.2715 | -0.066667 | 9.1 | 13 | 8.9273 | 5.2919
[17 empty] | -2 | 1.2715 | -0.13333 | 9.1 | 14 | 9.6141 | 5.9786
[17 empty] | -3 | 1.2715 | -0.2 | 9.2 | 14 | 9.6141 | 5.9786
[17 empty] | -4 | 1.2715 | -0.26667 | 9.2 | 15 | 10.3008 | 6.6653
[17 empty] | -5 | 1.2715 | -0.33333 | 9.3 | 15 | 10.3008 | 6.6653
[17 empty] | -6 | 1.2715 | -0.4 | 9.3 | 14 | 9.6141 | 5.9786
[17 empty] | -7 | 1.2715 | -0.46667 | 9.4 | 14 | 9.6141 | 5.9786
[17 empty] | -8 | 1.3335 | -0.53333 | 9.4 | 15 | 10.3008 | 6.6653
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.5 | 15 | 10.3008 | 6.6653
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.5 | 14 | 9.6141 | 5.9786
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.6 | 14 | 9.6141 | 5.9786
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.6 | 15 | 10.3008 | 6.6653
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.7 | 15 | 10.3008 | 6.6653
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.7 | 15 | 9.8001 | 6.206
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.8 | 15 | 9.8001 | 6.206
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.8 | 13 | 8.4934 | 4.8993
[17 empty] | 0 | 1.3335 | 0 | 9.9 | 13 | 8.4934 | 4.8993
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 9.9 | 16 | 10.4534 | 6.8593
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10 | 16 | 10.4534 | 6.8593
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10 | 12 | 7.8401 | 4.246
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10.1 | 12 | 7.8401 | 4.246
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10.1 | 16 | 10.4534 | 6.8593
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10.2 | 16 | 10.4534 | 6.8593
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10.2 | 16 | 10.4534 | 6.8593
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10.3 | 16 | 10.4534 | 6.8593
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10.3 | 16 | 10.4534 | 6.8593
[17 empty] | 0 | 1.3955 | 0 | 10.4 | 16 | 10.4534 | 6.8593
[17 empty] | 0 | 1.4575 | 0 | 10.4 | 13 | 8.4934 | 4.8993
[17 empty] | 0 |  |  | 10.5 | 13 | 8.4934 | 4.8993
[20 empty] | 10.5 | 14 | 9.1467 | 5.5526
[20 empty] | 10.6 | 14 | 9.1467 | 5.5526
[20 empty] | 10.6 | 15 | 9.8001 | 6.206
[20 empty] | 10.7 | 15 | 9.8001 | 6.206
[20 empty] | 10.7 | 13 | 8.0997 | 4.5469
[20 empty] | 10.8 | 13 | 8.0997 | 4.5469
[20 empty] | 10.8 | 14 | 8.7227 | 5.17
[20 empty] | 10.9 | 14 | 8.7227 | 5.17
[20 empty] | 10.9 | 18 | 11.215 | 7.6622
[20 empty] | 11 | 18 | 11.215 | 7.6622
[20 empty] | 11 | 12 | 7.4766 | 3.9239
[20 empty] | 11.1 | 12 | 7.4766 | 3.9239
[20 empty] | 11.1 | 13 | 8.0997 | 4.5469
[20 empty] | 11.2 | 13 | 8.0997 | 4.5469
[20 empty] | 11.2 | 14 | 8.7227 | 5.17
[20 empty] | 11.3 | 14 | 8.7227 | 5.17
[20 empty] | 11.3 | 26 | 16.1994 | 12.6466
[20 empty] | 11.4 | 26 | 16.1994 | 12.6466
[20 empty] | 11.4 | 11 | 6.8536 | 3.3008
[20 empty] | 11.5 | 11 | 6.8536 | 3.3008
[20 empty] | 11.5 | 13 | 8.0997 | 4.5469
[20 empty] | 11.6 | 13 | 8.0997 | 4.5469
[20 empty] | 11.6 | 13 | 8.0997 | 4.5469
[20 empty] | 11.7 | 13 | 8.0997 | 4.5469
[20 empty] | 11.7 | 13 | 7.7409 | 4.2294
[20 empty] | 11.8 | 13 | 7.7409 | 4.2294
[20 empty] | 11.8 | 13 | 7.7409 | 4.2294
[20 empty] | 11.9 | 13 | 7.7409 | 4.2294
[20 empty] | 11.9 | 13 | 7.7409 | 4.2294
[20 empty] | 12 | 13 | 7.7409 | 4.2294
[20 empty] | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 12.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 13.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 14.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 15.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 16 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 16.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 17.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 18.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 19.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.2 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.3 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.5 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.6 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.7 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.8 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20.9 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 21 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 21 | 0 | 0 | 0