## Nerudova
Díl 4 Soupis prací k VZ 63523152
"Oprava výtahu v žst. Zábřeh na Moravě – výtah nástupiště č. 2"
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
Část A
| Demontáž poškozených částí výtahu výtahu |  |  |  | 0
1 | Demontáž kabinových a šachetních dveří, demontáž pohonu a řízení kabinových dveří, demontáž snímacího zařízení polohy kabiny | kpl | 1 |  | 0
2 | Odvoz a likvidace demontovaných částí výtahu včetně likvidace odpadů vzniklých při montáži nových dílů. Doložení dokladu o likvidaci dle platných předpisů. | kpl | 1 |  | 0
| Dodávka nových dílů výtahu |  |  |  | 0
3 | Výměna kabinových 1x a šachetních dveří 1x, výměna pohonu a řízení kabinových dveří, montáž nového snímacího zařízení polohy kabiny včetně držáku (poziční systém), montáž snímače pohybu včetně elektroinstalace. Vstupní portál kabiny v provedení nerez, vč. úpravy rámu kabiny. Kovové prvky kabiny a dveře odstínu RAL. Provedení antivandal. Naceněna dodávka a montáž. | kpl | 1 |  | 0
| Revize |  |  |  | 0
7 | Uvedení do provozu dle ČSN, odzkoušení funkčnosti | kpl | 1 |  | 0
| Cena za dílo celkem bez DPH |  |  |  | 0
Veškeré specifikace, rozměry šachty, počet stanic jsou uvedeny v textové části + výkres stávajícího výtahu s rozměry šachty
INFORMACE A POKYNY K VYPLNĚNÍ
1. buňky určené k vyplnění dodavatelem jsou podsvíceny oranžovou barvou, do jiných takto neoznačených buněk není dodavatel oprávněn zasahovat!
2. ceny uvádět bez DPH se zaokrouhlením max. na 2 desetinná místa