|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 9547/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 22. srpna 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

**PS 01-02-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, místní kabelizace):**

Ve výkazu výměr chybí ukončení optických kabelů jak v provizorním, tak definitivním provedení. Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

Byla doplněna položka č. 69 (75IH61, KONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN).

Byla doplněna položka č. 70 (75IH62, UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN).

**Dotaz č. 2:**

**PS 01-02-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, místní kabelizace):**

Domníváme se, že ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž optického rozvaděče 144 vláken pro sdělovací kontejner. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Byla doplněna položka č. 71 (75IEE1, OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN).

Bylo upraveno množství položky č. 38 (75IEE5, OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN) na 4 kusy.

Bylo upraveno množství položky č. 39 (75IEEX, OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ) na 8 kusů.

**Dotaz č. 3:**

**PS 01-02-21 (Žst. Vlkov u Tišnova, rozhlasové zařízení ) :**

Ve výkazu výměr jsou položky:

33 75L191 KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2 kmžíla 2,040

34 75L19X KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ kmžíla 0,600

35 75L19Y KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - DEMONTÁŽ kmžíla 0,600

Žádáme zadavatele o prověření celkového množství u montáží a případnou opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

Bylo upraveno množství u následujících položek:

Pol.č. 34 (75L19X KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS – MONTÁŽ) , navýšení množství z 0,600 kmžíla na 2,040 kmžíla.

Položka č. 35 (75L19Y KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS – DEMONTÁŽ), navýšení množství z 0,600 kmžíla na 0,900 kmžíla.

Položka č. 33 beze změny.

**Dotaz č. 4:**

**PS 01-02-61 (ŽST Vlkov u Tišnova, informační zařízení):**

V TZ je uvedeno: Součástí dodávky budou 4ks dálkových ovladačů pro ovládání akustického výstupu pro nevidomé. Ve výkazu výměr však tyto ovladače nejsou. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

Do rozpočtu byla doplněna R-položka č. 40 (R001 OVLADAČ AKUSTICKÉHO VÝSTUPU PRO NEVIDOMÉ), počet 4 ks

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_ZST\_Vlkov\_zm01\_20230822.xml

XLS\_ZST\_Vlkov\_zm01\_20230822.xlsx

V Olomouci dne 22. 8. 2023

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace