**Bližší specifikace předmětu dodávek**

**Charakteristický popis:**

Nákup uhlí pro zajištění vytápění v objektech OŘ Praha v zimním období 2023 – 2024

**Předmět plnění:**

Předmětem plnění je dodávka uhlí pro spalování v energetických zdrojích

|  |  |
| --- | --- |
| **Specifikace hnědého uhlí** | **Požadovaná hodnota** |
| Výhřevnost | 17 - 18 MJ/kg |
| Obsah popela | 9 - 10% |
| Obsah síry | 0,5 - 1% |
| Obsah vody v původním stavu | 29 - 31% |

Pozn.: Záruční doba pro zjevné vady uhlí (tj. viditelná hlušina či jiné nedostatky) je 10 kalendářních dnů od data dodání. Záruční doba pro skryté vady uhlí (tj. vady uhlí zjistitelné laboratorním rozborem) je 30 kalendářních dnů od data dodání.