HZS SŽ,st.org.

Pan Mala Ladislav

Hrdějovice 545

Hrdějovice

370 10

č.j. 120 145/SG/VP/

Vyřizuje:	Gabriela Tesařová

tel.: 722 974 840

email: gabriela.tesarova@sagasta.cz

V Praze dne: 25.8.2021

Věc: Žádost o vydání stanoviska pro účely vydání stavebního povolení ke stavebnímu záměru nazvaného “Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice“

Vážení,

tímto Vás žádáme o vydání stanoviska k předložené dokumentaci z hlediska dotčení vašich zájmů, pro účely vydání stavebního povolení pro výše uvedený stavební záměr.

Jedná se o zřízení vodovodní přípojky do areálu SŽ Hrdějovice. Záměr zahrnuje dva stavební objekty.

SO 01-32-01 Vodovodní přípojka areálu SŽ (následný správce Správa železnic, s.o.) Stavební objekt zahrnuje novou přípojku areálu v profilu PE 110 (DN 100), včetně nové vodoměrné šachty a odbočné větve pro starou část areálu. Součástí jsou i chráničky pod tělesem dráhy prováděné protlakem a propojení na areálové rozvody a nová propojovací šachta. Celková délka potrubí profilu PE63 až PE110 v rámci SO činí cca 485 m včetně boční větve.

SO 01-32-02 Armaturní šachta s regulací tlaku (následný správce PRVOK s.r.o.) Předmětem tohoto stavebního objektu je zřízení nové armaturní šachty včetně osazení redukčního ventilu (vyrovnání tlakových pásem) na stávajícím potrubí veřejného vodovodu ve směru od Nemanic (za kolejí, na pozemku parc.č. 137, k.ú. České Budějovice 3).

Pozemky dotčené stavbou a zařízením staveniště: k.ú. Hrdějovice parc. č. : 177/3, 1001/1, 175/4, 175/3, 175/2, 175/1, 172/4, 172/3, 173/6, 173/7, 174/6, 174/5, 174/4, 174/3,174/1,173/1, 992/1. 992/3, 125/3, 998/1 a k.ú. České Budějovice, parc.č.  137.

Stavebník: Správa železnic

Děkuji a jsem s pozdravem

Gabriela Tesařová

Specialista inženýringu

Přílohy k žádosti: STZ, Situace, plná moc