## VÝKAZ VÝMĚR
Díl 2_3 Jednotkový ceník činností
Název VZ: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023–2024 - tepelné zdroje rok 2023–2025 - oblast Ostrava
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
P.č. | NÁZEV POLOŽKY | MJ | Předpokládaný počet MJ / rok | Kč bez DPH / MJ | CELKEM Kč bez DPH
1. | PRAVIDELNÝ SERVIS TEPELNÝCH ZDROJŮ
| Plynový ohřívač TUV | ks | 6 | 0 | 0
| Lokální plynové topidlo (podokenní topidlo, plyn.agregát, infrazářič) | ks | 43 | 0 | 0
| Kotel plynový do 50kW | ks | 139 | 0 | 0
| Kotel plynový nad 50kW | ks | 4 | 0 | 0
| Kalibrace čidla CO a plynu u kotelen dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhl.č.100/1995 | ks | 5 | 0 | 0
| Kontrola systému MaR (havarijní stavy) kotelny III.kategorie dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhl.č.100/1995 | ks | 5 | 0 | 0
| Revize bezpečnostního uzávěru BAP kotelny III.kategorie dle návodu výrobců | ks | 5 | 0 | 0
| Provozní revize dle vyhl.191/2022 - §19,20 | ks | 50 | 0 | 0
| Prohlídky dle vyhl.č.91/1993 Sb | ks | 5 | 0 | 0
| Elektrokotel bez rozlišení výkonu | ks | 19 | 0 | 0
| Tepelné čerpadlo | ks | 24 | 0 | 0
| Kotel na tuhá paliva 10 - 50 kW | ks | 19 | 0 | 0
| Výměníková stanice | ks | 12 | 0 | 0
| Ohniště pro kovárny | ks | 12 | 0 | 0
| Kontrola spalinové cesty, včetně zápisu, dle vyhl. 34/2016 Sb. | ks | 185 | 0 | 0
| Čištění komínů od spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb., 34 ks 2xročně | ks | 68 | 0 | 0
| Čištění spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliva do 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb., 1xročně | ks | 138 | 0 | 0
| Čištění spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliva nad 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb., 1xročně | ks | 4 | 0 | 0
| Vzdálený dohled - web server 1xměs., 10 zdrojů | ks | 120 | 0 | 0
2. | ÚDRŽBA TEPELNÝCH ZDROJŮ
| Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů | HZS | 560 | 0 | 0
| Pravidelná měsíční kontrola a čištění dle provozního řádu (úklid daného prostoru v místnosti a okolí tepelného zdroje či výměníkové stanice a údržba zařízení v četnosti 1x za měsíc 103 zdrojů) včetně nákladů na dopravu a ztrátového času | HZS | 1236 | 0 | 0
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00) | hod | 20 | 0 | 0
3. | OPRAVA TEPELNÝCH ZDROJŮ
| Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů | HZS | 1100 | 0 | 0
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00) | hod | 20 | 0 | 0
MATERIÁL
| Bude účtován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat. | odhad |  |  | 700000 | *
4. | HAVARIJNÍ ZÁSAH
| Provedení zásahu k odstranění příčin havarijního stavu | HZS | 10 | 0 | 0
Úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran
5. | TECHNICKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
| Zajištění technických podkladů | HZS | 40 | 0 | 0
Činnosti technicko-inženýrského charakteru, konzultační činnost, na základě požadavku zadavatele
6. | DOPRAVA
| Sazba za provoz vozidla, pásmo A, 0-30 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 130 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo B, 0-60 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 70 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo C, 0-100 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 40 | 0 | 0
Dopravní náklady jsou kalkulovány z místa sídla OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5 Ostrava, pro celou oblast Ostravsko.
| Paušál za havarijní výjezd | ks | 5 | 0 | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA VÝKAZ VÝMĚR za 12 měsíců |  |  |  | 700000
| Suma za veřejnou zakázku za 18 měsíců (bude uvedena do formuláře nabídky) |  |  |  | 1050000
Poznámky:
* pevně stanovená cena zadavatele bez možnosti úpravy dodavatele
Dodavatel vyplní pouze oranžově označené buňky. Ostatní položky dodavatel ponechá, neodstraňuje řádky!