TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

Revize a technické prohlídky určeného technického zařízení SEE 2023–2024

# ÚVOD

Z důvodu omezených časových kapacit revizních techniků SEE a dodržení periodických limitů pravidelných revizí el. určených technických zařízení (dále jen UTZ) dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách a dle zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve správě SEE byla vyvolána tato revizní činnost.

  - Popis stávajícího stavu

Stávající el. UTZ jsou pravidelně kontrolovány a udržovány dle platných vnitropodnikových směrnic a celostátních norem. Stávající stav zařízení je popsán v revizních zprávách jednotlivých zařízení. Se stávajícím stavem zařízení SEE se lze seznámit po domluvě s níže uvedenými zástupci.

Pro zařízení vnitřní, vnější a hromosvody:

p. Radek Oberman – vedoucí provozního střediska SP (tel: +420 724 725 679) Oberman@spravazeleznic.cz

Pro zařízení 6kV:

Dis. Lukáš Tichý – vedoucí provozního střediska SNTZ (tel: +420 724 052 873)

TichyL@spravazeleznic.cz

Pro zařízení DOÚO:

p. Jan Figar – vedoucí provozního střediska STDŘ (tel: +420 725 362 496)

Figar@spravazeleznic.cz

Pro zařízení NS:

p. Jan Hlavinka – vedoucí provozního střediska NS (+420 724 559 728)

Hlavinka@spravazeleznic.cz

Ve věcech technických:

p. Jaroslav Feit – technolog SEE (tel: +420 777 080 806) Feit@spravazeleznic.cz

Rozsah zařízení určené k revizi, je dán 408 ks revizních zpráv.

# POUŽITÉ PODKLADY

- Místní šetření

- Provozní dokumentace

- Stávající revizní zprávy (nejsou součástí zadávací dokumentace, lze vyžádat u technologa SEE p. Jaroslav Feit (Feit@spravazeleznic.cz; tel: +420 777 080 806)

- Předpis SŽ E500 v platném znění

- Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů

# ROZSAH REVIZNÍ ČINNOSTI

Uskutečnění pravidelné revize el. UTZ ve správě SEE v rozsahu el. instalací NN a VN ve správě SEE. Předmět náplně revizní činnosti na el. zařízeních, je dán soustavou norem, předpisů, vyhlášek.

# POPIS REVIZNÍ ČINNOSTI

Předmětem plnění revizních činností je uskutečnění pravidelných revizí na stávajícím el. UTZ v celkovém objemu 408 ks na zařízeních SEE, kdy jmenný seznam uvádíme v příloze „Seznam revidovaných objektů“. Revize jsou členěny do následujících skupin.

- Revize velkého rozsahu vnitřní			1

- Revize středního rozsahu vnitřní			63

- Revize malého rozsahu vnitřní			30

- Revize středního rozsahu vnější			36

- Revize malého rozsahu vnější			103

- Revize hromosvodu velkého rozsahu		9

- Revize hromosvodu malého rozsahu		59

- Revize 6kV STS do tří vývodů			24

- Revize 6kV STS přes tři vývody			1

- Revize DOÚO práce do 10 h				43

- Revize DOÚO práce do 12 h				13

- Revize trakčních napájecích stanic

  - Hromosvod					1

  - Vlastní spotřeba				4

  - El. Instalace					2

  - Osvětlení					2

  - Indikátorové návěsti				3

- Revize trakčních napájecích stanic bez 110kV 	3

- Revize trakčních napájecích stanic 110kV 	1

- Prohlídky a zkoušky UTZ napájecích stanic

  - SpS+PTM					6

  - NS + 110kV					1

  - SpS 1V					2

  - EpZ						1

Vymezení druhu el. zařízení patřících do souboru UTZ jsou dány zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách.

Požadovaným výsledkem revizních činností bude vyhodnocení a vyhotovení pravidelných revizních zpráv na výše uvedených stávajících el. UTZ.

- V případě zjištěných závad na bezpečnostních sděleních, bude provedena vykonavatelem revizní činnosti jejich obnova.

- DEMONTÁŽE STÁVAJICÍHO ZAŘÍZENÍ

Předmětem demontáže nebudou žádná zařízení.

- VNĚJŠÍ VLIVY BĚHEM REALIZACE REVIZNÍ ČINNOSTI

Realizace revizní činnosti nezasáhne do okolního životního prostředí. Pro dopravu revizního technika jsou určeny příjezdové komunikace k příslušným objektům ve správě Správy železnic, státní organizace. Prostor pro parkování motorového vozidla určí provozovatel se zřetelem na dodržení bezpečnostních norem a předpisů.

- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Veškerá kontrolní a revizní činnost budoucího vykonavatele revizních činností, musí být prováděna s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle předpisu SŽ BP1, SŽ BP2, SŽ BP3 ČSN 34 1008, 34 3109 a s nimi související instrukce a nařízení. Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP.

Průběh prací musí být proveden v souladu s platnými ČSN. Kontrolované zařízení musí být během revize chráněno před poškozením. Provádění el. revizí na předmětných UTZ musí být uskutečněno měřicími přístroji s platným kalibračním listem. Každý měřicí přístroj užitý k revizi, musí být označen platnou kalibrační značkou.

- SOUBĚH OSTATNÍCH SÍTÍ

Během kontrolní činnosti dojde ke střetu pouze se sítěmi ve správě SEE, které budou předmětem revizní činnosti. V momentě jakýkoliv prací musí vykonavatel revizní činnosti postupovat s nejvyšší opatrností a dbát na to, aby nedošlo k poškození ostatních zařízení.

- ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK

- Revizní práce na el. zařízeních lze provádět bez dopravních omezení.

- Revizní práce na el. zařízeních budou probíhat za napěťových výluk NN a VN zařízení. Upozorňujeme, že během napěťových výluk nesmí být narušena činnost zařízení zajišťující normativní provozuschopnost ŽDC. Zajištění výluk na NN a VN zařízení provede objednatel revizní činnosti na základě předloženého harmonogramu plnění revizní činnosti až s budoucím vykonavatelem. Upozorňujeme, že budoucí vykonavatel této revizní činnosti, musí předložit správci zařízení harmonogram prací z důvodu upřesnění pohybů osob v prostorách veřejnosti nepřístupných. I přesto je bezpodmínečné nutné před zahájením prací kontaktovat ED Křenovka (972 056 221, 972 056 222 a 972 056 223) včetně předložení harmonogramu prací z důvodu blokace nahodilých napěťových stavů. Pokud budoucí vykonavatel tento požadavek správce zařízení nebude akceptovat, nesmí na zařízení Správy železnic, státní organizace provádět žádnou revizní či pracovní činnost!!!

- ZKOUŠKY, DOKLADY

Po dokončení revizní činnosti musí být provedena vykonavatelem revizní činnosti funkční zkouška, tj. elektrická zkouška zařízení. Před uvedením do provozu revidovaných zařízení musí budoucí vykonavatel předat správci zařízení níže uvedené doklady:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby,

- zjišťovací protokol o provedených dodávkách prací včetně soupisu provedených prací;

- kopie kalibračních listů měřidel užitých k revizi el. UTZ

- 2x originální Zprávu o pravidelné revizi elektrického zařízení pro jednotlivé objekty uvedené v této technické zprávě. Každá Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení bude autorizována a vlastnoručně podepsána revizním technikem konající revizi. Případné závady na revidovaném el. zařízení, budou shrnuty do seznamu závad, který bude součástí příslušné Zprávy o revizi elektrického zařízení.

- 408x soubor ve formátu *.pdf, který bude prezentovat sken Zprávy o pravidelné revizi elektrického zařízení pro každý jednotlivý objekt uvedený v této technické zprávě.

- Skeny revizních zpráv budou předány na 1 ks nosiče CD/DVD.

Výše uvedené doklady budou předány níže uvedenému zástupci SEE

p. Jaroslav Feit – technolog SEE (tel: +420 777 080 806) Feit@spravazeleznic.cz

Před započetím plnění revizní činnosti musí být provedeno jediné předání pracoviště v režimu zadavatel – vykonavatel na předepsaném formuláři Správa železnic, státní organizace.

Rozsah revize el. instalace budov musí být počínaje přípojkovou skříní až po veškeré koncové vývody včetně pevně připojených spotřebičů jsou-li součástí budov byty, tak i včetně el. instalace bytů (kompletní instalace budov).

Doporučené lhůty revizí uváděné v revizních zprávách musí být dle vyhlášky 100/1995 Sb. Do revizních zpráv nedoporučovat lhůty kratší, než jsou lhůty odpovídající příslušným vnějším vlivům a druhům UTZ podle výše uvedené vyhlášky

Technický dohled a zkoušky musí probíhat za účasti níže odpovědných zástupců OŘ Praha dle jejich správní působnosti.

Při provádění každé revize musí být přítomen příslušný místní správce nebo jeho zástupce. V revizní zprávě musí být uvedeno jméno místního správce, který byl přítomen při provádění revize

Pro zařízení vnitřní, vnější a hromosvody:

p. Radek Oberman – vedoucí provozního střediska SP (tel: +420 724 725 679)

Pro zařízení 6kV:

Dis. Lukáš Tichý – vedoucí provozního střediska SNTZ (tel: +420 724 052 873)

Pro zařízení DOÚO:

p. Jan Figar – vedoucí provozního střediska STDŘ (tel: +420 725 362 496)

Pro zařízení NS:

p. Jan Hlavinka – vedoucí provozního střediska NS (+420 724 559 728)

Revize el. UTZ provedená vykonavatelem ověřuje technický stav kontrolovaného zařízení, který je vyjádřen naměřenými údaji a slovním popisem v příslušné části revizní zprávy. Vykonavatel ručí za platnost a správnost vydané revizní zprávy dle příslušných platných zákonů, norem a předpisů.

- PROSTŘEDÍ

Kontrolovaná zařízení jsou umístěna ve vnitřních i venkovních prostorech.

- DODÁVKY MATERIÁLU

Případné dodávky materiálu nutno odsouhlasit.

- ODPADY

Vyzískaný materiál z revizní činnosti se nepředpokládá.

- DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

- V případě že během revizní činnosti nebude provedena technická změna zařízení, dokumentace skutečného provedení není požadována.

- DOKLADOVÁ ČÁST

- Seznam revidovaných objektů