## Krycí list seznamu
Silnoproudá zařízení |  | Použitá položka | Počet
Vnitřní instalace | Velká | 7499252574 | 1
| Střední | 7499252568 | 63
| Malá | 7499252564 | 30
Vnější instalace | Střední | 7499252536 | 36
| Malá | 7499252532 | 103
Hromosvody | Velká | 7499252592 | 9
| Malá | 7499252590 | 59
6kV
| STS do tří vývodů | 7499252736 | 24
| STS přes 3 vývody | 7499252738 | 1
DOÚO
| doba prov.do 10 h. | 7499252534 | 43
| doba prov.do 15 h. | 7499252536 | 13
Revize na NS
Hromosvod | Hromosvod | 7499252590 | 1
Instalace | Vlastní spotřeba | 7499252578 | 4
| El. Instalace | 7499252566 | 2
| Osvětlení | 7499252708 | 2
N50 | N50 | 7499252624 | 3
Revize NS
| NS bez R110kV | 7499252634 | 3
| R110kV | 7499252636 | 1
Prohlídky a zkoušky UTZ
| SpS+PTM | 7499253550 | 6
| NS + 110kV | 7499253540 | 1
| SpS 1V | 7499253552 | 2
| EpZ | 7499253570 | 1

## Seznam revizí 2023-24
SP
ŽST | Číslo objektu Číslo HIM SBBH | název obj. | Poznámky
Praha hlavní nádraží | IC6000386217 | Pha hl.n.-přijímací budova Fantova - hromosvod
Praha-Holešovice | IC6000389480 | Pha Holešovice - administrativní budova OŘ Praha |  | Vnitřní instalace | počet
Praha-Holešovice | IC6000389480 | Pha Holešovice - administrativní budova OŘ Praha-hromosvod |  | Velká | 1
Praha-Holešovice | IC5000116938 | Pha Holešovice-kabelovody |  | Střední | 63
Praha-Holešovice | IC6000388914 | Pha Holešovice-atrium |  | Malá | 30
Praha-Holešovice | IC6000389033 | Pha Holešovice - únikové schodiště
Praha-Holešovice | IC6000388913 | Pha Holešovice - hala pro cestující |  | Vnější instalace | počet
Čelákovice | 105 | Cel.SEE-Venk.kabel.rozvody+zás.stojany |  | Velká | 0
Čelákovice | 110 | Cel.SEE-Prípojka RZZ stav.2 a PSZ Brandys n.L |  | Střední | 36
Český Brod | 102 | CBr.SEE-Venkovní osv.-Osv.veze 20m(trubkové) |  | Malá | 103
Český Brod | 103 | CBr.SEE-Venkovní osv.-Stozáry JZ
Český Brod | 104 | CBr.SB-Venk.osv.kryté nást.1 B1880 0312245 |  | Hromosvody | počet
Český Brod | 105 | CBr.SB-Venk.osv.kryté nást.2 |  | Velká | 9
Český Brod | 106 | CBr.SM-Osvetlení podchod |  | Malá | 59
Český Brod | 107 | CBr.SEE-Venkovní kabel.rozvody+zás.stojany
Český Brod | 108 | CBr.SEE-Elektricky ohrev vyhybek |  | Celkem | 301
Kojetice u Prahy | 1 | KOJETICE/SB-vypravní budova 2B2000223245
Kojetice u Prahy | 3 | KOJETICE/SEE-venk.osvetleni+kabel. rozvody
Kojetice u Prahy | 4 | KOJETICE/SEE-prípojka pro PZS
Kojetice u Prahy | 5 | Kojetice/SB-byt-Kolár 2B5002076245
Kostelec nad Labem | 2 | KOST.n.L.SEE-Pripojka PSZ km 7.1
Kostelec nad Labem | 3 | KOST.n.L.SEE-Venk.osv.a kab.rozvody
Neratovice | 102 | Nerat./SEE-Venk.osv. stozáry JZ
Neratovice | 103 | Nerat./SEE-Venk.osvetl. veze 20m(trubkové)
Neratovice | 105 | Nerat./SEE-Venk.kabel.rozvody+zás.stojany
Neratovice | 106 | Nerat./SB-Stav.c.1 smer Praha B1880 0464245
Neratovice | 107 | Nerat./SB-Stav.c.2 smer Vsetaty B1880 0465245
Neratovice | 108 | Nerat./SaZT-RZZ rel.domek u st.1 km 33.85
Neratovice | 109 | Nerat./SaZT-RZZ rel.domek u st.2. km 34.54
Neratovice | 110 | Nerat./SEE-Príp.PZZ km 14.1 zast.Mesto
Neratovice | 111 | Nerat./SEE-Príp.PZZ km 35.57 Mlékojedy
Neratovice | 113 | Nerat./SEE/Prip,PZZ km 32.622 Kojetice-Nerat
Poříčany | 104 | Por.SEE-Venkovní osvetl.-Osv.veze 20m(príhr)
Poříčany | 105 | Por.SEE-Venkovní osvetl.-Stozáry JZ
Poříčany | 109 | Por.SEE-Venkovní kabel.rozvody+zás.stojany
Poříčany | 110 | Elektrický ohřev výměn
Praha-Běchovice | 104 | Bech.SEE-Venkovní osvetl.-Osv.veze 20m
Praha-Běchovice | 105 | Bech.SEE-Venkovní kabel.rozvody
Praha-Běchovice | 118 | Elektrický ohřev výměn
Praha-Běchovice | IC6000390896 | Běchovice Blatov - sdružený objekt RZZ a STS - hromosvod
Praha-Běchovice | IC6000388969 | Běchovice-výpravní budova - hromosvod
Praha-Kbely | 3 | KBELY/SEE-Prípojka PSZ-/km15.640
Praha-Libeň | 121 | Lib.SEE-ZS zás.stojany z TS 2573 +TS 2574
Praha-Libeň | 122 | Lib.SEE-KS kab.skríne, z TS 2573 + TS 2574
Praha-Libeň | 131 | Lib.SEE-Osvetlovací veze 40m
Praha-Libeň | 141 | Lib.SEE-JZ venk.osv.1...5 Mas.nádr.z
Praha-Libeň | 151 | DUPS CDP
Praha-Libeň | 193 | Úprava osvětlení OV9..11 SO 13-70-05
Praha-Libeň | 194 | Úprava osvětlení SO 24-70-04.2
Praha-Libeň | IC6000336971 | Pha. Vítkov - trafostanice TS 8245
Praha-Libeň | IC5000117374 | Libeň-trafostanice T1 - hromosvod
Praha-Libeň | IC7000040002 | Pha Libeň - provozní budova - hromosvod
Praha-Libeň | IC7000040004 | Pha Libeň - trafostanice T2 - hromosvod
Praha-Malešice | 102 | Mal-SEE-Venkovní osvetl.-Osv.veze 20m
Praha-Malešice | 103 | Mal-SEE-Venkovní osvetl.-Stozáry JZ
Praha-Malešice | 104 | Mal-SEE-Venkovní osvetl.-Stozáry PS u 2.kol.
Praha-Malešice | 105 | Mal-SEE-Venkovní kabel.rozvody+zás.stojany
Praha-Malešice | 106 | Mal-SEE-Elektricky ohrev vyhybek
Praha-Satalice | 10 | Sat./SEE-Venkovní osvetlení stozáry JZ
Praha-Satalice | 13 | Sat./SEE-Venk.kabel.rozvody
Praha-Satalice | 23 | Sat./SB-Str.d.Vodnanska Moc Jan B18240189245
Praha-Vysočany | 121 | Vys.SB-rozvodna-menirna EU B1880 0372245
Praha-Vysočany | 123 | Vys.SEE-Merící stredisko venk.osv.Jz
Praha-Vysočany | 204 | Kyje.SEE-Vodnanska pripojka Telematika
Praha-Žižkov | 2 | Ziz-SEE-ROZVODNA NN suteren II/PODEJ R 04-R1
Praha-Žižkov | 3 | Ziz-SEE-ROZVODNA NN SUTEREN II PODEJ R 04-R2
Praha-Žižkov | 11 | Ziz-SEE-Ven.kab.roz.nap.z Ts939 R1/2 vodárna
Praha-Žižkov | 12 | Ziz-SEE-Ven.kab.roz.nap.z rozv.z KS 2 Vydej
Tišice | 1 | ZASTAVKA TISICE
Tišice | 2 | TISICE/SEE/pripojka PZZ km36.915
Tišice | 3 | TISICE/SEE-VENKOVNI OSVETLENI - kabel. rozvod
Tuklaty | 3 | TUKLATY-SEE-prípojka,venk.osv.+kab.rozv.
Chvatěruby | 4, IC6000315597 | Chvatěruby-budova výhybny
Chvatěruby | 4, IC6000315597 | Chvatěruby-budova výhybny-hromosvod
Kralupy nad Vltavou | 2 | TS-1-NN část+budova+sklad Dellor
Libčice nad Vltavou | 4, IC7000047673 | Budova RZZ + plyn. kotelna
Libčice nad Vltavou | 7, IC7000047673 | Budova RZZ-hromosvod
Libčice nad Vltavou | IC5000117557 | Libčice-stavědlo č.1
Nelahozeves | IC5000127143 | Nelahozeves-budova RZZ
Nelahozeves | IC5000127143 | Nelahozeves-budova RZZ - hromosvod
Praha-Sedlec | IC5000117539 | Pha Sedlec-bud.zastávky č.21
Roztoky u Prahy | IC6000330703 | Roztoky budova RZZ
Roztoky u Prahy | IC6000330703 | Roztoky budova RZZ - hromosvod
Bříza | 1 | Venkovní osvětlení
Kamenný Most u Kralup nad Vltavou | 2 | PZZ 2124 v km 6,057
Klobuky v Čechách | 1 | Venkovní osvětlení
Klobuky v Čechách | 2 | Stavědlo 1
Klobuky v Čechách | 3 | Stavědlo 2
Klobuky v Čechách | 4 | PZZ 2139 ( Stradonice) v km 66,971 u zemedělského družstva č.57
Klobuky v Čechách | 5 | PZZ v km 68,800 ( PZZ - 2140 ) Páleček
Klobuky v Čechách | 6 | PZZ v km 69,400 ( PZZ -2141 ) Čeradice
Klobuky v Čechách | 7 | PZZ v km 70,910 (P2142 - ST1 Klobuky)
Kralupy nad Vltavou předměstí | 6, IC6000388436 | Kralupy předm.-výpravní budova - hromosvod
Hospozín | PZZ 2563 v km 23,893
Hospozín | PZZ 2564 v km 24,197
Olovnice | 1 | Venkovní osvětlení
Olovnice | 2 | Releový domek
Olovnice | 3 | PZZ 2115 v km 1,185 Zeměchy
Olovnice | 4 | PZZ 2116 km 2,104 začátek Olovnice od Zeměch
Olovnice | 5 | PZZ 2117 v km 3,044
Olovnice | 6 | PZZ 2118-PZZ 2119 v km 3,209 , v km 3,223
Zlonice | 2 | Stavědlo 1
Zlonice | 3 | Stavědlo 2
Zlonice | 5 | PZZ 2137 v km 62,353 (Drchkov)
Zlonice | 6 | Zlonice- domek SaZD
Benešov u Prahy | 19 | KOTELNA A KANCELÁŘE TD - hromosvod
Benešov u Prahy | 21 | HALA TD - hromosvod
Benešov u Prahy | 22 | SO KANCELÁŘE - hromosvod
Benešov u Prahy | 23 | SO DÍLNY - hromosvod
Benešov u Prahy | 33 | HOLUBÁRNA - hromosvod
Benešov u Prahy | 34 | ATU E221JP9B4A00 - hromosvod
Benešov u Prahy | 39 | GARÁŽE TD OCEP - hromosvod
Benešov u Prahy | 48 | BÝVALÝ STROJMISTR
Benešov u Prahy | 50 | HROMOSVOD BÝVALÝ STRO.
Benešov u Prahy | 52 | HROMOSVOD DÍLNY SO
Benešov u Prahy | 53 | HROMOSVOD SO KANCELÁŘE
Benešov u Prahy | 55 | HROMOSVOD KOT. A KAN.TD
Benešov u Prahy | 56 | HROMOSVOD HALA TD
Benešov u Prahy | 21,IC6000315891 | Benešov u Phy hala+díl.TD - hromosvod
Olbramovice | 1 | SO 83-40-01 TECHNOLOGICKÁ BUDOVA
Postupice | 1 | OSVĚTLENÍ ZASTÁVKY
Postupice | 5 | HLAVNÍ ROZVADĚČ
Praha-Hostivař | 6 | RELEOVKA
Samechov | 3 | OSVĚTLENÍ STANICE
Strančice | 13 | SO 01-40-02 HROMOSVOD TECHNOLOGICKÁ BUDOVA
Strančice | 21 | SO 02-40-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY + HROMOSVOD MĚNÍRNA
Strančice | IC6000332514 | Strančice - měnírna, povrch. odvodnění
Strančice | IC6000332517 | žst.Stančice, technologická budova
Vlašim | 2 | OSVĚTLENÍ STANICE
ONJ | IC5000338928 | Praha ONJ - trafostanice T3A
Praha-Vršovice seř_n | 72 | KRYT CO 6392 2B3000089
Praha-Vršovice seř_n | 77 | NOCLEZNY 6392 2B3000090
Praha-Vršovice seř_n | 77 | NOCLEZNY 6392 2B3000090 - hromosvod
Praha-Vršovice seř_n | 121 | STAVEDLO 6 6392 2B3000105
Praha-Vršovice seř_n | 121 | STAVEDLO 6 6392 2B3000105 - hromosvod
Praha-Vršovice LD | 38 | TRAFOSTANICE TS 4 (dříve 12, 12A) - hromosvod
Praha-Vršovice | IC5000145127 | Pha Vršovice- trafostanice u dopr.pavilonu
Beroun | 20 | ADMINISTR. BUDOVA OŘ - SUO
Beroun | 24 | OBVOD SUO - DÍLNY
Beroun | 27 | PŘÍPOJKA PRO GSM-R BTS
Beroun | 28 | OBVOD SUO - PŘÍVOD DO DÍLEN
Beroun | 2, IC5000145762 | Beroun seř.n. - SEE trafostanice - hromosvod
Beroun | 1, IC5000145767 | Beroun os.n. - SEE trafostanice 22kV - hromosvod
Beroun-Závodí | 6 | PŘÍPOJKA PRO PZS
Beroun-Závodí | 8 | STRÁŽNÍ DOMEK 100
Beroun-Závodí | 9 | STRÁŽNÍ DOMEK 101
Králův Dvůr | 1 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Čisovice | IC6000385946 | Čísovice-výpravní budova - hromosvod
Jílové u Prahy | IC6000386117 | Jílové u P.žst.prov.b./1bj.WC - hromosvod
Měchenice | IC6000385947 | Měchenice - výpravní budova - hromosvod
Praha-Krč | IC5000145144 | Pha Krč-trafostanice - hromosvod
Praha-Modřany | 2 | OBJEKT SSZT
Praha-Modřany | 6 | TS 7513-hromosvod
Týnec nad Sázavou | IC6000386116 | Týnec n.S.žst.výp.b./1bj.+přís - hromosvod
Vrané nad Vltavou | IC6000385948 | Vrané n.V.-výpravní budova a WC - hromosvod
Loděnice | IC6000385834 | Loděnice-výpravní budova - hromosvod
Srbsko | 5 | PŘÍPOJKA PRO GSM-R BTS - SRBSKO
Srbsko | 6 | PŘÍPOJKA PRO GSM-R BTS - TETÍN
Vráž u Berouna | IC6000385835 | Vráž u Berouna-výprav.budova - hromosvod
Všenory | 3 | Přípojka pro PZS - 18,552km
Zadní Třebaň | IC6000385830 | Zad.Třebáň-výpr.budova - hromosvod
Hořovice | IC6000386004 | Hořovice 343-SSZT ATÚ budova - hromosvod
Příbram | 2, IC5000197310 | Příbram - stavědlo č.2
Příbram | 2, IC5000197311 | Příbram - stavědlo č.1
Tochovice | 2, IC6000315898 | TOCHOVICE-MOSTNI OBVOD-sklad
Tochovice | 2, IC6000315899 | TOCHOVICE-MOSTNI OBVOD SMT - dílna/býv.výtopna
Tochovice | 2, IC6000326663 | TOCHOVICE-MOSTNI OBVOD - SMT montážní hala
Kladno | IC5000140385 11 | St. 1, budovy SEE a SSZT, Kladno-stavědlo č. 1 - hromosvod
Kladno | IC6000315669 11 | Kladno-dílny,kanceláře a soc.zařízení SaZT - hromosvod
Praha-Jinonice | 4 | technologická budova - hromosvod
Praha-Ruzyně | 5 | budova archivu
Kladno město | 2 | budova - hromosvod
Oráčov | 1 | osvětlení zastávky
Pšovlky | 1 | osvětlení zastávky
Račice nad Berounkou | 1 | osvětlení zastávky
Rakovník | 5 | budova žst.
Rakovník | 6 | TS 22kV TS 1291 - hromosvod
Rakovník | IC5000140804 12 | Rakovník 193 - str.d.č.250
Lužná u Rakovníka | IC6000315887 6 | Lužná u R.-budova SO - hromosvod
Lužná u Rakovníka | IC5000140951 7 | Lužná u R.-stavědlo č.2-Lišany - hromosvod
Lužná u Rakovníka | IC5000140950 7 | Lužná u R. stavědl.polověž č.1 - hromosvod
Rynholec | IC7000018542 1 | Rynholec zast. - přístřešek pro cestující+venkovní osvětlení zastávky
Cerhenice | IC5000132023 | Cerhenice-prijimaci budova - hromosvod
Horka nad Sázavou | IC5000107415 | Horka-pr.budova,skla.1byt.c.17 - hromosvod
Pečky | 1 | KABELOVE ROZVODY
Pečky | 2 | OSVETLENI NASTUPIST
Pečky | 3 | STOZARY JZ 1. - 10.
Pečky | 4, 5, 6 | OV 1, 2, 3, 4 + 5, 6, 7, 8 + 9, 10, 11, 12
Pečky | 14 | TS Pečky-technolog.budova-nn
Pečky | 15 | EOV
Pečky |  | Podchod+napájení plošin
Rataje nad Sázavou zastávka | IC6000395293 | Rataje nad Sázavou zast. - čekárenský přístřešek
Velim | 2 | KABELOVE SKRINE, ZASUVKOVE STOJANY
Velim | 3 až 16 + 17+18 | OV 1 až OV 10+osv.stoz.OS12+per.stoz.RADEK-ABATEC
Velim | 19 | EOV +REOV
Velim | 20 | Transformovna 22kV-nn
Kutná Hora hlavní nádraží | IC5000107783 | K.Hora-spinaci stanice 6kw
Ronov nad Doubravou | 2 IC5000107844 | Ronov nad Doubr.-sklad zboží-hromosvod
Bakov nad Jizerou | IC6000329995 | skladiště zděné SZD
Bakov nad Jizerou | IC5000101527 | výhýbkářské stanoviště č.2,č.p.29
Bakov nad Jizerou | IC5000101516 | výhýbkářské stanoviště č.1
Bakov nad Jizerou | IC6000386890 | výpravní budova
Bakov nad Jizerou | IC6000386890 | výpravní budova - hromosvod
Bakov nad Jizerou město | 3 | Výhybna Zálučí-napájení PZZ v km 36,824
Bakov nad Jizerou město | IC5000002100 | strážní domek, č.p.191
Bakov nad Jizerou město | IC5000002100 | strážní domek, č.p.191 - hromosvod
Bakov nad Jizerou město | IC5000002103 | strážní domek, č.p.193
Březina nad Jizerou | 2 | Napájení PZZ P2714-P2716; km 93,735-94,937 Březina
Březina nad Jizerou | 3 | Napájení PZZ P2711, P2712; km 91,356; 92,486 Hoškovice
Březina nad Jizerou | IC5000002129 | strážní domek č.9. č.p.57
Byšice | 8 | Napájení PZS 2679 Byšice km 44,830
Dlouhá Lhota | IC5000002150 | výpravní budova
Dolní Bousov | IC5000002156 | výhýbkářský domek, č.p.291
Dolní Bousov | IC6000386622 | výpravní budova
Chotětov | 7 | PZS P2694 - Hrušov km 62,638
Chotětov | 9 | PZS P2692 - Chudoplesy km 59,543
Chotětov |  | PZS Chotětov Releovka
Chotětov |  | PZS P2693 - Chotětov km 60,375
Chotětov | IC6000388879 | Chotětov-výpr.bud.čp.55 a 97 - hromosvod
Kanina | 3 | PZS P3034 - 21,077 km
Kanina | IC5000101588 | Kanina - výpr.bud.čp.49
Kropáčova Vrutice | 3 | PZS P2688 Krop.Vrutice (Pačínek) km 52,056
Kropáčova Vrutice |  | PZS 92686 Krop. Vrutice st.II (RELEOVKA MALÁ)
Loukov u Mnichova Hradiště | IC6000386620 | výpravní budova
Loukov u Mnichova Hradiště | IC6000386620 | výpravní budova - hromosvod
Luštěnice | 7 | PZS P2796 km 15,894
Mělnická Vrutice | 1, 2, IC5000101572 | Budova zastávky č.p.49 včentě dvou bytů
Mladá Boleslav město | 10 | PZS km 4636 16,407-km Kocanda
Mladá Boleslav-Debř | 4 | Napájení PZZ P2698; km 75,546 Podlázky
Mladá Boleslav-Debř | 5 | Napájení PZZ P2702; km 80,104 Dalešice
Mladá Boleslav-Debř | IC6000386889 | výpravní budova
Mladá Boleslav-Debř | IC6000386889 | výpravní budova - hromosvod
Mnichovo Hradiště | 3 | Napájení PZZ P2706; km 85,623 Veselá
Mnichovo Hradiště | 4 | Napájení PZZ P2707, P2708; km 86,412; 87,045 Veselá
Mnichovo Hradiště | IC5000002122 | domek RZZ (stavědlo č.2)
Mnichovo Hradiště | IC5000002122 | domek RZZ (stavědlo č.2) - hromosvod
Mšeno | 1, IC6000388927 | Provozní budova TD el.instalace
Mšeno | IC6000388927 | Provozní budova TD-hromosvod
Mšeno | 4, IC5000101594 | Výpravní budova č.p.325+služební byty
Mšeno | 5 | VÚD 3037 - 23,116 km
Mšeno | IC6000388928 | Mšeno u Mělníka - skladiště
Nepřevázka | 2 | PZS Nepřevázka 2804 km 24,267
Nepřevázka | 3 | PZS Syčina 2803 km 23,037
Nepřevázka | 4 | PZS Bezděčín 2805 km 25,852
Nepřevázka | 5 | PZS Neuberk 2806 km 28,523
Nepřevázka |  | PZS Neuberk 2807
Voděrady | 3 | VÚD 2798 - 19,040 km
Všejany | 3 | PZS 2790 km 9,770
Všetaty |  | Všetaty-buňky TO
Všetaty | IC5000091331 | Všetaty- budova TO čp.92
Všetaty | IC6000315557 | Všetaty-provoz.bud.SaZD-hromosvod
Všetaty | IC5000091406 | Všetaty-transformovna 6kV
Všetaty | IC5000091406 | Všetaty-transformovna 6kV-hromosvod
Vrátno | 6000401252 | Vrátno -výpr.bud.čp.46
Dřísy | IC6000388279 | Dřísy - RZZ /přístavba k VB/-hromosvod
Dřísy | IC6000388940 | Dřísy - výpravní budova čp. 78-hromosvod
Lysá nad Labem | IC6000336938 | Lysá nad Labem - sociální budova
Lysá nad Labem | IC6000336939 | Lysá nad Labem - přístavba dílny
Lysá nad Labem | IC6000336940 | Lysá nad Labem - remíza
Lysá nad Labem | IC6000329045 | Sklad PHM LY - hromosvod
Milovice | IC nahoře + IC dole | Milovice - provozní budova (celá-2x IC číslo)-hromosvod
Hořátev | IC5000091280 | Horatev-str.domek c.7a 1bj.
Libice nad Cidlinou | IC6000388988 | Libice n.C.- výpravní budova čp. 142-hromosvod
Libice nad Cidlinou | IC6000326342 | Libice n.C.-staniční sklad, RZZ
Libice nad Cidlinou | IC6000326342 | Libice n.C.-staniční sklad, RZZ-hromosvod
Nymburk hlavní nádraží | IC6000329018 | Nymburk-ATU,správa SZ a ST /5 b.j./-hromosvod
Nymburk hlavní nádraží | IC6000329020 | Nymburk-sklad a kotel.SaZD
Nymburk hlavní nádraží | IC6000315554 | Nymburk s.n.- TO pohotovost
Nymburk hlavní nádraží | IC6000315558 | Nymburk-dílny SO a SaZD (budova SSZT)
Nymburk hlavní nádraží | IC6000315558 | Nymburk-dílny SO a SaZD (budova SSZT)-hromosvod
Nymburk hlavní nádraží |  | Nymburk-SSZT-sklad materiálu
Nymburk hlavní nádraží |  | Nymburk-SSZT-sklad materiálu-hromosvod
Nymburk hlavní nádraží |  | Nymburk SSZT-garáže
Nymburk hlavní nádraží | IC6000326341 | Nymburk- kovarna TD
Poděbrady | IC7000007461 | Poděbrady - transformovna /stavební část/ (STS 6kV)
Velký Osek | IC6000388932 | Velky Osek-vypravni budova čp.63-hromosvod
VUD
Kořenice | P5909 | Kořenice
Kořenice | P5911 | trať Kořenice - Chotouchov
Bečváry | P5917 | Bečváry
Bečváry | P5918 | Bečváry
Rataje nad Sázavou | P5948 | Rataje nad Sázavou
Rataje nad Sázavou | P5949 | Rataje nad Sázavou
Rataje nad Sázavou | P5950 | hlavní - Rataje nad Sázavou
Rataje nad Sázavou | P5956 | Malividská - Rataje nad Sázavou
Český Štemberk | P5812 | U zastávky, Český Štemberk
Zruč nad Sázavou | P5846 | Vlašimská - Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou | P6022 | náměstí Malostranské - Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou | P5848 | Zruč nad Sázavou
Hortka nad Sázavou | P5849 | U zastávky Horka II - Buda
Dolní Pohleď | P5850 | polní cesta - Dolní Pohleď
Radim | P4955 | Radim
Radim | P4956 | Radim
Radim | P4957 | Radim
Radim | P4958 | Radim
Plaňany | P4964 | Plaňany
Zalešany | P4970 | Zalešany
Zalešany | P4971 | Zalešany - Přebory
Kouřim | P4982 | Kouřim
Kolín | P5901 | Havlíčková
Červené Pečky | P5904 | Červené Pečky
Rataje nad Sázavou | P5946 | Rataje nad Sázavou
6kV
Čáslav | STS 1602 | STS do tří vývodů |  | 6kV | počet
Kutná Hora | STS 1621 | STS do tří vývodů |  | STS do tří vývodů | 24
Hradištko | STS 1234 | STS do tří vývodů |  | STS přes 3 vývody | 1
Velký Osek | STS 1240 | STS do tří vývodů
Poděbrady | STS 1255 | STS do tří vývodů |  | celkem | 25
Nymburk | STS 1277 | STS do tří vývodů
Kostomlaty n/L | STS 1290 | STS do tří vývodů
Lysá n/L | STS 1304 | STS do tří vývodů
Veleliby | STS 1372 | STS do tří vývodů
Dřísy | STS 1334 | STS do tří vývodů
Všetaty | STS 1345 | STS do tří vývodů
Kolín | STS 1226 | STS do tří vývodů
Kolín | STS 1227 | STS do tří vývodů
Kolín | STS 1228 | STS přes 3 vývody
| RD 0002 | STS do tří vývodů
| RD 0005 | STS do tří vývodů
Velim | STS 0008 | STS do tří vývodů
| RD 0011 | STS do tří vývodů
Pečky | STS 0015 | STS do tří vývodů
| RD 0019 | STS do tří vývodů
| RD 0021 | STS do tří vývodů
| RD 0051 | STS do tří vývodů
| RD 0052 | STS do tří vývodů
Blatov | STS 0063 | STS do tří vývodů
Vršovice | STS 0101 | STS do tří vývodů
DOUO
OTV Horní Počernice | Čelákovice - DOUO | doba provedení do 10 hod |  | DOÚO | počet
OTV Kralupy | Libčice - DOUO | doba provedení do 10 hod |  | doba prov.do 10 h. | 43
OTV Kralupy | Kralupy - DOUO | doba provedení do 15 hod |  | doba prov.do 15 h. | 13
OTV Kralupy | Chvatěruby - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Kralupy | Nelahozeves - DOUO | doba provedení do 10 hod |  | celkem | 56
OTV Kralupy | Vraňany - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Lysá nad Labem | Všetaty - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Lysá nad Labem | Stará Boleslav - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Lysá nad Labem | Nymburk hl.n. - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Lysá nad Labem | Nymburk město - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Lysá nad Labem | Milovice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Lysá nad Labem | Lysá nad Labem - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Lysá nad Labem | Mělník-DOÚO | doba provedení do 10 hod
OTV Karlštejn | Smíchov - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Karlštejn | Dobřichovice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Karlštejn | Řevnice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Karlštejn | Zadní Třebaň - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Karlštejn | Karlštejn - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Karlštejn | Beroun osobní nádraží - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Karlštejn | Beroun seřaďovací nádraží - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Karlštejn | Krč - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Karlštejn | Zdice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Karlštejn | Hořovice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Karlštejn | Zbiřoh nákladiště - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Kolín | Kolín - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Kolín | Kutná Hora - DOUO - stejnosměrná část | doba provedení do 10 hod
OTV Kolín | Čáslav - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Kolín | Kutná Hora - DOUO - střídavá část | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Čerčany - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Senohraby - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Strančice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Říčany - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Uhříněves - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Hostivař - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Malešice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Benešov u Prahy - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Olbramovice | Olbramovice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Votice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Heřmaničky - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Olbramovice | Ješetice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Počíčany | Běchovice - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Počíčany | Úvaly - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Počíčany | Český Brod - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Počíčany | Poříčany - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Počíčany | Pečky - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Počíčany | Velim - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Počíčany | Sadská - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Praha | Praha TGM - DOUO 1.část | doba provedení do 15 hod
OTV Praha | Praha TGM - DOUO 2.část | doba provedení do 15 hod
OTV Praha | Holešovice - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Praha | Bubeneč - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Praha | Libeň - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Praha | Vyšehrad - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Praha | Vršovice osobní nádraží - DOUO | doba provedení do 15 hod
OTV Praha | Vršovice EDEN - DOUO | doba provedení do 10 hod
OTV Praha | Zahradní Město - DOUO | doba provedení do 10 hod
TNS - Revize
TNS Karlštejn | R-110 kV |  |  | NS | počet
| R-22kV + 3kV |  |  | Malá | 1
| vlastní spotřeba |  |  | Vlastní spotřeba | 4
| N 50 |  |  | El. Instalace | 2
| elektrická instalace |  |  | Osvětlení | 2
| venkovní osvětlení |  |  | N50 | 3
TNS Čelákovice | R-22kV + 3kV |  |  | NS bez R110kV | 3
| vlastní spotřeba |  |  | R110kV | 1
N 50
TNS Benešov | vlastní spotřeba |  |  | celkem | 16
elektrická instalace
Hromosvod domek SKŘ
TNS Strančice | R-22kV + 3kV
vlastní spotřeba
N 50
venkovní osvětlení
TNS - prohlídky a zkoušky UTZ v provozu
PTM Beroun | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu |  |  | NS - UTZ | počet
SpS TS Tetín | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu |  |  | SpS+PTM | 6
EPZ Beroun | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu |  |  | NS + 110kV | 1
TT Zdice | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu |  |  | SpS 1V | 2
SpS Lysá n. Labem | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu |  |  | EpZ | 1
SpS Poříčany | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu
SpS V. Osek | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu |  |  | celkem | 10
SpS Nymburk | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu
SpS Čáslav | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu
SpS Osek u Hořovic | Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu