## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
7842 | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 |  |  |  | Aspe
var. 1
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.2.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
SO 301.a | Odvodnění prostupu pro pěší - větev DN 400
D.2.1.8 | Pozemní komunikace
SO 101.a | Chodník pro pěší
SO 101.b | Chodník pro pěší - ochrana kabelizací SŽ
SO 101.c | Chodník pro pěší - úprava před žst. Bubny
D.2.2 | Pozemní stavební objekty
SO 001 | Demolice
SO 701 | Oplocení
D.2.3.6 | Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 401 | Veřejné osvětlení prostupu pro pěší
D.2.4.2 | Náhradní výsadba
SO 801 | Sadové úpravy
SO 90-90 | Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 90-90 | Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 98-98 | Všeobecný objekt
VON | Všeobecný objekt - vedlejší a ostatní náklady

## SO 301.a
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | D.2.1.5 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.5 |  | Ostatní inženýrské objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 301.a |  | Odvodnění prostupu pro pěší - větev DN 400
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 932.584 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 12583 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II | M3 | 791.149 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 13283A |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY | M3 | 466.292 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 13283 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 791.149 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 791.149 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 791.149 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 259.051 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 180.937 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 9 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 26.304 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 10 | 83446 |  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM | M | 199.27 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 894146 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 899662 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 199.27 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 199.27 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 101.a
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | D.2.1.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.8 |  | Pozemní komunikace | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101.a |  | Chodník pro pěší
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 13753.76 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: - měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY | T | 450.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 6 | 11345A |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY | M3 | 184 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 12383 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II | M3 | 838 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 12383A | A | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY | M3 | 6666 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | odkop
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 12383A | B | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY | M3 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | sanace
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 12583 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II | M3 | 838 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 838 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 17131 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY | M3 | 838 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 2 |  | Základy
P | 15 | 212636 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II | M | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 228172 |  | ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 18 | 45145 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ | M3 | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 14.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 21 | 56143 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | M2 | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 56334 | B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 56334 | C | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 581143 |  | CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM | M2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 101 | 56334 | A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 1447 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 102 | 56361 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM | M2 | 1447 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 103 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1447 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | infiltrační postřik z katioaktivní emulze PI-C 0,8kg/m2
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 104 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1447 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | spojovací postřik z modif. asf. katioaktivní emulze PS-C 0,5kg/m2
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 105 | 574A43 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | M2 | 1447 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 31 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 32 | 917223 | A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 735 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 931314 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 36 | 96613A |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY | M3 | 100.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 101.b
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | D.2.1.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.8 |  | Pozemní komunikace | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101.b |  | Chodník pro pěší - ochrana kabelizací SŽ
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 13283 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 3 | R749010 |  | VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE STÁVAJÍCÍHO KABELU | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE STÁVAJÍCÍHO KABELU
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje veškeré náklady spojené s rektifikací stávajicích kabelových tras včetně dodávky potřebného materiálu. Měrná jednotka: 1 m = 1 m délky rektifikované kabelové trasy.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 4 | 87733 |  | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 101.c
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | D.2.1.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.8 |  | Pozemní komunikace | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101.c |  | Chodník pro pěší - úprava před žst. Bubny
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 22.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: - měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015140 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY | T | 20.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY | T | 57.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 11332A |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | M3 | 11.48 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 11335A |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY | M3 | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 11343A |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY | M3 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 11345A |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY | M3 | 4.65 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 18120 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 9 | 56112 |  | PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM | M2 | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | R572001 |  | IMPREGNOVANÝ PAPÍR | M2 | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | IMPREGNOVANÝ PAPÍR
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodání předepsaného materiálu v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení.
P | 13 | 575B53 |  | LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM | M2 | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 57622 |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 | M2 | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 581143 |  | CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM | M2 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 587201 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK | M2 | 119.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 17 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 914122 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 9166A1 |  | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1 - DOD A MONTÁŽ | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1 - DOD A MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 91782 | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | silničních vč. uložení do nového lože z betonu
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 91782 | B | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | chodníkových vč. uložení do nového lože z betonu
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | R924001 |  | LEPENÉ HMATOVÉ PÁSY | M2 | 15.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | LEPENÉ HMATOVÉ PÁSY
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje všechny práce pro zřízení plně funkčního lepeného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.

## SO 001
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 001 |  | Demolice
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 31.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Zajišťuje SŽ.
P | 2 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY | T | 64.512 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Zajišťuje SŽ.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 3 | 96614A |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - BEZ DOPRAVY | M3 | 14.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. Zajišťuje SŽ.
P | 4 | 96615A |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY | M3 | 26.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. Zajišťuje SŽ.
P | 5 | 967188 | A | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 2.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | odvoz do kovošrotu
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. Zajišťuje SŽ.
P | 6 | 967188 | B | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 2.266 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | odvoz do kovošrotu
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. Zajišťuje SŽ.

## SO 701
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 701 |  | Oplocení
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce (a kompletní)
P | 1 | 33894A | A | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ | T | 1.024 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | sloupky a vzpěry včetně patek a výkopů pro patky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 33894A | B | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ | T | 0.045 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | sloupky a vzpěry včetně patek a výkopů pro patky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 3 | 76792 | A | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM | M2 | 1188 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 76792 | B | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM | M2 | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 76796 |  | VRATA A VRÁTKA | M2 | 37.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VRATA A VRÁTKA
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 401
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | D.2.3.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.3.6 |  | Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 401 |  | Veřejné osvětlení prostupu pro pěší
SD |  | 211 |  | Elektromontáže
P | 31 | 210201031 |  | svítidlo LED příložné kompaktní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED příložné kompaktní
VV
TS
P | 32 | 210202103 |  | svítidlo venkovní na výložník | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo venkovní na výložník
VV
TS
P | 33 | 210120121 |  | poj.skříň 3x100A do zdi bez zedn.prací a zapojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | poj.skříň 3x100A do zdi bez zedn.prací a zapojení
VV
TS
P | 34 | 210204002 |  | stožár osvětlovací sadový ocelový | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | stožár osvětlovací sadový ocelový
VV
TS
P | 35 | 210204201 |  | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh
VV
TS
P | 36 | 210990076 |  | označení stožáru štítkem | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | označení stožáru štítkem
VV
TS
P | 37 | 210990091 |  | příplatek za RAL 7021 pro stožáry | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | příplatek za RAL 7021 pro stožáry
VV
TS
P | 38 | 210990115 |  | příplatek za RAL 7021 pro svítidla | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | příplatek za RAL 7021 pro svítidla
VV
TS
P | 39 | 210810008 |  | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | M | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
VV
TS
P | 40 | 210810048 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
VV
TS
P | 41 | 210010412 |  | krabice protahovací pro P rozvod bez zapojení 9216 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | krabice protahovací pro P rozvod bez zapojení 9216
VV
TS
P | 42 | 210010402 |  | krabice protahovací pro P rozvod bez zapojení 9016 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | krabice protahovací pro P rozvod bez zapojení 9016
VV
TS
P | 43 | 210990122 |  | dozbrojení stáv. ZM o další vývod 16A/B, vč.materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | dozbrojení stáv. ZM o další vývod 16A/B, vč.materiálu
VV
TS
P | 44 | 210010062 |  | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16
VV
TS
P | 45 | 210220022 |  | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | M | 480 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm
VV
TS
P | 46 | 210220441 |  | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem
VV
TS
P | 47 | 210810013 |  | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | M | 440 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5
VV
TS
P | 48 | 210950101 |  | označovací štítek na kabel | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | označovací štítek na kabel
VV
TS
P | 49 | 210100101 |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | KUS | 219 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
VV
TS
P | 50 | 210100641 |  | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | koncovka 1kV staniční plast do 4x35
VV
TS
P | 51 | 210191526 |  | koncovkový díl pro kabel.skříň (stáv. ZM) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | koncovkový díl pro kabel.skříň (stáv. ZM)
VV
TS
SD |  | 212 |  | Demontáže
P | 52 | 210191526 |  | koncovkový díl pro kabel. skříň (stáv. ZM) /dmtž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | koncovkový díl pro kabel. skříň (stáv. ZM) /dmtž
VV
TS
SD |  | 219 |  | Ostatní náklady, revize
P | 75 | 218009001 |  | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
VV
TS
P | 76 | 219990088 |  | zkoušky hutnění zásypu | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | zkoušky hutnění zásypu
VV
TS
P | 77 | 219990063 |  | dozory správců inženýrských sítí | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | dozory správců inženýrských sítí
VV
TS
P | 78 | 219990065 |  | součinnost správce sítě | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | součinnost správce sítě
VV
TS
P | 79 | 217309013 |  | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč
VV
TS
SD |  | 460 |  | Zemní práce
P | 54 | 460100001 |  | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/0,8m | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/0,8m
VV
TS
P | 55 | 460050703 |  | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 | M3 | 3.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0
VV
TS
P | 56 | 460600001 |  | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | M3 | 29.19 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
VV
TS
P | 57 | 460100002 |  | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m
VV
TS
P | 58 | 460010024 |  | vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat | KM | 0.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat
VV
TS
P | 59 | 460710003 |  | geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa | M | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa
VV
TS
P | 60 | 460270042 |  | vysekání niky a zazdění skříně SP3,SPP3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | vysekání niky a zazdění skříně SP3,SPP3
VV
TS
P | 61 | 460200143 |  | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.0 | M | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.0
VV
TS
P | 62 | 460490011 |  | výstražná fólie šířka do 30cm | M | 439 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | výstražná fólie šířka do 30cm
VV
TS
P | 63 | 460510031 |  | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | M | 439 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm
VV
TS
P | 64 | 460560143 |  | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3 | M | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3
VV
TS
P | 65 | 460620013 |  | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | M2 | 151.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | provizorní úprava terénu třída zeminy 3
VV
TS
P | 66 | 460200163 |  | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 | M | 415 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0
VV
TS
P | 67 | 460560163 |  | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | M | 415 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3
VV
TS
P | 68 | 460030071 |  | bourání živičných povrchů 3-5cm | M2 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | bourání živičných povrchů 3-5cm
VV
TS
P | 69 | 460030082 |  | řezání spáry v betonu do 10cm | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | řezání spáry v betonu do 10cm
VV
TS
P | 70 | 460080103 |  | bourání betonu tl.10cm | M2 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | bourání betonu tl.10cm
VV
TS
P | 71 | 460650015 |  | podklad nebo zához štěrkopískem | M3 | 0.89 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | podklad nebo zához štěrkopískem
VV
TS
P | 72 | 460650022 |  | betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu | M2 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu
VV
TS
P | 73 | 460650046 |  | litý asfalt tl.4cm vč.materiálu | M2 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | litý asfalt tl.4cm vč.materiálu
VV
TS
P | 74 | 460620006 |  | osetí povrchu travou | M2 | 42.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | osetí povrchu travou
VV
TS
SD |  | MAT-1 |  | Dodávky zařízení
P | 1 | 990153 |  | svítidlo LED [např. AMPERA EVO/5302/10LED/11W/300mA/WW nebo rovnocenné] | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED [např. AMPERA EVO/5302/10LED/11W/300mA/WW nebo rovnocenné]
VV
TS
P | 2 | 990079 |  | univerzální skříň [např. ARIA 43 nebo rovnocenná] IP66, IK10, neprůhl. přívod jistič 10A, vývod chránič s nadproudovou ochranou | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | univerzální skříň [např. ARIA 43 nebo rovnocenná] IP66, IK10, neprůhl. přívod jistič 10A, vývod chránič s nadproudovou ochranou
VV
TS
P | 3 | 560005 |  | stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn
VV
TS
P | 4 | 569404 |  | ochranná manžeta OM133 pro K,KL,UZ,UZL/M/N,KN,KD | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | ochranná manžeta OM133 pro K,KL,UZ,UZL/M/N,KN,KD
VV
TS
P | 5 | 990141 |  | konektor pro LED svítídla [např. ZHAGA Socket nebo rovnocenný] | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | konektor pro LED svítídla [např. ZHAGA Socket nebo rovnocenný]
VV
TS
P | 6 | 560001 |  | stožár osvětlov bezpatic K3,5-133/89/60Z žárZn | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | stožár osvětlov bezpatic K3,5-133/89/60Z žárZn
VV
TS
SD |  | MAT-2 |  | Materiál elektromontážní
P | 7 | 990036 |  | svítidlo LED [např. RAMBO nebo rovnocenné] 3500/4K/2112 lm/24W antivandal IK10 tř.II | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED [např. RAMBO nebo rovnocenné] 3500/4K/2112 lm/24W antivandal IK10 tř.II
VV
TS
P | 8 | 990069 |  | stož. výzbroj SCHM 9.16.4 odbočná/TNC 1xRSP4 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | stož. výzbroj SCHM 9.16.4 odbočná/TNC 1xRSP4
VV
TS
P | 9 | 990067 |  | stož. výzbroj SCHM 6.16.4 průchozí/TNC 1xRSP4 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | stož. výzbroj SCHM 6.16.4 průchozí/TNC 1xRSP4
VV
TS
P | 10 | 990012 |  | štítek pro označení stožáru VO | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | štítek pro označení stožáru VO
VV
TS
P | 11 | 101105 |  | kabel CYKY 3x1,5 | M | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 3x1,5
VV
TS
P | 12 | 101106 |  | kabel CYKY 3x2,5 | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 3x2,5
VV
TS
P | 13 | 317122 |  | krabice pancéř protahovací T 9216 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | krabice pancéř protahovací T 9216
VV
TS
P | 14 | 317112 |  | krabice pancéř protahovací přímá 9016 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | krabice pancéř protahovací přímá 9016
VV
TS
P | 15 | 324162 |  | koleno ocel pancéř pozink 6116ZNM | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | koleno ocel pancéř pozink 6116ZNM
VV
TS
P | 16 | 324142 |  | trubka ocel pancéř závit žárZn 6016ZN | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocel pancéř závit žárZn 6016ZN
VV
TS
P | 17 | 295011 |  | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | M | 528 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)
VV
TS
P | 18 | 295075 |  | svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn
VV
TS
P | 19 | 101209 |  | kabel CYKY 4x10 | M | 484 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 4x10
VV
TS
P | 20 | 199513 |  | štítek kabelový 60x24mm velký | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | štítek kabelový 60x24mm velký
VV
TS
P | 21 | 192309 |  | koncovka 1kV plast KSCZ4X/6-25(4x10) | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | koncovka 1kV plast KSCZ4X/6-25(4x10)
VV
TS
SD |  | MAT-4 |  | Materiál zemní + stavební
P | 22 | 46221 |  | asfalt 80 | KG | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | asfalt 80
VV
TS
P | 23 | 46134 |  | beton B13,5 | M3 | 3.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | beton B13,5
VV
TS
P | 24 | 46451 |  | stožárové pouzdro plast SP200/1000 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | stožárové pouzdro plast SP200/1000
VV
TS
P | 25 | 46452 |  | stožárové pouzdro plast SP250/1000 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | stožárové pouzdro plast SP250/1000
VV
TS
P | 26 | 46381 |  | výstražná fólie šířka 0,2m | M | 439 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | výstražná fólie šířka 0,2m
VV
TS
P | 27 | 46515 |  | roura korugovaná [např. KOPODUR KD09110 nebo rovnocenná] pr.110/94mm | M | 439 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | roura korugovaná [např. KOPODUR KD09110 nebo rovnocenná] pr.110/94mm
VV
TS
P | 28 | 46525 |  | roura korugovaná spojka 02110 | KS | 73 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | roura korugovaná spojka 02110
VV
TS
P | 29 | 46112 |  | štěrkopísek 0-16mm | M3 | 0.89 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | štěrkopísek 0-16mm
VV
TS
P | 30 | 46249 |  | travní semeno | KG | 1.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CELEKTRO |  | 2
PP |  |  |  | travní semeno
VV
TS

## SO 801
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | D.2.4.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.4.2 |  | Náhradní výsadba | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 801 |  | Sadové úpravy
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014211 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | M3 | 540.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 540.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 3301 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. Obnovu svahu po odstranění mostu v rozsahu 300 m2 zajišťuje SŽ.
P | 4 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 3301 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. Obnovu svahu po odstranění mostu v rozsahu 300 m2 zajišťuje SŽ.
P | 5 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 13204 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 183311 |  | SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY | M2 | 3301 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 183511 |  | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ | M2 | 3301 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 330.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | ZALÉVÁNÍ VODOU
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 2 |  | Základy
P | 9 | 21450 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 110.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP-2022 |  | 2
PP |  |  |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 90-90
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | SO 90-90 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů včetně dopravy | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů včetně dopravy
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 14709.304 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: - měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 31.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Zajišťuje SŽ.
P | 3 | R015140 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY | T | 20.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 4 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY | T | 573.192 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: měrná jednotka tuna určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## VON
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 7842 |  | PROSTUP STAVENIŠTĚM ŽST PRAHA-BUBNY_ZM1 | [6 empty] | SO 98-98 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | VON |  | Všeobecný objekt - vedlejší a ostatní náklady
SD |  | 1 |  | Vedlejší a ostatní náklady
P | 1 | R-VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 2 | R-VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
P | 3 | R-VSEOB004 |  | Geodetické práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické práce
VV
TS
P | 4 | R-VSEOB005 |  | Ostatní náklady, měření, zkoušky atp. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady, měření, zkoušky atp.
VV
TS
P | 5 | R-VSEOB006 |  | Nájmy záborů stavby (pozemky Bubny Development) | KČ | 304640 | 0 |  |  |  | 0 |  | bez vazby na cenovou |  | 2
PP |  |  |  | Nájmy záborů stavby (pozemky Bubny Development)
VV
TS |  |  |  | Položka pro nájem záboru stavby s předepsanou jednotkovou cenou položky 1 Kč.