Tabulka šachet SO kanalizací:

|  |  |  | dno | skruže |  |  |  | poklop |  | vyrovnávací prstenec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 49 21 03 |  | přechodová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 13.898 |  |  |  |  | 1000/120 |  |  |  |  | 625/**/120 |  |  |  |  |
|  |  | deska | 1000 | 625/600 | 1000 | 500 | 250 | B125 | D400 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| D | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| D | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Š | 6A | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Š | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Š | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| SOUČET | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  | dno | skruže |  |  |  | poklop |  | vyrovnávací prstenec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 49 21 03 |  | přechodová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 22.136 |  |  |  |  | 1000/120 |  |  |  |  | 625/**/120 |  |  |  |  |
|  |  | deska | 750 | 625/600 | 1000 | 500 | 250 | B125 | D400 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Š | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |
| SOUČET | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  | dno | skruže |  |  |  | poklop |  | vyrovnávací prstenec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 49 21 03 |  | přechodová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 25.526 |  |  |  |  | 1000/120 |  |  |  |  | 625/**/120 |  |  |  |  |
|  |  | deska | 750 | 625/600 | 1000 | 500 | 250 | B125 | D400 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Š | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| SOUČET | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  | dno | skruže |  |  |  | poklop |  | vyrovnávací prstenec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | přechodová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 49 21 03 |  |  |  |  | 1000/120 |  |  |  |  | 625/**/120 |  |  |  |  |
| km 32.082 |  | deska | 1000 | 625/600 | 1000 | 500 | 250 | B125 | D400 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Š | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Š | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| SOUČET | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |