## REKAPITULACE
Příloha 1 Výzvy k podání nabídek: Formulář pro cenovou nabídku
Rekapitulace ceny služeb k VZ 63523188 s názvem: Odborné revize, prohlídky a zkoušky UTZ plynových pro rok 2024/2025 - oblast Ostrava
Název - rok | Cena v Kč bez DPH
Odborné revize, prohlídky a zkoušky UTZ plynových pro rok 2024/2025 - oblast Ostrava - rok 2024 | 0
Odborné revize, prohlídky a zkoušky UTZ plynových pro rok 2024/2025 - oblast Ostrava - rok 2025 | 0
Cena celkem (tj. rok 2024 + 2025) | 0
DODAVATEL DOPLNÍ POUZE TAKTO PODSVÍCENÉ BUŇKY - tzn. doplní příslušné takto podsvícené buňky na druhém a třetím listu tohoto souboru (listy s názvem "2024_plyn_OVA" a "2025_plyn_OVA" !!!

## 2024_plyn_OVA
K DOPLNĚNÍ POUZE TAKTO PODSVÍCENÉ BUŇKY!!!
Odborné revize, prohlídky a zkoušky UTZ plynových pro rok 2024/2025 - oblast Ostrava (rok 2024)
Druh zařízení | Umístění zařízení |  |  |  |  | Kontrola dle ČSN 38 6405 - čl.28 |  |  | Revize dle vyhl. 100/1995 Sb.-přil.1 |  |  | Prohlídka a zkouška dle vyhl. 100/1995 Sb.-příl.3
| odborná správa | obec | pracoviště/zařízení | Adresa: | Kontaktní osoba/telefón: | četnost v letech | výkony v r. 2024 | nabídková cena bez DPH | četnost v letech | výkony v r. 2024 | nabídková cena bez DPH | četnost v letech | výkony v r. 2024 | nabídková cena bez DPH
NTL plynovod - 28,5 m | SPS | Bohumín | ústřední stavědlo | Bohumín, Ad. Mickiewicze bez.č.p. | Kaplarczyk Petr, 725 874 620 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL přípojka - 84 m | SPS | Bohumín | ústřední stavědlo | Bohumín, Ad. Mickiewicze bez.č.p. | Kaplarczyk Petr, 725 874 620 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 184 m | SPS | Bohumín | TO - sociální budova | Bezručova 298, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Kamil Žák, 601 343 160 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
NTL domovní přípojka | SPS | Bohumín | TO - sociální budova | Bezručova 298, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Kamil Žák, 601 343 160 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
NTL domovní plynovod - 22,3 m | SPS | Bruntál | TO | Bezručova 298, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Kamil Žák, 601 343 160 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL plynovodní přípojka - 6,6 m | SPS | Bruntál | TO | Bezručova 298, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Kamil Žák, 601 343 160 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 30,6 m | SPS | Český Těšín | žst.- doprav.budova | Český Těšín, Nádražní 1133 | dopravní kancelář | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL průmysl. Plynovod (kotle) 28,5 m | SPS | Český Těšín | správa tratí | Český Těšín, Nádražní 274/25 | Martynková Marcela, Ing., 724 348 250 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
Zařízení pro spalování plynu -80 kW | SPS | Český Těšín | správa tratí | Český Těšín, Nádražní 274/25 | Martynková Marcela, Ing., 724 348 250 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
Zařízení pro spalování plynu - 60 kW | SPS | Český Těšín | správa tratí | Český Těšín, Nádražní 274/25 | Martynková Marcela, Ing., 724 348 250 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
NTL průmyslový plynovod - 35,3 m | SPS | Český Těšín | MS | Český Těšín, Tovární 2049 | Ruš Jiří, 725 002 848 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL dom.plyn - BYT+kotle 17,6 m | SPS | Český Těšín | MS | Český Těšín, Tovární 2049 | Ruš Jiří, 725 002 848 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL přípojka - 15,42 m | SPS | Český Těšín | MS | Český Těšín, Tovární 2049 | Ruš Jiří, 725 002 848 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 10,5 m | SPS | Frenštát | TO Frenštát | Nádražní 898, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | Pavel Kolimár, 601 550 018 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod | SPS | Frýdek Místek | TO, sociální budova | Na Poříčí bez č.p.; 738 01, Frýdek-Místek | Luděk Figalla, 725 797 101 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
STL plynovodní přípojka | SPS | Frýdek Místek | TO, sociální budova | Na Poříčí bez č.p.; 738 01, Frýdek-Místek | Luděk Figalla, 725 797 101 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL domovní plynovod | SPS | Frýdek Místek | ED+SSZT (SO 215) | Na Poříčí 3890;738 01, Frýdek-Místek | Petr Lukšík, 724 173 844 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
PB láhev - jednod.tlak.stanice | SPS | Frýdek Místek | TO, sociální budova | Na Poříčí bez č.p.; 738 01, Frýdek-Místek | Luděk Figalla, 725 797 101 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 25,4 m | SPS | Frýdlant n/O. | sociální budova | Ondřejnická bez č.p.; 739 11, Frýdlant nad Ostravicí | Karel Smeja, 722 970 275 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 43,5 m | SPS | Jablunkov Návsí | soc. bud.+ hala | Návsí 191; 739 92, Návsí | Marek Byrtus, 725 577 789 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL plynovod - 46 m | SPS | Krnov | TO nový objekt | Albrechtická 2479/55; 794 01, Krnov | Stanislav Vávra, 606 722 294 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2024-02-01
NTL prům.plynovod + (kotel) 15,5 m | SPS | Opava | Jánská 5,SSZT | Janská 693/3; 746 01, Opava | Viktor Toporčák 702 299 539 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL plynovodní přípojka - 1,9 m | SPS | Opava-východ | TO | Anenská 2850/25; 746 01, Opava | Vladimír Mokáň; 606 717 258 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL plynovod - 272 m | SPS | Opava-východ | TO | Anenská 2850/25; 746 01, Opava | Vladimír Mokáň; 606 717 258 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod PB - 102,8 m | SPS | Ostrava | Mar.Hory-stavědlo St.2 Levé | obvod žst.;702 00, Ostrava - Moravská Ostrava | Radim Kučera, 727 805 770 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2024-10-01
VTL přípoj. - PB 20 m | ST OVA | Ostrava | Levé-plynoohřev I.etapa | bvod žst.; 709 00, Ostrava - Mariánské Hory | Mikuláš Wenhardt, 725 887 442 | 1 | 2024-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL prům. plyn. 401 m | ST OVA | Ostrava | Levé-plynoohřev I.etapa | bvod žst.; 709 00, Ostrava - Mariánské Hory | Mikuláš Wenhardt, 725 887 442 | 1 | 2024-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL průmyslový plynovod - 132 m | ST OVA | Ostrava | Levé-plynoohřev II.etapa | bvod žst.; 709 00, Ostrava - Mariánské Hory | Mikuláš Wenhardt, 725 887 442 | 1 | 2024-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 2 m | SPS | Ostrava | Zakrejsova | Zákrejsova 1077/15, 702 00 Ostrava - Přívoz | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL přípojka - 5,95 m | SPS | Ostrava | Zakrejsova | Zákrejsova 1077/15, 702 00 Ostrava - Přívoz | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
tlaková stanice plynu 2700 l | SPS | Ostrava | Mar.Hory-stavědlo | obvod žst.;702 00, Ostrava - Moravská Ostrava | Radim Kučera, 727 805 770 | X | X | X | 1 | 2024-10-01 |  | X | X | X
tlaková stanice plynu 3 x 4850 litrů | ST OVA | Ostrava | Mar.Hory - plynoohřev I. | obvod žst.;702 00, Ostrava - Moravská Ostrava | Radim Kučera, 727 805 770 | X | X | X | 1 | 2024-10-01 |  | X | X | X
NTL domovní plynovod - 68,4 m | SPS | Suchdol | sdružené pracoviště | Za nádražím 207, 742 01 Suchdol nad Odrou, | Pavel Rovenský, 606 706 701 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
infra: Cena celkem | [5 empty] | 1 |  | 0 | 4 |  | 0 | 10 |  | 0
Druh zařízení | Umístění zařízení |  |  |  |  | Kontrola dle ČSN 38 6405 - čl.28 |  |  | Revize dle vyhl. 100/1995 Sb.-přil.1 |  |  | Prohlídka a zkouška dle vyhl. 100/1995 Sb.-příl.3
| odborná správa | obec | pracoviště/zařízení | Adresa: | Kontaktní osoba/telefón: | četnost v letech | výkony v r. 2024 | nabídková cena bez DPH | četnost v letech | výkony v r. 2024 | nabídková cena bez DPH | četnost v letech | výkony v r. 2024 | nabídková cena bez DPH
NTL-DP | SPS | Albrechtice u Č.Těšína ŽST - VB |  | Nádražní 506, 735 43 Albrechtice, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Baška ŽST - VB |  | Baška 430, 739 01 Baška | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL přípojka | SPS | Bílovec ŽST - VB |  | Na Nádraží 471/2, 743 01 Bílovec | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bílovec ŽST - VB |  | Na Nádraží 471/2, 743 01 Bílovec | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bohumín ŽST - VB+ČD (KOTELNA č.1+2) |  | Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bohumín žst. VB - REGIO |  | Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bohumín ŽST - VB-TÚDC,nájem-(3) |  | Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bohumín ŽST - VB-Pošta,nájem-(5) |  | Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Brantice ŽST - VB |  | Brantice 179, 793 93 Brantice, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bruntál ŽST - VB+byt.jednotky |  | Nádražní 1095/43, 792 01 Bruntál | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bruntál ŽST - VB-restaurace,ubytovna |  | Nádražní 1095/43, 792 01 Bruntál | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Budišov nad Budišovkou ŽST - VB |  | Československé armády 375, 747 87 Budišov nad Budišovkou, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL přípojka | SPS | Bystřice nad Olší ŽST - VB |  | Bystřice 141, 739 95 Bystřice, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL - DP | SPS | Bystřice nad Olší ŽST - VB |  | Bystřice 141, 739 95 Bystřice, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Český Těšín ŽST - VB-restaurace,zubní-nájem |  | Nádražní 1133, 737 01 Český Těšín | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2024-04-01
NTL-DP | SPS | Dobrá u FM ŽST - VB |  | Dobrá 255, 739 51 Dobrá, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Dolní Benešov |  | Nádražní 131, 747 22 Dolní Benešov | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Frenštát p./Radhoštěm ŽST - VB |  | Nádražní 898, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Frýdek-Místek ŽST - VB |  | Nádražní 2052, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Frýdek-Místek ŽST - VB-restaurace,nájem |  | Nádražní 2052, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Frýdlant n./Ostravicí ŽST - VB+restaurace,nájem |  | Poštovní 327, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | 1 | 2024-10-01 |  | X | X | X
STL přípojka | SPS | Fulnek ŽST - VB |  | Nádražní 417, 742 45 Fulnek, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Fulnek ŽST - VB |  | Nádražní 417, 742 45 Fulnek, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Háj ve Slezsku ŽST - VB |  | Bezručova 15, 747 92 Háj ve Slezsku | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Hlučín |  | Dr. Ed. Beneše 213/26, 748 01 Hlučín | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Hnojník ŽST - VB |  | Hnojník 62, 739 53 Hnojník, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-02-02 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Chuchelná ŽST - VB |  | Petra Bezruče 109, 747 24 Chuchelná, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL přípojka | SPS | Jablunkov-Návsí ŽST - VB |  | Návsí 207, 739 92 Návsí, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
NTL - DP | SPS | Jablunkov-Návsí ŽST - VB |  | Návsí 207, 739 92 Návsí, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | 3 | 2024-02-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Jistebník ŽST - VB-bytová jednotka |  | Jistebník 190, 742 82 Jistebník, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Jistebník ŽST - VB |  | Jistebník 190, 742 82 Jistebník, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL - DP | SPS | Karviná ŽST - VB, rest. |  | Nádražní 695/7, 73301 Karviná - Fryštát, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2024-01-01
NTL-DP | SPS | Kravaře ŽST - VB |  | Nádražní 84/14, 747 21 Kravaře, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP-rekonstrukce | SPS | Krnov - Cvilín |  | Hlubčická 157/50, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2024-09-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Krnov ŽST - PROVOZ.BUDOVA+BYT |  | Nádražní 1096/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Krnov ŽST - VB - kotelna |  | Nádražní 1096/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL - DP | SPS | Kunčice p/O - VB |  | Kunčice pod Ondřejníkem 296, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, |  | X | X | X | 3 | 2024-09-01 |  | X | X | X
NTL - DP | SPS | Mořkov ŽST - VB |  | Nádražní 262, 742 72 Mořkov, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | 3 | 2024-09-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Nový Jičín-město ŽST - VB |  | K. Schwarze 853/4, 741 01 Nový Jičín, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Opava-východ ŽST - VB |  | Železničářská 2899/1, 746 01 Opava - Předměstí, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2024-11-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Opava-západ ŽST - VB+ČESKÁ POŠTA |  | Železničářská 2899/1, 746 01 Opava - Předměstí, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2024-11-02 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Opava-západ ŽST - VB+ČD |  | Železničářská 2899/1, 746 01 Opava - Předměstí, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-11-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Opava-západ ŽST - VB+POLICIE |  | Železničářská 2899/1, 746 01 Opava - Předměstí, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-11-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Ostrava-Bartovice ŽST - VB |  |  |  | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Ostrava-Kunčice ŽST - VB - 5 bytů |  | Bártova 582/9; 719 00, Ostrava-Kunčice | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-PP | SPS | Ostrava-Kunčice ŽST - VB |  | Bártova 582/9; 719 00, Ostrava-Kunčice | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
Viadrus G 300-264 kW | SPS | Ostrava-Kunčice ŽST - VB |  | Bártova 582/9; 719 00, Ostrava-Kunčice | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
Viadrus G 300-264 kW | SPS | Ostrava-Kunčice ŽST - VB |  | Bártova 582/9; 719 00, Ostrava-Kunčice | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Ostrava-střed ŽST - žst.-provoz ČD-pravá část |  | Frýdlantská 499/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2024-04-01
NTL-DP | SPS | Ostrava-střed ŽST - SSZT+bufet, nájem |  | Frýdlantská 499/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2024-04-01
NTL-PP | SPS | Petrovice u K. ŽST - VB |  | Petrovice u Karviné 125, 735 72 Petrovice u Karviné, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Petrovice u K. ŽST - VB-restaurace |  | Petrovice u Karviné 125, 735 72 Petrovice u Karviné, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Polom ŽST - VB |  | Polom 103, 753 65 Polom, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Pržno ŽST - VB |  | Pržno 54, 739 11 Pržno | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2024-03-01
NTL-DP | SPS | Příbor ŽST - VB+byt.jednotky |  | Frenštátská 478, 742 58 Příbor, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Studénka ŽST - VB |  | Nádražní 135, 742 13 Studénka, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Suchdol nad Odrou ŽST - VB + PB |  | Komenského 221, 742 01 Suchdol nad Odrou | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL přípojka | SPS | Štramberk ŽST - VB |  | Drážné 460, 742 66 Štramberk, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Štramberk ŽST - VB+byt.jednotky |  | Drážné 460, 742 66 Štramberk, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Veřovice ŽST - VB |  | Veřovice 289, 742 73 Veřovice, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | 3 | 2024-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Vítkov |  | Švermova 239, 749 01 Vítkov | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2024-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Vratimov ŽST - VB |  | Nádražní 109/4, 739 32 Vratimov | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2024-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Skrochovice - VB |  | Opavská 47/10, 747 71 Brumovice - Skrochovice, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2024-11-01 |  | X | X | X | X | X | X
VB: Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 38 |  | 0 | 9 |  | 0 | 17 |  | 0
Cena celkem za rok 2024 pro oblast Ostrava (bez DPH) | [13 empty] | 0

## 2025_plyn_OVA
K DOPLNĚNÍ POUZE TAKTO PODSVÍCENÉ BUŇKY!!!
Odborné revize, prohlídky a zkoušky UTZ plynových pro rok 2024/2025 - oblast Ostrava (rok 2025)
Druh zařízení | Umístění zařízení |  |  |  |  | Kontrola dle ČSN 38 6405 - čl.28 |  |  | Revize dle vyhl. 100/1995 Sb.-přil.1 |  |  | Prohlídka a zkouška dle vyhl. 100/1995 Sb.-příl.3
| odborná správa | obec | pracoviště/zařízení | Adresa: | Kontaktní osoba/telefón: | četnost v letech | výkony v r. 2025 | nabídková cena bez DPH | četnost v letech | výkony v r. 2025 | nabídková cena bez DPH | četnost v letech | výkony v r. 2025 | nabídková cena bez DPH
NTL plynovod - 28,5 m | SPS | Bohumín | ústřední stavědlo | Bohumín, Ad. Mickiewicze bez.č.p. | Kaplarczyk Petr, 725 874 620 | X | X | X | 3 | 2025-03-01 |  | X | X | X
NTL přípojka - 84 m | SPS | Bohumín | ústřední stavědlo | Bohumín, Ad. Mickiewicze bez.č.p. | Kaplarczyk Petr, 725 874 620 | X | X | X | 3 | 2025-03-01 |  | X | X | X
NTL domovní plynovod - 184 m | SPS | Bohumín | TO - sociální budova | Bezručova 298, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Kamil Žák, 601 343 160 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní přípojka | SPS | Bohumín | TO - sociální budova | Bezručova 298, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Kamil Žák, 601 343 160 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 22,3 m | SPS | Bruntál | TO | Bezručova 298, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Kamil Žák, 601 343 160 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL plynovodní přípojka - 6,6 m | SPS | Bruntál | TO | Bezručova 298, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Kamil Žák, 601 343 160 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 30,6 m | SPS | Český Těšín | žst.- doprav.budova | Český Těšín, Nádražní 1133 | dopravní kancelář | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL průmysl. Plynovod (kotle) 28,5 m | SPS | Český Těšín | správa tratí | Český Těšín, Nádražní 274/25 | Martynková Marcela, Ing., 724 348 250 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
Zařízení pro spalování plynu -80 kW | SPS | Český Těšín | správa tratí | Český Těšín, Nádražní 274/25 | Martynková Marcela, Ing., 724 348 250 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
Zařízení pro spalování plynu - 60 kW | SPS | Český Těšín | správa tratí | Český Těšín, Nádražní 274/25 | Martynková Marcela, Ing., 724 348 250 | 1. | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL průmyslový plynovod - 35,3 m | SPS | Český Těšín | MS | Český Těšín, Tovární 2049 | Ruš Jiří, 725 002 848 | X | X | X | 3 | 2025-02-01 |  | X | X | X
NTL dom.plyn - BYT+kotle 17,6 m | SPS | Český Těšín | MS | Český Těšín, Tovární 2049 | Ruš Jiří, 725 002 848 | X | X | X | 3 | 2025-02-01 |  | X | X | X
STL přípojka - 15,42 m | SPS | Český Těšín | MS | Český Těšín, Tovární 2049 | Ruš Jiří, 725 002 848 | X | X | X | 3 | 2025-02-01 |  | X | X | X
NTL domovní plynovod - 10,5 m | SPS | Frenštát | TO Frenštát | Nádražní 898, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | Pavel Kolimár, 601 550 018 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-03-01
NTL domovní plynovod | SPS | Frýdek Místek | TO, sociální budova | Na Poříčí bez č.p.; 738 01, Frýdek-Místek | Luděk Figalla, 725 797 101 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL plynovodní přípojka | SPS | Frýdek Místek | TO, sociální budova | Na Poříčí bez č.p.; 738 01, Frýdek-Místek | Luděk Figalla, 725 797 101 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod | SPS | Frýdek Místek | ED+SSZT (SO 215) | Na Poříčí 3890;738 01, Frýdek-Místek | Petr Lukšík, 724 173 844 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-04-01
PB láhev - jednod.tlak.stanice | SPS | Frýdek Místek | TO, sociální budova | Na Poříčí bez č.p.; 738 01, Frýdek-Místek | Luděk Figalla, 725 797 101 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 25,4 m | SPS | Frýdlant n/O. | sociální budova | Ondřejnická bez č.p.; 739 11, Frýdlant nad Ostravicí | Karel Smeja, 722 970 275 | X | X | X | 3 | 2025-04-01 |  | X | X | X
NTL domovní plynovod - 43,5 m | SPS | Jablunkov Návsí | soc. bud.+ hala | Návsí 191; 739 92, Návsí | Marek Byrtus, 725 577 789 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL plynovod - 46 m | SPS | Krnov | TO nový objekt | Albrechtická 2479/55; 794 01, Krnov | Stanislav Vávra, 606 722 294 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL prům.plynovod + (kotel) 15,5 m | SPS | Opava | Jánská 5,SSZT | Janská 693/3; 746 01, Opava | Viktor Toporčák 702 299 539 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL plynovodní přípojka - 1,9 m | SPS | Opava-východ | TO | Anenská 2850/25; 746 01, Opava | Vladimír Mokáň; 606 717 258 | 1 | 2024-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL plynovod - 272 m | SPS | Opava-východ | TO | Anenská 2850/25; 746 01, Opava | Vladimír Mokáň; 606 717 258 | X | X | X | 3 | 2025-09-01 |  | X | X | X
NTL domovní plynovod PB - 102,8 m | SPS | Ostrava | Mar.Hory-stavědlo St.2 Levé | obvod žst.;702 00, Ostrava - Moravská Ostrava | Radim Kučera, 727 805 770 | 1 | 2025-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
VTL přípoj. - PB 20 m | ST OVA | Ostrava | Levé-plynoohřev I.etapa | bvod žst.; 709 00, Ostrava - Mariánské Hory | Mikuláš Wenhardt, 725 887 442 | 1 | 2025-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL prům. plyn. 401 m | ST OVA | Ostrava | Levé-plynoohřev I.etapa | bvod žst.; 709 00, Ostrava - Mariánské Hory | Mikuláš Wenhardt, 725 887 442 | 1 | 2025-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL průmyslový plynovod - 132 m | ST OVA | Ostrava | Levé-plynoohřev II.etapa | bvod žst.; 709 00, Ostrava - Mariánské Hory | Mikuláš Wenhardt, 725 887 442 | 1 | 2025-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL domovní plynovod - 2 m | SPS | Ostrava | Zakrejsova | Zákrejsova 1077/15, 702 00 Ostrava - Přívoz | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL přípojka - 5,95 m | SPS | Ostrava | Zakrejsova | Zákrejsova 1077/15, 702 00 Ostrava - Přívoz | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
tlaková stanice plynu 2700 l | SPS | Ostrava | Mar.Hory-stavědlo | obvod žst.;702 00, Ostrava - Moravská Ostrava | Radim Kučera, 727 805 770 | X | X | X | 1 | 2025-10-01 |  | X | X | X
tlaková stanice plynu 3 x 4850 litrů | ST OVA | Ostrava | Mar.Hory - plynoohřev I. | obvod žst.;702 00, Ostrava - Moravská Ostrava | Radim Kučera, 727 805 770 | X | X | X | 1 | 2025-10-01 |  | X | X | X
NTL domovní plynovod - 68,4 m | SPS | Suchdol | sdružené pracoviště | Za nádražím 207, 742 01 Suchdol nad Odrou, | Pavel Rovenský, 606 706 701 | 1 | 2025-08-01 |  | X | X | X | X | X | X
infra: Cena celkem | [5 empty] | 1 |  | 0 | 4 |  | 0 | 10 |  | 0
Druh zařízení | Umístění zařízení |  |  |  |  | Kontrola dle ČSN 38 6405 - čl.28 |  |  | Revize dle vyhl. 100/1995 Sb.-přil.1 |  |  | Prohlídka a zkouška dle vyhl. 100/1995 Sb.-příl.3
| odborná správa | obec | pracoviště/zařízení | Adresa: | Kontaktní osoba/telefón: | četnost v letech | výkony v r. 2025 | nabídková cena bez DPH | četnost v letech | výkony v r. 2025 | nabídková cena bez DPH | četnost v letech | výkony v r. 2025 | nabídková cena bez DPH
NTL-DP | SPS | Albrechtice u Č.Těšína ŽST - VB |  | Nádražní 506, 735 43 Albrechtice, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-03-01
NTL-DP | SPS | Baška ŽST - VB |  | Baška 430, 739 01 Baška | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-03-01
STL přípojka | SPS | Bílovec ŽST - VB |  | Na Nádraží 471/2, 743 01 Bílovec | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bílovec ŽST - VB |  | Na Nádraží 471/2, 743 01 Bílovec | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bohumín ŽST - VB+ČD (KOTELNA č.1+2) |  | Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bohumín žst. VB - REGIO |  | Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bohumín ŽST - VB-TÚDC,nájem-(3) |  | Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bohumín ŽST - VB-Pošta,nájem-(5) |  | Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Brantice ŽST - VB |  | Brantice 179, 793 93 Brantice, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bruntál ŽST - VB+byt.jednotky |  | Nádražní 1095/43, 792 01 Bruntál | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Bruntál ŽST - VB-restaurace,ubytovna |  | Nádražní 1095/43, 792 01 Bruntál | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Budišov nad Budišovkou ŽST - VB |  | Československé armády 375, 747 87 Budišov nad Budišovkou, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
STL přípojka | SPS | Bystřice nad Olší ŽST - VB |  | Bystřice 141, 739 95 Bystřice, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL - DP | SPS | Bystřice nad Olší ŽST - VB |  | Bystřice 141, 739 95 Bystřice, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Český Těšín ŽST - VB-restaurace,zubní-nájem |  | Nádražní 1133, 737 01 Český Těšín | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Dobrá u FM ŽST - VB |  | Dobrá 255, 739 51 Dobrá, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Dolní Benešov |  | Nádražní 131, 747 22 Dolní Benešov | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Frenštát p./Radhoštěm ŽST - VB |  | Nádražní 898, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | 3 | 2025-03-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Frýdek-Místek ŽST - VB |  | Nádražní 2052, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Frýdek-Místek ŽST - VB-restaurace,nájem |  | Nádražní 2052, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-10-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Frýdlant n./Ostravicí ŽST - VB+restaurace,nájem |  | Poštovní 327, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-10-01
STL přípojka | SPS | Fulnek ŽST - VB |  | Nádražní 417, 742 45 Fulnek, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Fulnek ŽST - VB |  | Nádražní 417, 742 45 Fulnek, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Háj ve Slezsku ŽST - VB |  | Bezručova 15, 747 92 Háj ve Slezsku | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Hlučín |  | Dr. Ed. Beneše 213/26, 748 01 Hlučín | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Hnojník ŽST - VB |  | Hnojník 62, 739 53 Hnojník, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-02-01
NTL-DP | SPS | Chuchelná ŽST - VB |  | Petra Bezruče 109, 747 24 Chuchelná, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2025-02-01 |  | X | X | X
STL přípojka | SPS | Jablunkov-Návsí ŽST - VB |  | Návsí 207, 739 92 Návsí, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL - DP | SPS | Jablunkov-Návsí ŽST - VB |  | Návsí 207, 739 92 Návsí, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Jistebník ŽST - VB-bytová jednotka |  | Jistebník 190, 742 82 Jistebník, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Jistebník ŽST - VB |  | Jistebník 190, 742 82 Jistebník, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL - DP | SPS | Karviná ŽST - VB, rest. |  | Nádražní 695/7, 73301 Karviná - Fryštát, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-01-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Kravaře ŽST - VB |  | Nádražní 84/14, 747 21 Kravaře, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2025-02-01 |  | X | X | X
NTL-DP-rekonstrukce | SPS | Krnov - Cvilín |  | Hlubčická 157/50, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Krnov ŽST - PROVOZ.BUDOVA+BYT |  | Nádražní 1096/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-04-01
NTL-DP | SPS | Krnov ŽST - VB - kotelna |  | Nádražní 1096/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-04-01
NTL - DP | SPS | Kunčice p/O - VB |  | Kunčice pod Ondřejníkem 296, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, |  | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL - DP | SPS | Mořkov ŽST - VB |  | Nádražní 262, 742 72 Mořkov, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Nový Jičín-město ŽST - VB |  | K. Schwarze 853/4, 741 01 Nový Jičín, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | 3 | 2025-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Opava-východ ŽST - VB |  | Železničářská 2899/1, 746 01 Opava - Předměstí, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-11-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Opava-západ ŽST - VB+ČESKÁ POŠTA |  | Železničářská 2899/1, 746 01 Opava - Předměstí, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-11-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Opava-západ ŽST - VB+ČD |  | Železničářská 2899/1, 746 01 Opava - Předměstí, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2025-11-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Opava-západ ŽST - VB+POLICIE |  | Železničářská 2899/1, 746 01 Opava - Předměstí, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | X | X | X | 3 | 2025-11-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Ostrava-Bartovice ŽST - VB |  |  |  | X | X | X | 3 | 2025-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Ostrava-Kunčice ŽST - VB - 5 bytů |  | Bártova 582/9; 719 00, Ostrava-Kunčice | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-PP | SPS | Ostrava-Kunčice ŽST - VB |  | Bártova 582/9; 719 00, Ostrava-Kunčice | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
Viadrus G 300-264 kW | SPS | Ostrava-Kunčice ŽST - VB |  | Bártova 582/9; 719 00, Ostrava-Kunčice | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
Viadrus G 300-264 kW | SPS | Ostrava-Kunčice ŽST - VB |  | Bártova 582/9; 719 00, Ostrava-Kunčice | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Ostrava-střed ŽST - žst.-provoz ČD-pravá část |  | Frýdlantská 499/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Ostrava-střed ŽST - SSZT+bufet, nájem |  | Frýdlantská 499/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, | Ing. Ivo Axmann, 720 943 233 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-PP | SPS | Petrovice u K. ŽST - VB |  | Petrovice u Karviné 125, 735 72 Petrovice u Karviné, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | 3 | 2025-03-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Petrovice u K. ŽST - VB-restaurace |  | Petrovice u Karviné 125, 735 72 Petrovice u Karviné, | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | X | X | X | 3 | 2025-03-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Polom ŽST - VB |  | Polom 103, 753 65 Polom, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | 3 | 2025-04-01 |  | X | X | X
NTL-DP | SPS | Pržno ŽST - VB |  | Pržno 54, 739 11 Pržno | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Příbor ŽST - VB+byt.jednotky |  | Frenštátská 478, 742 58 Příbor, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Studénka ŽST - VB |  | Nádražní 135, 742 13 Studénka, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-02-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Suchdol nad Odrou ŽST - VB + PB |  | Komenského 221, 742 01 Suchdol nad Odrou | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | X | X | X | X | X | X | 6 | 2025-04-01
NTL přípojka | SPS | Štramberk ŽST - VB |  | Drážné 460, 742 66 Štramberk, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Štramberk ŽST - VB+byt.jednotky |  | Drážné 460, 742 66 Štramberk, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-09-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Veřovice ŽST - VB |  | Veřovice 289, 742 73 Veřovice, | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Vítkov |  | Švermova 239, 749 01 Vítkov | Ing. Šimon Rutta; 602 754 418 | 1 | 2025-03-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Vratimov ŽST - VB |  | Nádražní 109/4, 739 32 Vratimov | Ing. Lucie Šajerová; 602 749 357 | 1 | 2025-04-01 |  | X | X | X | X | X | X
NTL-DP | SPS | Skrochovice - VB |  | Opavská 47/10, 747 71 Brumovice - Skrochovice, | Ing. Zuzana Krulová, 607130 539 | 1 | 2025-11-01 |  | X | X | X | X | X | X
VB: Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 38 |  | 0 | 9 |  | 0 | 17 |  | 0
Cena celkem za rok 2025 pro oblast Ostrava (bez DPH) | [13 empty] | 0