|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 13811/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 16. listopadu 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov – Opava východ**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 2:**

Máme dotaz, zda platí dopis Správy železnic ze dne 12. června 2023 – „Aktuální informace o možnosti používání bezešvých SVI na stavbách Správy železnic, státní organizace“

Jedná se o ochrannou vrstvu izolace z textilií, která se dle dopisu nepřipouští.

Dovoluji si Vás požádat o vyjádření, zda platí PD, nebo zadavatel upraví zadání dle daného dopisu.

Viz odkaz [19e334f1-4933-41a9-99ca-d54f3829b412 (spravazeleznic.cz)](https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/50164975/Aktu%C3%A1ln%C3%AD+informace+v+oblasti+beze%C5%A1v%C3%BDch+syst%C3%A9m%C5%AF+vodot%C4%9Bsn%C3%BDch+izolac%C3%AD/19e334f1-4933-41a9-99ca-d54f3829b412)

**Odpověď:**

Pro vypsanou veřejnou zakázku platí do zadávací dokumentace předložená projektová dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 16. 11. 2023

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace