## Jednotkový ceník činností
Díl 2_3 Zadávací dokumentace - Jednotkový ceník činností
název VZ: | Kontroly provozuschopnosti a opravy požárně bezpečnostních zařízení pro celou oblast OŘ Ostrava 2024 - 2025 - kraj Moravskoslezký
p.č. | popis | množství [ks] za rok |  | jednotková cena [Kč/ks] | cena [Kč] za rok |  | cena [Kč] za celé období
|  | 2024 | 2025 |  | 2024 | 2025
1. | Kontroly požárně bezpečnostních zařízení pro omezení šíření požáru - požární ucpávky | 2171 | 2171 |  | 0 | 0 | 0
Kontrola dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (zpřístupnění, očištění, vizuální prohlídka, kontrola ucpávky dle doportučení pro montáže, kontrola kompletnosti, celistvosti a neporučenosti, vylepení kontrolního štítku, komplexní vizualni kontrola, doklad o kontrole včetně soupisu ucpávek dle vzoru, doprava, apod.).
2. | Opravy požárně bezpečnostních zařízení pro omezení šíření požáru - požární ucpávky | 347 | 115 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kontroly požárně bezpečnostních zařízení pro omezení šíření požáru - požární uzávěry | 386 | 386 |  | 0 | 0 | 0
Kontrola dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, yhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří včetně jednotlivých součástí požárních dveří či doplňkových zařízení (zpřístupnění, očištění, vizuální prohlídka, kontrola dveří a jejich částí dle výrobce, kontrola kompletnosti, celistvosti a neporučenosti, vylepení kontrolního štítku, komplexní vizualni kontrola, kontrola provozuschopnosti, funkční zkouška, koordinační funkční zkouška , doklad o kontrole provozuschopnosti, funkční zkoušce či koordinační funkční zkouškce včetně soupisu zařízení dle vzoru, doprava, apod.).
4. | Opravy požárně bezpečnostních zařízení pro omezení šíření požáru - požární uzávěry | 47 | 16 |  | 0 | 0 | 0
5. | Kontroly požárně bezpečnostních zařízení pro omezení šíření požáru - požární klapky | 57 | 57 |  | 0 | 0 | 0
Kontrola dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (zpřístupnění, očištění, vizuální prohlídka, kontrola klapky dle výrobce, kontrola kompletnosti, celistvosti a neporučenosti, vylepení kontrolního štítku, komplexní vizualni kontrola, kontrola provozuschopnosti, funkční zkouška, koordinační funkční zkouška , doklad o kontrole včetně soupisu ucpávek dle vzoru, doprava, apod.).
6. | Opravy požárně bezpečnostních zařízení pro omezení šíření požáru - požární klapky | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| CENA CELKEM [Kč] |  |  |  | 0 | 0 | 0
Informace a pokyny ke specifikaci předmětu dílčích smluv :
1) účastník vyplňuje pouze takto podbarvená pole (tj. buňky ve sl."E")
2) cena celkem (součet položek za oba roky ve sloupci "H") je hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky ve smyslu čl. 17 Výzvy k podaní nabídky
3) jednotková cena, kterou účastník uvede (sloupec "E") za požadovanou 1 MJ, je cenou konečnou, zahrnující veškeré náklady s provedením služby související.
3) všechny ceny uvádět bez DPH
4) sloupec "C, D," obsahuje předpokládaný objem MJ (služeb) za dané roky - doplněné předpokládané objemy poskytovaných služeb se mohou od skutečnosti lišit a souvisí s provozními potřebami na straně zadavatele