**Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ**

**pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Moravskoslezský**

Provedení kontroly provozuschopnosti, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Zejména se tedy jedná o funkční zkoušky PBZ, koordinační funkční zkoušky PBZ, kontroly provozuschopnosti PBZ, opravy PBZ s tím, že bližší popis je uveden v Dílu 2\_3 Zadávací dokumentace s názvem „Jednotkový ceník činností“.

PBZ se rozumí:

* požární klapky
* požární ucpávky
* požární uzávěry (dveře, okna, poklopy)

Místo plnění:

Obvod Oblastního ředitelství Ostrava, který je vymezen:

* graficky mapovým podkladem (viz P2 tohoto dílu s názvem „Mapa obvodu OŘ OVA“) v rozsahu obcí spadajících do hranic vyššího územního samosprávného celku ČR - Moravskoslezského kraje pro případ PBZ, která nejsou vyjmenována v P1 tohoto dílu;
* seznamem pracovišť Oblastního ředitelství Ostrava s uvedením předpokládaného objemu PBZ na jednotlivých pracovištích (viz P1 tohoto dílu s názvem „Přehled PBZ“).

Konkrétní vymezení plnění včetně místa a rozsahu plnění budou zadávána na základě dílčích smluv (objednávky) v souladu s postupem, který je vymezen v Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem „Rámcová dohoda včetně příloh).

Přílohy : P1 - Přehled PBZ (součást tohoto dokumentu)

P2 - Mapa obvodu OŘ OVA (samostatná příloha)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | | | | | **Požární uzávěry** | **Požární ucpávky** | **Požární klapky** |
| **Administrativní budova, Ostrava - Skladištní** |  |  |  |  | **7** | **6** | **0** |
| **Bartošovice - technologická budova** |  |  |  |  | **4** | **11** | **0** |
| **Budova SŽ OŘ Ostrava - Muglinovská 1038** |  |  |  |  | **66** | **7** | **0** |
| **HZS SŽ Ostrava - Skladištní** |  |  |  |  | **34** | **225** | **6** |
| **Mošnov - terminál, rozvodna, techn. budova** |  |  |  |  | **3** | **17** | **3** |
| **OE Bohumín** |  |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **OE Frýdek Místek - Frýdlant n. O. Roz 22** |  |  |  |  | **0** | **1** | **0** |
| **Sdružené pracoviště Krnov** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Sdružené pracoviště Suchdol n. O.** |  |  |  |  | **7** | **0** | **0** |
| **Sedlnice - technologická budova** |  |  |  |  | **5** | **10** | **0** |
| **SEE Ostrava - rozvaděče, trafa** |  |  |  |  | **3** | **144** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Bílovec** |  |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Bohumín** |  |  |  |  | **8** | **2** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Bruntál** |  |  |  |  | **16** | **0** | **4** |
| **SPS (nádr.) - Bystřice** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Dětmarovice** |  |  |  |  | **2** | **3** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Dětřichov n. Bystřicí** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Dobrá u F. M.** |  |  |  |  | **6** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Frenštát p. R.** |  |  |  |  | **0** | **9** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Frýdek Místek** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Havířov** |  |  |  |  | **13** | **235** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Hnojník** |  |  |  |  | **5** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Hostašovice** |  |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Karviná** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Kravaře** |  |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Krnov-Cvilín** |  |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Moravský Beroun** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Návsí** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Opava východ** |  |  |  |  | **5** | **0** | **2** |
| **SPS (nádr.) - Opava západ** |  |  |  |  | **10** | **97** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Ostrava hl. n.** |  |  |  |  | **5** | **18** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Ostrava Kunčice** |  |  |  |  | **0** | **9** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Ostrava střed** |  |  |  |  | **4** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Ostrava Svinov** |  |  |  |  | **26** | **26** | **15** |
| **SPS (nádr.) - Skrochovice** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Studénka** |  |  |  |  | **4** | **7** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Suchdol n. O.** |  |  |  |  | **1** | **5** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Šenov u Nového Jičína** |  |  |  |  | **4** | **0** | **0** |
| **SPS (nádr.) - Třinec** |  |  |  |  | **3** | **19** | **0** |
| **SpS (Polanka, Ostrava, Bohumín, Chotěbuz, Vendryně, Havířov, Petrovice)** |  |  |  |  | **2** | **22** | **2** |
| **SZO Bohumín** |  |  |  |  | **0** | **37** | **0** |
| **SZO Český těšín** |  |  |  |  | **0** | **50** | **7** |
| **SZO Krnov** |  |  |  |  | **40** | **270** | **0** |
| **SZO Ostrava Kunčice** |  |  |  |  | **5** | **4** | **4** |
| **SZO Ostrava Svinov** |  |  |  |  | **0** | **62** | **0** |
| **SZZ budova Bystřice** |  |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **SZZ budova Mosty u J.** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **SZZ budova Návsí** |  |  |  |  | **5** | **0** | **0** |
| **TNS Albrechtice** |  |  |  |  | **4** | **134** | **0** |
| **TNS Český Těšín** |  |  |  |  | **4** | **173** | **0** |
| **TNS Dětmarovice** |  |  |  |  | **1** | **63** | **0** |
| **TNS Jablunkov** |  |  |  |  | **1** | **27** | **0** |
| **TNS Mosty u J.** |  |  |  |  | **1** | **107** | **0** |
| **TNS Opava** |  |  |  |  | **2** | **77** | **0** |
| **TNS Ostrava Svinov** |  |  |  |  | **1** | **85** | **0** |
| **TNS Studénka** |  |  |  |  | **1** | **30** | **0** |
| **TNS Suchdol n. O.** |  |  |  |  | **1** | **47** | **0** |
| **TS Bohumín** |  |  |  |  | **2** | **44** | **4** |
| **TS Karviná** |  |  |  |  | **0** | **24** | **0** |
| **Ústřední stavědlo - Bohumín** |  |  |  |  | **11** | **64** | **10** |
| **Ústřední stavědlo - Český Těšín + dopravní budova** |  |  |  |  | **15** | **0** | **0** |
| **Ústřední stavědlo - Ostrava-Svinov** |  |  |  |  | **14** | **0** | **0** |
| **SOUČET** | | | | | **386** | **2171** | **57** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zkratka:** | **Význam:** | | | | | | |
| CDP | Centrální dispečerské pracoviště | |  |  |  |  |  |
| DK | Dopravní kancelář |  |  |  |  |  |  |
| ED | Elektrodispečink |  |  |  |  |  |  |
| MES | Mechanizační středisko | |  |  |  |  |  |
| MPZ | Mechanické přejezdové zařízení | |  |  |  |  |  |
| MVTV | Montážní vůz trakčního vedení | |  |  |  |  |  |
| NN | Nízké napětí |  |  |  |  |  |  |
| OE | Obvodová elektrodílna | |  |  |  |  |  |
| OLC | Olomouc |  |  |  |  |  |  |
| OŘ | Oblastní ředitelství | |  |  |  |  |  |
| OTV | Opravna trakčního vedení | |  |  |  |  |  |
| PO | Provozní obvod |  |  |  |  |  |  |
| PS | Provozní středisko | |  |  |  |  |  |
| RM | Reléová místnost |  |  |  |  |  |  |
| RNN | Rozvaděč nízkého napětí | |  |  |  |  |  |
| RZZ | Reléové zabezpečovací zařízení | |  |  |  |  |  |
| SNTZ | Středisko napájení technologických zařízení | |  |  |  |  |  |
| SPS | Správa pozemních staveb | |  |  |  |  |  |
| SSM | Sklad svrškového materiálu | |  |  |  |  |  |
| SSZT | Správa sdělovací a zabezpečovací techniky | |  |  |  |  |  |
| SZO | Sdělovací a zabezpečovací obvod | |  |  |  |  |  |
| SŽ | Správa železnic |  |  |  |  |  |  |
| TNS | Trakční napájecí stanice | |  |  |  |  |  |
| TO | Traťový okrsek |  |  |  |  |  |  |
| VB | Výpravní budova |  |  |  |  |  |  |