**Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ**

**pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Zlínský**

Provedení kontroly provozuschopnosti, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Zejména se tedy jedná o funkční zkoušky PBZ, koordinační funkční zkoušky PBZ, kontroly provozuschopnosti PBZ, opravy PBZ s tím, že bližší popis je uveden v Dílu 2\_3 Zadávací dokumentace s názvem „Jednotkový ceník činností“.

PBZ se rozumí:

* požární klapky
* požární ucpávky
* požární uzávěry (dveře, okna, poklopy)

Místo plnění:

Obvod Oblastního ředitelství Ostrava, který je vymezen:

* graficky mapovým podkladem (viz P2 tohoto dílu s názvem „Mapa obvodu OŘ OVA“) v rozsahu obcí spadajících do hranic vyššího územního samosprávného celku ČR - Zlínského kraje pro případ PBZ, která nejsou vyjmenována v P1 tohoto dílu;
* seznamem pracovišť Oblastního ředitelství Ostrava s uvedením předpokládaného objemu PBZ na jednotlivých pracovištích (viz P1 tohoto dílu s názvem „Přehled PBZ“).

Konkrétní vymezení plnění včetně místa a rozsahu plnění budou zadávána na základě dílčích smluv (objednávky) v souladu s postupem, který je vymezen v Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem „Rámcová dohoda včetně příloh).

Přílohy : P1 - Přehled PBZ (součást tohoto dokumentu)

P2 - Mapa obvodu OŘ OVA (samostatná příloha)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | | | | **Požární dveře aj.** | **Požární ucpávky** | **Požární klapky** |
| **Bylnice VB** | | | | **3** | **0** | **0** |
| **Bylnice RNN** | | | | **0** | **7** | **0** |
| **Bojkovice žst.** | | | | **1** | **0** | **0** |
| **Bojkovice RNN** | | | | **0** | **15** | **0** |
| **Halenkov RZZ** |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **Horní Lideč, PS TO** | | | | **9** | **0** | **0** |
| **Hulín, hala MVTV** | | | | **0** | **0** | **0** |
| **Hulín VB** | | | | **1** | **0** | **0** |
| **Hulín OE+TO** | | | | **4** | **0** | **0** |
| **Hustopeče VB** | | | | **1** | **4** | **0** |
| **Huštěnovice RZZ** | | | | **1** | **0** | **0** |
| **Jablůnka RZZ** | | | | **9** | **0** | **0** |
| **Kroměříž RZZ** | | | | **2** | **0** | **0** |
| **Kroměříž VB - DK** | | | | **2** | **0** | **0** |
| **Kunovice, provozní středisko** | | | | **2** | **0** | **0** |
| **Lhotka VB** | | | | **7** | **0** | **0** |
| **Milotice VB** | | | | **3** | **0** | **0** |
| **Napajedla RZZ** | | | | **1** | **0** | **0** |
| **Nedakonice RZZ** | | | | **1** | **0** | **0** |
| **Nedakonice TNS** | | | | **6** | **0** | **0** |
| **Otrokovice RZZ** | | | | **1** | **0** | **0** |
| **Otrokovice TNS** | | | | **6** | **139** | **0** |
| **Staré Město u UH, RZZ** | | | | **3** | **0** | **0** |
| **Střelná TNS** | | | | **4** | **403** | **0** |
| **Ústí u Vsetína TNS** | | | | **12** | **315** | **0** |
| **Val.Meziříčí TNS** | | | | **4** | **618** | **0** |
| **Val.Meziříčí TO** | | | | **3** | **0** | **0** |
| **Val.Meziříčí VB** | | | | **2** | **10** | **0** |
| **Vsetín RZZ** | | | | **3** | **0** | **0** |
| **Vsetín ( SPS ) TNS** | | | | **4** | **0** | **0** |
| **SOUČET** | | | | **97** | **1511** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zkratka:** | **Význam:** | | | | | | |
| CDP | Centrální dispečerské pracoviště | |  |  |  |  |  |
| DK | Dopravní kancelář |  |  |  |  |  |  |
| ED | Elektrodispečink |  |  |  |  |  |  |
| MES | Mechanizační středisko | |  |  |  |  |  |
| MPZ | Mechanické přejezdové zařízení | |  |  |  |  |  |
| MVTV | Montážní vůz trakčního vedení | |  |  |  |  |  |
| NN | Nízké napětí |  |  |  |  |  |  |
| OE | Obvodová elektrodílna | |  |  |  |  |  |
| OLC | Olomouc |  |  |  |  |  |  |
| OŘ | Oblastní ředitelství | |  |  |  |  |  |
| OTV | Opravna trakčního vedení | |  |  |  |  |  |
| PO | Provozní obvod |  |  |  |  |  |  |
| PS | Provozní středisko | |  |  |  |  |  |
| RM | Reléová místnost |  |  |  |  |  |  |
| RNN | Rozvaděč nízkého napětí | |  |  |  |  |  |
| RZZ | Reléové zabezpečovací zařízení | |  |  |  |  |  |
| SNTZ | Středisko napájení technologických zařízení | |  |  |  |  |  |
| SPS | Správa pozemních staveb | |  |  |  |  |  |
| SSM | Sklad svrškového materiálu | |  |  |  |  |  |
| SSZT | Správa sdělovací a zabezpečovací techniky | |  |  |  |  |  |
| SZO | Sdělovací a zabezpečovací obvod | |  |  |  |  |  |
| SŽ | Správa železnic |  |  |  |  |  |  |
| TNS | Trakční napájecí stanice | |  |  |  |  |  |
| TO | Traťový okrsek |  |  |  |  |  |  |
| VB | Výpravní budova |  |  |  |  |  |  |