## PS 12-28-01.3
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520004 |  | Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
číslo a název SO |  | PS 12-28-01.3 |  | Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ
číslo a název rozpočtu: |  | PS 12-28-01.3 |  | Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 768 |  | KLIMATIZACE - m.č. 111, 112
2 | R-pol | R76800001 |  | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,2 -5,6kW -Qtop 1,5-6,3kW - 48 dB/A/ | KUS | 4 |  | 0
4DLE - PD v.č. 02=4,000 [A]
3 | R-pol | R76800002 |  | Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/ | KUS | 4 |  | 0
4DLE - PD v.č. 02=4,000 [A]
4 | R-pol | R76800003 |  | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | KUS | 4 |  | 0
4DLE - PD v.č. 02=4,000 [A]
5 | R-pol | R76800004 |  | Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace | BM | 62 |  | 0
62DIG. ODMĚŘENO=62,000 [A]
6 | R-pol | R76800005 |  | Odvod kondenzátu | BM | 4 |  | 0
4DLE - PD v.č. 02=4,000 [A]
7 | R-pol | R76800006 |  | Instalační lišty | BM | 62 |  | 0
62DIG. ODMĚŘENO=62,000 [A]
8 | R-pol | R76800007 |  | Elektrické připojení včetně jištění a revize | KUS | 4 |  | 0
4DLE - PD v.č. 02=4,000 [A]
9 | R-pol | R76800008 |  | Doplnění chladiva R410 A | KG | 6 |  | 0
6DLE - PD=6,000 [A]
10 | R-pol | R76800009 |  | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | KUS | 4 |  | 0
4DLE - PD=4,000 [A]
11 | R-pol | R76800011 |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ | KUS | 4 |  | 0
4DLE - PD=4,000 [A]
12 | R-pol | R76800015 |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní | KUS | 4 |  | 0
4DLE - PD=4,000 [A]
13 | R-pol | R7680010 |  | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | KUS | 4 |  | 0
4DLE - PD=4,000 [A]
|  | 768 |  | KLIMATIZACE - m.č. 111, 112 |  |  |  | 0 | 0
|  | TZ |  | HLAVA HSZ
1 | R-pol | 731 TZ |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY | KUS | 1 |  | 0
1DLE - PD=1,000 [A]
|  | TZ |  | HLAVA HSZ |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0