NAŠE ZN: 17802/2018-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Renáta Majerová

TEL: 724 932 325

E-MAIL: Majerova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/22.10.2018

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 44:**

V zadávací dokumentaci chybí u níže uvedených objektů projektová dokumentace.

PS 12-28-01.3 Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ

SO 10-17-02 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba

SO 61-22-01 t.ú. Přerov – Prosenice, snesení VTL plynovodu v km 186,447

Žádáme zadavatele o doplnění.

Dále žádáme o zaslání výkresu C.2\_5, který nelze otevřít a hlásí poškození souboru.

**Odpověď:**

*Dokumentace přiložena - viz příloha: D\_01\_01\_PS122801\_3,*

*E\_1\_1\_SO\_101702.pdf,*

*E\_01\_06\_SO612201.*

*Výkres přiložen - viz příloha: C2\_5.pdf .*

**Dotaz č. 45:**

Poskytne zadavatel Rekapitulaci PS/SO v členění projektové dokumentace dle Směrnice GŘ č.11/2006, tak jak to bylo vždy u staveb tohoto typu? Poskytnutá rekapitulace působí nepřehledně a nerespektuje toto členění.

**Odpověď:**

*Přiloženo – viz příloha: Rekapitulace-razeni dle SM11.xlsx .*

**Dotaz č. 46:**

V provozním souboru PS 61-28-01.1. „t.ú. Přerov - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení“ jsou ve výkazu výměr položky č. 41 a č. 42 pro ocenění dodávky a montáže třísvětlových návěstidel na lávku v počtu 18 ks. Dle situačního schématu mají být dvě návěstidla (1-1850 a 2-1850) krakorcová. Žádáme zadavatele o korekci množství třísvětlových návěstidel na lávce na 16 ks a o doplnění nových položek pro dodávku a montáž 2 ks krakorcových návěstidel.

**Odpověď:**

*Dle technické dokumentace výrobce návěstidel a našeho názoru je návěstidlo na lávku a návěstidlo na krakorec totožné. Výrobce uvádí název „návěstidlo krakorcové“, v třídníku je použit název položky „návěstidlo na lávku“ a položka „návěstidlo krakorcové“ v něm uvedena není. Položky jsou tedy uvedeny správně.*

**Dotaz č. 47:**

Po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je v provozním souboru PS 10-28-02 „Přerov - Prosenice - Dluhonice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení“ ve výkazu výměr položka č. 19 „Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu“, u které je uvedena množstevní jednotka „kus HOD“. Dle třídníku OTSKP má být jednotkou KUS. Žádáme zadavatele o opravu položky.

**Odpověď:**

*Viz odpověď k dotazu č. 48, opraveno - viz příloha: SP\_PS 10-28-02\_B.xls .*

**Dotaz č. 48:**

Po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou v provozním souboru PS 19-28-01.1.1 “ t.ú. Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení“ ve výkazu výměr položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | 742I11   21 |  | Kabel nn - Cu ovládací 7-12 19-24 žílový do 2,5mm2 |
| 24 |  | 742M11 |  | Ukončení 7-12 19-24 žílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2 |

Žádáme zadavatele o opravu obou položek dle prvotního dotazu s respektováním odpovídajících položek podle třídníku OTSKP.

**Odpověď:**

*Je-li myšleno dotazy v bodě č. 47 a 48 barevné rozlišení provedených úprav – červeně doplněné a zeleně rušené texty (bylo zvoleno pro přehlednost úprav), provedena úpravu tak, aby byl uveden pouze opravený text bez barevného rozlišení. Bylo opraveno - viz příloha: SP\_PS 19-28-01\_1\_1\_C.xls .*

**Dotaz č. 49:**

Po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byly provozním souboru PS 19-28-01.2 „t.ú. Dluhonice - Prosenice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení“ ve výkazu výměr změněny položky č. 18 (ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 48P 1,0) a č. 29 (FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0) z dimenze 30P. Výchozí související položka č. 24 (DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0) zůstala beze změny. Žádáme zadavatele o opravu položky č. 24 na dimenzi 48P.

**Odpověď:**

*Bylo opraveno - viz příloha: SP\_PS 19-28-01\_2\_B.xls .*

**Dotaz č. 50:**

V provozním souboru PS 62-28-01 „Žst. Prosenice, úvazka TZZ“ se po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ve výkazu výměr vyskytují související položky s různým množstvím:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 75A161 |  | Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka | KMPÁR | 29,970 |
| 20 |  | 75A247 |  | Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž | KMPÁR | 26,970 |

Žádáme zadavatele o opravu položky č. 16 na 26,970 KMPÁR.

**Odpověď:**

*Bylo opraveno - viz příloha SP: PS 62-28-01\_B.xls .*

**Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.**

*Z SO 11-18-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, nová komunikace k sil. nadjezdu v km 185,338 (vč. násypů) byly vypuštěny položky, které byly současně zahrnuty v SO 98-98 Všeobecný objekt. Viz příloha SP\_SO 11-18-01\_A.xls.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
8. 11. 2018 na den 9. 11. 2018, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2018-033536). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 5. 11. 2018 v 11:30 hod. a nahrazujeme datem 9. 11. 2018 v 11:30 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 5. 11. 2018 v 11:30 hod. a nahrazujeme datem 9. 11. 2018 v 11:30 hod..

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

Složka D\_01\_01\_PS122801\_3

Složka E\_01\_06\_SO612201

C2\_5.pdf

E\_1\_1\_SO\_101702.pdf

Rekapitulace-razeni dle SM11.xlsx

SP\_PS 10-28-02\_B.xls

SP\_PS 19-28-01\_1\_1\_C.xls

SP\_PS 19-28-01\_2\_B.xls

SP\_PS 62-28-01\_B.xls

SP\_SO 11-18-01\_A.xls

V Praze dne

**Ing. Karel Švejda**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace