Technická zpráva

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2024 - zajištění servisu a údržby automatických vrat, brán, závor, rolet a dveří – oblast Olomouc“

- Datum vydání: 		listopad 2023

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – správy pozemních staveb (SPS)	3

1.2 Odpovědní zástupci objednatele provozního oddělení:	3

2 Předmět dílčích veřejných zakázek	3

2.1 Přehled zařízení	4

2.2 Pravidelná prohlídka/servis	4

2.3 Údržba	4

2.4 Oprava	5

2.5 Havarijní zásah	5

2.6 Informační portál	5

3 Vysvětlení základních pojmů	6

3.1 Pravidelný servis / prohlídka	6

3.2 Údržba	6

3.3 Opravy	6

3.4 Havarijní zásah	6

4 Zadání a realizace dílčích požadavků	6

4.1 Zadání požadavku	6

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	7

4.3 Postup při projednání cenového návrhu	7

4.4 Realizace výkonu	7

4.5 Vykazování výkonu	8

4.6 Ostatní požadavky	8

5 Přílohy	8

Příloha č.1:  Seznamy automatických dveří, brán, závor, rolet a sekčních vrat provozovaných SPS OŘ Ostrava	8

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20,
odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených
se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb.

Adresa OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb:

Ing. Pavla Olšovská 		tel. 724 039 283, olsovska@spravazeleznic.cz

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení Ostravsko:

Mgr. Vladislav Kania   	tel. 602 516 675, kania@spravazeleznic.cz

1.2 Odpovědní zástupci objednatele provozního oddělení:

- vedoucí provozního oddělení Olomouc:

Ing. Radek Lehar,   			tel. 724 282 118, lehar@spravazeleznic.cz

- zástupce vedoucího provozu Olomouc:

Miroslav Frgal,   		 	tel. 606 734 245, frgal@spravazeleznic.cz

- správci obvodů:

oblast Olomouc:

- Jiří Němec, 			tel. 724 028 342, nemecJi@spravazeleznic.cz

- František Procházka, 		tel. 602 603 429, prochazkaF@spravazeleznic.cz

- Jiří Kubíček, 			tel. 601 102 294, kubicek@spravazeleznic.cz

- 	Ing. Libor Ondráček, 		tel. 724 248 756, ondracekL@spravazeleznic.cz

-       Ing. Pavel Sonnewend, 	tel. 702 267 151, sonnewend@spravazeleznic.cz

- 	Ing. Jakub Klimecký, 		tel. 725 897 191, klimecky@spravazeleznic.cz

- správce rámcové dohody:

Olomouc:

Ing. Pavlína Dohnalová  		tel. 702 117 297, dohnalovap@spravazeleznic.cz

## 2 Předmět dílčích veřejných zakázek

Předmětem této veřejné zakázky je realizace servisu, údržby, oprav
a odstraňování závad sekčních vrat, automatických brán, rolet, závor a dveří provozovaných v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava – oblast Olomouc (dále jen „zařízení“), v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 100/1995 Sb., a to to 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejné zakázky, jsou blíže specifikovány níže v této zadávací dokumentaci.

Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov
a zařízení v majetku zadavatele. Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace
v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah a dle specifikací, uvedených v přílohách zadávací dokumentace.

2.1 Přehled zařízení

Oblastní ředitelství Ostrava eviduje ve své správě automatické dveře, rolety, brány, závory a sekční vrata různých výrobců. Kompletní seznam všech zařízení ve správě SPS OŘ Ostrava – oblast Olomouc, včetně všech podstatných parametrů, tvoří  Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

2.2 Pravidelná prohlídka/servis

Aut. dveře, rolety, brány, závory a sekční vrata:

- odzkoušení funkčnosti zařízení a ručního spouštění (pomocí tlačítek)

- pohon: upevnění, stav elektrických přípojek, přenos sil (řemen, táhla), vodicí koleje, vodicí válečky, vozíky, nastavovací a programovací prvky, kryty, ochranná zařízení

- dveřní křídla: (křídla a výplně křídel), koncové hrany, těsnění, vedení, dorazy, zavěšení křídel, táhla mezi křídly a pevnými částmi (místo stlačení a střižné místo)

- řízení: řídicí obvody, tlačítka, klíčové spínače, radar, infrasenzor, ultrazvuk, dálkové řízení, vypínač řízení, programový spínač

- bezpečnostní zařízení: fotobuňky, světelné závory, kontaktní předložky (indukční smyčky), bezpečnostní lišty (el. pneumatické), pádové resp. záchytné zařízení, nouzové otevření, pojištění proti přetížení (mechanické, hydraulické, elektrické), nouzové zařízení na vypnutí

Obecně:

- při zjištění poruchy, vylepit oznámení ve vhodném, dostatečně viditelném formátu pro cestující veřejnost, že je „ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ“

- informace o odstranění požadované opravy na email správce

- vyhodnocení dat v případě poruchy zařízení a zavedení následných opatření

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

- četnost pravidelných servisních prohlídek jednotlivých zařízení je uvedeno v Příloze č.1 technické zprávy.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů vč. servisního technika - ztrátového (cestovního) času.

2.3 Údržba

- Drobné udržovací práce, odstranění drobných závad a provozních poruch, které brání provozu zařízení.

- Dodávka materiálu (pojistné ventily, spínače, těsnění, světelné zdroje, čidla apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů vč. servisního technika - ztrátového (cestovního) času.

2.4 Oprava

- Odstranění závad a poruch většího rozsahu, výměny části zařízení, které brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností a funkci zařízení.

- Dodávka materiálu (části zařízení – řídící jednotka, motor, vodící lišta, vnější senzor apod.) potřebného pro provedení opravných prací bude oceňován dle skutečnosti
v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

- Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění závady nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak (vždy však po telefonické domluvě s odpovědnou osobou).

- Materiál bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,
po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů vč. servisního technika - ztrátového (cestovního) času.

2.5 Havarijní zásah

- Jedná se o zásah dodavatele s úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu 
a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu
a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

- Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu:

  - U sekčních vrat a brán označených červeným textem (viz Příloha č.1 této technické zprávy) – do 6 hodin po nahlášení závady odpovědnou osobou zadavatele dohodnutým způsobem, a to z důvodu umožnění výjezdu mechanizace zadavatele k možným haváriím.

- Materiál bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,
po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů vč. servisního technika - ztrátového (cestovního) času.

2.6 Informační portál

Zadavatel požaduje existenci a zřízení informačního portálu se záznamy o provedení servisní činnosti a historii oprav pro kontrolu plnění servisní činnosti. Záznamy musí být přístupné online pro „autorizované“ osoby zadavatele (správce). Správci musí být o probíhajících opravách a servisních činnostech informováni notifikací na mobilní telefon.

## 3 Vysvětlení základních pojmů

3.1 Pravidelný servis / prohlídka

Pravidelná činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele, na základě předem odsouhlaseného harmonogramu,
v rozsahu zadávacích podmínek - bod 2.2 této technické zprávy.

Dodavatel je povinen zahájit pravidelné servisní prohlídky zařízení na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky).

3.2 Údržba

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení vyplývajících ze servisních prohlídek zařízení, po havárii apod. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení,
u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH (10.000,00 Kč bez DPH včetně).

Dodavatel je povinen zahájit údržbu na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky).

3.3 Opravy

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz a jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, převýší 10.000,00 Kč bez DPH (od 10.001,00 Kč bez DPH výše).

Dodavatel je povinen zahájit opravu na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky) po předchozím vypracování cenové nabídky a jejím odsouhlasení objednatelem. Tato odsouhlasená cenová nabídka bude nedílnou součástí dílčí smlouvy (objednávky).

3.4 Havarijní zásah

Při havarijním zásahu dodavatel provádí pouze úkony směřující k odstranění příčiny havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu zařízení (sekčních vrat a brán označených červeným textem uvedených v Příloze č.1 technické zprávy) do 6 hodin po nahlášení závady odpovědnou osobou zadavatele dohodnutým způsobem, a to z důvodu umožnění výjezdu mechanizace zadavatele k možným haváriím.

Cenová nabídka bude zadavateli dodána zhotovitelem do 3 pracovních dní po provedení havarijního zásahu.

## 4 Zadání a realizace dílčích požadavků

4.1 Zadání požadavku

Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci nonstop (24/7) dispečinku účastníka pro nahlašování poruchových stavů a havárií, s evidencí nahlášených servisních požadavků (vedení systému elektronické evidence prováděných úkonů) – tzn. zajištění plnění veřejné zakázky tak, aby dodavatel byl schopen nonstop (24/7) přijímat požadavky objednatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku, včetně požadavků na provedení havarijního zásahu v režimu 24/7.

Dispečink účastníka bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat
a informací, emailem, telefonicky, ústně apod.

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

Pro sestavení cenového návrhu se použijí položky z nabídky dodavatele uvedené v oceněném výkazu výměr. Materiál pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.

Nezbytnou součástí cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů
a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky
a v případě částek vyšších jak 50.000 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).

4.3 Postup při projednání cenového návrhu

Oprávněný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a do pěti pracovních dnů od jeho přijetí cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit, písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do
10 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín je možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají oprávněné osoby ve věcech technických dle smlouvy.

4.4 Realizace výkonu

Pravidelné servisní úkony probíhají podle harmonogramu připraveným dodavatelem a odsouhlaseným objednatelem.

Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin od okamžiku uzavření dílčí objednávky, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Práce na realizaci oprav budou zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele objednatelem a po uzavření dílčí smlouvy (objednávky), současně bude dohodnut termín zahájení a délky trvání.

Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací.

O provedení všech prací a úkonů provede dodavatel zápis, dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem oprávněné osoby zadavatele a dodavatele).

V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

Práce na havárii jsou realizovány po výzvě odpovědné osoby objednatele, viz bod 2.5 této technické zprávy, od nahlášení nebo vzájemné dohody dodavatele
a odpovědné osoby objednatele.

4.5 Vykazování výkonu

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím objednatele.

Dodavatel musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu objednatelem schváleného cenového návrhu.

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověřený pracovník SPS OŘ Ostrava.

4.6 Ostatní požadavky

Dodavatel musí být po celou dobu plnění dílčích zakázek držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na zařízeních dle platné legislativy a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích veřejných zakázek.

Dodavatel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, i pokud k nim dojde během realizace dílčí veřejné zakázky a budou Objednatelem uplatňovány.

Doprava je obsažena v ceně činností specifikovaných v bodě 2.2., 2.3., 2.4.
a 2.5 této technické zprávy.

## 5 Přílohy

Příloha č.1:  Seznamy automatických dveří, brán, závor, rolet a sekčních vrat provozovaných SPS OŘ Ostrava