## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5213540003 | Výstavba nových FV zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova |  |  |  | Aspe
var. 1
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.2.1.5 | Ostatní technologická zařízení
SO07-71-07.04.1 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu
SO07-71-07.04.2 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky - FVE technologická část
D.9.8 | Všeobecný objekt
SO98-98 | Všeobecný objekt

## SO07-71-07.04.1
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5213540003 |  | Výstavba nových FV zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova | [6 empty] | D.2.1.5 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.5 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO07-71-07.04.1 |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu
SD |  | 741 |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu
P | 1 | 35441885 |  | Svorka spojovací pro lano D 8-10 mm | KS | 83 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka spojovací pro lano D 8-10 mm
VV
TS
P | 2 | 35441885.D |  | Demontáž svorka křížová SK | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž svorka křížová SK
VV
TS
P | 3 | R741R01006.D |  | Demontáž podpěra vedení PV 21 betonová kostka na ploché střechy | KS | 128 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podpěra vedení PV 21 betonová kostka na ploché střechy
VV
TS
P | 4 | R741R01009 |  | Jímací zařízení drát FeZn ? 10 mm, délky 500mm | KS | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jímací zařízení drát FeZn ? 10 mm, délky 500mm
VV
TS
P | 5 | 35441123 |  | Tyč jímací s rovným koncem 2000 mm nerez | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tyč jímací s rovným koncem 2000 mm nerez
VV
TS
P | 6 | 35442262 |  | podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 25 kg | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 25 kg
VV
TS
P | 7 | 35441123.D |  | Demontáž tyč jímací s rovným koncem 2000 mm nerez | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž tyč jímací s rovným koncem 2000 mm nerez
VV
TS
P | 8 | 35442262.D |  | Demontáž podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 25 kg | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 25 kg
VV
TS
P | 9 | 35441077 |  | AlMgSi 8 | KG | 5.738 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | AlMgSi 8
VV
TS
P | 10 | 35441077.D |  | Demotáž AlMgSi 8 | KG | 22.586 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demotáž AlMgSi 8
VV
TS
P | 11 | R741R01025 |  | Drobný instalační materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Drobný instalační materiál
VV
TS
P | 12 | R741R01026 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
VV
TS
SD |  | 741R02 |  | Připojení FVE
P | 13 | 35822192 |  | 3-pólový výkonový jistič. spoušť elektronická (nastavitelný výkonový jistič 60 - 80A) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 3-pólový výkonový jistič. spoušť elektronická (nastavitelný výkonový jistič 60 - 80A)
VV
TS
P | 14 | RK002 |  | 3-pólový pojistkový odpínač, charakteristika gG, pojistka 10x38 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 3-pólový pojistkový odpínač, charakteristika gG, pojistka 10x38
VV
TS
P | 15 | RK003 |  | 3-fázový elektroměr digitální, nepřímé měření, M-bus | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 3-fázový elektroměr digitální, nepřímé měření, M-bus
VV
TS
P | 16 | RK004 |  | Měřící transformátor proudu násuvný 400/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5 - 120% | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Měřící transformátor proudu násuvný 400/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5 - 120%
VV
TS
P | 17 | RK005 |  | Svorka silová, 2 přípoje, hnědá, 240 Cu, plochý můstek | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka silová, 2 přípoje, hnědá, 240 Cu, plochý můstek
VV
TS
P | 18 | RK006 |  | Zkušební svorkovnice ZS4-M | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkušební svorkovnice ZS4-M
VV
TS
P | 19 | R741R01025.1 |  | Drobný instalační materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Drobný instalační materiál
VV
TS
P | 20 | R741R01026 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
VV
TS

## SO07-71-07.04.2
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5213540003 |  | Výstavba nových FV zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova | [6 empty] | D.2.1.5 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.5 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO07-71-07.04.2 |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky - FVE technologická část
SD |  | 3.1 |  | Instalační přístroje, připojení v RH
P | 18 | R3.1.1 |  | Výkonový jistič 80A char.B | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výkonový jistič 80A char.B
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 19 | R3.1.2 |  | Kabelový žlab 100x100mm, ŽZ vč. víka | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 100x100mm, ŽZ vč. víka
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 12=12.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 20 | R3.1.3 |  | Propojení v Rh | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení v Rh
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 21 | R3.1.4 |  | Ukončení do 4x35mm2 | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení do 4x35mm2
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 12=12.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 22 | R3.1.5 |  | Svorky | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorky
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 23 | R3.1.6 |  | Montážní a spojovací materiál | SD | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní a spojovací materiál
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 24 | R3.1.7 |  | Montážní práce | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní práce
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.10 |  | Ostatní práce a materiály
P | 60 | R3.10.1 |  | Připojení zařízení ostatních profesí | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení zařízení ostatních profesí
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 61 | R3.10.2 |  | Připojení na stávající zemnícÍ soustavu | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení na stávající zemnícÍ soustavu
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 62 | R3.10.3 |  | Zaizolování rezervních výstupů | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaizolování rezervních výstupů
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.2 |  | Kabely silové AC/ NN
P | 25 | R3.2.1 |  | Kabel CYKY-J 4 x 35mm2 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel CYKY-J 4 x 35mm2
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 26 | R3.2.2 |  | Kabelový žlab 100x100mm, ŽZ vč. víka | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 100x100mm, ŽZ vč. víka
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 100=100.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 27 | R3.2.3 |  | Podružný a spojovací materiál | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podružný a spojovací materiál
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 28 | R3.2.4 |  | Uložení kabelů a montáž kabelových tras | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů a montáž kabelových tras
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.3 |  | Kabely a vodiče DC/ NN
P | 29 | R3.3.1 |  | Solární kabel certifikovaný pr.6mm2, UV stabilní, + pól | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Solární kabel certifikovaný pr.6mm2, UV stabilní, + pól
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 150=150.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 30 | R3.3.2 |  | Solární kabel certifikovaný pr.6mm2, UV stabilní, - pól | M | 175 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Solární kabel certifikovaný pr.6mm2, UV stabilní, - pól
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 175=175.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 31 | R3.3.3 |  | Solární kabel certifikovaný pr.10mm2, UV stabilní, + pól | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Solární kabel certifikovaný pr.10mm2, UV stabilní, + pól
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 80=80.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 32 | R3.3.4 |  | Solární kabel certifikovaný pr.10mm2, UV stabilní, - pól | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Solární kabel certifikovaný pr.10mm2, UV stabilní, - pól
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 80=80.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 33 | R3.3.5 |  | Konektor MC4 + | KS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Konektor MC4 +
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 22=22.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 35 | R3.3.7 |  | Vázací páska 280x3,6mm, UV stabilní - bal 100ks | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vázací páska 280x3,6mm, UV stabilní - bal 100ks
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 36 | R3.3.8 |  | Montážní a spojovací materiál | SD | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní a spojovací materiál
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 37 | R3.3.9 |  | Uložení kabelů do kabelových tras | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů do kabelových tras
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.4 |  | Kabely kominkační a datové
P | 38 | R3.4.1 |  | Kabel SYKFY 4x2x0,6mm | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel SYKFY 4x2x0,6mm
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 39 | R3.4.2 |  | Kabel UTP cat.6 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel UTP cat.6
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 40 | R3.4.3 |  | Kabel FTP cat.6 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel FTP cat.6
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 41 | R3.4.4 |  | Uložení kabelů do kabelových tras | M | 360 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů do kabelových tras
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 360=360.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.5 |  | Kabely dle vyhl. 23/2008Sb. B2ca
P | 42 | R3.5.1 |  | Kabel CXKH-V 3J1,5 | M | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel CXKH-V 3J1,5
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 95=95.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 43 | R3.5.2 |  | Uložení kabelů do kabelových tras | M | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů do kabelových tras
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 95=95.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.6 |  | Trubky, kabelové žlaby pro DC
P | 44 | R3.6.1 |  | Trubka pevná D20, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Trubka pevná D20, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 400=400.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 45 | R3.6.2 |  | Trubka pevná D25, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Trubka pevná D25, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 60=60.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 46 | R3.6.3 |  | Trubka ohebná D20, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Trubka ohebná D20, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 80=80.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 47 | R3.6.4 |  | Trubka ohebná D25, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Trubka ohebná D25, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 80=80.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 48 | R3.6.5 |  | Ukončení trubek pěnou, povrchová úptrava | KS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení trubek pěnou, povrchová úptrava
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 60=60.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 49 | R3.6.6 |  | Kabelový žlab 100x100, ŽZ, vč. víka, distančního podložení a příslušenství | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 100x100, ŽZ, vč. víka, distančního podložení a příslušenství
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 60=60.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 50 | R3.6.7 |  | Montáž kabelových tras | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelových tras
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.7 |  | Uzemnění a pospojování
P | 51 | R3.7.1 |  | Vodič CYA 16mm2 | M | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CYA 16mm2
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 95=95.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 52 | R3.7.2 |  | Vodič CYA 25mm2 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CYA 25mm2
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 53 | R3.7.3 |  | Uložení vodičů do kabelových tras | M | 215 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení vodičů do kabelových tras
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 215=215.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.8 |  | Podružný materiál
P | 54 | R3.8.1 |  | Protipožární utěsnění prostupů | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární utěsnění prostupů
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 55 | R3.8.2 |  | Pomocný montážní materiál pro elektro | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pomocný montážní materiál pro elektro
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 56 | R3.8.3 |  | Výstažná tabulka | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výstažná tabulka
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | 3.9 |  | Nosné hliníkové kontrukce
P | 57 | R3.9.1 |  | Nosné kontrukce pro FV moduly sklon 15° String 1 vč. přitížení, zavětrování a mont. mat. | KS | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nosné kontrukce pro FV moduly sklon 15° String 1 vč. přitížení, zavětrování a mont. mat.
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 45=45.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 58 | R3.9.2 |  | Nosné kontrukce pro FV moduly sklon 15° String 2 vč. přitížení, zavětrování a mont. mat. | KS | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nosné kontrukce pro FV moduly sklon 15° String 2 vč. přitížení, zavětrování a mont. mat.
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 51=51.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 59 | R3.9.3 |  | Montáž nosných konstrukcí | KS | 96 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nosných konstrukcí
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 96=96.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | D1 |  | 1. Dodávky
P | 1 | R1.1 |  | Fotovoltaický střídač, typ: 3fázový síťový, jmenovitý výkon: minimálně 36kVA, maximálně 45kVA, parametry připojení: 3NPE, 400/230V, TN-S, 50Hz, maximální vstupn | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Fotovoltaický střídač, typ: 3fázový síťový, jmenovitý výkon: minimálně 36kVA, maximálně 45kVA, parametry připojení: 3NPE, 400/230V, TN-S, 50Hz, maximální vstupní napětí stringů: 1000V Certifikace: IEC 61727, IEC 62116, IEC 62 109, IEC 63 027, CE, nastavitelný účiník (-0,8/0,8): ano, konfigurovatelné nastavení ochran dle dané země. Integrované napěťové, frekvenční a nadproudové ochrany, kompatibilita s optimizéry, evropská vážená účinnost: 98%, komunikační rozhraní: RS485, Ethernet (LAN port), komunikační protokoly: Modbus přes TPC, stupeň krytí: IP65
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS
P | 2 | R1.2 |  | Fotovoltaický panel, nominální max. výkon: 450 W, Třída panelu: Class C, Certifikace: IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC | KS | 96 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Fotovoltaický panel, nominální max. výkon: 450 W, Třída panelu: Class C, Certifikace: IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, Max. systémové napětí: 1000 - 1500 V, max. hodnota pojistek v sérii: 20 A, Stupeň krytí: IP68
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 96=96.000 [A]
TS
P | 3 | R1.3 |  | Výkonový optimizér, max. příkon zdroje: 950W, napětí: 125V, max. povolení napětí systému: 1000V, Certifikace: IEC 62109-1, CE, CQC, stupeň krytí: IP68, max. pov | KS | 96 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výkonový optimizér, max. příkon zdroje: 950W, napětí: 125V, max. povolení napětí systému: 1000V, Certifikace: IEC 62109-1, CE, CQC, stupeň krytí: IP68, max. povolení napětí systému: 1000V
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 96=96.000 [A]
TS
P | 4 | R1.4 |  | Skříň Rack 2000x800x600, přívody či odvody mohou být vedeny jak spodem, tak i vrchem, k utěsnění je nutno použít protipožární ucpávku, kterou musí provést kvali | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Skříň Rack 2000x800x600, přívody či odvody mohou být vedeny jak spodem, tak i vrchem, k utěsnění je nutno použít protipožární ucpávku, kterou musí provést kvalifikovaná a certifikovaná osoba, maximální výřez muže být až do 75% plochy, skříň s montážní desku, montážní rámem nebo elektroměrovou vanu. Skříň musí plňovat krytí IP54/00, skříň či rám s dveřmi zhotoven s oceloplechové konstrukce, celý vnitřní prostor vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1, kouřotěsná úprava, požární odolnost EI 30 DP1 Sm.
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS
P | 5 | R1.5 |  | Bezpečnostní tlačítko FVE STOP s aretací ve skřínce Al se sklem | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Bezpečnostní tlačítko FVE STOP s aretací ve skřínce Al se sklem
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 6 | R1.6 |  | Komunikace s DDTS | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Komunikace s DDTS
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 7 | R1.7 |  | Stykač 80A do NN odpoj FVE 43,2kWp | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stykač 80A do NN odpoj FVE 43,2kWp
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 8 | R1.8 |  | Jistič B/3/80A - do NN jištění pro RFVE AC | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič B/3/80A - do NN jištění pro RFVE AC
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 9 | R1.9 |  | Jistič B/1/2A - do NN jištění a napájení HDO | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič B/1/2A - do NN jištění a napájení HDO
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | D2 |  | 2. Rozváděče a skříně
P | 10 | R2.1 |  | Rozváděč RFVE AC/DC včetně vystrojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozváděč RFVE AC/DC včetně vystrojení
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 11 | R2.2 |  | Rozvodnice DC - umístěné na střeše u sringů | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvodnice DC - umístěné na střeše u sringů
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 12 | R2.3 |  | Montáž rozvodné skříně do 100kg | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvodné skříně do 100kg
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 13 | R2.4 |  | Montáž rozvodné skříně do 200kg | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvodné skříně do 200kg
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 15 | R2.6 |  | Kotevní materiál skříní a rozváděčů | SD | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kotevní materiál skříní a rozváděčů
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 16 | R2.7 |  | Odkrytování a demontáže části rozváděče NN | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odkrytování a demontáže části rozváděče NN
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 17 | R2.8 |  | Zakrytování a zpětné montáže rozváděčů | SD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytování a zpětné montáže rozváděčů
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | D4 |  | Zemní, staební a montážní práce
P | 63 | R4.1 |  | Průrazy zdivem | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průrazy zdivem
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 7=7.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 64 | R4.2 |  | Drážky ve zdivu | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Drážky ve zdivu
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 25=25.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 65 | R4.3 |  | Jádrové vrtání | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrtání
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 66 | R4.4 |  | Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti
VV |  |  |  | dle PD, specifikace materiálu 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
P | 67 | R4.5 |  | Odvoz odpadu a suti vč. poplatku za uložení | T | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz odpadu a suti vč. poplatku za uložení
VV
TS |  |  |  | bližší určení je dle specifikace materiálu v PD bližší určení je dle specifikace materiálu v PD
SD |  | D5 |  | HZS
P | 68 | R5.3 |  | Doplnění podkladů od dodavatelů | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění podkladů od dodavatelů
VV
TS
P | 69 | R5.4 |  | Koordinace postupu prací | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace postupu prací
VV
TS
P | 70 | R5.5 |  | Příprava ke komplexní zkoušce | HOD | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Příprava ke komplexní zkoušce
VV
TS
P | 71 | R5.6 |  | Zkušební provoz | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkušební provoz
VV
TS
P | 72 | R5.7 |  | Zaučení obsluhy | HOD | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS
P | 73 | R5.10 |  | Realizační dokumentace stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Realizační dokumentace stavby
VV
TS
SD |  | D6 |  | Revize
P | 74 | R6.1 |  | Revizní práce a měření | HOD | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Revizní práce a měření
VV
TS
P | 75 | R6.2 |  | Spolupráce s RT | HOD | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Spolupráce s RT
VV
TS

## SO98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5213540003 |  | Výstavba nových FV zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova | [6 empty] | D.9.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9.8 |  | Všeobecný objekt | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | Díl_1 |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB002 |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 2 | VSEOB003 |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
SD |  | Díl_2 |  | Ostatní
P | 4 | VSEOB006 |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.' 'Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.'
P | 5 | VSEOB007 |  | Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity určují podmínky příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je zřízení dočasného billboardu, jeho instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby a osazení stále pamětní desky po ukončení stavby. Součastí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity určují podmínky příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je zřízení dočasného billboardu, jeho instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby a osazení stále pamětní desky po ukončení stavby. Součastí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.