|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 645/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/3 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 16. ledna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

„**Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

V každé uvedené položce jsou obsaženy dva druhy materiálů, které vyžadují jiné zpracování. Požadujeme opravu výkazu výměr a rozdělení jednotlivých prací.

p. č. 359 771R\_012R 12R, 17R Repase schodišťových stupňů, dlažeb kamenných a keramických nebo teracových povrchů M2 1 931,301

p. č. 409 781R\_015R 15R KERAMICKÝ OBKLAD A SKLENĚNÉ TVÁRNICE M2 577,750

p. č. 411 782R\_014R 14R PARAPETNÍ DESKY KAMENNÉ A KAMENNÝ OBKLAD ZDÍ M2 543,015

**Odpověď:**

Do výkazu výměr bylo doplněno rozdělení původních výměr, a to na předpokládané výměry čištění stávajících povrchů (dle technologického postupu ve výkrese č. 136) a na výměry pro celkovou výměnu jednotlivých prvků. V SO 04-71-01\_100 byly na základě uvedeného do výkazu výměr (soupisu prací) doplněny nové položky číslo 913 a 914 v díle 64 a číslo 915 v díle 771. Zároveň byly aktualizovány výměry v položkách číslo 359,409 a 411.

**Dotaz č. 2:**

V rámci splnění technické kvalifikace je potřeba doložit osobu na pozici „specialista/odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové péče“, který má zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky – pozemní stavby, jež zahrnovala rekonstrukci památkově chráněné vícepodlažní budovy zapsané v seznamu kulturních památek v hodnotě nejméně 40 000 000,- Kč bez DPH.

Ze zadání nám není jasné, zda se měl restaurátor podílet na stavbě, jejíž celkový objem byl   
40 000 000,- Kč, nebo zda měl být objem jím prováděných prací 40 000 000,- Kč.

**Odpověď:**

Zadavatel v bodě 8.6 Pokynů pro dodavatele požaduje pro pozici specialisty/odborného zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové péče následující zkušenost:

- zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky – pozemní stavby, jež zahrnovala rekonstrukci památkově chráněné vícepodlažní budovy zapsané v seznamu kulturních památek v hodnotě nejméně 40 000 000,- Kč bez DPH, (**částka Kč se vztahuje k hodnotě rekonstrukce památkově chráněné vícepodlažní budovy, nikoli k hodnotě zakázky jako celku**), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;

Zadavatel upřesňuje, že bude uznána pouze taková reference, ze které bude vyplývat, že navržená osoba působila jako specialista/odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové péče na zakázce, ve které hodnota rekonstrukce památkově chráněné vícepodlažní budovy byla nejméně 40 000 000,- Kč.

**Dotaz č. 3:**

Výpravní budova

* Kompletní dodávka+ montáž výtahů- dle PD a výkazu výměr mají být osazeny 2 výtahy nosnost 625 a 1125kg v technické zprávě je specifikace výtahu s nosností 625kg. Výtah s nosností 1125kg specifikován není – prosíme o doplnění podkladů

Výtahy na peronech dle PD se jedná o 2ks výtahů pro umožnění přístupu na na 1 a 2 peron – projektová dokumentace neobsahuje specifikaci výtahu (např. rychlost zdvihu, ovládání, nosnost, interiér kabiny..) Výtahové šachty jsou prosklené – kabina má být také prosklená? V PD se několikrát zmiňujete „zajistí Schindler CZ“ požadujete dodat výrobek tohoto dodavatele, nebo pouze uvažovat výrobky tohoto dodavatele jako standart.

**Odpověď:**

Specifikace výtahu s nosností 1125 kg byla doplněna do technické zprávy na str.6 – viz příloha.

Bližší specifikace výtahů na peronech jsou uvedeny v PS 04-04-11 ve výkresech 2.107 až 113. Kabina je navržena v provedení antivandal standartu, není prosklená. Výtahy byly konzultovány s výrobcem, jehož název omylem zůstal v některých popiskách výkresů PD. V cenové nabídce je požadováno splnění technických parametrů uvedených v PD.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_VB\_Ostrava-Vítkovice\_16012024\_zm01

XLS\_VB\_Ostrava-Vítkovice\_16012024\_zm01

D.2.2.01\_SO-04-71-01.01\_101\_TECHNICKÁ\_ZPRÁVA\_2024\_01\_16

V Olomouci dne 16.1.2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace