Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř - Trutnov

Datum vydání: 	3.11.2023

Doklady předkládané Zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

•	Z 06c - vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení;

•	E–07 - vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních;

•	TZE - osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

- K-05/1 - vedoucí výlukových prací

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

Koordinace s jinými stavbami

Pro dané období nejsou plánovány jiné akce v tomto úseku

Požadavky na technické provedení díla

Požadujeme, aby v předložené nabídce bylo doloženo, že dodávané přejezdové zabezpečovací zařízení je schváleno nebo je v ověřovacím provozu v souladu se směrnicí SŽDC č.34 „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty“

Organizace výstavby, výluky

Organizace výstavby viz přiložená dokumentace.

Pro tuto stavbu jsou vyžadovány nepřetržité výluky v rozsahu 4 dní v termínu 12.4.-15.4.2024.