**Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ**

**pro OŘ Ostrava 2024-2025 - kraj Olomoucký**

Provedení kontroly provozuschopnosti, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Zejména se tedy jedná o funkční zkoušky PBZ, koordinační funkční zkoušky PBZ, kontroly provozuschopnosti PBZ, opravy PBZ s tím, že bližší popis je uveden v Dílu 2\_3 Zadávací dokumentace s názvem „Jednotkový ceník činností“.

PBZ se rozumí:

* požární klapky
* požární ucpávky
* požární uzávěry (dveře, okna, poklopy)

Místo plnění:

Obvod Oblastního ředitelství Ostrava, který je vymezen:

* graficky mapovým podkladem (viz P2 tohoto dílu s názvem „Mapa obvodu OŘ OVA“) v rozsahu obcí spadajících do hranic vyššího územního samosprávného celku ČR - Olomouckého kraje pro případ PBZ, která nejsou vyjmenována v P1 tohoto dílu;
* seznamem pracovišť Oblastního ředitelství Ostrava s uvedením předpokládaného objemu PBZ na jednotlivých pracovištích (viz P1 tohoto dílu s názvem „Přehled PBZ“).

Konkrétní vymezení plnění včetně místa a rozsahu plnění budou zadávána na základě dílčích smluv (objednávky) v souladu s postupem, který je vymezen v Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem „Rámcová dohoda včetně příloh).

Přílohy : P1 - Přehled PBZ (součást tohoto dokumentu)

P2 - Mapa obvodu OŘ OVA (samostatná příloha)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pracoviště** | | | | | **Požární uzávěry** | **Požární ucpávky** | **Požární klapky** |
| **Bohdíkov, rozvodna NN** |  |  |  |  | **0** | **6** | **0** |
| **Bohdíkov, MPZ** |  |  |  |  | **0** | **6** | **0** |
| **Branky VB** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **Brodek u Přerova trafostanice** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **Bludov, rozvodna NN** |  |  |  |  | **0** | **3** | **0** |
| **Bludov VB** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **Dluhonice, trafostanice** |  |  |  |  | **1** | **12** | **0** |
| **Drahotuše, provozní budova RZZ** |  |  |  |  | **4** | **0** | **0** |
| **CDP Přerov** |  |  |  |  | **74** | **263** | **18** |
| **Červenka RZZ** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Červenka, trafostanice** |  |  |  |  | **0** | **3** | **0** |
| **Červenka TNS** |  |  |  |  | **0** | **158** | **0** |
| **Grygov TNS** |  |  |  |  | **2** | **170** | **0** |
| **Hanušovice, rozvodna NN** |  |  |  |  | **0** | **3** | **0** |
| **Hanušovice VB** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Hoštejn SZO RM** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **Hoštejn TNS** |  |  |  |  | **4** | **139** | **0** |
| **Hranice RZZ – po rekonstrukci** |  |  |  |  | **7** | **2** | **1** |
| **Hranice na Moravě TNS** |  |  |  |  | **1** | **153** | **0** |
| **Hranice na Moravě město VB** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **Jeseník, rozvodna NN** |  |  |  |  | **0** | **3** | **0** |
| **Jeseník TO** |  |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **Jeseník VB** |  |  |  |  | **11** | **0** | **0** |
| **Libina - trafostanice** |  |  |  |  | **3** | **38** | **0** |
| **Libina - VB** |  |  |  |  | **3** | **2** | **0** |
| **Lipník nad Bečvou, provozní budova RZZ** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Mohelnice RZZ** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **Nezamyslice TNS** |  |  |  |  | **1** | **21** | **0** |
| **Olomouc, Nerudova 1** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **Olomouc TS 4** |  |  |  |  | **6** | **153** | **0** |
| **Olomouc TS 7** |  |  |  |  | **0** | **63** | **0** |
| **Olomouc TMP** |  |  |  |  | **7** | **88** | **0** |
| **Olomouc Ústřední stavědlo** |  |  |  |  | **28** | **18** | **0** |
| **Olomouc hl.n. VB** |  |  |  |  | **17** | **3** | **4** |
| **Střeň, trafostanice** |  |  |  |  | **0** | **1** | **0** |
| **Postřelmov rozvodna NN** |  |  |  |  | **0** | **2** | **0** |
| **Prosenice TNS** |  |  |  |  | **1** | **164** | **0** |
| **Prostějov, provozní středisko TO** |  |  |  |  | **1** | **0** | **0** |
| **Prostějov hl.n. VB** |  |  |  |  | **2** | **3** | **0** |
| **Přerov TS 1/2/3/4/5/6** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Přerov TS 7** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Přerov TS 8** |  |  |  |  | **0** | **47** | **0** |
| **Přerov OE** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Ruda nad Moravou, rozvodna NN** |  |  |  |  | **0** | **5** | **0** |
| **Ruda nad Moravou, MPZ** |  |  |  |  | **0** | **4** | **0** |
| **Říkovice RZZ** |  |  |  |  | **15** | **3** | **0** |
| **Říkovice TNS** |  |  |  |  | **11** | **106** | **0** |
| **Šternberk VB** |  |  |  |  | **2** | **13** | **0** |
| **Šternberk – trafostanice22/04 kV** |  |  |  |  | **0** | **18** | **0** |
| **Šternberk - TNS** |  |  |  |  | **8** | **164** | **0** |
| **Štěpánov VB** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Šumperk, SZO** |  |  |  |  | **3** | **0** | **0** |
| **Šumperk, rozvodna NN** |  |  |  |  | **0** | **7** | **0** |
| **Šumperk VB** |  |  |  |  | **2** | **0** | **0** |
| **Šumperk TNS** |  |  |  |  | **4** | **115** | **0** |
| **Šumperk – trafostanice v areálu TNS** |  |  |  |  | **0** | **22** | **0** |
| **Troubelice - trafostanice** |  |  |  |  | **3** | **39** | **0** |
| **Troubelice VB** |  |  |  |  | **3** | **1** | **0** |
| **Újezd u Uničova – technologická budova** |  |  |  |  | **3** | **38** | **0** |
| **Uničov, technologická budova SZO** |  |  |  |  | **3** | **3** | **0** |
| **Uničov, rozvodna EPZ** |  |  |  |  | **0** | **5** | **0** |
| **Uničov - trafostanice** |  |  |  |  | **0** | **22** | **0** |
| **Uničov TNS** |  |  |  |  | **8** | **164** | **0** |
| **Zábřeh na Moravě, RZZ, technologická budova** |  |  |  |  | **5** | **0** | **1** |
| **Zábřeh na Moravě VB** |  |  |  |  | **15** | **0** | **1** |
| **SOUČET** | | | | | **288** | **2253** | **25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zkratka:** | **Význam:** | | | | | | |
| CDP | Centrální dispečerské pracoviště | |  |  |  |  |  |
| DK | Dopravní kancelář |  |  |  |  |  |  |
| ED | Elektrodispečink |  |  |  |  |  |  |
| MES | Mechanizační středisko | |  |  |  |  |  |
| MPZ | Mechanické přejezdové zařízení | |  |  |  |  |  |
| MVTV | Montážní vůz trakčního vedení | |  |  |  |  |  |
| NN | Nízké napětí |  |  |  |  |  |  |
| OE | Obvodová elektrodílna | |  |  |  |  |  |
| OLC | Olomouc |  |  |  |  |  |  |
| OŘ | Oblastní ředitelství | |  |  |  |  |  |
| OTV | Opravna trakčního vedení | |  |  |  |  |  |
| PO | Provozní obvod |  |  |  |  |  |  |
| PS | Provozní středisko | |  |  |  |  |  |
| RM | Reléová místnost |  |  |  |  |  |  |
| RNN | Rozvaděč nízkého napětí | |  |  |  |  |  |
| RZZ | Reléové zabezpečovací zařízení | |  |  |  |  |  |
| SNTZ | Středisko napájení technologických zařízení | |  |  |  |  |  |
| SPS | Správa pozemních staveb | |  |  |  |  |  |
| SSM | Sklad svrškového materiálu | |  |  |  |  |  |
| SSZT | Správa sdělovací a zabezpečovací techniky | |  |  |  |  |  |
| SZO | Sdělovací a zabezpečovací obvod | |  |  |  |  |  |
| SŽ | Správa železnic |  |  |  |  |  |  |
| TNS | Trakční napájecí stanice | |  |  |  |  |  |
| TO | Traťový okrsek |  |  |  |  |  |  |
| VB | Výpravní budova |  |  |  |  |  |  |