Název akce:	„Nákup měřících přístrojů na měření průměru kol PAVOUK pro OŘ PHA“

- Přesnost měření vzepětí 0,003 mm.

- Minimální průměr měřeného kola 580 mm.

- Maximální průměr měřeného kola 1500 mm.

- Provozní pracovní teplota v rozmezí 0˚C až 35˚C.

- Měřidlo s vlastním kalibračním zařízením společně uloženo v přepravním boxu.

- Poptávaný měřící přístroj na měření průměru kol železničních kolejových vozidel musí  splňovat podmínky vyhlášky č. 345/2002 Sb. v plném znění.

- Dodavatel musí dodat měřící přístroj včetně kalibračního listu.

- Dodavatel musí zajišťovat záruční i pozáruční servis včetně kalibrací.

- Dodavatel provede při předání měřidla zaškolení zaměstnanců odběratele.