Dotazy na stavbu „Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice“

- V zadávací dokumentaci (Souhrnná technická zpráva) je požadováno vybudování systému PZTS  v rámci PS 32-02-41 (Sokolnice -Telnice, PZTS). Ve výkazu výměr tento PS chybí. Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění.

- V zadávací dokumentaci (Souhrnná technická zpráva) je požadováno položení nového traťového kabelu v rámci PS 32-02-51(Křenovice h.n. – Brno-Chrlice, TK). Ve výkazu výměr tento PS chybí. Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění.

- PS 32‐02‐71 (Sokolnice‐Telnice, informační systém)

- V zadávací dokumentaci chybí výkaz výměr na shora uvedený soubor. Žádáme zadavatele o jeho doplnění.

- V TZ se uvádí: „V současné době není ŽST Sokolnice-Telnice vybavena informačním systémem“ Dle zjištěných informací uvádíme, že v roce 2023 byly v žst. Sokolnice – Telnice instalovány informační tabule s informačním systémem INISS. Předpokládáme tedy, že tyto tabule budou dle nové směrnice č. 118. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu se současným stavem a zadávací dokumentací.

- PS 32-02-92 (Sokolnice - Telnice, kamerové systémy)

Dle Technické zprávy a blokového schématu ve výkazu výměr nejsou kamery (4 kusy v čekárně a 9 kamer na objektu VB), skříň pro kamerový systém, kamerový server záznamové zařízení, HDD 1 TB, UPS, rack 01-01 (47U), switch 24 p, kabelizace atd. a k tomu příslušné montáže. Žádáme zadavatele o doplnění položek dle blokového schématu a technické zprávy.