**Specifikace předmětu plnění**

Název akce:

**„Nákup aromadifuzérů do vzduchotechniky včetně náplní pro ŽST Praha hl.n.“**

Předmětem plnění je dodávka 8 kusů aromadifuzérů do VZT žst. Praha hl.n. včetně příslušenství a 32 kusů 5l balení dezinfekčního aroma oleje (náplně aromadifuzérů).

Jedná se o profesionální aroma difuzér k zapojení do vzduchotechniky včetně příslušenství a náhradních náplní - dezinfekční aroma oleje pro aroma difuzér, objem balení 5 litrů, aroma dle výběru objednatele včetně dopravy, balného a uložení v žst. Praha hl.n.

1. **Upřesněný předmět zakázky:**

***Parametry aromadifuzérů:***

* přímé zapojení do vzduchotechniky a rekuperace
* pokrytí více než 15 000 m3
* min. dva automatické počítačové panely v jednom zařízení pro min. dvě nezávislé difuzní jednotky pro náplně o obsahu min. 5 litrů pro možnost nezávisle aromatizovat dva prostory nebo jeden prostor dvěma druhy vůně
* možnost dezinfekce prostor díky dezinfekčním aroma olejům
* napájení 220 V, dodávka včetně zdroje a napájecího kabelu pro připojení do sítě
* dodávka včetně příslušenství (výustky, propojovací a distribuční hadice, připojovací příslušenství pro výměnné náplně)
* certifikáty: CE, CSA, ISO, ISSA
* ovládání: dvojitý vnější počítačový panel - automaticky nastavitelný
* objem náplně: 2x 5L zásobník na esenciální olej (náplň je dodávána samostatně)

***Parametry náplní:***

* Aroma olej s obsahem certifikovaného dezinfekčního prvku.
* Aroma dle výběru objednatele na základě výrobních možností dodavatele (min. 2 různé vůně)
* Účinkuje na bakterie, viry, spory a plísně (včetně koronaviru)
* Určený na celodenní používání
* Zajistí preventivní dezinfekci vzduchu a všech povrchů.
* **Dezinfekční prvek aroma oleje musí být absolutně zdravotně nezávadný, běžně použitelný k dezinfekci pokožky a sliznic**.
* Určeno pro rizikové prostředí, kde se pohybuje větší množství lidí jako jsou nákupní centra, hotely a prostředky veřejné dopravy.